«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 366 638.03	руб.	Смета на сумму:	1 366 638.03	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Установка автоматической пожарной сигнализации (АПС)	
	
Объект:		
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1	
(Локальная смета)	
Установка автоматической пожарной сигнализации (АПС)	
К1 - коэффициент пересчета прямых затрат.	
Сметная стоимость:	1 366.638	тыс. руб.	
монтажных работ:	526.419	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.176	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	152.132	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 08.2019 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 886/пр)".	
Российская Федерация.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	
					всего	экс. маш.	всего	экс. маш.	
						в т.ч. опл. труда мех.		в т.ч. опл. труда мех.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	
	Раздел 1.  РАЗБОРКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АПС)	
	
1.	ФЕРм 10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении МПСН, п.10.3 таб.3-4  Демонтаж: оборудование, не пригодное для использования, (предназначено в лом) без разборки и резки	шт	119	60.55		7 205.63		

2.	ФЕРм 10-08-005-04	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию МПСН, п.10.3 таб.3-4  Демонтаж: оборудование, не пригодное для использования, (предназначено в лом) без разборки и резки	м	2030	7.31		14 832.50		

	
	Раздел 2.  УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	
	
3.	ФЕРм 10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	1	1 012.19		1 012.19		

4.	С1.	Панель управления Siemens FC1840-A3	шт	1	101 631.60		101 631.60		
									
		Поправки: ПЗ: *1.2	
	
5.	ФЕРм 10-02-016-06	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт	2	2 497.38	494.60	4 994.75	989.21	
						55.33		110.66	
	
6.	С2.	Аккумулятор 12В, 12 Ач,	шт	2	1 544.57		3 089.14		
									
		Поправки: ПЗ: *1.2	
	
7.	ФЕРм 10-08-003-04	Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник)	шт	1	478.37		478.37		

8.	С3.	Адаптер USB - RS-232 FCA1804	шт	1	9 004.80		9 004.80		
									
		Поправки: ПЗ: *1.2	

	Раздел 3.  УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, МОДУЛЕЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	
	
9.	ФЕРм 10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	100	236.19		23 618.59		

10.	С4.	Извещатель дымовой Siemens FDO181	шт	95	1 512.59		143 695.86		
									
		Поправки: ПЗ: *1.2	
	
11.	С5.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный оптический ИПДЛ-52М (ИП212-52М) 8-80 м, однопозиционный	шт	5	16 272.00		81 360.00		
									
		Поправки: ПЗ: *1.2	
	
12.	ФЕРм 10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт	24	217.33		5 215.82		

13.	С6.	Извещатель адресный ручной FDM181	шт	24	1 671.52		40 116.38		
									
		Поправки: ПЗ: *1.2	
	
14.	ФЕРм 11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт	11	121.65	8.24	1 338.18	90.68	
						1.50		16.49	
	
15.	С7.	Адресный модуль ввода/вывода (2 ввода/2 вывода) FDCIO181-2	шт	11	2 865.32		31 518.56		
									
		Поправки: ПЗ: *1.2	
	
16.	ФЕРм 10-08-003-03	Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля	шт	6	513.21		3 079.28		

17.	С8.	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2 исп.2х7-Р	шт	6	3 150.00		18 900.00		
									
		Поправки: ПЗ: *1.2	

	Раздел 4.  УСТАНОВКА ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ	
	
18.	ФЕРм 10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	шт	38	266.29		10 118.90		

19.	С9.	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Выход", Молния - 12	шт	38	192.00		7 296.00		
									
		Поправки: ПЗ: *1.2	
	
20.	С10.	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 ОСНОВА	шт	38	122.40		4 651.20		
									
		Поправки: ПЗ: *1.2	
	
21.	ФЕРм 10-04-101-07	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	28	384.32		10 760.88		

22.	С11.	Громкоговоритель настенный АС-2-2	шт	28	810.00		22 680.00		
									
		Поправки: ПЗ: *1.2	
	
23.	ФЕРм 10-04-100-09	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	шт	6	1 123.60		6 741.60		

24.	С12.	Модуль адресный речевого оповещения Рубеж МРО-2М	шт	6	4 153.20		24 919.20		
									
		Поправки: ПЗ: *1.2	

	Раздел 5.  КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
	
25.	ФЕРм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	5.6	3 583.63	3.87	20 068.33	21.68	
						1.75		9.79	
	
26.	С13.	Кабель-канал 100х50 мм	м	560	417.59		233 848.16		
									
		Поправки: ПЗ: *1.3	
	
27.	ФЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	5.6	513.46	22.23	2 875.40	124.50	
						3.25		18.19	
	
28.	ФЕРм 10-08-005-04	Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию	м	1470	170.49		250 618.10		

29.	ФЕРм 08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	14.7	41.11	1.78	604.32	26.17	
						0.26		3.82	
	
30.	С14.	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	950	24.41		23 187.60		
									
		Поправки: ПЗ: *1.2	
	
31.	С15.	Кабель КПСнг(А)-FRLS 4x0,75	м	1080	44.85		48 438.00		
									
		Поправки: ПЗ: *1.3	
	
32.	ФЕРм 10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	шт	6	66.07		396.43		

33.	С16.	Коробка распределительная 80х80х40мм IP44 с кабельными вводами	шт	6	78.34		470.03		
									
		Поправки: ПЗ: *1.3	
	
34.	С17.	Комплект крепежей	упак.	1	680.40		680.40		
									
		Поправки: ПЗ: *1.2	

	Раздел 6.  ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ РАБОТЫ	
	
35.	ФЕРп 02-01-001-03	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10	система	1	23 346.66		23 346.66		

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 182 792.86	1 252.24	
							158.95	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					363 959.27	1 252.24	
							158.95	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.4 - по стр. 1-3, 5, 7, 9, 12, 16, 28, 32; %=80.8 - по стр. 14, 18, 21, 23; %=84 - по стр. 25, 27, 29)					95 151.95		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1-3, 5, 7, 9, 12, 16, 28, 32; %=55.25 - по стр. 14, 18, 21, 23, 25, 27, 29)					67 307.68		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					526 418.90		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					795 486.93		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					795 486.93		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					23 346.66		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=57.6 - по стр. 35)					13 447.68		
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 35)					7 937.86		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -					44 732.20		
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 366 638.03		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					108 599.63		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					75 245.54		

Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)