## Лист1
Государственная комиссия совета министров СССР
по продовольствию и закупкам
ГипроНИИсельхоз, Москва 1991г.
Состав зданий и сооружений, входящих
в комплексные цены таблиц раздела 49
"Водоснабжение и канализация"
Таблица 49-1
№№ п/п | Наименование зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, входящих в комплекс | % от цены
1 | 2 | 3
П.п. 1 - 8. Водозаборные сооружения ковшовые
1 | Водоприемный ковш с береговыми укреплениями, включая вертикальную шпунтовую стенку и двухрядную шпунтовую струенаправляющую перемычку | 20
2 | Ограждающая земляная дамба насосной станции I-го подъема | 5
3 | Затопленный водоприемник | 5
4 | Рыбозащитные мероприятия | 3
5 | Самотечно-сифонные водоводы длиной до 100м | 7
6 | Створные и опознавательные навигационные знаки | 2
7 | Сбросной трубопровод от насосной станции I-го подъема | 1
8 | Водоприемный колодец с насосной станцией I-го подъема, включая встроенную или отдельностоящую трансформаторную подстанцию | 42,5
9 | Внутриплощадочная система ВиК для нужд водозабора | 3
10 | Технологические и другие инженерные коммуникации по площадке комплекса | 5
11 | Вертикальная планировка, ограждение, проходная, благоустройство | 2,5
12 | Зона санитарной охраны всех поясов | 4
| Итого: | 100
П.п. 9 - 15. Водозаборные сооружения без ковша
1 | Берегоукрепление | 10
2 | Затопленный водоприемник | 6
3 | Ограждающай земляная дамба насосной станции I-го подъема | 6
4 | Рыбозащитные мероприятия | 3,5
5 | Самотечно-сифонные водоводы | 8
6 | Створные и опознавательные навигационные знаки | 2
7 | Сбросной трубопровод от насосной станции I-го подъема | 1
8 | Водоприемный колодец с насосной станцией I-го подъема, включая встроенную или отдельностоящую трансформаторную подстанцию | 49
9 | Внутриплощадочная система ВиК для нужд водозабора | 3
10 | Технологические и другие инженерные коммуникации по площадке комплекса | 5
11 | Вертикальная планировка, ограждение, проходная, благоустройство | 2,5
12 | Зона санитарной охраны | 4
| Итого: | 100
стр.2 | продолжение таблицы 49-1
1 | 2 | 3
П. 16. Водозаборы типа "Криб"
1 | Береговое укрепление на участке водозабора | 10
2 | Водоприемный колодец с насосной станцией I-го подъема | 50
3 | Рыбозащитные мероприятия | 8
4 | Мост, соединяющий "Криб" с берегом | 18,5
5 | Внутриплощадочная система ВиК для нужд водозабора | 3
6 | Технологические и другие инженерные коммуникации | 4
7 | Вертикальная планировка, ограждение, проходная, благоустройство | 2,5
8 | Зона санитарной охраны | 4
| Итого: | 100
Таблица 49-2
Водозаборы из подземных источников
1 | 2 | 3
1 | Артскважины с водоподъемными устройствами | 19
2 | Сборные водоводы с камерами переключения | 23,5
3 | Сборные резервуары или водонапорная башня | 10
4 | Установки по обеззараживанию | 12
5 | Вертикальная планировка, благоустройство с ограждением и проходной | 8
6 | Трансформаторая, наружное освещение, связь, диспетчеризация и телемеханизация | 17,5
7 | Зоны санитарной охраны всех поясов | 10
| Итого: | 100
Таблица 49-3
Водовод в одну линию с сооружениями на нем
1 | 2 | 3
I. При подземной прокладке
1 | Водовод в одну линию, аварийные выпуски, дюкер длиной до 50м, санитарно-защитная полоса | 80
2 | Основания под трубопроводы, камеры, колодцы, упоры, опоры подвижные и неподвижные при наземной прокладке, тепловая изоляция | 20
| Итого: | 100
II. При надземной прокладке
1 | Железобетонные опоры подвижные и неподвижные, эстакада | 30
2 | Водовод, П-образные компенсаторы, тепловая изоляция, аварийные выпуски, санитарно-защитная полоса | 70
| Итого: | 100
III. Камеры переключения
1 | Трубопроводы с арматурой | 45
2 | Камеры переключения с грузоподъемным оборудованием | 42
3 | Электросиловое оборудование, автоматизация, КИП, связь | 10
4 | Вертикальная планировка, благоустройство | 3
| Итого: | 100
стр.3 | продолжение таблицы 49-3
1 | 2 | 3
IV. Переходы трубопроводов под автомобильными и железными дорогами
1 | Конструктивные особенности переходов, включая футляр с опорами для трубопроводов, расстановку трубопроводной арматуры | 76
2 | Входные и выходные камеры с запорной арматурой, выпуски и мокрые колодцы | 20
3 | Вертикальная планировка, благоустройство | 4
| Итого: | 100
Таблица 49-4
Водопроводные очистные сооружения
1 | 2 | 3
П.п. 1 - 7. Сооружения микрофильтрации
1 | Здание микрофильтров (барабанных сеток)... с резервуарами и насосными установками | 91
2 | Инженерные коммуникации и камеры переключения | 5
3 | Вертикальная планировка, благоустройство | 4
| Итого: | 100
П.п. 8 - 11. Станция осветления и обесцвечивания воды
1 | Здание микрофильтров | 5
2 | Смесители, камеры хлопьеобразования, отстойники-осветители | 13
3 | Фильтры-воздухоотделители | 10
4 | Реагентное хозяйство | 10
5 | Насосная станция II-го подъема, насосные различного назначения, резервуары различного назначеия | 20
6 | Сооружения обеззараживания | 3
7 | Сооружения повторного использования промывных вод | 5
8 | Инженерные коммуникации по площадке комплекса | 15
9 | Вспомогательные сооружения, включая АБК, мастерскую текущего ремонта, лабораторные помещения, склад оборудования и материалов, трансформаторную подстанцию, тепловой пункт | 10
10 | Внутриплощадочная система ВиК для нужд площадки | 3
11 | Песковое хозяйство | 2
12 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 4
| Итого: | 100
П.п. 12 - 14. Станция обезжелезивания подземных вод
1 | Здание фильтров и аэрации | 20
2 | Реагентное хозяйство | 15
3 | Отстойники | 7
4 | Насосная станция II-го подъема, насосные различного назначения, резервуары различного назначеия | 16
5 | Сооружения обеззараживания | 5
6 | Сооружения повторного использования промывных вод | 3
7 | Инженерные коммуникации по площадке комплекса | 15
8 | Вспомогательные сооружения, включая АБК, мастерскую текущего ремонта, лабораторные помещения, склад оборудования и материалов, трансформаторную подстанцию, тепловой пункт | 10
9 | Внутриплощадочная система ВиК для нужд площадки | 3
10 | Песковое хозяйство | 2
11 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 4
| Итого: | 100
стр.4 | продолжение таблицы 49-4
1 | 2 | 3
П. 15. Сооружения обессоливания воды
1 | Водород-катионовые фильтры первой и второй ступени | 11
2 | Анионитные фильтры первой и второй ступени | 11
3 | Дегазаторы | 2
4 | Электродиализаторы | 2
5 | Угольные фильтры | 8
6 | Кислотно-щелочное хозяйство | 15
7 | Нейтрализатор | 3
8 | Резервуары различного назначеия, насосные установки различного назначения, насосная станция II-го подъема | 11
9 | Сооружения обеззараживания | 5
10 | Инженерные коммуникации по площадке комплекса | 15
11 | Вспомогательные сооружения, включая АБК, мастерскую текущего ремонта, лабораторные помещения, склад оборудования и материалов, трансформаторную подстанцию, тепловой пункт | 10
12 | Внутриплощадочная система ВиК для нужд площадки | 3
13 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 4
| Итого: | 100
П.п. 16 - 20. Станция реагентного умягчения подземных вод
1 | Реагентное хозяйство | 14
2 | Смесители, осветлители со взвешенным осадком | 10
3 | Фильтры, песковое хозяйство | 14
4 | Сооружения стабилизационной обаботки воды | 10
5 | Резервуары различного назначения, насосные различного назначения, насосная станция II-го подъема | 15
6 | Инженерные коммуникации по площадке комплекса | 15
7 | Вспомогательные сооружения, включая АБК, мастерскую текущего ремонта, лабораторные помещения, склад оборудования и материалов, трансформаторную подстанцию, тепловой пункт | 15
8 | Внутриплощадочная система ВиК для нужд площадки | 3
9 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 4
| Итого: | 100
П.п. 21 - 27. Сооружения фторирования воды
1 | Склад реагентов | 21
2 | Фтораторная, в том числе помещения для приготовления раствора реагента, смесители, отстойники, дозаторная | 65
3 | Вспомогательные помещения | 10
4 | Вертикальная планировка, благоустройство | 4
| Итого: | 100
П.п. 28 - 29. Сооружения обесфторивания воды
1 | Отделение очистки воды | 30
2 | Насосная станция II подъема, резервуары различного назначения | 15
3 | Реагентное хозяйство, включая склад реагентов | 18
4 | Инженерные коммуникации по площадке станции | 15
5 | Вспомогательные сооружения, включая АБК, мастерскую текущего ремонта, лабораторные помещения, склад оборудования и материалов, трансформаторную подстанцию, тепловой пункт | 15
6 | Внутриплощадочная система ВиК для нужд станции | 3
7 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 4
| Итого: | 100
стр.5 | продолжение таблицы 49-4
1 | 2 | 3
П.п. 30 - 33. Сооружения стабилизационной обработки воды
1 | Реагентное хозяйство с отделениями хранения и приготовления рреагентов, дозаторная, насосные установки | 70
2 | Смесители, инженерные коммуникации | 17
3 | Вспомогательные помещения | 10
4 | Вертикальная планировка, благоустройство | 3
| Итого: | 100
П.п. 34 - 43. Сооружения очистки воды для хоз-питьевых целей
1 | Реагентное хозяйство, включая склады реагентов и дозаторную | 15
2 | Входные камеры, смесительные сооружения, микрофильтры, контактные камеры | 10
3 | Отстойники | 7
4 | Здание фильтров, резервуары, песковое хозяйство | 15
5 | Насосная станция II подъема, резервуары различного назначения | 14
6 | Сооружения обеззараживания воды | 5
7 | Внутриплощадочная канализация | 3
8 | Инженерные коммуникации по площадке | 15
9 | Вспомогательные сооружения, включая АБК, лаборатории (химическую и бактериологическую), мастерскую текущего ремонта, склад оборудования и материалов, трансформаторную подстанцию, тепловой пункт | 12
10 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 4
| Итого: | 100
П.п. 44 - 51. Сооружения озонирования природных и сточных вод
1 | Озонаторная, включая отделения компремирования и воздухоподготовки и синтеза озона | 60
2 | Контактные камеры | 17
3 | Различные насосные установки | 6
4 | Резервуары | 3
5 | Инженерные коммуникации | 10
6 | Благоустройство, вертикальная планировка | 4
| Итого: | 100
Таблица 49-5
Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения
1 | 2 | 3
П.п. 1 - 7. Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения
1 | Насосная станция с бытовыми помещениями | 65
2 | Встроенная или отдельностоящая трансформаторная подстанция | 10
3 | Технологические коммуникации с камерами и колодцами с арматурой, тепловой пункт | 15
4 | Малая бытовая канализация | 4
5 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 4
6 | Зона санитарной охраны | 2
| Итого: | 100
стр.6 | продолжение таблицы 49-5
1 | 2 | 3
П.п. 8 - 12. Резервуары для воды
1 | Резервуары для воды с переливными устройствами | 81
2 | Подводящие и отводящие трубопроводы, мокрые колодцы, спускные трубопроводы | 10
3 | Вентиляционные устройства (фильтр-поглотители) | 3
4 | Благоустройство, вертикальная планировка | 4
5 | Зона санитарной охраны | 2
| Итого: | 100
Таблица 49-6
Вентиляторные градирни
1 | 2 | 3
1 | Градирни, включая каркас, обшивку, ороситель, водоуловительные устройства | 70
2 | Камеры с арматурой | 5
3 | Различные резервуары | 15
4 | Технологические коммуникации | 5
5 | Благоустройство, вертикальная планировка | 5
| Итого: | 100
Таблица 49-7
Сооружение по сгущению осадка водопроводных очистных сооружений
1 | 2 | 3
1 | Сдание сгустителей осадка | 55
2 | Резервуары осветления воды и сгущенного осадка | 10
3 | Шламовая насосная и насосная осветленной воды | 15
4 | Инженерные коммуникации | 15
5 | Благоустройство, вертикальная планировка | 5
| Итого: | 100
Таблица 49-8
Канализационные коллекторы с сооружениями на них
1 | 2 | 3
П.п. 1 - 12. Канализационные коллекторы
1 | Коллектор | 65
2 | Основание под трубопровод | 14
3 | Камеры, колодцы | 5
4 | Переходы водных преград длиной до 50м | 8
5 | Эстакадные участки длиной до 50м и высотой до 1м | 8
| Итого: | 100
стр.7 | продолжение таблицы 49-8
1 | 2 | 3
П.п. 13 - 14. Коллекторы, сооружаемые щитовым методом
1 | Шахты с внутренним оснащением для присоединения притоков к тоннелю, направляющими для затворов и затворы, аварийными отсеками для спуска и подъема людей | 48
2 | Устройство щитовой походки, включая щит | 48
3 | Ограждение шахт, вертикальная планировка | 4
| Итого: | 100
Таблица 49-9
Станции перекачки сточных вод
1 | 2 | 3
П.п. 1 - 6. Канализационная насосная станция перекачки бытовых сточных вод или неагрессивных и невзрывоопасных производственных сточных вод
1 | Насосная станция с приемным резервуаром и бытовыми помещениями | 72
2 | Встроенная или отдельностоящая трансформаторная подстанция | 10
3 | Коммуникации на площадке насосной станции с камерами и колодцами, оборудованными арматурой | 14
4 | Вертикальная планировка, ограждение, проходная, благоустройство | 4
| Итого: | 100
Таблица 49-10
Сооружения для очистки сточных вод
1 | 2 | 3
П.п. 1 - 3. Сооружения механической очистки бытовых и производственных сточных вод
1 | Приемная камера, здание решеток или решетки-дробилки | 3
2 | Песколовки, песковые бункера | 5
3 | Первичные отстойники с насосной станцией сырого осадка | 15
4 | Хлораторная со складом хлора | 7
5 | Контактные резервуары | 3
6 | Сооружения по обработке осадка, включая метантенки с насосной сброшенного осадка, газгольдеры, газовый киоск, газовую свечу | 30
7 | Инженерные коммуникации по площадке | 17
8 | Вспомогательные сооружения, включая АБК, мастерскую текущего ремонта, склад оборудования и материалов, лабораторию, трансформаторную подстанцию, тепловой пункт | 15
9 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 5
| Итого: | 100
стр.8 | продолжение таблицы 49-10
1 | 2 | 3
П. 4. Сооружения искусственной биологической очистки сточных вод на биофильтрах
1 | Приемная камера, здание решеток или решетки-дробилки | 3
2 | Песколовки, бункер для песка | 3
3 | Двухярусные или первичные отстойники | 6
4 | Биофильтры | 15
5 | Вторичные отстойники | 6
6 | Насосная станция активного ила | 4
7 | Хлораторная со складом хлора | 5
8 | Контактные резервуары | 3
9 | Насосные станции различного назначения с резервуарами | 9
10 | Инженерные коммуникации по площадке комплекса | 20
11 | Вспомогательные сооружения, включая АБК, мастерскую текущего ремонта, склад оборудования и материалов, лабораторию, трансформаторную подстанцию, тепловой пункт | 21
12 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная, санитарно-защитная зона | 5
| Итого: | 100
П.п. 5 - 6. Сооружения искусственной биологической очистки бытовых и производственных сточных вод на аэротенках
1 | Приемная камера, здание решеток или решетки-дробилки | 3
2 | Песколовки, бункер для песка | 3
3 | Первичные отстойники с насосной станцией сырого осадка | 5
4 | Аэротенки любого типа | 8
5 | Вторичные отстойники, илоуплотнители | 5
6 | Насосно-воздуходувная станция, включая иловую и резервуары различного назначения | 10
7 | Метантенки с насосной, газгольдеры, газовый киоск, газовая свеча | 15
8 | Хлораторная со складом хлора | 5
9 | Контактные резервуары | 3
10 | Инженерные коммуникации по площадке комплекса | 18
11 | Вспомогательные сооружения, включая АБК, лабораторию, мастерскую текущего ремонта, склад оборудования и материалов, трансформаторную подстанцию, тепловой пункт | 20
12 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная, санитарно-защитная зона | 5
| Итого: | 100
П. 7. Сооружения для совместной биологической очистки производственных и бытовых сточных вод при раздельной механической очистке (одноступенчатая)
1 | Сооружения механической очистки производственных сточных вод в составе: решетки, песколовки, преаэраторы, первичные отстойники, усреднители, насосная осадка | 10
2 | То же, бытовых сточных вод в составе: решетки, песколовки, первичные отстойники с насосной сырого осадка | 10
3 | Реагентное хозяйство | 10
4 | Аэротенки для совместной очистки производственных и бытовых сточ.вод | 6
5 | Вторичные отстойники, илоуплотнители | 5
6 | Насосно-воздуходувная станция, включая иловую и резервуары различного назначения | 10
стр.9 | продолжение таблицы 49-10
1 | 2 | 3
7 | Метантенки с насосной, газгольдеры, газовый киоск, газовая свеча | 12
8 | Хлораторная со складом хлора | 4
9 | Контактные резервуары | 2
10 | Инженерные коммуникации по площадке комплекса | 15
11 | Вспомогательные сооружения, включая АБК, лаборатории, мастерскую текущего ремонта, склад оборудования и материалов, трансформаторную подстанцию, тепловой пункт | 12
12 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная, санитарно-защитная зона | 4
| Итого: | 100
П. 8. То же, при раздельной механической и двухступенчатой очистке производственных и бытовых сточных вод
1 | Сооружения механической очистки производственных сточных вод в составе, аналогичном п.7 табл. 49-10 | 6
2 | Сооружения механической очистки бытовых сточных вод в составе, аналогичном п.7 табл. 49-10 | 6
3 | Реагентное хозяйство, дозаторная, смесители сооружения биогенной подпитки | 7
4 | Аэротенки I и II ступени | 12
5 | Вторичные отстойники I и II ступени | 10
6 | Илоуплотнители | 4
7 | Насосно-воздуходувная станция, включая иловую и резервуары различного назначения | 10
8 | Метантенки с насосной, газгольдеры, газовый киоск, газовая свеча | 10
9 | Хлораторная со складом хлора | 2
10 | Контактные резервуары | 2
11 | Инженерные коммуникации по площадке комплекса | 15
12 | Вспомогательные сооружения, включая АБК, лаборатории, мастерскую текущего ремонта, склад оборудования и материалов, трансформаторную подстанцию, тепловой пункт | 12
13 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная, санитарно-защитная зона | 4
| Итого: | 100
П.п. 9 - 11. Сооружения для очистки ливневых (дождевых) и талых вод с территории промпредприятий
1 | Накопители сточных вод (приемные резервуары) | 10
2 | Насосная станция подачи сточных вод на очистку | 6
3 | Приемная камера, отстойники, насосная перекачки осадка | 8
4 | Фильтровальная станция, песковое хозяйство | 15
5 | Насосная для промывки фильтров, фозврата фильтрованной воды, оборотного водоснабжения, подачи воды на фильтры, резервуары различного назначения | 16
6 | Аэрационные сооружения | 5
7 | Инженерные коммуникации по площадке комплекса | 15
8 | Хлораторная со складом хлора | 3
9 | Вспомогательные сооружения, включая бытовки, лабораторию, мастерскую текущего ремонта, склад оборудования и материалов, трансформаторную подстанцию, тепловой пункт | 18
10 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная, санитарно-защитная зона | 4
| Итого: | 100
стр.10 | продолжение таблицы 49-10
1 | 2 | 3
П. 12. Станция нейтрализации
1 | Установка приготовления известкового молока со складом извести, дозаторная | 20
2 | Усреднитель с приемной камерой | 6
3 | Смеситель и контактные резервуары | 6
4 | Отстойники со шламовой насосной станцией | 17
5 | Компрессорная установка | 10
6 | Инженерные коммуникации | 20
7 | Вспомогательные сооружения, включая бытовые помещения, лабораторию, мастерскую текущего ремонта, склад оборудования и материалов, трансформаторную подстанцию | 17
8 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 4
| Итого: | 100
П.п. 13 - 19. Сооружения глубокой очистки (доочистки) сточных вод на фильтрах
1 | Резервуары воды после биологической очистки | 4
2 | Резервуары доочищенной воды, воды для промывки фильтров, промывной воды | 8
3 | Насосная станция подачи воды на глубокую очистку, промывку фильтров промывной воды и подачи воды в оборот | 20
4 | Фильтровальная станция и барабанные сетки | 30
5 | Песковое хозяйство | 5
6 | Аэрационные сооружения | 3
7 | Хлораторная со складом хлора | 4
8 | Инженерные коммуникации | 12
9 | Вспомогательные помещения, включая трансформаторную подстанцию, тепловой пункт, бытовые помещения | 10
10 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение | 4
| Итого: | 100
П.п. 20 - 23.Сооружения термического обессоливания сточных вод
1 | Сооружения механической очистки, включая приемную камеру, усреднители, отстойники, насосную осадка, смесители | 10
2 | Реагентное хозяйство со складом реагентов | 15
3 | Здание выпарных аппаратов | 30
4 | Уплотнители осадка | 3
5 | Насосные установки и резервуары различного назначения | 8
6 | Инженерные коммуникации | 10
7 | Вспомогательные сооружения, включая бытовые, лабораторию, мастерскую текущего ремонта, склад оборудования и материалов, трансформаторную подстанцию, тепловой пункт | 20
8 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 4
| Итого: | 100
П.п. 24 - 27. Сооружения для очистки балластных вод
1 | Резервуары-отстойники | 8
2 | Буферные резервуары с ограждающей стенкой | 10
3 | Флотаторы с камерами смешения и распределения, камера с эжекторами | 13
4 | Реагентное хозяйство со складом реагентов | 15
5 | Насосные различного назначения, включая рециркуляционную | 12
6 | Сооружения молниезащиты, противопожарной безопасности, емкости противопожарного водовода | 4
стр.11 | продолжение таблицы 49-10
1 | 2 | 3
7 | Инженерные коммуникации на площадке комплекса | 15
8 | Вспомогательные сооружения, включая бытовые, мастерскую текущего ремонта, склад оборудования и материалов, трансформаторную подстанцию, тепловой пункт, РУ | 17
9 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 6
| Итого: | 100
П.п. 28 - 29. Сооружения по очистке промывных вод и отработанных моющих растворов
1 | Буферные резервуары с камерой распределения | 7
2 | Электрофлотаторы, флотаторы-отстойники с камерой смешения и распределения перед флотаторами | 13
3 | Реагентное хозяйство со складом реагентов | 12
4 | Насосная станция, резервуары очищенных промывных вод, резервуары любого назначения | 21
5 | Компрессорная | 8
6 | Ограждающая стенка буферных резервуаров | 6
7 | Станция перекачки конденсата | 3
8 | Сооружения молниезащиты, противопожарной безопасности, емкости противопожарного водовода | 5
9 | Инженерные коммуникации на площадке комплекса | 10
10 | Вспомогательные сооружения, включая бытовые, склад оборудования и материалов, мастерскую текущего ремонта, теплообменники, тепловой пункт, трансформаторную подстанцию, РУ. лабораторию | 10
11 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 5
| Итого: | 100
П.п. 30 - 33. Сооружения по очистке подсланевых и льяльных вод
1 | Буферные резервуары | 8
2 | Флотаторы-отстойники с камерой смешения и распределения | 8
3 | Флотаторы с камерой смешения и распределения | 6
4 | Насосная станция с резервуарами на все группы насосов, включая рециркуляционную насосную | 21
5 | Реагентное хозяйство со складом реагентов | 12
6 | Сооружения молниезащиты, противопожарной безопасности, емкости противопожарного водовода | 5
7 | Ограждающая стенка буферных резервуаров | 7
8 | Инженерные коммуникации | 10
9 | Вспомогательные сооружения, включая бытовые, склад оборудования и материалов, мастерскую текущего ремонта, тепловой пункт, трансформаторную подстанцию, РУ. лабораторию | 16
10 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 7
| Итого: | 100
стр.12 | продолжение таблицы 49-10
1 | 2 | 3
П.п. 34 - 36. Сооружения по очистке промливневых и подтоварных вод
1 | Резервуары-отстойники | 8
2 | Буферные резервуары | 8
3 | Флотаторы с камерой смешения и распределения и камерой с эжекторами | 10
4 | Насосная станция с резервуарами на все группы насосов, включая рециркуляционную насосную | 20
5 | Реагентное хозяйство со складом реагентов | 11
6 | Сооружения молниезащиты, противопожарной безопасности, емкости противопожарного водовода | 4
7 | Ограждающая стенка резервуаров-отстойников и буферных резервуаров | 6
8 | Инженерные коммуникации | 12
9 | Вспомогательные сооружения, включая бытовые, склад оборудования и материалов, мастерскую текущего ремонта, тепловой пункт, трансформаторную подстанцию, РУ. лабораторию | 16
10 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 5
| Итого: | 100
П.п. 37 - 39. Сооружения доочистки сточных вод методом реагентной флотации
1 | Флотаторы с камерой смешения и распределения | 10
2 | Насосная станция с резервуарами | 8
3 | Реагентное хозяйство со складом реагентов | 15
4 | Хлораторная со складом хлора | 7
5 | Контактные резервуары | 5
6 | Реагентное хозяйство | 15
7 | Инженерные коммуникации | 15
8 | Вспомогательные сооружения, включая бытовые, склад оборудования и материалов, мастерскую текущего ремонта, тепловой пункт, трансформаторную подстанцию, РУ. лабораторию | 19
9 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение | 6
| Итого: | 100
П.п. 40 - 42. Сооружения доочистки сточных вод методом озонирования
1 | Насосно-озонаторная станция | 64
2 | Блок емкостных сооружений | 10
3 | Трансформаторная подстанция | 5
4 | Инженерные коммуникации | 15
5 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение | 6
| Итого: | 100
П.п. 43 - 44. Сооружения по очистке нефтесодержащих сточных вод I и II систем канализации нефтеперерабатывающих заводов механо-химическим методом
1 | Песколовки, нефтеловушки, отстойники | 15
2 | Флотаторы с камерой смешения и распределения | 7
3 | Насосная станция при флотаторах | 7
4 | Реагентное хозяйство со складом реагентов | 10
5 | Насосная станция для перекачки нефти и осадка | 10
6 | Сблокированные ж/б резервуары при насосной различного назначения | 3
7 | Аварийные амбары | 7
стр.13 | продолжение таблицы 49-10
1 | 2 | 3
8 | Пруд ливневых вод с ливнесбросом | 8
9 | Бойлерная для технологических нужд | 1
10 | Станция перекачки конденсата | 1
11 | Сооружения молниезащиты и противопожарной безопасности, включая емкости противопожарного водопровода | 4
12 | Инженерные коммуникации | 11
13 | Вспомогательные сооружения, включая бытовые, адмблок, склад оборудования и материалов, мастерскую текущего ремонта, трансформаторную, тепловой пункт, РУ, лабораторию | 10
14 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 6
| Итого: | 100
П.п. 45 - 46. Сооружения по обезвоживанию уловленных нефтепродуктов
1 | Насосная станция перекачки уловл.нефтепродуктов с резервуаром | 16
2 | Дегидраторы с камерой переключения | 7
3 | Разделочные резервуары с камерой переключения | 9
4 | Ограждающая стенка дегидраторови разделочных резервуаров | 2
5 | Резервуары обезвоженной нефти | 5
6 | Сооружения молниезащиты, противопожарной безопасности, емкости противопожарного водопровода | 9
7 | Инженерные коммуникации | 25
8 | Вспомогательные сооружения, включая бытовые, склад оборудования и материалов, мастерскую текущего ремонта, тепловой пункт, трансформаторную подстанцию, РУ, лабораторию | 20
9 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 7
| Итого: | 100
Таблица 49-11
Сооружения для обработки осадка сточных вод
1 | 2 | 3
П.п. 1 - 5. Сооружения аэробной стабилизации осадка
1 | Илоуплотнители | 10
2 | Аэробные стабилизаторы | 45
3 | Иловая насосная с резервуарами | 22
4 | Инженерные коммуникации | 10
5 | Вспомогательные сооружения, включая воздуходувки | 8
6 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение | 5
| Итого: | 100
П.п. 6 - 11. Цех механического обезвоживания осадка
1 | Цех обезвоживания осадка, включая смеситель, дозаторную | 40
2 | Сооружения промывки и уплотнения осадка | 5
3 | Насосная станция перекачки фугата с резервуаром | 10
4 | Площадка для складирования обезвоженного осадка | 10
5 | Инженерные коммуникации | 15
6 | Вспомогательные сооружения, включая трансформаторную подстанцию, тепловой пункт, бытовки, мастерскую текущего ремонта | 17
7 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение | 3
| Итого: | 100
стр.14 | продолжение таблицы 49-11
1 | 2 | 3
П.п. 12 - 16. Сооружения термической обработки осадка под давлением
1 | Цех термической обработки осадка под давлением с отделениями тепловой обработки под давлением, обезвоживания на листовых фильтрах под давлением, компрессорной, вспомогательных помещений | 80
2 | Площадки для складирования обработанных осадков | 7
3 | Инженерные коммуникации | 10
4 | Вертикальная планировка, благоустройство | 3
| Итого: | 100
П.17. Сооружения сжигания осадков сточных вод
1 | Цех сжигания с установками золоочистки, пневмотранспорта и вспомогательных помещений | 77
2 | Дымовая труба | 10
3 | Инженерные коммуникации | 10
4 | Вертикальная планировка, благоустройство | 3
| Итого: | 100
П.18. Сооружения тепловой дегильминтизации сточных вод
1 | Цех тепловой дегильминтизации с отделениями теплообменников, насосных установок, баков выдержки осадков, вспомогательных помещений | 80
2 | Инженерные коммуникации | 17
3 | Вертикальная планировка, благоустройство | 3
| Итого: | 100
Таблица 49-12
Хвостохранилища, иловые площадки, накопители, пруды очистки сооружений водоснабжения и канализации
1 | 2 | 3
П.п. 1 - 13. Иловые площадки, накопители и пруды
1 | Земляные емкости с сооружениями по сбору масла и нефтепродуктов | 50-40
2 | Сопрягающие сооружения (впуски, перепуски, выпуски), лотки и колодцы | 35-25
3 | Противофильтрационный экран с выбором типа экранирования | 10
4 | Крепление гребня дамб, обвалования и откосов | 5
5 | Дренаж только для иловых площадок на искусственном основании | 20
| Итого: | 100
П.п. 14 - 19. Хвостохранилища
1 | Ограждение сооружения с дренажом и креплением откосов | 55
2 | Контрольно-измерительная аппаратура | 8
3 | Распределительные пульповоды и лотки | 15
4 | Водохозяйственные расчеты | 6
5 | Подготовительные работы по чаше хвостохранилища | 8
6 | Наружное освещение, связь | 5
7 | Вертикальная планировка, благоустройство | 3
| Итого: | 100
стр.15 | Таблица 49-13
Пульпонасосные станции
1 | 2 | 3
1 | Пульпонасосная | 73
2 | Трансформаторная | 10
3 | Инженерные коммуникации с камерами и колодцами | 5
4 | Вспомогательные сооружения, включая бытовки, склад оборудования и материалов, мастерскую текущего ремонта, щитовую, РУ, тепловой пункт, венткамеры | 10
5 | Вертикальная планировка, благоустройство | 2
| Итого: | 100
Таблица 49-14
Д р е н а ж
1 | 2 | 3
П.п. 1 - 2. Кольцевой дренаж
1 | Дренажные трубопроводы | 65
2 | Смотровые колодцы | 15
3 | Транспортирующая сеть | 20
| Итого: | 100
П.п. 3 - 4. Пластовый дренаж
1 | Пластовый дренаж | 40
2 | Увязка пластового дренажа с фундаментами и сооружениями площадки | 60
| Итого: | 100
Таблица 49-15
Дюкеры, выпуски очищенных сточных вод
1 | 2 | 3
П.п. 1 - 4. Дюкеры
1 | Подводный трубопровод в одну нитку | 71
2 | Берегоукрепление 2-мя типами крепления (оба берега) надводного и подводного участка | 11
3 | Береговые подземные камеры с арматурой, аварийные выпуски и мокрые колодцы | 16
4 | Створные и опознавательные навигационные знаки | 1
5 | Вертикальная планировка, благоустройство | 1
| Итого: | 100
П.п. 5 - 8. Рассеивающий выпуск очищенных сточных вод
1 | Подводный трубопровод в одну нитку | 11
2 | Берегоукрепление 2-я типами крепления надводного и подводного участка | 7
3 | Оголовок водовыпуска и крепление дна в районе водовыпуска | 67
4 | Береговая подземная камера | 10
5 | Створные и опознавательные знаки в районе водовыпуска | 2
6 | Вертикальная планировка, благоустройство | 3
| Итого: | 100
стр.16 | продолжение таблицы 49-15
1 | 2 | 3
П.п. 9 - 12. Береговой выпуск
1 | Подводный трубопровод длиной до 50 м в одну нитку | 20
2 | Берегоукрепление надводного и подводного участка | 10
3 | Оголовок водовыпуска и крепление дна в районе водовыпуска | 65
4 | Створные и опознавательные знаки в районе водовыпуска | 2
5 | Вертикальная планировка, благоустройство | 3
| Итого: | 100
Таблица 49-16
Теплонасосные установки, сооружения по вторичному использованию тепла
1 | 2 | 3
П. 1. Теплонасосные установки
1 | Теплонасосная установка с обвязкой, насосными установками и аккумулирующими баками | 85
2 | Коммуникации примыкания | 12
3 | Вертикальная планировка и благоустройство | 3
| Итого: | 100
Таблица 49-17
Водонапорная башня
1 | 2 | 3
1 | Водонапорная башня с металлическим баком и стволом из сборных ж/бетонных элементов, кирпича или монолитного железобетона с оборудованием для сигнализации уровня воды | 85
2 | Сооружение молниезащиты | 10
3 | Вертикальная планировка и благоустройство | 3
4 | Зана санитарной охраны | 2
| Итого: | 100
Таблица 49-18
Сооружения водоснабжения
1 | 2 | 3
Сооружения обезжелезивания, очистки воды для хоз-питьевых целей и обесфторивания производительностью от 100 до 800 м3/сут
1 | Блок всех технологических емкостей | 30
2 | Реагентное хозяйство со складом реагентов | 20
3 | Производственно-вспомогательные сооружения, включая насосную станцию II-подъема с резервуарами, трансформаторную подстанцию, тепловой пункт | 26
4 | Бактерицидные установки | 5
5 | Технологические и другие инженерные коммуникации | 15
6 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 4
| Итого: | 100
стр.17 | продолжение таблицы 49-18
1 | 2 | 3
То же, производительностью от 800 до 3200 м3/сут
1 | Блок всех технологических емкостей | 30
2 | Реагентное хозяйство со складом реагентов | 15
3 | Насосная станция II-подъема с резервуарами | 20
4 | Хлораторная со складом хлора | 5
5 | Башня промывной воды | 5
6 | Служебные и вспомогательные помещения, включая тепловой пункт, трансформаторную | 11
7 | Технологические и другие инженерные коммуникации | 10
8 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 4
| Итого: | 100
Таблица 49-19
Сооружения канализации местных очистных установок и установок для обеззараживания воды
1 | 2 | 3
Местные очистные установки
1 | Емкости | 55
2 | Площадки | 40
3 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение | 5
| Итого: | 100
Сооружения биологической очистки сточных вод
1 | Блок всех технологических емкостей | 30
2 | Производственно-вспомогательное здание, включая оборудование для очистки и обеззараживания сточных вод | 33
3 | Здание решеток, или решетки-дробилки, песколовки | 3
4 | Иловые площадки | 13
5 | Технологические и другие инженерные коммуникации, лотки | 15
6 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 4
7 | Санитарно-защитная зона | 2
| Итого: | 100
Сооружения физико-химической очистки сточных вод
1 | Блок всех технологических емкостей | 35
2 | Производственно-вспомогательное здание, включая оборудование для очистки и обеззараживания сточных вод | 20
3 | Здание решеток, или решетки-дробилки, песколовки | 4
4 | Реагентное хозяйство со складом реагентов | 10
5 | Иловые площадки | 10
6 | Технологические и другие инженерные коммуникации | 15
7 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 4
8 | Санитарно-защитная зона | 2
| Итого: | 100
Сооружения глубокой очистки сточных вод на фильтрах
1 | Здание фильтров | 40
2 | Блоки резервуаров | 15
3 | Насосная станция с различными группами насосов и вспомогательными помещениями, включая трансформаторную подстанцию, тепловой пункт | 20
стр.18 | продолжение таблицы 49-19
1 | 2 | 3
4 | Хозяйство для подготовки и складирования фильтрующих материалов | 6
5 | Технологические и другие инженерные коммуникации | 15
6 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение | 4
| Итого: | 100
Хлораторные, электролизные
1 | Склад хлора, площадка для приема хлора | 20
2 | Хлордозаторные | 62
3 | Вентиляционное устройство | 5
4 | Устройство для очистки вентвыбросов | 10
5 | Вертикальная планировка, благоустройство | 3
| Итого: | 100
Установки механического обезвоживания
1 | Сооружения подготовки осадка | 5
2 | Цех обезвоживания, включая установки оборудования удаления осадка и временного складирования, удаление иловой воды, фильтрата (фугата) | 57
3 | Аварийные иловые площадки и площадки складирования обезвоженного осадка | 20
4 | Технологические и другие инженерные коммуникации | 15
5 | Вертикальная планировка, благоустройство | 3
| Итого: | 100
Установки термического обезвреживания осадка
1 | Транспорт исходного осадка | 10
2 | Сооружения термич. обезвреживания и удаления обработанного осадка | 71
3 | Площадки для складирования обработанного осадка | 15
4 | Вертикальная планировка, благоустройство | 4
| Итого: | 100
Таблица 49-20
Сооружения биологической очистки городских сточных вод на аэротенках
1 | 2 | 3
1 | Приемная камера, здание решеток или решетки-дробилки | 3
2 | Песколовки, бункер для песка, песковые площадки, расходомерный лоток | 4
3 | Первичные отстойники с насосной станцией сырого осадка | 6
4 | Аэротенки | 10
5 | Вторичные отстойники, илоуплотнители | 7
6 | Сооружения аэробной стабилизации осадка | 8
7 | Насосно-воздуходувная станция, иловая насосная и резервуары различного назначения | 12
8 | Хлораторная со складом хлора | 6
9 | Контактные резервуары (каналы) | 3
10 | Насосная станция бытовой внутриплощадочной канализации | 3
11 | Технологические и другие инженерные коммуникации | 17
12 | АБК и лабораторные помещения, мастерская текущего ремонта, склад оборудования и материалов, трансформаторная подстанцию, тепловой пункт | 15
13 | Вертикальная планировка, благоустройство, ограждение, проходная | 4
14 | Санитарно-защитная зона | 2
| Итого: | 100
стр.19 | Таблица 49-21
Кольцевые сети и сооружения по водоснабжению городов и поселков
1 | 2 | 3
1 | Водопроводные кольцевые магистральные распределительные подземные сети, включая гидравлический расчет колец | 67
2 | Камеры переключения, основания под трубопроводы, упоры, колодцы | 11
3 | Переходы под городскими железными и автомобильными дорогами | 10
4 | Дюкерные переходы или эстакады длиной до 50 м | 8
5 | Водоразборные колонки и гидранты | 2
6 | Вертикальная планировка, благоустройство | 2
| Итого: | 100
Таблица 49-22
Сети и сооружения по канализации городов и поселков
1 | 2 | 3
1 | Самотечные уличные сети и притоки бассейнов канализования | 62
2 | Камеры, перепадные и смотровые колодцы | 15
3 | Переходы канализ.сетей под автомобильными и ж.д дорогами | 10
4 | Дюкерные переходы и эстакады длиной до 50 м | 8
5 | Вентиляционные сооружения отдельных коллекторов | 2
6 | Вертикальная планировка, благоустройство | 3
| Итого: | 100
Таблица 49-23
Сети водоснабжения и канализации, проектируемые вне промыщленных и гражданских объектов
1 | 2 | 3
Сети и сооружения водоснабжения при подземной прокладке
1 | Водопроводная сеть в одну линию | 69
2 | Основания под трубопроводы, упоры, колодцы с арматурой | 29
3 | Благоустройство | 2
| Итого: | 100
Самотечные сети и сооружения канализации
1 | Самотечная канализационная сеть | 70
2 | Основание под трубопроводы | 16
3 | Камеры, колодцы | 5
4 | Аварийные выпуски | 2
5 | Оголовки выпусков | 4
6 | Благоустройство | 3
| Итого: | 102