## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " _______________2012 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | ТО и ремонт систем кондиционирования,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2996635,25 |  | руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2012 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонтно-профилактические работы и техническое обслуживание систем кондиционирования
1 | ТЕРп03-01-060-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент мощности оборудования ПЗ=0,1276 (ОЗП=0,1276; ЭМ=0,1276 к расх.; ЗПМ=0,1276; МАТ=0,1276 к расх.; ТЗ=0,1276; ТЗМ=0,1276) НР (131905,51 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (76397,76 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 установка | 300 | 795.81 | 795.81 |  |  |  | 238743 | 238743 |  |  | 5.23 | 1569
2 | ТЕРп03-01-060-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент мощности оборудования ПЗ=0,17 (ОЗП=0,17; ЭМ=0,17 к расх.; ЗПМ=0,17; МАТ=0,17 к расх.; ТЗ=0,17; ТЗМ=0,17) НР (29289,41 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (16964 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 установка | 50 | 1060.25 | 1060.25 |  |  |  | 53012.5 | 53012.5 |  |  | 6.97 | 348.5
3 | ТЕРп03-01-060-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент мощности оборудования ПЗ=0,27 (ОЗП=0,27; ЭМ=0,27 к расх.; ЗПМ=0,27; МАТ=0,27 к расх.; ТЗ=0,27; ТЗМ=0,27) НР (27910,97 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (16165,63 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 установка | 30 | 1683.92 | 1683.92 |  |  |  | 50517.6 | 50517.6 |  |  | 11.07 | 332.1
4 | ТЕРм07-01-035-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т(Замена компрессора) Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент мощности оборудования ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (35085,63 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (24766,32 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 49 | 1111.94 | 1050.65 | 61.29 | 2.34 |  | 54485.06 | 51481.85 | 3003.21 | 114.66 | 9.42 | 461.58
5 | ТЕРм12-08-007-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Заправка хладагентом с использованием спецсредств, после предварительной диагностики Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Замена материалов МАТ=0 к расх. НР (5827,39 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (4113,45 руб.): 60%*0,8 от ФОТ | 100 м3 | 1.82 | 7791.79 | 4489.16 | 3302.63 | 219.46 |  | 14181.06 | 8170.27 | 6010.79 | 399.42 | 41.5 | 75.53
6 | ТЕРм08-01-067-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Конденсатор статистический на установленных конструкциях, масса: до 15 кг (Замена плат управления) Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж/монтаж ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) НР (17230,18 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (11095,59 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 52 | 510.65 | 406.83 | 103.82 | 3.51 |  | 26553.8 | 21155.16 | 5398.64 | 182.52 | 3.76 | 195.52
7 | ТЕРм08-03-482-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Замена эл.двигателя или крыльчатки наружнего блока Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент мощности оборудования МАТ=0 к расх. НР (10154,88 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (6539,36 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 30 | 804.51 | 407.05 | 397.46 | 12.14 |  | 24135.3 | 12211.5 | 11923.8 | 364.2 | 3.65 | 109.5
8 | ТЕРр65-22-8 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Прочистка и промывка: ребристых труб вне здания Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Понижающий коэффициент ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (45885,38 руб.): 74%*0,85 от ФОТ СП (29179,89 руб.): 50%*0,8 от ФОТ | 100 приборов | 4.5 | 16599.81 | 16103.57 | 496.24 | 107.48 |  | 74699.15 | 72466.07 | 2233.08 | 483.66 | 165.84 | 746.28
9 | ТЕРп06-01-031-06 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Ремонт контура хладагента Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент мощности оборудования ПЗ=0,075 (ОЗП=0,075; ЭМ=0,075 к расх.; ЗПМ=0,075; МАТ=0,075 к расх.; ТЗ=0,075; ТЗМ=0,075) НР (42898,59 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (24846,24 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 система | 75 | 1035.26 | 1035.26 |  |  |  | 77644.5 | 77644.5 |  |  | 7.65 | 573.75
10 | ТЕР20-05-001-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Замена фильтров ячейковых Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж/монтаж ПЗ=1,8 (ОЗП=1,8; ЭМ=1,8 к расх.; ЗПМ=1,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=1,8; ТЗМ=1,8) НР (9435,93 руб.): 128%*0,85 от ФОТ СП (5758,69 руб.): 83%*0,8 от ФОТ | 1 м2 поверхности в свету | 11 | 855 | 788.43 | 66.57 |  |  | 9405 | 8672.73 | 732.27 |  | 7.45 | 81.95
12 | ТЕРп03-01-002-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Чистка - вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 10 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 НР (10084,23 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (5840,64 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 устройство | 20 | 912.6 | 912.6 |  |  |  | 18252 | 18252 |  |  | 6.2 | 124
13 | ТЕРп01-08-010-01 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Тиристорное устройство напряжением до 1 кВ: однофазное Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент мощности оборудования ПЗ=0,49 (ОЗП=0,49; ЭМ=0,49 к расх.; ЗПМ=0,49; МАТ=0,49 к расх.; ТЗ=0,49; ТЗМ=0,49) НР (16527,82 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (9572,67 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 устройство | 20 | 1495.73 | 1495.73 |  |  |  | 29914.6 | 29914.6 |  |  | 10.29 | 205.8
14 | ТЕРп01-08-010-02 Пр. Департ.строит.Краснодар.кр. от 05.10.10 №305 | Тиристорное устройство напряжением до 1 кВ: трехфазное отключающее с общей коммутацией Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент мощности оборудования ПЗ=0,16 (ОЗП=0,16; ЭМ=0,16 к расх.; ЗПМ=0,16; МАТ=0,16 к расх.; ТЗ=0,16; ТЗМ=0,16) НР (13415,21 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (7769,89 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 устройство | 9 | 2697.88 | 2697.88 |  |  |  | 24280.92 | 24280.92 |  |  | 18.56 | 167.04
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 695824.49 | 666522.7 | 29301.79 | 1544.46 |  | 4990.55
Накладные расходы | [9 empty] | 395651.11
Сметная прибыль | [9 empty] | 239010.16
Итоги по разделу 1 Ремонтно-профилактические работы и техническое обслуживание систем кондиционирования :
Итого Строительные работы | [9 empty] | 174364.04 |  |  |  |  | 828.23
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 234168.03 |  |  |  |  | 842.13
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 921953.69 |  |  |  |  | 3320.19
Итого | [9 empty] | 1330485.76 |  |  |  |  | 4990.55
В том числе:
Машины и механизмы | [9 empty] | 29301.79
ФОТ | [9 empty] | 668067.16
Накладные расходы | [9 empty] | 395651.11
Сметная прибыль | [9 empty] | 239010.16
Итого по разделу 1 Ремонтно-профилактические работы и техническое обслуживание систем кондиционирования | [9 empty] | 1330485.76 |  |  |  |  | 4990.55
Раздел 2. Материалы
18 |  | Компрессор "Bristol"(703280-2120-10) Н23А423DBEA 25896/1,18/4,123=5322.77 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 3 | 21945.78 |  |  |  |  | 65837.34
19 |  | Компрессор "Bristol"(L63A183DBEA-10 (7357) -25 (3439) R+404 31075.20/1,18/4,123=6387.32 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 4 | 26334.92 |  |  |  |  | 105339.68
20 |  | Компрессор for 30 ( Compressor) 17897.16/1,18/4,123=3678.65 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 2 | 15167.07 |  |  |  |  | 30334.14
21 |  | Компрессор HANDY 5189.16/1,18/4,123=1066.60 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 1 | 4397.59 |  |  |  |  | 4397.59
22 |  | Компрессор QXR-21E 6552/1,18/4,123=1346.72 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 10 | 5552.53 |  |  |  |  | 55525.3
23 |  | Компрессор QXR-29E 7176/1,18/4,123=1474.98 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 6 | 6081.34 |  |  |  |  | 36488.04
24 |  | Компрессор QXR-33E 7800/1,18/4,123=1603.24 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 5 | 6610.16 |  |  |  |  | 33050.8
25 |  | Компрессор QXR-44E 10140/1,18/4,123=2084.22 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 4 | 8593.24 |  |  |  |  | 34372.96
26 |  | Компрессор QXR-13E 5070/1,18/4,123=1042.11 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 18 | 4296.62 |  |  |  |  | 77339.16
27 |  | Компрессор QXR-16E 5335.20/1,18/4,123=1096.62 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 13 | 4521.36 |  |  |  |  | 58777.68
28 |  | Крыльчатка 12812121026 2324.04/1,18/4,123=477.69 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 8 | 1969.52 |  |  |  |  | 15756.16
29 |  | Стяжка кабельная (хомут) 250*3,6 белая нейлон Еlex 1.20/1,18/4,123=0,25 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 1110 | 1.03 |  |  |  |  | 1143.3
30 |  | Кабельный бандаж 3,6/4,0*300 (нейлон) белый 1/150 95.75/1,18/4,123=19.68 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 36 | 81.14 |  |  |  |  | 2921.04
31 |  | Труба м/п 16*2мм 15.60/1,18/4,123=3.21 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 398 | 13.23 |  |  |  |  | 5265.54
32 |  | Изолента ПВХ белая 19*20м 30.48/1,18/4,123=6.26 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 153 | 25.81 |  |  |  |  | 3948.93
33 |  | Шуманит 1174.68/1,18/4,123=241.44 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 1 | 995.46 |  |  |  |  | 995.46
34 |  | Авт. выкл 1р 6А тип С 304.20/1,18/4,123=562.53 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 1 | 257.81 |  |  |  |  | 257.81
35 |  | Авт. выкл 3р 20А тип С Legrand 795.60/1,18/4,123=163.53 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 1 | 674.23 |  |  |  |  | 674.23
36 |  | Автоматический выключатель LR 3P 10A типС 6кА 795.60/1,18/4,123=163.53 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 4 | 674.23 |  |  |  |  | 2696.92
37 |  | Батарейка DURACELL 54.60/1,18/4,123=11.22 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 32 | 46.26 |  |  |  |  | 1480.32
38 |  | Болт 12х280 анкер с гайкой 74.88/1,18/4,123=15.39 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 4 | 63.45 |  |  |  |  | 253.8
39 |  | Болт 8*30 18/1,18/4,123=3.70 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 2 | 15.26 |  |  |  |  | 30.52
40 |  | Вилка штепсельная В10-306 евро 20.04/1,18/4,123=4.12 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 143 | 16.99 |  |  |  |  | 2429.57
41 |  | Дюбель 6*52 2,76/1,18/4,123=0.57 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 10 | 2.35 |  |  |  |  | 23.5
42 |  | Запчасть Р45-Т06760 1756.80/1,18/4,123=361.10 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 3 | 1488.82 |  |  |  |  | 4466.46
43 |  | Запчасть Р45-Т06770 1884.24/1,18/4,123=387.29 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 6 | 1596.8 |  |  |  |  | 9580.8
44 |  | Запчасть СWA742817 2743.56/1,18/4,123=563.92 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 3 | 2325.04 |  |  |  |  | 6975.12
45 |  | Запчасть СWA743348 2233.80/1,18/4,123=459.14 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 4 | 1893.03 |  |  |  |  | 7572.12
46 |  | Запчасть СWA744555 1241.40/1,18/4,123=255.16 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 7 | 1052.02 |  |  |  |  | 7364.14
47 |  | Запчасть СWЕ241144В 161.52/1,18/4,123=33.20 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 2 | 136.88 |  |  |  |  | 273.76
48 |  | Запчасть СWН14С7627 5185.32/1,18/4,123=1065.81 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 6 | 4394.33 |  |  |  |  | 26365.98
49 |  | изоляция KAIFLEX ST 12-6 14.04/1,18/4,123=2.88 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 0.5 | 11.87 |  |  |  |  | 5.94
50 |  | Изоляция KAIFLEX ST 15-9 22.44/1,18/4,123=4.61 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 1.5 | 19.01 |  |  |  |  | 28.52
51 |  | Кабель контрольный КВВГЭнг 4*1,0 38.76/1,18/4,123=7.97 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 128.2 | 32.86 |  |  |  |  | 4212.65
52 |  | Кабель-канал 12*12 10.20/1,18/4,123=2.10 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 130.2 | 8.66 |  |  |  |  | 1127.53
53 |  | Крепеж д.25 6.24/1,18/4,123=1.28 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 2 | 5.28 |  |  |  |  | 10.56
54 |  | Клипса ф.16 3.12/1,18/4,123=0.64 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 7 | 2.64 |  |  |  |  | 18.48
55 |  | Микросхема Мitsubishi Electric PS21867-P 3582.96/1,18/4,123=736.46 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 2 | 3036.42 |  |  |  |  | 6072.84
56 |  | Микросхема ММ1192 475.44/1,18/4,123=97.72 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 2 | 402.9 |  |  |  |  | 805.8
57 |  | Нить Тангид 758.16/1,18/4,123=155.83 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 2 | 642.49 |  |  |  |  | 1284.98
58 |  | Подшипник 105.36/1,18/4,123=21.66 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 3 | 89.3 |  |  |  |  | 267.9
59 |  | Подшипник 180101 NACHI 234/1,18/4,123=48.10 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 2 | 198.32 |  |  |  |  | 396.64
60 |  | Подшипник 180205 436.80/1,18/4,123=89.78 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 2 | 370.16 |  |  |  |  | 740.32
61 |  | Подшипник 180309 312/1,18/4,123=64.13 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 1 | 264.41 |  |  |  |  | 264.41
62 |  | Подшипник 80101 SKF 249.60/1,18/4,123=51.30 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 2 | 211.51 |  |  |  |  | 423.02
63 |  | Провод ПВ 3*0,75 4.08/1,18/4,123=0.84 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 63 | 3.46 |  |  |  |  | 217.98
64 |  | Провод ПВ-3 1х2,5 18/1,18/4,123=3.70 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 35 | 15.26 |  |  |  |  | 534.1
65 |  | Провод ПВ-3х2,5 46.68/1,18/4,123=9.59 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 64.6 | 39.54 |  |  |  |  | 2554.28
66 |  | Провод ПВС 4*1 32.26/1,18/4,123=6.63 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 218.85 | 27.34 |  |  |  |  | 5983.36
67 |  | Провод ПВC 3*1 26,28/1,18/4,123=5,40 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 181.2 | 22.26 |  |  |  |  | 4033.51
68 |  | Реле РЭК 78/4 171,60/1,18/4,123=35,27 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 1 | 145.42 |  |  |  |  | 145.42
69 |  | Светосигнальный индикатор AD-22DS 74,88/1,18/4,123=15,39 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 23 | 63.45 |  |  |  |  | 1459.35
70 |  | Таймер Н5В-М6-220VAC 1244,04/1,18/4,123=255,70 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 1 | 1054.25 |  |  |  |  | 1054.25
71 |  | Таймер ТМ48-М3-24-220VAC/DC 1468,80/1,18/4,123=301,90 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 1 | 1244.73 |  |  |  |  | 1244.73
72 |  | Труба медная 3/8 " ASTMB280 79,20/1,18/4,123=16,78 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 4 | 69.18 |  |  |  |  | 276.72
73 |  | Труба медная дюймовая отожженная 1/2 (12,7) 196,56/1,18/4,123=40,40 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 156.3 | 166.57 |  |  |  |  | 26034.89
74 |  | Труба медная дюймовая отожженная 1/4 (6,35) 87,36/1,18/4,123=17,96 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 188.4 | 74.05 |  |  |  |  | 13951.02
75 |  | Труба медная дюймовая отожженная 3/8 (9,52) 145,08/1,18/4,123=29,82 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 164.6 | 122.95 |  |  |  |  | 20237.57
76 |  | Труба медная дюймовая отожженная 5/8 (15,87) 280,80/1,18/4,123=57,72 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 108.8 | 237.98 |  |  |  |  | 25892.22
77 |  | Труба медная дюймовая отожженная 3/4 (19,05) серб 546/1,18/4,123=112,23 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 86.7 | 462.72 |  |  |  |  | 40117.82
78 |  | Трубка Термафлекс АС, 10*6*2000мм, С-10 17,16/1,18/4,123=3,23 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 58 | 13.32 |  |  |  |  | 772.56
79 |  | Трубка Термафлекс АС, 12*6*2000мм, С-12 18,72/1,18/4,123=3,85 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 158 | 15.87 |  |  |  |  | 2507.46
80 |  | Фреон R-22 13,6кг 424,44/1,18/4,123=87,24 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | кг | 182 | 359.69 |  |  |  |  | 65463.58
81 |  | Плата 6871А20573А РWB(PCB) ASSEMBL Y, MAIN 1320/1,18/4,123=271,32 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 8 | 1118.65 |  |  |  |  | 8949.2
82 |  | Плата управления AQ09(12,18,24) FAN 1805,16/1,18/4,123=371,04 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 14 | 1529.8 |  |  |  |  | 21417.2
83 |  | Плата управления G07(09.12)LH/LS-H0766KA2 2137,08/1,18/4,123=439,26 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 13 | 1811.07 |  |  |  |  | 23543.91
84 |  | Плата управления внут.блока BSCI-09HPC 4331,64/1,18/4,123=890,34 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 6 | 3670.87 |  |  |  |  | 22025.22
85 |  | Плата управления AQ09(12,18,24) FAN 1205,16/1,18/4,123=247,71 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 10 | 1021.31 |  |  |  |  | 10213.1
86 |  | Плата управления AVMVVH020(026)EA4 4691,16/1,18/4,123=964,24 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 9 | 3975.56 |  |  |  |  | 35780.04
87 |  | Запчасть РО5-Т08780 3663,96/1,18/4,123=753,10 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 3 | 3105.03 |  |  |  |  | 9315.09
88 |  | Запчасть СWA73C3096R 9973,20/1,18/4,123=2049,93 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 4 | 8451.86 |  |  |  |  | 33807.44
89 |  | Запчасть СWA73C3462 2597,88/1,18/4,123=533,98 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 3 | 2201.6 |  |  |  |  | 6604.8
90 |  | Запчасть СWA951452 3039,96/1,18/4,123=624,85 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 9 | 2576.26 |  |  |  |  | 23186.34
91 |  | Запчасть СWA73C1594 2896,92/1,18/4,123=595,44 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 4 | 2455 |  |  |  |  | 9820
92 |  | Запчасть СWA73C1595 2904,12/1,18/4,123=596,92 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 3 | 2461.1 |  |  |  |  | 7383.3
93 |  | Сменная фильтрующая кассета для ФЯГ 40-20 EU3 610,80/1,18/4,123=125,55 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 2 | 517.64 |  |  |  |  | 1035.28
94 |  | Сменная фильтрующая кассета для ФВК 315 EU3 644,64/1,18/4,123=132,50 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 1 | 546.3 |  |  |  |  | 546.3
95 |  | Сменная фильтрующая кассета для ФВП 40-20 610,80/1,18/4,123=125,55 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 2 | 517.64 |  |  |  |  | 1035.28
96 |  | Сменная фильтрующая кассета ФВ 400 219,60/1,18/4,123=45,14 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 1 | 186.11 |  |  |  |  | 186.11
97 |  | Сменная фильтрующая кассета ФВ 160 EU3 65,52/1,18/4,123=13,47 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 4 | 55.54 |  |  |  |  | 222.16
98 |  | Воздуховод 400*200 660/1,18/4,123=135,66 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м2 | 26.6 | 559.33 |  |  |  |  | 14878.18
99 |  | Воздуховод 600*350 756/1,18/4,123=155,39 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м2 | 32.4 | 640.67 |  |  |  |  | 20757.71
100 |  | Воздуховод 315 624/1,18/4,123=128,26 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | п.м. | 16.4 | 528.82 |  |  |  |  | 8672.65
101 |  | Воздуховод 400 771,8/1,18/4,123=158,64 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | п.м. | 24.8 | 654.07 |  |  |  |  | 16220.94
102 |  | Отвод-90 200*400 382,80/1,18/4,123=78,68 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 12 | 324.4 |  |  |  |  | 3892.8
103 |  | Отвод-90 400*200 637,20/1,18/4,123=130,97 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 8 | 539.99 |  |  |  |  | 4319.92
104 |  | Отвод-90 400 918/1,18/4,123=222,65 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 9 | 917.99 |  |  |  |  | 8261.91
105 |  | Отвод-90 315 772,80/1,18/4,123=158,84 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 14 | 654.9 |  |  |  |  | 9168.6
106 |  | Автоматический выключатель LR 3P 16A типС 6кА 795,60/1,18/4,123=163,57 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 4 | 674.23 |  |  |  |  | 2696.92
107 |  | Автоматический выключатель LR 3P 40A типС 6кА 904,80/1,18/4,123=185,98 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 2 | 766.8 |  |  |  |  | 1533.6
108 |  | Лента алюмин.армированная 50 мм*50м AVIORA NEW/24 318,24/1,18/4,123=65,41 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 13 | 269.69 |  |  |  |  | 3505.97
109 |  | Саморез 4,2х13 0,48/1,18/4,123=0,10 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 740 | 0.41 |  |  |  |  | 303.4
110 |  | Кронштейн 500 296,40/1,18/4,123=60,92 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 23 | 251.17 |  |  |  |  | 5776.91
111 |  | Кронштейн для крепления наружного блока (2шт) 310,32/1,18/4,123=63,78 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 104 | 262.96 |  |  |  |  | 27347.84
112 |  | Краска в/эм ВДАК -2180 85,80/1,18/4,123=17,64 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 4 | 72.73 |  |  |  |  | 290.92
113 |  | Кабель-канал 60*60 103,56/1,18/4,123=21,29 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 35.2 | 87.78 |  |  |  |  | 3089.86
114 |  | Кабель-канал 60*40 77,64/1,18/4,123=15,96 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 51.9 | 65.8 |  |  |  |  | 3415.02
115 |  | Изоляция KAIFLEX EF 10*9 (320 м/кор) 19,8/1,18/4,123=4,07 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 32 | 16.78 |  |  |  |  | 536.96
116 |  | Изоляция Thermaflex A/C SL 10*6 56,63/1,18/4,123=11,64 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 24.9 | 47.99 |  |  |  |  | 1194.95
117 |  | Изоляция трубная AS 6*06 15,60/1,18/4,123=3,21 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 14 | 13.23 |  |  |  |  | 185.22
118 |  | Изоляция трубная AS 6*10 17,16/1,18/4,123=3,53 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 1 | 14.55 |  |  |  |  | 14.55
119 |  | Изоляция трубная AS 6*12 18,72/1,18/4,123=3,85 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 6 | 15.87 |  |  |  |  | 95.22
120 |  | Изоляция трубчатая дл. 2м 18х6 К-ФЛЕКС 19,20/1,18/4,123=3,95 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 28 | 16.29 |  |  |  |  | 456.12
121 |  | Теплоизоляция трубная каучук. ST 9*12 20,28/1,18/4,123=4,17 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 15.5 | 17.19 |  |  |  |  | 266.45
122 |  | Теплоизоляция трубная каучук. ST 9*15 23,40/1,18/4,123=4,81 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 20 | 19.83 |  |  |  |  | 396.6
123 |  | Теплоизоляция THERMAFLEX А/С" - С 3/8" х 2м 26,64/1,18/4,123=5,48 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 0.5 | 22.59 |  |  |  |  | 11.3
124 |  | Теплоизоляция THERMAFLEX А/С" - С 1/2" х 2м 31,80/1,18/4,123=6,54 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 9.8 | 26.96 |  |  |  |  | 264.21
125 |  | Трубчатая.изоляция 8*6 дл.2м к-флекс 14,16/1,18/4,123=2,91 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | м | 120.2 | 12 |  |  |  |  | 1442.4
126 |  | Корпус для фильтра ФВ-400 1647,36/1,18/4,123=338,60 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 1 | 1396.05 |  |  |  |  | 1396.05
127 |  | Тиристор REE 2 AU настенный 2270,04/1,18/4,123=466,59 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 3 | 1923.75 |  |  |  |  | 5771.25
128 |  | Вставка гибкая Н.(400х200мм) ш-ш 786,24/1,18/4,123=161,61 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 2 | 666.32 |  |  |  |  | 1332.64
129 |  | Корпус внутреннего блока сплит-системы 3180/1,18/4,123=653,63 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 4 | 2694.92 |  |  |  |  | 10779.68
130 |  | Скотч прозрачный 65,52/1,18/4,123=13,47 Территориальная поправка к базе 2001г ОЗП=14,012; ЭМ=6,29; ЗПМ=6,29; МАТ=4,123 | шт | 101 | 55.54 |  |  |  |  | 5609.54
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 1209035.64
Итоги по разделу 2 Материалы :
Монтаж оборудования | [9 empty] | 1209035.64
Итого | [9 empty] | 1209035.64
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1209035.64
Итого по разделу 2 Материалы | [9 empty] | 1209035.64
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 1904860.13 | 666522.7 | 29301.79 | 1544.46 |  | 4990.55
Накладные расходы | [9 empty] | 395651.11
Сметная прибыль | [9 empty] | 239010.16
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 174364.04 |  |  |  |  | 828.23
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 1443203.67 |  |  |  |  | 842.13
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 921953.69 |  |  |  |  | 3320.19
Итого | [9 empty] | 2539521.4 |  |  |  |  | 4990.55
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 1209035.64
Машины и механизмы | [9 empty] | 29301.79
ФОТ | [9 empty] | 668067.16
Накладные расходы | [9 empty] | 395651.11
Сметная прибыль | [9 empty] | 239010.16
НДС 18% | [9 empty] | 457113.85
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 2996635.25 |  |  |  |  | 4990.55
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)