## Ресурсная смета 14 граф
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [9 empty] | _______________
" _____ " ________________ 2019 г. | [9 empty] | "______ " _______________2019 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 011-Р-18 ВК
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________5045745,62 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2398518,1 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2626918,3 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________591123,8 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________1737,68 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1.
1 | 24.3.05.07-0022 | Муфта защитная для прохода полиэтиленовых труб сквозь стену диаметром 450 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 2 | 5026.1 | 10052.2 |  |  |  | 10052.2
2 | Ц/поставщика | Полиэтиленовая труба ПЭ-80 SDR 17,6 - 450×25,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | м |  | 16 | 82.06 | 1312.96 |  |  |  | 1312.96
3 | ГЭСН22-01-021-10 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм (Прил.22.1 п.3.1 Трубопроводы на высоте более 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | км |  | 0.016 | 359639.03 | 5754.22 | 3262.08 | 2405.49 | 1029.11 | 86.65 | 9.82 | 2.22
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 613.8 | 9.82 | 332.16 | 3261.81 | 3261.81
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 138.456 | 2.22
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 38.424 | 0.61 | 1159.83 | 707.5 |  | 707.5 | 285.13
| 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 51.6 | 0.83 | 101.49 | 84.24 |  | 84.24
| 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 6 | 0.1 | 516.04 | 51.6 |  | 51.6 | 40.11
| 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 93.852 | 1.5 | 1036.59 | 1554.89 |  | 1554.89 | 701.13
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 125.6 | 2.01 | 43.12 | 86.67 |  |  |  | 86.67
4 | 24.3.03.13-0206 | Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599- 2001) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | 10 м |  | 11 | 26809.39 | 294903.29 |  |  |  | 294903.29
5 | 24.3.05.07-0020 | Муфта защитная для прохода полиэтиленовых труб сквозь стену диаметром 355 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 2 | 3510.82 | 7021.64 |  |  |  | 7021.64
6 | 24.3.05.08-0546 | Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 2 | 13872.79 | 27745.58 |  |  |  | 27745.58
7 | Ц/поставщика | Тройник сварной 90° из полиэтилена ПЭ 100 диаметр: 355 мм (ТУ 6-19-218-86) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 16 | 9416.9 | 150670.4 |  |  |  | 150670.4
8 | Ц/поставщика | Переход редукционный сварной D225х355 SDR 17 ПЭ 100 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 8 | 9878.68 | 79029.44 |  |  |  | 79029.44
9 | Ц/поставщика | Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая диаметр: 355 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 8 | 4374.55 | 34996.4 |  |  |  | 34996.4
10 | Ц/поставщика | Фланец c покрытием ПП 16 атм. (имп.) d=355 мм 16 отв. (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 8 | 488.12 | 3904.96 |  |  |  | 3904.96
11 | Ц/поставщика | Фланец глухой (заглушка) диаметр 350мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 8 | 3020.78 | 24166.24 |  |  |  | 24166.24
12 | ГЭСН22-01-021-09 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 350 мм (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | км |  | 0.11 | 294741.92 | 32421.61 | 18004.56 | 13947.95 | 5996.66 | 469.1 | 54.2 | 12.91
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 492.768 | 54.2 | 332.16 | 18003.07 | 18003.07
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 117.396 | 12.91
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 25.896 | 2.85 | 1159.83 | 3305.52 |  | 3305.52 | 1332.15
| 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 46.8 | 5.15 | 101.49 | 522.67 |  | 522.67
| 91.14.04-002 | Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т | маш.час | 0.144 | 0.02 | 819.3 | 16.39 |  | 16.39 | 9.35
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т | маш.час | 0.144 | 0.02 | 63.33 | 1.27 |  | 1.27
| 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 5.4 | 0.59 | 516.04 | 304.46 |  | 304.46 | 236.64
| 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 85.956 | 9.46 | 1036.59 | 9806.14 |  | 9806.14 | 4421.79
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 98.9 | 10.88 | 43.12 | 469.15 |  |  |  | 469.15
13 | Ц/поставщика | Полиэтиленовая труба ПЭ-80 SDR 17,6 - 250×14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 12 | 1710.99 | 20531.88 |  |  |  | 20531.88
14 | ГЭСН22-01-021-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | км |  | 0.012 | 218391.74 | 2620.7 | 1628.17 | 965.65 | 420.84 | 26.88 | 4.9 | 0.91
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 408.48 | 4.9 | 332.16 | 1627.58 | 1627.58
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 75.72 | 0.91
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 2.148 | 0.03 | 1159.83 | 34.79 |  | 34.79 | 14.02
| 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 42 | 0.5 | 101.49 | 50.75 |  | 50.75
| 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 4.872 | 0.06 | 516.04 | 30.96 |  | 30.96 | 24.07
| 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 68.628 | 0.82 | 1036.59 | 850 |  | 850 | 383.28
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 49.4 | 0.5928 | 43.12 | 25.56 |  |  |  | 25.56
| 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 3.43 | 0.0412 | 32.13 | 1.32 |  |  |  | 1.32
15 | Ц/поставщика | Переход редукционный сварной D250х355 SDR 17 ПЭ 100 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 2 | 9528.97 | 19057.94 |  |  |  | 19057.94
16 | Ц/поставщика | Переход редукционный сварной D250х225 SDR 17 ПЭ 100 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 2 | 9528.97 | 19057.94 |  |  |  | 19057.94
17 | 24.3.05.15-0269 | Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 1 | 6543.41 | 6543.41 |  |  |  | 6543.41
18 | 24.3.03.13-0201 | Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599- 2001) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | 10 м |  | 28 | 10824.9 | 303097.2 |  |  |  | 303097.2
19 | ГЭСН22-01-021-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 280 мм (МДС35 пр.1 т.2 п.1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | км |  | 0.28 | 218391.74 | 61149.69 | 37990.6 | 22531.79 | 9819.57 | 627.3 | 114.37 | 21.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.-ч | 408.48 | 114.37 | 332.16 | 37989.14 | 37989.14
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 75.72 | 21.2
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 2.148 | 0.6 | 1159.83 | 695.9 |  | 695.9 | 280.45
| 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 42 | 11.76 | 101.49 | 1193.52 |  | 1193.52
| 91.14.04-002 | Тягачи седельные, грузоподъемность: 15 т | маш.час | 0.072 | 0.02 | 819.3 | 16.39 |  | 16.39 | 9.35
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность: 15 т | маш.час | 0.072 | 0.02 | 63.33 | 1.27 |  | 1.27
| 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 4.872 | 1.36 | 516.04 | 701.81 |  | 701.81 | 545.48
| 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 68.628 | 19.22 | 1036.59 | 19923.26 |  | 19923.26 | 8983.81
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 49.4 | 13.83 | 43.12 | 596.35 |  |  |  | 596.35
| 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 3.43 | 0.9604 | 32.13 | 30.86 |  |  |  | 30.86
20 | ГЭСН16-04-002-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 160 мм (Прил.16.1 п.3.1 Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 10 м ОЗП=1,4; ТЗ=1,4) | 100 м |  | 0.82 | 78586.41 | 64440.86 | 52242.9 | 11033.87 | 5051.43 | 1164.09 | 151.81 | 10.9
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 185.136 | 151.81 | 344.13 | 52242.38 | 52242.38
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.29 | 10.9
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.14 | 0.11 | 991.28 | 109.04 |  | 109.04 | 51.42
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.07 | 0.06 | 1159.83 | 69.59 |  | 69.59 | 28.05
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.78 | 0.64 | 622.96 | 398.69 |  | 398.69 | 256.7
| 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 12.3 | 10.09 | 1036.59 | 10459.19 |  | 10459.19 | 4716.27
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 30.14 | 24.71 | 43.12 | 1065.5 |  |  |  | 1065.5
| 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0.032 | 0.0262 | 2705.14 | 70.87 |  |  |  | 70.87
| 01.7.15.07-0042 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм | т | 0.00027 | 0.0002 | 118981.57 | 23.8 |  |  |  | 23.8
| 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.101 | 0.0828 | 12.81 | 1.06 |  |  |  | 1.06
21 | 24.3.03.13-0198 | Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599- 2001) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | 10 м |  | 8.2 | 5466.31 | 44823.74 |  |  |  | 44823.74
22 | 24.3.05.08-0115 | Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 225 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 1 | 3854.62 | 3854.62 |  |  |  | 3854.62
23 | 24.3.05.08-0503 | Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 90 | 487.29 | 43856.1 |  |  |  | 43856.1
24 | 24.3.05.15-0285 | Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 40 | 3801.48 | 152059.2 |  |  |  | 152059.2
25 | Ц/поставщика | Переход редукционный сварной D225х125 SDR 17 ПЭ 100 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 26 | 5151.2 | 133931.2 |  |  |  | 133931.2
26 | Ц/поставщика | Фланец c покрытием ПП 16 атм. (имп.) d=200,225мм 8 отв. (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 24 | 351.85 | 8444.4 |  |  |  | 8444.4
27 | Ц/поставщика | Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая диаметр: 225 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 24 | 1406.55 | 33757.2 |  |  |  | 33757.2
28 | Ц/поставщика | Фланец глухой (заглушка) диаметр 225 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 24 | 3020.78 | 72498.72 |  |  |  | 72498.72
29 | 23.8.03.01-0044 | Заглушки стальные фланцевые диаметром 200 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 24 | 2528.5 | 60684 |  |  |  | 60684
30 | 08.1.02.01-0004 | Воронка водосточная чугунная ВР-А-100-00 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 29 | 3728.47 | 108125.63 |  |  |  | 108125.63
31 | ГЭСН16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка воронок водосточных | шт |  | 29 | 1172.6 | 34005.4 | 30116.5 | 3068.78 | 251.72 | 820.12 | 85.26 | 0.58
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 2.94 | 85.26 | 353.23 | 30116.39 | 30116.39
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.58
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.01 | 0.29 | 991.28 | 287.47 |  | 287.47 | 135.55
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.01 | 0.29 | 622.96 | 180.66 |  | 180.66 | 116.32
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 1.6 | 46.4 | 56.05 | 2600.72 |  | 2600.72
| 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 6e-05 | 0.0017 | 118807.19 | 201.97 |  |  |  | 201.97
| 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.00019 | 0.0055 | 86492.36 | 475.71 |  |  |  | 475.71
| 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.00016 | 0.0046 | 29514.92 | 135.77 |  |  |  | 135.77
32 | ГЭСН12-01-007-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 |  | 0.29 | 99742.95 | 28925.46 | 6814.18 | 358.05 | 171.59 | 21753.23 | 21.54 | 0.37
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.-ч | 74.29 | 21.54 | 316.29 | 6812.89 | 6812.89
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.29 | 0.37
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 1.01 | 0.29 | 991.28 | 287.47 |  | 287.47 | 135.55
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.11 | 0.03 | 1159.83 | 34.79 |  | 34.79 | 14.02
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.17 | 0.05 | 622.96 | 31.15 |  | 31.15 | 20.05
| 01.2.03.07-0022 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 0.045 | 0.0131 | 28996.65 | 379.86 |  |  |  | 379.86
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 46.2 | 13.4 | 30.96 | 414.86 |  |  |  | 414.86
| 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0.125 | 0.0363 | 2705.14 | 98.2 |  |  |  | 98.2
| 01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм | т | 0.042 | 0.0122 | 90740.85 | 1107.04 |  |  |  | 1107.04
| 01.7.15.07-0052 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием: 3х58,5 мм | т | 0.0011 | 0.0003 | 118981.57 | 35.69 |  |  |  | 35.69
| 01.7.19.17-0044 | Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения: от 30 до 50 мм2 | кг | 0.4 | 0.116 | 188.17 | 21.83 |  |  |  | 21.83
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1 | 0.29 | 3546.78 | 1028.57 |  |  |  | 1028.57
| 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.137 | 0.0397 | 73533.08 | 2919.26 |  |  |  | 2919.26
| 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.00134 | 0.0004 | 58706.9 | 23.48 |  |  |  | 23.48
Н, З | 12.1.02.03-0052 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 114 | 33.06 | 217.02 | 7174.68 |  |  |  | 7174.68
Н, З | 12.1.02.03-0054 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | 164 | 47.56 | 177.35 | 8434.77 |  |  |  | 8434.77
| 14.5.04.07-0012 | Мастика тиоколовая строительного назначения, марки: АМ-0,5 | кг | 2.1 | 0.609 | 188.25 | 114.64 |  |  |  | 114.64
33 | 24.3.05.06-0002 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 29 | 1171.94 | 33986.26 |  |  |  | 33986.26
34 | 23.1.02.04-0011 | Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 500 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 1 | 11025.16 | 11025.16 |  |  |  | 11025.16
35 | ГЭСН16-07-006-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 300 мм | шт |  | 1 | 2187.23 | 2187.23 | 988.06 |  |  | 1199.17 | 3.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 3.01 | 3.01 | 328.26 | 988.06 | 988.06
| 01.2.03.03-0043 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0.00096 | 0.001 | 77859.49 | 77.86 |  |  |  | 77.86
| 01.7.07.29-0111 | Пакля пропитанная | кг | 9.7 | 9.7 | 107.4 | 1041.78 |  |  |  | 1041.78
| 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.0028 | 0.0028 | 29514.92 | 82.64 |  |  |  | 82.64
36 | ГЭСН13-08-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 20 м (МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) | 100 м2 |  | 7.88 | 39416.22 | 310599.81 | 204077.97 | 15109.66 | 9728.33 | 91412.18 | 653.28 | 24.25
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 82.9035 | 653.28 | 312.39 | 204078.14 | 204078.14
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.078 | 24.25
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 3.078 | 24.25 | 622.96 | 15106.78 |  | 15106.78 | 9726.43
| 01.7.16.02-0011 | Комплект лесов металлических трубчатых на хомутах (100 м2 вертикальной проекции) без щитов настила | компл. | 0.07 | 0.5516 | 5567.23 | 3070.88 |  |  |  | 3070.88
| 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 40.5 | 319.1 | 276.81 | 88330.07 |  |  |  | 88330.07
37 | ГЭСНм40-01-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту до 15 м | 10 т |  | 0.4634 | 25100.13 | 11631.4 | 10867.88 | 763.52 | 259.92 |  | 38.51 | 0.56
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 83.1 | 38.51 | 282.22 | 10868.29 | 10868.29
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.2 | 0.56
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1.2 | 0.56 | 1373.04 | 768.9 |  | 768.9 | 261.76
38 | ГЭСНм40-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 1 м, на высоту до 10 м | 10 т |  | 0.5026 | 16296.65 | 8190.7 | 7659.33 | 531.37 | 180.89 |  | 24.83 | 0.39
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.-ч | 49.4 | 24.83 | 308.49 | 7659.81 | 7659.81
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.77 | 0.39
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0.77 | 0.39 | 1373.04 | 535.49 |  | 535.49 | 182.29
39 | 08.3.08.02-0022 | Сталь угловая 50х50 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | т |  | 6.54 | 50000.49 | 327003.2 |  |  |  | 327003.2
40 | 01.7.15.12-0099 | Шпильки черные стяжные диаметром 16 мм длиной 600, 700-1050 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | т |  | 0.04 | 101005.55 | 4040.22 |  |  |  | 4040.22
41 | Ц/поставщика | Подвес ПТ-217-1550 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 200 | 3733.07 | 746614 |  |  |  | 746614
42 | Ц/поставщика | Подвес ПТ-273-2400 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 10 | 2831.98 | 28319.8 |  |  |  | 28319.8
43 | Ц/поставщика | Подвес ПТ-426-2400 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 50 | 3115.18 | 155759 |  |  |  | 155759
44 | Ц/поставщика | Подвес ПТ-273-2400 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 76 | 2831.98 | 215230.48 |  |  |  | 215230.48
45 | Ц/поставщика | Хомут выс.нагр. Т 10 (260-274) М16 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 20 | 559.84 | 11196.8 |  |  |  | 11196.8
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 3734276.31 |  |  |  |  | 1161.53 | 74.29
Раздел 2. Строительные работы
46 | ГЭСН46-04-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных | м3 |  | 2 | 4677.51 | 9355.02 | 7793.58 | 859.04 |  | 702.4 | 24.32
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.-ч | 12.16 | 24.32 | 320.46 | 7793.59 | 7793.59
| 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 2.44 | 4.88 | 4.91 | 23.96 |  | 23.96
| 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.час | 3.54 | 7.08 | 105.35 | 745.88 |  | 745.88
| 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.час | 7.08 | 14.16 | 6.3 | 89.21 |  | 89.21
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.26 | 0.52 | 714.17 | 371.37 |  |  |  | 371.37
| 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 2 | 4 | 82.76 | 331.04 |  |  |  | 331.04
47 | ГЭСН06-01-080-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В 25 (М300) | 100 м3 |  | 0.02 | 300009.28 | 6000.19 | 1702.97 | 597.42 | 288.38 | 3699.8 | 6.03 | 0.83
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 301.71 | 6.03 | 282.22 | 1701.79 | 1701.79
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41.43 | 0.83
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 17.88 | 0.36 | 1110.9 | 399.92 |  | 399.92 | 125.29
| 91.07.03-010 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные: 250 л | маш.час | 23.55 | 0.47 | 424.98 | 199.74 |  | 199.74 | 163.57
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 21 | 0.42 | 43.12 | 18.11 |  |  |  | 18.11
Н, З | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 43 | 0.86 | 622.84 | 535.64 |  |  |  | 535.64
| 03.2.01.05-0003 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 400 | т | 38.2 | 0.764 | 4117.85 | 3146.04 |  |  |  | 3146.04
48 | ГЭСН06-01-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм | 100 м2 |  | 0.05 | 75170.15 | 3758.51 | 337.07 | 72.35 | 34.56 | 3349.09 | 1.12 | 0.08
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.-ч | 22.42 | 1.12 | 300.69 | 336.77 | 336.77
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.52 | 0.08
| 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 1.23 | 0.06 | 1025.76 | 61.55 |  | 61.55 | 28.05
| 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.час | 1.12 | 0.06 | 4.13 | 0.25 |  | 0.25
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.29 | 0.01 | 622.96 | 6.23 |  | 6.23 | 4.01
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0012 | 0.0001 | 61043.53 | 6.1 |  |  |  | 6.1
Н, З | 04.1.02.05-0009 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | м3 | 10.2 | 0.51 | 6512.54 | 3321.4 |  |  |  | 3321.4
| 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.081 | 0.0041 | 5932.69 | 24.32 |  |  |  | 24.32
49 | ГЭСН06-01-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-01-014-01 | 100 м2 |  | 1 20*0,05 | 7268.41 | 7268.41 | 429.99 | 142.07 | 68.12 | 6696.35 | 1.43 | 0.15
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,7) | чел.-ч | 1.43 | 1.43 | 300.69 | 429.99 | 429.99
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.15 | 0.15
| 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.час | 0.12 | 0.12 | 1025.76 | 123.09 |  | 123.09 | 56.09
| 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.час | 0.07 | 0.07 | 4.13 | 0.29 |  | 0.29
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.03 | 0.03 | 622.96 | 18.69 |  | 18.69 | 12.03
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0001 | 0.0001 | 61043.53 | 6.1 |  |  |  | 6.1
Н, З | 04.1.02.05-0009 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | м3 | 1.02 | 1.02 | 6512.54 | 6642.79 |  |  |  | 6642.79
| 11.1.03.06-0087 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.008 | 0.008 | 5932.69 | 47.46 |  |  |  | 47.46
50 | ГЭСН01-02-058-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 | 100 м3 |  | 0,44 11*2*2/100 | 69990.56 | 30795.85 | 30795.85 |  |  |  | 109.12
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 248 | 109.12 | 282.22 | 30795.85 | 30795.85
51 | ГЭСН23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0,33 11*1*0,3/10 | 10253.96 | 3383.81 | 994.59 | 128.31 | 40.2 | 2260.91 | 3.37 | 0.12
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.-ч | 10.2 | 3.37 | 295.48 | 995.77 | 995.77
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.35 | 0.12
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0.35 | 0.12 | 1110.9 | 133.31 |  | 133.31 | 41.76
Н, З | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 11 | 3.63 | 622.84 | 2260.91 |  |  |  | 2260.91
52 | ГЭСН01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 |  | 0.41 | 32826.09 | 13458.7 | 13458.7 |  |  |  | 49.61
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,5) | чел.-ч | 121 | 49.61 | 271.29 | 13458.7 | 13458.7
53 | ГЭСН23-04-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых | шт |  | 1 | 6178.33 | 6178.33 | 5583.7 |  |  | 594.63 | 17.01
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 17.01 | 17.01 | 328.26 | 5583.7 | 5583.7
| 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.001 | 0.001 | 118807.19 | 118.81 |  |  |  | 118.81
Н, З | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.2 | 0.2 | 622.84 | 124.57 |  |  |  | 124.57
| 03.2.01.02-0011 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300 | т | 0.001 | 0.001 | 5196.16 | 5.2 |  |  |  | 5.2
| 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 0.065 | 0.065 | 5269.17 | 342.5 |  |  |  | 342.5
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.001 | 0.001 | 3546.78 | 3.55 |  |  |  | 3.55
54 | ГЭСН13-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 |  | 0.01 | 4258.54 | 42.59 | 28.22 | 0.47 | 0.07 | 13.9 | 0.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.-ч | 7.43 | 0.07 | 379.76 | 26.58 | 26.58
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1.12 | 0.01 | 26.71 | 0.27 |  | 0.27
| 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.0055 | 0.0001 | 25294.18 | 2.53 |  |  |  | 2.53
| 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0165 | 0.0002 | 75784.79 | 15.16 |  |  |  | 15.16
55 | ГЭСН13-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, последующий слой | 100 м2 |  | 0.01 | 3743.3 | 37.43 | 28.22 | 0.47 | 0.07 | 8.74 | 0.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,6) | чел.-ч | 7.43 | 0.07 | 379.76 | 26.58 | 26.58
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.час | 1.12 | 0.01 | 26.71 | 0.27 |  | 0.27
| 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.00865 | 0.0001 | 25294.18 | 2.53 |  |  |  | 2.53
| 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.00865 | 0.0001 | 75784.79 | 7.58 |  |  |  | 7.58
56 | Ц/поставщика | Мастика битумно-резиновая (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | кг |  | 30 | 175.93 | 5277.9 |  |  |  | 5277.9
57 | ГЭСН41-01-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: разжиженным битумом в два слоя | 100 м2 |  | 0.03 | 23424.29 | 702.73 | 362.55 | 12.56 |  | 327.62 | 1.23
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,5) | чел.-ч | 40.9 | 1.23 | 295.48 | 363.44 | 363.44
| 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.час | 2.68 | 0.08 | 156.21 | 12.5 |  | 12.5
| 01.2.01.02-0011 | Битум разжиженный: РБ-1 | т | 0.02 | 0.0006 | 49014.28 | 29.41 |  |  |  | 29.41
| 01.2.01.02-0012 | Битум разжиженный: РБ-2 | т | 0.31 | 0.0093 | 32021.84 | 297.8 |  |  |  | 297.8
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.3 | 0.009 | 44.87 | 0.4 |  |  |  | 0.4
58 | Материал не учтенный ценником | Изол (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | м2 |  | 30 | 128.73 | 3861.9 |  |  |  | 3861.9
59 | 05.1.06.09-0087 | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. |  | 1 | 1910.31 | 1910.31 |  |  |  | 1910.31
60 | ГЭСН06-01-081-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Приготовление легкого бетона: конструкционного класса В 27,5 | 100 м3 |  | 0.05 | 399575.23 | 19978.76 | 4257.43 | 1934.1 | 1004.76 | 13787.23 | 15.09 | 2.89
|  | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.-ч | 301.71 | 15.09 | 282.22 | 4258.7 | 4258.7
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 57.74 | 2.89
| 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.час | 20.62 | 1.03 | 1110.9 | 1144.23 |  | 1144.23 | 358.47
| 91.07.03-010 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные: 250 л | маш.час | 37.12 | 1.86 | 424.98 | 790.46 |  | 790.46 | 647.34
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 22 | 1.1 | 43.12 | 47.43 |  |  |  | 47.43
Н, З | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 60.9 | 3.045 | 622.84 | 1896.55 |  |  |  | 1896.55
| 03.2.01.05-0006 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки: 500 | т | 44.9 | 2.245 | 5275.39 | 11843.25 |  |  |  | 11843.25
61 | ГЭСН23-03-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах | 10 м3 |  | 0.11 | 239957.59 | 26395.33 | 15671.13 | 963.79 | 509.34 | 9760.41 | 47.74 | 1.19
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.-ч | 434 | 47.74 | 328.26 | 15671.13 | 15671.13
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10.83 | 1.19
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 4.32 | 0.48 | 1159.83 | 556.72 |  | 556.72 | 224.36
| 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.час | 8.47 | 0.93 | 21.32 | 19.83 |  | 19.83
| 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.час | 0.49 | 0.05 | 156.21 | 7.81 |  | 7.81
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 1.26 | 0.14 | 622.96 | 87.21 |  | 87.21 | 56.15
| 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.час | 5.25 | 0.58 | 516.04 | 299.3 |  | 299.3 | 232.63
| 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.06 | 0.0066 | 27631.41 | 182.37 |  |  |  | 182.37
| 01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ | т | 0.011 | 0.0012 | 39042.63 | 46.85 |  |  |  | 46.85
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.125 | 0.0138 | 43.12 | 0.6 |  |  |  | 0.6
| 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.023 | 0.0025 | 118807.19 | 297.02 |  |  |  | 297.02
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.012 | 0.0013 | 61043.53 | 79.36 |  |  |  | 79.36
| 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0448 | 0.0049 | 4333.69 | 21.24 |  |  |  | 21.24
| 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0006 | 0.0001 | 7925.96 | 0.79 |  |  |  | 0.79
| 04.1.02.05-0003 | Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 0.82 | 0.0902 | 4873.81 | 439.62 |  |  |  | 439.62
| 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 | 9.73 | 1.07 | 5269.17 | 5638.01 |  |  |  | 5638.01
Н | 04.2.01.04 | Смесь асфальтобетонная | т | 0.14 | 0.0154 | 4200 | 64.68 |  |  |  | 64.68
| 04.3.01.09-0022 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:2 | м3 | 0.91 | 0.1001 | 4088.56 | 409.26 |  |  |  | 409.26
| 05.1.01.13-0043 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 0.46 | 0.0506 | 16221.37 | 820.8 |  |  |  | 820.8
| 11.1.03.06-0086 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 2.24 | 0.2464 | 7115.32 | 1753.21 |  |  |  | 1753.21
62 | 08.1.02.06-0023 | Люк чугунный средний (ГОСТ 3634-99) марка С(В125)-К-1-60 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | шт. |  | 1 | 3562.52 | 3562.52 |  |  |  | 3562.52
63 | ГЭСН23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка люка | шт |  | 1 | 457.57 | 457.57 | 409.23 | 43.61 | 28.08 | 4.73 | 1.31 | 0.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.-ч | 1.31 | 1.31 | 312.39 | 409.23 | 409.23
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.07
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.07 | 0.07 | 622.96 | 43.61 |  | 43.61 | 28.08
| 04.1.02.05-0007 | Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) | м3 | 0.0008 | 0.0008 | 5912.06 | 4.73 |  |  |  | 4.73
64 | ГЭСНр66-10-6 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры | м3 |  | 1 | 1546.46 | 1546.46 | 1526.76 | 19.7 |  |  | 5.45
|  | Затраты труда рабочих (ср 1,9) | чел.-ч | 5.45 | 5.45 | 280.14 | 1526.76 | 1526.76
| 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 29,43 кН (3 т) | маш.час | 2.45 | 2.45 | 8.04 | 19.7 |  | 19.7
Итого по разделу 2 Строительные работы | [6 empty] | 224831.7 |  |  |  |  | 282.97 | 5.33
Раздел 3. Демонтаж
65 | ГЭСНр65-2-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м |  | 1 | 26277.68 | 26277.68 | 26092.42 | 185.26 | 149.57 |  | 85.3 | 0.32
|  | Затраты труда рабочих (ср 2,9) | чел.-ч | 85.3 | 85.3 | 305.89 | 26092.42 | 26092.42
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.32 | 0.32
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0.32 | 0.32 | 578.94 | 185.26 |  | 185.26 | 149.57
66 | ГЭСН16-02-005-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм (Демонтаж) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 100 м |  | 0.5 | 26932.29 | 13466.15 | 12796.13 | 670.02 | 195.76 |  | 37.18 | 0.45
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 74.368 | 37.18 | 344.13 | 12794.75 | 12794.75
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.908 | 0.45
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.328 | 0.16 | 991.28 | 158.6 |  | 158.6 | 74.79
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.084 | 0.04 | 1159.83 | 46.39 |  | 46.39 | 18.7
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.496 | 0.25 | 622.96 | 155.74 |  | 155.74 | 100.27
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 10.856 | 5.43 | 56.05 | 304.35 |  | 304.35
67 | ГЭСН16-02-005-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм (Демонтаж) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 100 м |  | 1 | 32601.84 | 32601.84 | 30525.71 | 2076.13 | 718.7 |  | 88.7 | 1.69
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 88.704 | 88.7 | 344.13 | 30524.33 | 30524.33
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.688 | 1.69
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.504 | 0.5 | 991.28 | 495.64 |  | 495.64 | 233.71
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 0.124 | 0.12 | 1159.83 | 139.18 |  | 139.18 | 56.09
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 1.06 | 1.06 | 622.96 | 660.34 |  | 660.34 | 425.16
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 13.78 | 13.78 | 56.05 | 772.37 |  | 772.37
68 | ГЭСН16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Установка воронок водосточных (Демонтаж) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | шт |  | 29 | 457.73 | 13274.17 | 12046.6 | 1227.57 | 100.63 |  | 34.1 | 0.23
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) | чел.-ч | 1.176 | 34.1 | 353.23 | 12045.14 | 12045.14
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.008 | 0.23
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.час | 0.004 | 0.12 | 991.28 | 118.95 |  | 118.95 | 56.09
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.004 | 0.12 | 622.96 | 74.76 |  | 74.76 | 48.13
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.64 | 18.56 | 56.05 | 1040.29 |  | 1040.29
Итого по разделу 3 Демонтаж | [6 empty] | 193550.82 |  |  |  |  | 245.28 | 2.69
Раздел 4. Монтаж опор
69 | ГЭСН10-01-080-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям | м3 |  | 0.99 | 17600.64 | 17424.63 | 13707.21 | 228.2 | 146.92 | 3489.22 | 40.79 | 0.37
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.-ч | 41.2 | 40.79 | 336.06 | 13707.89 | 13707.89
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.37 | 0.37
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 0.37 | 0.37 | 622.96 | 230.5 |  | 230.5 | 148.4
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0192 | 0.019 | 121613.61 | 2310.66 |  |  |  | 2310.66
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0003 | 0.0003 | 61043.53 | 18.31 |  |  |  | 18.31
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.023 | 0.0228 | 50921.02 | 1161 |  |  |  | 1161
70 | 11.1.03.01-0023 | Бруски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, III сорта (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | м3 |  | 0.72 | 5431.84 | 3910.92 |  |  |  | 3910.92
71 | 11.1.03.03-0006 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | м3 |  | 0.27 | 10031.59 | 2708.53 |  |  |  | 2708.53
72 | ГЭСН10-01-064-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр | Устройство эстакад: на сваях, высота до 3 м | 100 м3 |  | 0.0046 | 1589945.08 | 7313.75 | 2446.43 | 1153.48 | 281.86 | 3713.84 | 7.11 | 0.54
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.-ч | 1545.44 | 7.11 | 344.13 | 2446.76 | 2446.76
|  | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 117.84 | 0.54
| 91.02.02-013 | Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т | маш.час | 103 | 0.47 | 2300.63 | 1081.3 |  | 1081.3 | 250.62
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.час | 6.01 | 0.03 | 1159.83 | 34.79 |  | 34.79 | 14.02
| 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.час | 8.45 | 0.04 | 156.21 | 6.25 |  | 6.25
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.час | 8.83 | 0.04 | 622.96 | 24.92 |  | 24.92 | 16.04
| 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.2 | 0.0009 | 36401.25 | 32.76 |  |  |  | 32.76
| 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.73 | 0.0034 | 121613.61 | 413.49 |  |  |  | 413.49
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.024 | 0.0001 | 61043.53 | 6.1 |  |  |  | 6.1
| 01.7.15.10-0053 | Скобы: металлические | кг | 134.3 | 0.6178 | 41.58 | 25.69 |  |  |  | 25.69
| 08.3.07.01-0076 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.38 | 0.0017 | 58706.9 | 99.8 |  |  |  | 99.8
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 51.5 | 0.2369 | 4700.55 | 1113.56 |  |  |  | 1113.56
| 11.1.03.01-0078 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 36.1 | 0.1661 | 8256.44 | 1371.39 |  |  |  | 1371.39
| 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 17.4 | 0.08 | 8149.7 | 651.98 |  |  |  | 651.98
73 | 11.1.02.06-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) | м3 |  | 0.46 | 5791.51 | 2664.09 |  |  |  | 2664.09
Итого по разделу 4 Монтаж опор | [6 empty] | 52129.19 |  |  |  |  | 47.9 | 0.91
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 4022842.37 | 554646.72 | 81030.68 | 36477.08 | 3387164.97 | 1737.68 | 83.22
Накладные расходы | [6 empty] | 636074
Сметная прибыль | [6 empty] | 366520.03
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 2398518.1 |  |  |  |  | 1674.34 | 82.27
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 2626918.3 |  |  |  |  | 63.34 | 0.95
Итого | [6 empty] | 5025436.4 |  |  |  |  | 1737.68 | 83.22
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 3387164.97
Машины и механизмы | [6 empty] | 81030.68
ФОТ | [6 empty] | 591123.8
Накладные расходы | [6 empty] | 636074
Сметная прибыль | [6 empty] | 366520.03
коэффициент снижения 5 025 436,40 * 0,836701072 | [6 empty] | 4204788.02
НДС 20% от 4204788,02 | [6 empty] | 840957.6
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 5045745.62 |  |  |  |  | 1737.68 | 83.22
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)