## Итого
Разработка рабочего проекта
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных и изыскательских работ |  | Комплекс зданий и сооружений на участках с кадастровыми номерами 04:03:090101:17 и 04:03:090101:85, расположенные по адресу: Российская федерация, Республика Алтай, Турочакский район, Турочакское лесничество, Иогачское участковое лесничество, урочище Телецкое, квартал № 14, часть выдела № 1, квартал № 15, часть выдела № 1
Наименование проектной (изыскательской организации) |  | ООО "ВАКАНТ ТЕХНОЛОГИИ"
Наименование заказчика |  | ООО «Рекреационные системы»
Объект |  | Вспомогательный корпус
Раздел проекта: |  | АР,КЖ,КМ,ЭОМ,СС, ОВ, ВК, АСУТП.
№ п/п | Наименование |  | Единица измерения | Стоимость
1 | 2 |  | 3 | 4
1 | Разработка основных разделов комплекта |  | компл. | 939170 |  | 965318.5558 | см. лист 2 | ответы на листе 2 | 1190909.38 | 1032408.1126 | 1196697.1596
2 | Создание проекта по автоматизации и диспетчеризации инженерных сетей |  | компл. | 350127.36 |  | Исключить, относится к созданию документации по общесистемным решениям, организационному, информационному, техническому, математическому и программному обеспечению АСУТП |  | Затраты исключены не правомерно. Согласно ТЗ на инженерные системы корпуса разрабатывается отдельный проект АСУ. Идет отдельным томом РД, см. пояснения в листе АСУ | 350127.36 | 204240.96 | 350127.36
| Итого |  |  | 1289297.36 |  | 965318.5558 |  | В расчёте не учтены дизайн решения по интереьрам и экстерьерам корпуса. Создания визуализаций для согласования общей архитектуры комплекса., так данные затраты расчитываются только по Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35. 2004. Госстрой России. 2004г. по форме 3п. |  | 1236649.0726 | 1546824.5196
| НДС 20% |  |  | 257859.472 | 20% | 193063.7112 |  |  | 1541036.74 | 247329.8145 | 309364.9039
| Итого с НДС |  |  | 1547156.832 |  | 1158382.2669 |  |  | 308207.348 | 1483978.8871 | 1856189.4235
1849244.088
| Составил | __________________________________
| Проверил | __________________________________

## Основные разделы
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 1
на проектные (изыскательские) работы
Вспомогательный корпус
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации: |  | ООО "ВАКАНТ ТЕХНОЛОГИИ"
Наименование организации заказчика: |  | ООО «Рекреационные системы»
Итого по расчету: 1 127 тыс.руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс.руб. | Стоимость работ, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Вспомогательный корпус Стадия РП без АСУТП | [6 empty] | Ответы на замечания | [8 empty] | Ответы на замечание 15.04.2019
1 | Малоэтажные жилые дома: двухэтажные, 1303,5(м3) | СБЦП "Объекты жилищно-гражданского строительства (2010)" табл.1 п.2 (СБЦП03-1-2) | (183,72+0,019*1303,5)*0,6*0,98 | 122.59 | нет замечаний | [5 empty] | уровень цен 2001 |  |  | 122.5901 | 122.5901
|  | Стадийность проектирования К=0,6; |  |  | 122.5901 | 122.59
Котн=98%
2 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе ПЭВМ, 1(1 АРМ) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.1 (СБЦП02-24-1) | (2,4*1)*0,6 | 1.44 | табл.24 п.1 к РД коэф 0,5 |  | Замечание принято |  |  |  | уровень цен 2001 |  | На плане показано, что в помещениях 3 и 4 на 1 этаже по 1 АРМ, итого 2шт. Пересчет: | 2.4 | 2.4 | Принято
|  | Стадийность проектирования К=0,6 |  |  | 1.2 | 1.2
3 | Локальная вычислительная сеть с числом узлов:от 2 до 10, 3(1 узел) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.2 (СБЦП02-24-2) | (2,45+3,68*3)*0,6 | 8.09 | Исключить, рассчитывается, если в сети несколько АРМ |  | Затраты исключены не правомерно ТЧ СБУ 2010 п.2.46 - под узлом сети считать: комплект персональной ЭВМ (в комплектации, позволяющей ПЭВМ работать в автономном режиме); рабочую станцию локальной сети, сетевые принтеры, сетевые мониторы, сетевые накопители и другие устройства; задействованные порты активного оборудования локальной вычислительной сети (ЛВС); информационные розетки структурированной кабельной сети (СКС), задействованные порты коммутационного оборудования СКС. Стоимость проектирования ЛВС, использующую ресурсы СКС, определять по соответствующим ценникам с понижающим коэффициентом К=0,7. Кол-во узлов откорректировано и изменена расценка в соответствии с ТЗ п.9.5 на 16 узлов - подключение абонентских устройств к ЛВС 5 розеток в помещение охраны и 5 розеток в помещение диспетчерской - 10узлов; Сети связи. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования (АОВ). – 1 узел; - Сети связи. Автоматизация систем водоснабжения и канализации (АВК). – 1 узел; - Сети связи. Автоматизация системы управления здания. Комплексная диспетчеризация инженерных систем (АСУЗ) – 1 узел, сервер №1, сервер №2 - 2 узла; хранения данных (СХД) - 1 узел. |  |  |  | уровень цен 2001 |  | Под узлом сети на основании пояснений сборника СБЦП "Объекты связи (2010)" п.2.46 считаем: 2 АРМ и их комплектацию (помещение 3,4) и 2 сервера, в которые сведены сигналы оборудования: АОВ, АВК, АСУЗ, СХД. Так же стоимость проектирования ЛВС, использующую ресурсы СКС, определяем по соответствующим ценникам с понижающим коэффициентом К=0,7. Кол-во информационных розеток, и точки wifi в этом случае не учитываем (не все порты задействованы), тк сигналы от них сводятся в активное оборудование ПЭВМ и серверы соответственно. Не все порты задействованы. Пересчет: | 6.0095 | 18.5395 | Коэф = 0,7 - принято. п.2.46 - повторно под узлом сети считать: комплект персональной ЭВМ (в комплектации, позволяющей ПЭВМ работать в автономном режиме); рабочую станцию локальной сети, сетевые принтеры, сетевые мониторы, сетевые накопители и другие устройства; задействованные порты активного оборудования локальной вычислительной сети (ЛВС); информационные розетки структурированной кабельной сети (СКС), задействованные порты коммутационного оборудования СКС. Не согласны, кол-во информационных розеток, и точки wifi в соответствии с подписанным ТЗ и проектом шифр 25/03-2019-05-СС, структурная схема (лист3), пояснительная записка лист 2, задействованы ".... для подключения персональных компьютеров..." . Итого 24 узла.
|  | Стадийность проектирования К=0,6 |  |  | 0 | 22.565
4 | Структурированная кабельная сеть с числом узлов:от 2 до 10, 3(1 узел) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.24 п.8 (СБЦП02-24-8) | (2,45+3,68*3)*0,6 | 8.09 | табл.24 п.8 к РД коэф 0,5; кол-во 1 узел коммутации СКС, тк сигнал сводится в 1 АРМ |  | Замечание принято в части коэф. 0,5, в части кол-во кол-ва узлов: ТЧ СБУ 2010 п.2.46 - под узлом сети считать: комплект персональной ЭВМ (в комплектации, позволяющей ПЭВМ работать в автономном режиме); рабочую станцию локальной сети, сетевые принтеры, сетевые мониторы, сетевые накопители и другие устройства; задействованные порты активного оборудования локальной вычислительной сети (ЛВС); информационные розетки структурированной кабельной сети (СКС), задействованные порты коммутационного оборудования СКС. Стоимость проектирования ЛВС, использующую ресурсы СКС, определять по соответствующим ценникам с понижающим коэффициентом К=0,7. Кол-во узлов откорректировано в соответствии с ТЗ п.9.5 на 9 узлов: 1 розетку 2 х RJ45 для подключения IP телевизора в помещении приема пищи с кухней - 1 узел; 1 этаж, 1 розетку 2 х RJ45 для подключения IP телевизора в помещении в жилой комнате 2-х комнатного семейного номера. 2 этаж- 1 узел; для подключения персональных копьютеров и IP-телефонов к ЛВС здания предусмотреть двухпортовые абонентские розетки в каждом жилом номере и комнате отдыха. Всего 6 розеток 2 х RJ45 - 6 узлов; для доступа пользователей к ресурсам сети Интернет в здании предусмотреть Wi-Fi точку доступ - 1 узел. |  |  |  | уровень цен 2001 |  | см. пояснения выше. Пересчет: | 8.585 | 26.485 | см..выше
|  | Стадийность проектирования К=0,6 |  |  | 3.065 | 17.785
14 | Автоматические установки пожарной сигнализации, защищающие объект площадью: 400-700м2, 1(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.3 п.4 (СБЦ1-3-4) | (0,972*1)*0,6 | 0.58 | для рабочей документации 0,75 - п.2.7 СБЦ |  | Замечание принято |  |  |  | уровень цен 1995 |  |  | 0.729 | 0.729
|  | Стадийность проектирования К=0,6; |  |  | 0.729 | 0.729
Котн=100%
11 | Системы оповещения людей о пожаре на объекте площадью: 400-700м2, 1(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.4 п.4 (СБЦ1-4-4) | (0,778*1)*0,6 | 0.47 | для рабочей документации 0,75 - п.2.7 СБЦ |  | Замечание принято |  |  |  | уровень цен 1995 |  |  | 0.5835 | 0.5835
|  | Стадийность проектирования К=0,6; |  |  | 0.5835 | 0.5835
Котн=100%
12 | Установки охранной сигнализации, защищающие объект площадью: 400-700м2, 1(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.5 п.4 (СБЦ1-5-4) | (0,875*1)*0,6 | 0.53 | для рабочей документации 0,75 - п.2.7 СБЦ |  | Замечание принято |  |  |  | уровень цен 1995 |  |  | 0.65625 | 0.65625
|  | Стадийность проектирования К=0,6; |  |  | 0.65625 | 0.65625
Котн=100%
13 | Системы управления установками дымоудаления на объекте площадью: 400-700м2, 1(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.7 п.4 (СБЦ1-7-4) | (0,68*1)*0,6 | 0.41 | Исключить, не предусмотрено |  | Замечание принято |  |  |  | уровень цен 1995
|  | Стадийность проектирования К=0,6; |  |  | 0 | 0
Котн=100%
15 | Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании от 2 до 12 камер, 10(1 камера) | СБЦ "Объекты связи (1996)" табл.20 п.7 (СБЦ8-20-7) | (4,317+0,539*10)*0,6 | 5.82 | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20, п.7, табл.20 п.7 к РД коэф 0,5 |  | Замечание принято |  |  |  | уровень цен 2001 |  |  | 41.155 | 41.155
|  | Стадийность проектирования К=0,6; |  |  | 41.155 | 41.155
Котн=100%
| Итого по разделу 1 Вспомогательный корпус Стадия РП без АСУТП |  |  | 939.17
Итоги по смете:
| Итого Поз. 1-4, 14, 11-13, 15 |  |  | 148.02 | [8 empty] | ИТОГО
| Всего с учетом "Сейсмичность 8 баллов К=1,2" |  |  | 177.62
| Всего с учетом "Затраты проектных организаций, связанные с осуществлением ими функций генерального проектировщика и курированием проектных работ, переданных на субподряд - до 2% К=1,02" |  |  | 181.17
| Всего с учетом "Цена проектирования предприятий, зданий и сооружений с установкой импортного основного технологического оборудования, применяемого проектной организацией впервые - до 1,3 К=1,2" |  |  | 217.4 | Исключить, требуется обоснование |  | Замечание принято
| Всего c учетом "Письмо Минстроя России №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г. К=4,32 4,3200" |  |  | 939.17
| № 303-ФЗ 3 августа 2018 г. 20% |  |  | 187.83
| ВСЕГО по смете |  |  | 1 127 | Итого: | [6 empty] | Итого:
Письмо Минстроя России №5414-ИФ/09
[5 empty] | уровень цен 1995 |  | уровень цен 2001 |  |  |  |  | уровень цен 1995 | уровень цен 2001 |  | уровень цен 2001 | Уровень цен 99 г
[5 empty] | 1.9688 | 1.9688 | 168.0101 |  |  | 205.295 |  | 1.9688 | 180.7396 |  | 211.1696 | 1.9688
Главный инженер проекта ______________ |  |  |  | 13628.4 | индекс |  | индекс | Письмо Минстроя России №5414-ИФ/09 |  |  |  | индекс | индекс |  | индекс | индекс
Начальник отдела ____________________ |  |  |  |  | 33.24 |  | 4.32 |  |  |  |  | 33.24 | 4.32 |  | 4.32 | 33.24
Составил ___________________________ |  |  |  |  | итого |  | итого |  |  |  |  | итого | итого |  | итого | итого
Проверил ___________________________ |  |  |  |  | 65.4413 | 80.1001 | 725.8035 |  |  |  |  | 65.4413 | 780.7949 |  | 912.2525 | 65.4413
1085.5343
[6 empty] | итого | 791.2447 | 965318.5558 | руб без НДС |  |  |  | итого | 846.2362 | 977.6938 | 258.4715 | 2.4097
[6 empty] | "+сейсмичность и ген проектир | 965.3186 | 193063.7112 | НДС | 1165634.27 |  |  | "+сейсмичность и ген проектир | 1032408.1126 | 1196697.1596 | 1116.5971 | 80.1001
[8 empty] | 1158382.2669 | Итого с НДС 20% стоимость ПИР | 1398761.124
[6 empty] | п.3.14 Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве | [6 empty] | п.3.14 Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве
Note on A4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on A7: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on A13: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on D15: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on E15: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on A16: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on B16: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on C16: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on D16: ПИР::<Расчет стомости>
Note on E16: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on A54: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on A55: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on A56: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on A57: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on A59: Хвост::<Описание локальной сметы>

## АСУ
Форма 2ПС
СМЕТА № 2
| Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных и изыскательских работ | Комплекс зданий и сооружений на участках с кадастровыми номерами 04:03:090101:17 и 04:03:090101:85, расположенные по адресу: Российская федерация, Республика Алтай, Турочакский район, Турочакское лесничество, Иогачское участковое лесничество, урочище Телецкое, квартал № 14, часть выдела № 1, квартал № 15, часть выдела № 1 | [8 empty] | ИСКЛЮЧИТЬ
| Наименование проектной (изыскательской организации): | ООО "ВАКАНТ ТЕХНОЛОГИИ"
| Наименование заказчика: | ООО «Рекреационные системы»
| Объект: | Вспомогательный корпус
| Раздел проекта: | Автоматизация и диспетчеризация | [7 empty] | Ответы | Затраты исключены не правомерно:
Использован СБЦП 81-2001-22, 2016г. | [10 empty] | п. 9 ТЗ требует разработать:
№ п/п | Основные факторы, определяющие трудоемкость разработки ПСД | Кол-во баллов для частей проектной документации | [6 empty] | Примеч |  | - Автоматизация индивидуального теплового пункта (АК-ИТП)
|  | ОР | ОО | ИО | ТО | МО | ПО | Итого : |  |  | - Автоматика вентиляции, конвекторов, отопления, кондиционирования (АОВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | - Автоматизация водоснабжения (АВК)
1 | 1. Характер протекания управляемого технологического процесса (Ф2): | [7 empty] | СБЦ АСУ ТП |  | - Управление и комплексная диспетчеризация инженерных систем объекта (АСУЗ)
| 1.1. Непрерывный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Табл.№2 |  | Согласно п. 9.8…9.10 АК ИТП, АОВ. АВК включаются в состав АСУЗ. Таким образом создается полноценная система АСУ непроизводственного объекта, а не набор систем локальной автоматики. Соответственно применяются расценки на АСУ ТП. Содержание предусмотренных ТЗ разделов регламентируется ГОСТ 21.408-2013 (включает в себя схемы автоматизации принципиальные схемы, схемы соединений и тд.). Этот объем соответствует объему технического обеспечения (ТО) АСУ ТП, регламентированного ГОСТ 34.201-89. Соответственно, в смете применена и рассчитана только стоимость ТО
2 | 2. Количество технологических операций, контролируемых АСУ(Ф5):
| 2.2 св. 5 до 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | Кол-во операций для каждой системы АСУТП до 5 | не принято, Таблица №8. Термины, применяемые в Справочнике "Технологическая операция Законченная часть (стадия) технологического процесса, характеризуемая однородностью действий, производимых над предметом труда, и в связи с этим сосредоточенностью, как правило, в пределах одного рабочего места, одного механизма, одной операционной зоны ТОУ. Примерами технологической операции являются: загрузка, нагрев, томление, охлаждение, штамповка, травление, дробление, увлажнение, резка, сварка, рассев, обжиг, клеймение, окраска, подача газа к горелке, подача воды в контур рециркуляции, создание разрежения в топке, упаковка, транспортирование, складирование и т.д.". В соответсвии с ТЗ и проектом 25/03-2019-05-АК: АК-ИТП - 1 тех.операция - регулирование температуры; АОВ - 3 тех.операции - запуск, останов оборудования, регулирование темпетаруры; АВК - 1 тех.операция - контроль протечки; АСУЗ - дистационный контроль и управление инженерным оборудованием (управление наружним освещением)
3 | 3. Степень развитости информационных функций АСУ (Ф6):
| 3.3. 1 степень паралельный контроль и измерение параметров ТОУ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Табл.№2
4 | 4. Степень развитости управляющих функций АСУТП (Ф7):
| 2 степень - автоматическое регулирование | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | Степень развитости систем АСУТП - 1 автоматическое однотактное логическое управление | Не принято, Согласно ТЧ к ФЕРп 02, Приложение 2.1 (прилагаю) 1 категория технической сложности - это одноуровневая система с использованием аппаратных или приборных типов сигналов . Наша система двухуровневая , тк. Все сигналы от приборов первого уровня сводятся на контроллер, а потом на третий уровень на АРМ. Третий уровень будет реализован в проекте комплексной диспетчеризации объекта. На данном корпусе имеем вторую степень.
5 | 5. Режим выполнения управляющих функций АСУТП (Ф8) :
| 5.1. Автоматизированный "ручной" режим | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Табл.№2
6 | 6. Количество переменных, измеряемых и контролируемых АСУТП(Ф9):
| 6.2. до 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Табл.№2
7 | 7. Количество управляющих воздействий (Ф10)
| 7.2. до 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Табл.№2
8 | Итого сумма баллов трудоемкости: | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 59
9 | п. 2.11.2 Ценностные множители для частей документации на АСУТП | 15.73 | 9.56 | 14.11 | 33.77 | 37.93 | 46.26
10 | Базовая цена двухстадийной разработки проектной документации (тыс.руб.) | 157.3 | 86.04 | 141.1 | 337.7 | 379.3 | 462.6 | 1564.04 | Пересчет
11 | Определение общего коэффициента разработки проектной документации ОКР (табл №3): | [7 empty] | ТЧ Табл. 1
| К1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| К3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| К6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| К7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| К10.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| К общ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Итого с учетом К общ | 62.92 | 34.416 | 56.44 | 135.08 | 151.72 | 185.04 | 625.616
| Табл. №6 ПД (%) | 80% | 40% | 50% | 40% | 90% | 20%
| Табл. №6 РД (%) | 20% | 60% | 50% | 60% | 10% | 80%
| Итого РД в ценах 2000 г. | 12.584 | 20.6496 | 28.22 | 81.048 | 15.172 | 148.032 | 305.7056
12 | Цена разработки проектной документации :
| Итого в ценах 1 квартала 2020 г. К = 4,32 | 0 | 0 | 0 | 81.048 | 0 | 0 | 4.32
13 | Итого | [6 empty] | 350.1274
14 | Итого стоимость (руб.) | [6 empty] | 350127.36
15 | НДС 20% | [6 empty] | 70025.472
16 | Итого стоимость (руб.) | [6 empty] | 420152.832
Индекс на I квартал 2020 г. К=4,32 Письмо Минстроя России №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 г.