## Лист1
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта |  |  | ПК "ГРАНД-Смета 2021"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 05-01-01
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 2689.59 | (499,3) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 36.65 | (4,38) | тыс.руб.
| монтажных работ | 157.61 | (18,85) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 424.44 | чел.час.
| оборудования | 2531.98 | (480,45) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 8.43 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Оборудование ПС 110/35 кВ | [13 empty] | Раздел 1. Оборудование ПС 110/35 кВ
Шкаф Rittal 19" 2000х800х800 | [14 empty] | Шкаф Rittal 19" 2000х800х800
1 | ТЕРм10-03-001-01 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.26; 10: 76.26; 11: 8.36; 12: 638 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 10: 28.8 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.62; 10: 3.62; 11: 8.36; 12: 30 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.2; 10: 39.2 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,94; 7: 8,94 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,36; 7: 0,36 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.26; 10: 144.26 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 79.88; 12: 668 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 63.9; 12: 534 |  |  |  |  | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 47.93; 12: 401 |  |  |  |  | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 256.09 | [6 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ_61.1.04.08_47_7806519309_26.02.2021_02 | TS IT Шкаф 600х2000х800 с обзорной и стальной дверью, без 19", IP55 с комплектацией |  |  | компл |  |  | 1 | 275625 | 1,012 | 52928.46 | 5.27 | 278933 |  |  | TS IT Шкаф 600х2000х800 с обзорной и стальной дверью, без 19", IP55 с комплектацией
|  | Цена=330750/1,2 | [18 empty] | Цена=330750/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
3 | ТЕРм10-03-001-04 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.53; 10: 19.53; 11: 8.36; 12: 163 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.62; 10: 6.62 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.91; 10: 0.91; 11: 8.36; 12: 8 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.39; 10: 0.39 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,29; 7: 2,29 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 7: 0,09 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.54; 10: 26.54 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.44; 12: 171 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 16.35; 12: 137 |  |  |  |  | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 12.26; 12: 103 |  |  |  |  | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.15 | [6 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_101_47_7806519309_26.02.2021_02 | Модуль удаленного управления питанием RPCM 1502 (16А) | [5 empty] | 1 | 90781 | 1,012 | 17432.64 | 5.27 | 91870 |  |  | Модуль удаленного управления питанием RPCM 1502 (16А)
|  | Цена=108937,2/1,2 | [18 empty] | Цена=108937,2/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
Световая сигнализация шкафа | [14 empty] | Световая сигнализация шкафа
5 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 4 |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
|  | Объем=1+1+2 | [20 empty] | Объем=1+1+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.87; 10: 43.48; 11: 8.36; 12: 363 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.71; 10: 30.84 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.54; 10: 2.16; 11: 8.36; 12: 18 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.8; 10: 3.2 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,13; 7: 4,52 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 7: 0,16 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.38; 10: 77.52 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 45.64; 12: 381 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 43.36; 12: 362 |  |  |  |  | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 29.67; 12: 248 |  |  |  |  | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150.55 | [6 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_61.2.04.01_47_7806519309_26.02.2021_02 | Светодиод Т-1 3/4 MG зеленый |  |  | шт |  |  | 1 | 391 | 1,02 | 47.73 | 8.36 | 399 |  |  | Светодиод Т-1 3/4 MG зеленый
|  | Цена=469,2/1,2 | [18 empty] | Цена=469,2/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
7 | ТЦ_61.2.04.01_47_7806519309_26.02.2021_02 | Светодиод Т-1 3/4 MG красный |  |  | шт |  |  | 1 | 557 | 1,02 | 67.94 | 8.36 | 568 |  |  | Светодиод Т-1 3/4 MG красный
|  | Цена=668,4/1,2 | [18 empty] | Цена=668,4/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
8 | ТЦ_61.2.04.01_47_7806519309_26.02.2021_02 | Индикатор 18х18 |  |  | шт |  |  | 2 | 848 | 1,02 | 206.94 | 8.36 | 1730 |  |  | Индикатор 18х18
|  | Цена=1017,6/1,2 | [18 empty] | Цена=1017,6/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
9 | ТЦ_61.2.04.01_47_7806519309_26.02.2021_02 | Линза плоская 15,3х15,3 |  |  | шт |  |  | 1 | 282 | 1,02 | 34.45 | 8.36 | 288 |  |  | Линза плоская 15,3х15,3
|  | Цена=338,4/1,2 | [18 empty] | Цена=338,4/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
10 | ТЦ_61.2.04.01_47_7806519309_26.02.2021_02 | Линза плоская 15,3х15,3 |  |  | шт |  |  | 1 | 282 | 1,02 | 34.45 | 8.36 | 288 |  |  | Линза плоская 15,3х15,3
|  | Цена=338,4/1,2 | [18 empty] | Цена=338,4/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
|  | Итоги по разделу 1 Оборудование ПС 110/35 кВ : | [21 empty] | Итоги по разделу 1 Оборудование ПС 110/35 кВ :
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 853.3 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [22 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 139.27 | [11 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 66.26 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| 1 | материалы |  |  | 10: 434.3 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 123.61 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 89.86 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 70361.1 | [11 empty] | Оборудование
| 2 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 70361.1 | [11 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 145.96 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 123.61 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 89.86 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Оборудование ПС 110/35 кВ |  |  | 10: 71214.4 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Оборудование ПС 110/35 кВ
|  | В том числе: | [22 empty] | В том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 391.51 | [11 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 12: 370803 | [11 empty] | оборудование отсутствующее в СНБ
Раздел 2. Изделия и материалы | [13 empty] | Раздел 2. Изделия и материалы
11 | ТЕРм10-03-001-04 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.53; 10: 39.06; 11: 8.36; 12: 327 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.62; 10: 13.24 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.91; 10: 1.82; 11: 8.36; 12: 15 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.39; 10: 0.78 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,29; 7: 4,58 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 7: 0,18 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.54; 10: 53.08 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.88; 12: 342 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 32.7; 12: 274 |  |  |  |  | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 24.53; 12: 205 |  |  |  |  | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.31 | [6 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_61.1.00.00_47_7806519309_26.02.2021_02 | Маршрутизатор Huawei AR6140-16G4XG |  |  | шт |  |  | 2 | 144113 | 1,012 | 55348.2 | 5.27 | 291685 |  |  | Маршрутизатор Huawei AR6140-16G4XG
|  | Цена=172935,6/1,2 | [18 empty] | Цена=172935,6/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
13 | ТЕРм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 473.28; 10: 946.56; 11: 8.36; 12: 7913 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 9.47; 10: 18.94 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32; 7: 64 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 482.75; 10: 965.5 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 946.56; 12: 7913 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 757.25; 12: 6330 |  |  |  |  | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 567.94; 12: 4748 |  |  |  |  | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2290.69 | [6 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Маршрутизатор, модуль) |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Маршрутизатор, модуль)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 10: 17.8; 11: 8.36; 12: 149 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.87; 10: 1.74 |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.36 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 2,06 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.95; 10: 19.9 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.8; 12: 149 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 16.38; 12: 137 |  |  |  |  | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 11.57; 12: 97 |  |  |  |  | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.85 | [6 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_61.1.00.00_47_7806519309_26.02.2021_02 | Модуль SFP S-SFP-GE-LH80-SM1550 |  |  | шт |  |  | 2 | 26414 | 1,012 | 10144.59 | 5.27 | 53462 |  |  | Модуль SFP S-SFP-GE-LH80-SM1550
|  | Цена=31696,8/1,2 | [18 empty] | Цена=31696,8/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
16 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 10: 17.8; 11: 8.36; 12: 149 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.87; 10: 1.74 |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.36 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 2,06 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.95; 10: 19.9 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.8; 12: 149 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 16.38; 12: 137 |  |  |  |  | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 11.57; 12: 97 |  |  |  |  | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.85 | [6 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_61.1.00.00_47_7806519309_26.02.2021_02 | VoiceCom115 - голосовой шлюз 4хFXS, 1xWAN, 4xLAN Switch, SIP |  |  | шт |  |  | 2 | 24610 | 1,012 | 9451.8 | 5.27 | 49811 |  |  | VoiceCom115 - голосовой шлюз 4хFXS, 1xWAN, 4xLAN Switch, SIP
|  | Цена=29532/1,2 | [18 empty] | Цена=29532/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
18 | ТЕРм10-02-030-01 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный |  |  | 4: 1 шт.; 7: 4 |  |  | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.93; 10: 27.72; 11: 8.36; 12: 232 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.87; 10: 19.48 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,72; 7: 2,88 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.8; 10: 47.2 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.72; 12: 232 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 22.18; 12: 186 |  |  |  |  | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 16.63; 12: 139 |  |  |  |  | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.01 | [6 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_61.1.02.01_47_7806519309_26.02.2021_02 | Проводной телефон Panasonic черный |  |  | шт |  |  | 4 | 1248 | 1,02 | 609.09 | 8.36 | 5092 |  |  | Проводной телефон Panasonic черный
|  | Цена=1497,6/1,2 | [18 empty] | Цена=1497,6/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
20 | ТЕРм08-03-591-12 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,02 |  |  | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=2 / 100 | [20 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 550.86; 10: 11.02; 11: 8.36; 12: 92 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.63; 10: 0.19 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.68; 10: 0.01; 11: 8.36 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 77.11; 10: 1.54 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55,53; 7: 1,1106 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,05; 7: 0,001 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 637.6; 10: 12.75 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.03; 12: 92 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 10.48; 12: 87 |  |  |  |  | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 7.17; 12: 60 |  |  |  |  | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.4 | [6 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_20.4.03.04_47_7806519309_26.02.2021_02 | DK Блок розеток 7 розеток с выкл.1 шт |  |  | шт |  |  | 2 | 4883 | 1,012 | 1875.33 | 5.27 | 9883 |  |  | DK Блок розеток 7 розеток с выкл.1 шт
|  | Цена=5859,6/1,2 | [18 empty] | Цена=5859,6/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
Дополнительное оборудование | [14 empty] | Дополнительное оборудование
22 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 10: 8.9; 11: 8.36; 12: 74 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.87; 10: 0.87 |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.18 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 1,03 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.95; 10: 9.95 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.9; 12: 74 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 8.19; 12: 68 |  |  |  |  | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 5.79; 12: 48 |  |  |  |  | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.93 | [6 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_62.2.01.05_47_7806519309_26.02.2021_02 | Устройство цифрового контроля и сигнализации УЦКС-1М |  |  | компл |  |  | 1 | 77110 | 1,012 | 14807.4 | 5.27 | 78035 |  |  | Устройство цифрового контроля и сигнализации УЦКС-1М
|  | Цена=92532/1,2 | [18 empty] | Цена=92532/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Итоги по разделу 2 Изделия и материалы : | [21 empty] | Итоги по разделу 2 Изделия и материалы :
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3246.13 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [22 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1068.86 | [11 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 17.78 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| 1 | материалы |  |  | 10: 650.73 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 863.56 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 645.2 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 91627.32 | [11 empty] | Оборудование
| 2 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 91627.32 | [11 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1070.69 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 863.56 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 645.2 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Изделия и материалы |  |  | 10: 94873.45 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Изделия и материалы
|  | В том числе: | [22 empty] | В том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 609.09 | [11 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 12: 482876 | [11 empty] | оборудование отсутствующее в СНБ
Раздел 3. Цифровая радиостанция Motorola | [13 empty] | Раздел 3. Цифровая радиостанция Motorola
24 | ТЕРм10-04-088-01 | Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная |  |  | 4: 1 компл.; 7: 1 |  |  | Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.2; 10: 96.2; 11: 8.36; 12: 804 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 52.38; 10: 52.38 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10; 7: 10 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 148.58; 10: 148.58 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.2; 12: 804 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 88.5; 12: 740 |  |  |  |  | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 62.53; 12: 523 |  |  |  |  | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 299.61 | [6 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_61.1.03.05_47_7806519309_26.02.2021_02 | Комплект базовой радиостанции в комплекте: Радиостанция Motorola MOTOTRBO DM4601, 25 ватт, 136-174 МГц, опцио-нальный модуль с функцией записи разговоров, блок питания с АКБ 33 А/ч, Абонентская лицензия TRBOnetEnterprise, A-100MV антенна 150-174 МГц /2.15dBi, Кабель RG-213 - 60м.,Комплект креплений и разъемов АФУ, Подставка под ра-диостанцию RSN4005, Настольный микрофон RMN5050A |  |  | компл |  |  | 1 | 286566 | 1,012 | 55029.41 | 5.27 | 290005 |  |  | Комплект базовой радиостанции в комплекте: Радиостанция Motorola MOTOTRBO DM4601, 25 ватт, 136-174 МГц, опцио-нальный модуль с функцией записи разговоров, блок питания с АКБ 33 А/ч, Абонентская лицензия TRBOnetEnterprise, A-100MV антенна 150-174 МГц /2.15dBi, Кабель RG-213 - 60м.,Комплект креплений и разъемов АФУ, Подставка под ра-диостанцию RSN4005, Настольный микрофон RMN5050A
|  | Цена=343879,2/1,2 | [18 empty] | Цена=343879,2/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
26 | ТЦ_61.1.03.05_47_7806519309_26.02.2021_02 | Автомобильная радиостанция с беспроводным микрофон- динамиком в комплекте: Радиостанция Motorola MOTOTRBO DM4401*, 25 ватт, Глонасс/GPS, 136-174 МГц; Выносной микрофон-динамик RNL6544, автомо-бильное зарядной устройство,Антенна 144-174МГц, к.ус. 3дБ, излучатель 5/8- волновый с защитной пружиной, покрытие хромированное; магнитное основание в комплекте с кабелем RG58A/U (3,6 м), с резиновой прокладкой; Антенна Глонасс/GPS; |  |  | 4: компл; 7: 2; 9: 1,012; 11: 5.27 |  |  | Автомобильная радиостанция с беспроводным микрофон- динамиком в комплекте: Радиостанция Motorola MOTOTRBO DM4401*, 25 ватт, Глонасс/GPS, 136-174 МГц; Выносной микрофон-динамик RNL6544, автомо-бильное зарядной устройство,Антенна 144-174МГц, к.ус. 3дБ, излучатель 5/8- волновый с защитной пружиной, покрытие хромированное; магнитное основание в комплекте с кабелем RG58A/U (3,6 м), с резиновой прокладкой; Антенна Глонасс/GPS;
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
27 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
| 1 | ОТ |  |  | 8: 112.01; 10: 112.01; 11: 8.36; 12: 936 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 32.37; 10: 32.37 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.43; 10: 4.43; 11: 8.36; 12: 37 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 40.94; 10: 40.94 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,1; 7: 10,1 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 7: 0,44 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 185.32; 10: 185.32 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 116.44; 12: 973 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 93.15; 12: 778 |  |  |  |  | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 69.86; 12: 584 |  |  |  |  | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 348.33 | [6 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_62.4.02.01_47_7806519309_26.02.2021_02 | Источник бесперебойного питания Дитон ИБП- 1226 со встроенной АКБ12А, 26 Ач |  |  | шт |  |  | 1 | 10719 | 1,012 | 2058.44 | 5.27 | 10848 |  |  | Источник бесперебойного питания Дитон ИБП- 1226 со встроенной АКБ12А, 26 Ач
|  | Цена=12862,8/1,2 | [18 empty] | Цена=12862,8/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
|  | Итоги по разделу 3 Цифровая радиостанция Motorola : | [21 empty] | Итоги по разделу 3 Цифровая радиостанция Motorola :
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 647.94 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [22 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 208.21 | [11 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 32.37 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| 1 | материалы |  |  | 10: 93.32 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 181.65 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 132.39 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 57087.85 | [11 empty] | Оборудование
| 2 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 57087.85 | [11 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 212.64 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 181.65 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 132.39 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Цифровая радиостанция Motorola |  |  | 10: 57735.79 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Цифровая радиостанция Motorola
|  | В том числе: | [22 empty] | В том числе:
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 12: 300853 | [11 empty] | оборудование отсутствующее в СНБ
Раздел 4. Прокладка провода и кабеля | [13 empty] | Раздел 4. Прокладка провода и кабеля
29 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  |  | 4: 100 м; 7: 0,4 |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
|  | Объем=40 / 100 | [20 empty] | Объем=40 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 10: 55.82; 11: 8.36; 12: 467 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.11; 10: 25.24 |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 18.54; 10: 7.42 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15,2; 7: 6,08 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 221.19; 10: 88.48 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.82; 12: 467 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 53.03; 12: 444 |  |  |  |  | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 36.28; 12: 304 |  |  |  |  | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 177.79 | [6 empty] | Всего по позиции
30 | ТССЦ-103-2408 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм |  |  | 4: 10 м; 7: 4,08; 8: 24.65; 10: 100.57 |  |  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм
|  | Объем=(40*1,02) / 10 | [20 empty] | Объем=(40*1,02) / 10
31 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,45 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
|  | Объем=45 / 100 | [20 empty] | Объем=45 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.67; 10: 22.8; 11: 8.36; 12: 191 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.85; 10: 1.73 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.27; 10: 0.12; 11: 8.36; 12: 1 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 17.95; 10: 8.08 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,39; 7: 2,4255 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 0,009 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 72.47; 10: 32.61 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.92; 12: 192 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 21.77; 12: 182 |  |  |  |  | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 14.9; 12: 125 |  |  |  |  | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.28 | [6 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_21.1.04.07_47_7806519309_26.02.2021_02 | Кабель экранированная витая пара FTP, категория 5е, 2 пары для внутренней прокладки: FTP2-C5E-SOLID-LSZH-500 |  |  | м |  |  | 45 | 27 | 1,02 | 148.21 | 8.36 | 1239 |  |  | Кабель экранированная витая пара FTP, категория 5е, 2 пары для внутренней прокладки: FTP2-C5E-SOLID-LSZH-500
|  | Цена=32,40/1,2 | [18 empty] | Цена=32,40/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
33 | ТЕРм10-01-051-33 | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного |  |  | 4: 10 концов кабеля; 7: 0,2 |  |  | Разделка и включение кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного
|  | Объем=2 / 10 | [20 empty] | Объем=2 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.06; 10: 9.81; 11: 8.36; 12: 82 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.98; 10: 0.2 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,1; 7: 1,02 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.04; 10: 10.01 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.81; 12: 82 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 7.85; 12: 66 |  |  |  |  | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 5.89; 12: 49 |  |  |  |  | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.75 | [6 empty] | Всего по позиции
34 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 7: 1,46 |  |  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
|  | Объем=(10+30+6+40+10+50) / 100 | [20 empty] | Объем=(10+30+6+40+10+50) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 113.13; 10: 165.17; 11: 8.36; 12: 1381 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 635.65; 10: 928.05 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 52.79; 10: 77.07; 11: 8.36; 12: 644 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 50.56; 10: 73.82 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,76; 7: 17,1696 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,91; 7: 5,7086 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 799.34; 10: 1167.04 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 242.24; 12: 2025 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 230.13; 12: 1924 |  |  |  |  | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 157.46; 12: 1316 |  |  |  |  | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1554.63 | [6 empty] | Всего по позиции
35 | ТССЦ-502-0523 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,0102; 8: 10906.19; 10: 111.24 |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2
|  | Объем=(10*1,02) / 1000 | [20 empty] | Объем=(10*1,02) / 1000
36 | ТССЦ-501-8485 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,0306; 8: 15397.49; 10: 471.16 |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2
|  | Объем=(30*1,02) / 1000 | [20 empty] | Объем=(30*1,02) / 1000
37 | ТЦ_21.2.03.02_47_7806519309_26.02.2021_02 | Провод ПВСнг-LS 2х0,75 |  |  | м |  |  | 6,12 | 32 | 1,02 | 23.92 | 8.36 | 200 |  |  | Провод ПВСнг-LS 2х0,75
|  | Объем=6*1,02 | [20 empty] | Объем=6*1,02
|  | Цена=38,4/1,2 | [18 empty] | Цена=38,4/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
38 | ТССЦ-502-0907 | Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,0408; 8: 5624.94; 10: 229.5 |  |  | Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5
|  | Объем=(40*1,02) / 1000 | [20 empty] | Объем=(40*1,02) / 1000
39 | ТЦ_21.2.03.02_47_7806519309_26.02.2021_02 | Провод ПВСнг-LS 3х2,5 |  |  | м |  |  | 10,2 | 84 | 1,02 | 104.55 | 8.36 | 874 |  |  | Провод ПВСнг-LS 3х2,5
|  | Объем=10*1,02 | [20 empty] | Объем=10*1,02
|  | Цена=100,8/1,2 | [18 empty] | Цена=100,8/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
40 | ТЦ_21.2.03.08_47_7806519309_26.02.2021_02 | Кабель ШВВП 2х1,5 |  |  | м |  |  | 51 | 44 | 1,02 | 273.8 | 8.36 | 2289 |  |  | Кабель ШВВП 2х1,5
|  | Объем=50*1,02 | [20 empty] | Объем=50*1,02
|  | Цена=52,8/1,2 | [18 empty] | Цена=52,8/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
41 | ТЕРм10-08-005-03 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим |  |  | 4: 100 м; 7: 2 |  |  | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
|  | Объем=200 / 100 | [20 empty] | Объем=200 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 327.08; 10: 654.16; 11: 8.36; 12: 5469 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.6; 10: 109.2 |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 177.91; 10: 355.82 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34; 7: 68 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 559.59; 10: 1119.18 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 654.16; 12: 5469 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 523.33; 12: 4375 |  |  |  |  | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 392.5; 12: 3281 |  |  |  |  | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2035.01 | [6 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ_21.1.08.01_47_7806519309_26.02.2021_02 | Кабель КПСЭнг(А)-frls 2х2х0,5 |  |  | м |  |  | 204 | 54 | 1,02 | 1344.02 | 8.36 | 11236 |  |  | Кабель КПСЭнг(А)-frls 2х2х0,5
|  | Объем=200*1,02 | [20 empty] | Объем=200*1,02
|  | Цена=64,8/1,2 | [18 empty] | Цена=64,8/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
43 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 12 |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
|  | Объем=4+4+4 | [20 empty] | Объем=4+4+4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.87; 10: 130.44; 11: 8.36; 12: 1090 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.71; 10: 92.52 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.54; 10: 6.48; 11: 8.36; 12: 54 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.8; 10: 9.6 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,13; 7: 13,56 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 7: 0,48 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.38; 10: 232.56 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.92; 12: 1144 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 130.07; 12: 1087 |  |  |  |  | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 89; 12: 744 |  |  |  |  | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 451.63 | [6 empty] | Всего по позиции
44 | ТЦ_20.4.03.01_47_7806519309_26.02.2021_02 | Вилка LAN-IEC-320-C19 |  |  | шт |  |  | 4 | 231 | 1,02 | 112.68 | 8.36 | 942 |  |  | Вилка LAN-IEC-320-C19
|  | Цена=277,2/1,2 | [18 empty] | Цена=277,2/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
45 | ТЦ_20.4.03.01_47_7806519309_26.02.2021_02 | Вилка LAN-IEC-320-C20 |  |  | шт |  |  | 4 | 231 | 1,02 | 112.68 | 8.36 | 942 |  |  | Вилка LAN-IEC-320-C20
|  | Цена=277,2/1,2 | [18 empty] | Цена=277,2/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
46 | ТЦ_20.4.03.01_47_7806519309_26.02.2021_02 | Вилка LAN-IEC-320-C13 |  |  | шт |  |  | 4 | 111 | 1,02 | 54.19 | 8.36 | 453 |  |  | Вилка LAN-IEC-320-C13
|  | Цена=133,2/1,2 | [18 empty] | Цена=133,2/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
47 | ТЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  | 4: 1 разъем; 7: 12 |  |  | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
|  | Объем=4+4+4 | [20 empty] | Объем=4+4+4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.07; 10: 24.84; 11: 8.36; 12: 208 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.04; 10: 0.48 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,22; 7: 2,64 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.11; 10: 25.32 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.84; 12: 208 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 22.85; 12: 191 |  |  |  |  | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 16.15; 12: 135 |  |  |  |  | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.32 | [6 empty] | Всего по позиции
Дополнительное оборудование | [14 empty] | Дополнительное оборудование
48 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: 1 шт.; 7: 15 |  |  | Прибор или аппарат
|  | Объем=7+4+4 | [20 empty] | Объем=7+4+4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.11; 10: 166.65; 11: 8.36; 12: 1393 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 10: 6.15 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,12; 7: 16,8 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.52; 10: 172.8 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.65; 12: 1393 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 158.32; 12: 1323 |  |  |  |  | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 108.32; 12: 905 |  |  |  |  | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.44 | [6 empty] | Всего по позиции
49 | ТЦ_62.1.01.05_47_7806519309_26.02.2021_02 | Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6 кА |  |  | шт |  |  | 7 | 579 | 1,02 | 494.5 | 8.36 | 4134 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6 кА
|  | Цена=694,8/1,2 | [18 empty] | Цена=694,8/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
50 | ТЦ_62.1.01.05_47_7806519309_26.02.2021_02 | Выключатель автоматический однополюсный 6А С S201 6 кА (S201 C6) |  |  | шт |  |  | 4 | 727 | 1,02 | 354.78 | 8.36 | 2966 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 6А С S201 6 кА (S201 C6)
|  | Цена=872,4/1,2 | [18 empty] | Цена=872,4/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
51 | ТЦ_62.1.01.05_47_7806519309_26.02.2021_02 | Выключатель автоматический однополюсный 1А С S201 6 кА (S201 С1) |  |  | шт |  |  | 4 | 963 | 1,02 | 469.98 | 8.36 | 3929 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 1А С S201 6 кА (S201 С1)
|  | Цена=1155,6/1,2 | [18 empty] | Цена=1155,6/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
52 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 4: 100 жил; 7: 0,9 |  |  | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
|  | Объем=((7*3+4*3+4*3)*2) / 100 | [20 empty] | Объем=((7*3+4*3+4*3)*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 166.66; 10: 149.99; 11: 8.36; 12: 1254 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.93; 10: 1.74 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.13; 11: 8.36; 12: 1 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 92.67; 10: 83.4 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16,8; 7: 15,12 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 7: 0,009 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 261.26; 10: 235.13 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 150.12; 12: 1255 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 142.61; 12: 1192 |  |  |  |  | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 97.58; 12: 816 |  |  |  |  | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 475.32 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Прокладка провода и кабеля : | [21 empty] | Итоги по разделу 4 Прокладка провода и кабеля :
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 9696.95 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [22 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1379.68 | [11 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1158.48 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| 1 | материалы |  |  | 10: 4950.75 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1289.96 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 918.08 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1463.48 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1289.96 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 918.08 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Прокладка провода и кабеля |  |  | 10: 9696.95 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Прокладка провода и кабеля
|  | В том числе: | [22 empty] | В том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 3493.31 | [11 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 5. Шкаф электропитания Rittal | [13 empty] | Раздел 5. Шкаф электропитания Rittal
53 | ТЕРм10-03-001-01 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 1 |  |  | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 76.26; 10: 76.26; 11: 8.36; 12: 638 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 28.8; 10: 28.8 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.62; 10: 3.62; 11: 8.36; 12: 30 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 39.2; 10: 39.2 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,94; 7: 8,94 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,36; 7: 0,36 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 144.26; 10: 144.26 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 79.88; 12: 668 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 63.9; 12: 534 |  |  |  |  | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 47.93; 12: 401 |  |  |  |  | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 256.09 | [6 empty] | Всего по позиции
54 | ООО "КвалТел" № 0825-04 от 26.02.2021 | TS IT Шкаф 2000х800х800 с обзорной и стальной дверью, без 19", IP55 с комплектацией |  |  | шт |  |  | 1 | 275625 | 1,012 | 52928.46 | 5.27 | 278933 |  |  | TS IT Шкаф 2000х800х800 с обзорной и стальной дверью, без 19", IP55 с комплектацией
|  | Цена=330750/1,2 | [18 empty] | Цена=330750/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
55 | ТЕРм10-03-001-04 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки |  |  | 4: 1 шт.; 7: 7 |  |  | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки
|  | Объем=1+1+2+1+2 | [20 empty] | Объем=1+1+2+1+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.53; 10: 136.71; 11: 8.36; 12: 1143 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.62; 10: 46.34 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.91; 10: 6.37; 11: 8.36; 12: 53 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.39; 10: 2.73 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,29; 7: 16,03 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,09; 7: 0,63 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26.54; 10: 185.78 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 143.08; 12: 1196 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.1 | НР Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 80; 7: 80; 10: 114.46; 12: 957 |  |  |  |  | НР Монтаж оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.1 | СП Монтаж оборудования |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 85.85; 12: 718 |  |  |  |  | СП Монтаж оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.09 | [6 empty] | Всего по позиции
56 | ООО "КвалТел" № 0825-04 от 26.02.2021 | Модуль удаленного управления питанием RPCM 1502 (16А) |  |  | шт |  |  | 1 | 90781 | 1,012 | 17432.64 | 5.27 | 91870 |  |  | Модуль удаленного управления питанием RPCM 1502 (16А)
|  | Цена=108937,2/1,2 | [18 empty] | Цена=108937,2/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
57 | ООО "КвалТел" № 0825-04 от 26.02.2021 | Оборудование автоматического ввода резерва (однофазный 16А) |  |  | компл |  |  | 1 | 228125 | 1,012 | 43807.02 | 5.27 | 230863 |  |  | Оборудование автоматического ввода резерва (однофазный 16А)
|  | Цена=273750/1,2 | [18 empty] | Цена=273750/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
58 | ООО "КвалТел" № 0825-04 от 26.02.2021 | Источник бесперебойного питания переменного тока 3000ВА ~220В ИБП SKAT-UPS 3000 RACK |  |  | шт |  |  | 2 | 64531 | 1,012 | 24783.87 | 5.27 | 130611 |  |  | Источник бесперебойного питания переменного тока 3000ВА ~220В ИБП SKAT-UPS 3000 RACK
|  | Цена=77437,2/1,2 | [18 empty] | Цена=77437,2/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
59 | ООО "КвалТел" № 0825-04 от 26.02.2021 | Статический переключатель Eaton 16A для резервирования питания от 2х ИБП |  |  | шт |  |  | 1 | 55640 | 1,012 | 10684.63 | 5.27 | 56308 |  |  | Статический переключатель Eaton 16A для резервирования питания от 2х ИБП
|  | Цена=66768/1,2 | [18 empty] | Цена=66768/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
60 | ООО "КвалТел" № 0825-04 от 26.02.2021 | Конвертор DC(AC)/DC-1500-220/48B-30A((DC(AC)/DC) |  |  | шт |  |  | 2 | 60266 | 1,012 | 23145.73 | 5.27 | 121978 |  |  | Конвертор DC(AC)/DC-1500-220/48B-30A((DC(AC)/DC)
|  | Цена=72319,2/1,2 | [18 empty] | Цена=72319,2/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
61 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  |  | 4: 1 шт.; 7: 2 |  |  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 10: 17.8; 11: 8.36; 12: 149 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.87; 10: 1.74 |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.36 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 2,06 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.95; 10: 19.9 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.8; 12: 149 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.28.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 16.38; 12: 137 |  |  |  |  | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.28.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 11.57; 12: 97 |  |  |  |  | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.85 | [6 empty] | Всего по позиции
62 | ООО "КвалТел" № 0825-04 от 26.02.2021 | Панель распределения питания 48VDC/220VAC |  |  | шт |  |  | 2 | 162423 | 1,012 | 62380.27 | 5.27 | 328744 |  |  | Панель распределения питания 48VDC/220VAC
|  | Цена=194907,6/1,2 | [18 empty] | Цена=194907,6/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
63 | ТЕРм08-01-121-02 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 |  |  | 4: 1 шт.; 7: 12 |  |  | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.82; 10: 237.84; 11: 8.36; 12: 1988 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 14.05; 10: 168.6 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,06; 7: 24,72 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.87; 10: 406.44 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 237.84; 12: 1988 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 225.95; 12: 1889 |  |  |  |  | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 154.6; 12: 1292 |  |  |  |  | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 786.99 | [6 empty] | Всего по позиции
64 | ООО "КвалТел" № 0825-04 от 26.02.2021 | Аккумуляторная батарея АКБ DTM 1255L 12B, 55А/ч |  |  | шт |  |  | 12 | 11375 | 1,012 | 26212.14 | 5.27 | 138138 |  |  | Аккумуляторная батарея АКБ DTM 1255L 12B, 55А/ч
|  | Цена=13650/1,2 | [18 empty] | Цена=13650/1,2
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) | [19 empty] | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)
65 | ТЕРм08-01-122-01 | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных |  |  | 4: 1 формирование; 7: 1 |  |  | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 950.46; 10: 950.46; 11: 8.36; 12: 7946 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 19.01; 10: 19.01 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 98,8; 7: 98,8 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 969.47; 10: 969.47 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 950.46; 12: 7946 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 902.94; 12: 7549 |  |  |  |  | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 617.8; 12: 5165 |  |  |  |  | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2490.21 | [6 empty] | Всего по позиции
66 | ТЕРм08-01-122-03 | Дополнительный тренировочный цикл «заряд-разряд» при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи |  |  | 4: 1 тренировочный цикл; 7: 1 |  |  | Дополнительный тренировочный цикл «заряд-разряд» при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи
| 1 | ОТ |  |  | 8: 168.35; 10: 168.35; 11: 8.36; 12: 1407 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.37; 10: 3.37 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,5; 7: 17,5 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 171.72; 10: 171.72 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 168.35; 12: 1407 |  |  |  |  | ФОТ
| МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2 | НР Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 159.93; 12: 1337 |  |  |  |  | НР Электромонтажные работы на других объектах
| Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2 | СП Электромонтажные работы на других объектах |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 109.43; 12: 915 |  |  |  |  | СП Электромонтажные работы на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 441.08 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Шкаф электропитания Rittal : | [21 empty] | Итоги по разделу 5 Шкаф электропитания Rittal :
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 4408.31 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [22 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1587.42 | [11 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 76.88 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| 1 | материалы |  |  | 10: 233.27 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1483.56 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1027.18 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 261374.76 | [11 empty] | Оборудование
| 2 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 261374.76 | [11 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1597.41 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1483.56 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1027.18 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Шкаф электропитания Rittal |  |  | 10: 265783.07 | [12 empty] | Итого по разделу 5 Шкаф электропитания Rittal
|  | В том числе: | [22 empty] | В том числе:
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 12: 1377445 | [11 empty] | оборудование отсутствующее в СНБ
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 18852.63; 12: 157609 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | В том числе: | [25 empty] | В том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4383.44; 12: 36646 | [14 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1351.77; 11: 8.36; 12: 11301 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
| 1 | материалы |  |  | 10: 6362.37; 11: 8.36; 12: 53189 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3942.34; 12: 32957 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2812.71; 12: 23516 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 480451.03; 12: 2531977 | [14 empty] | Оборудование
| 2 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 480451.03; 11: 5.27; 12: 2531977 | [14 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4490.18; 12: 37537 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3942.34; 12: 32957 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2812.71; 12: 23516 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 499303.66; 12: 2689586 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
|  | В том числе: | [25 empty] | В том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 4493.91; 12: 37569 | [14 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 12: 2531977 | [14 empty] | оборудование отсутствующее в СНБ
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]