Приложение 2

Требования к разработке сметной документации для стадии ПД

| Параметры | Описание параметров |
| --- | --- |
| - Формат сметной документации: | Сметную документацию выполнять в версии не ниже 8.1 программного комплекса «Гранд-Смета» (далее – ПК «Гранд-смета»). Сметная документация в электронном виде передается на цифровом носителе. Электронная версия представляется в формате «pdf» и оригинальных (редактируемых) форматах: ПО «Гранд-Сметы» - (.gsfx); «Excel» - (.xlsx), «Word» - (.docx)». |
| - Нормативные документы: | При определении капитальных затрат учесть требования: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. №87; - Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004; |
| - Состав сметной документации (далее – СД): | Сводный сметный расчет, объектные сметные расчеты, локальные сметные расчеты |
| - Нумерация сметной документации: | Нумерацию локальных и объектных смет (расчетов), ССР выполнять согласно п.3.25 МДС 81-35.2004 |
| - Применяемая сметно-нормативная база (далее – СНБ) | СД формировать: - на основании СНБ Территориальных единичных расценок Красноярского края - для выполнения ускоренных расчетов, по согласованию с Заказчиком, возможно применение Фирменной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве для Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – ФирСНБ-2004) |
| - Уровень цен, в котором составляется сметная документация: | СД составлять в двух уровнях цен: - в базисном уровне 2001 г. и в текущем уровне 2020 г. (при применении ТСНБ Красноярского края (6 зона, г. Норильск). - базисно-индексном методе в двух уровнях цен: в базисном уровне 2004 г. и текущем уровне 2020 г. (при применении ФирСНБ-2004). Примечание: при применении ресурсного метода данные по ценовым параметрам ресурсов предоставляются заказчиком. |
| - Районный коэффициент к заработной плате, северная надбавка: | Учитывать районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера в соответствии с нормативными требованиями |
| - Накладные расходы: | Учесть по видам работ |
| - Сметная прибыль: | Учесть по видам работ |
| - Условия производства работ: | Применение коэффициентов, учитывающих влияние условий производства работ, возможно только при обосновании в проектной документации в соответствии с применяемыми сметными нормативами. Размер повышающих коэффициентов – в соответствии: - с приложением 1 Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004) (при применении СНБ Территориальных единичных расценок Красноярского края (6 зона, г. Норильск). - с приложением 7 «Порядка определения стоимости строительной продукции» (при применении ФирСНБ-2004). Усложняющие условия в проектной документации должны иметь описание самих условий и четко разграничены по объектам применения. |
| - Временные здания и сооружения: | Учесть затраты на временные здания и сооружения в процентах от сметной стоимости СМР по итогу глав 1-7 по нормам: - ГЭСН 81-05-01-2001 (по видам строительства); - ССНвр-2008 (по видам строительства) при использовании ФирСНБ-2004. |
| - Зимнее удорожание: | Учесть дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время в процентах от сметной стоимости СМР по итогу глав 1-8 по нормам: - ГСН 81-05-02-2007 (по видам строительства); - ССНдз табл.1 (по видам строительства) при использовании ФирСНБ-2004. |
| - Затраты на снегоборьбу и первоначальную очистка от снега: | Учесть лимит затрат по снегоборьбе в размере 0,6% от СМР глав 1-8. Затраты по первичной очистке от снега включены в лимит затрат по снегоборьбе |
| - Пусконаладочные работы: | Затраты на пусконаладочные работы определяются в процентах от стоимости оборудования согласно Методическим указаниям М ГМК-НН 106-002-2016 в разрезе затрат «в холостую» и «под нагрузкой» |
| - Шеф-монтаж, шеф-наладка: | При необходимости. |
| - Содержание службы заказчика-застройщика, включая технический надзор: | Нормативы затрат на содержание службы заказчика-застройщика, технического надзора определяются по установленным нормативам (Приказ № 36 от 15.02.2005г. Фед. аген. по стр. и ЖКХ, приложение 2) : - 1,1% от затрат по гл. 1-9 и 12 |
| - Средства на проведение авторского надзора: | Средства на проведение авторского надзора определяются от итога глав 1-9 сводного сметного расчета в пределах - 0,2 %. |
| - Непредвиденные расходы и затраты: | Размер средств на непредвиденные работы и затраты принять в размере 10%. |
| - Стоимость материально-технических ресурсов: | Стоимость материалов в текущем уровне цен по ТССЦ Красноярского края с пересчетом в базисный уровень 2001 г. «обратным счетом» с применением соответствующих индексов |
| - Стоимость оборудования: | Стоимость оборудования, инвентаря и мебели определять в текущем уровне цен с подтверждением стоимости коммерческим предложением, а также на основании прайс-листов, размещенных в открытых источниках. Стоимость оборудования, инвентаря и мебели в базисном уровне цен, указывается в сметной документации путем пересчета стоимости из текущего уровня цен в базисный уровень цен («обратным счетом») с использованием соответствующего индекса пересчета на оборудование. В случае применения импортных материалов, оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете должна быть указана в рублевом исчислении. В наименовании позиции ЛСР указывается информация о валютной составляющей (цена и валютный курс). Затраты на шефмонтаж оборудования определяются по ТКП поставщиков оборудования |
| - Затраты на приобретение запасных частей оборудования: | ЗИП предусматривать согласно коммерческого предложения (КП) поставщика. При отсутствии информации в КП – 2 % от отпускной стоимости оборудования. |
| - Транспортные расходы на доставку оборудования и материалов, стоимость которых учитывается по прайсам: | Транспортные расходы принять на основании Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004). Размер транспортных расходов согласовать с Заказчиком. |
| - Заготовительно-складские расходы оборудования: | «Заготовительно-складские расходы определяются в процентах от стоимости оборудования |
| - Изготовление металлоконструкций: | Изготовление металлоконструкций предусмотреть в заводских условиях |
| - Курс валюты (евро и доллара): | В соответствии с представленными исходными данными |