## Отопление
Приложение №
Объект:"Многоквартирный жилой дом по адресу Пермский край г.Краснокамск, проспект Комсомольский 4" | [10 empty] | к извещениюо проведении тендера
Обоснование: 2023/04-02-У-ОВ изм.1
Ведомость договорной цены
на монтаж системы отопления
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Полная стоимость в руб. за единицу с НДС | Всего в руб. с НДС | в том числе: |  |  |  | Тип, марка, обозначение | Поставщик
[6 empty] | Работа |  | Материалы
[6 empty] | цена в руб. за единицу с НДС | всего в руб.стоимость с НДС | цена в руб. за единицу с НДС | всего в руб.стоимость с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Отопление ниже отм.+0,000
1 | Установка отопительного прибора стального Compact, тип 33, высота H=300мм (в комплекте с настенным креплением, воздухоотводчиком)
2 | 33-300-600 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Compact | Royal Thermo
3 | 33-300-700 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Compact | Royal Thermo
4 | 33-300-800 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Compact | Royal Thermo
5 | 33-300-900 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Compact | Royal Thermo
6 | 33-300-1000 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Compact | Royal Thermo
7 | 33-300-1100 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Compact | Royal Thermo
8 | 33-300-1200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Compact | Royal Thermo
9 | 33-300-1300 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Compact | Royal Thermo
10 | Установка крана шарового латунного муфтового:
11 | DN 15 | шт. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | BVR-R | РИДАН
12 | DN 20 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | BVR-R | РИДАН
13 | DN 25 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | BVR-R | РИДАН
14 | DN 32 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | BVR-R | РИДАН
15 | Установка крана шарового латунного муфтового cо спускным элементом и заглушкой:
16 | DN 25 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | BVR-DR | РИДАН
17 | DN 32 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | BVR-DR | РИДАН
18 | Установка регулятора перепада давления латунного с внутренней резьбой, изменяемой настройкой, импульсной трубкой:
19 | DN 15 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | APT-R | РИДАН
20 | Установка крана шарового стального фланцевого:
21 | DN 100 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | JIP-R-FF | РИДАН
22 | Устройство клапана терморегулятора:
23 | DN15 | шт. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | TR-N | РИДАН
24 | Устройство запорного клапана с функцией слива:
25 | DN15 | шт. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | LV-15 | РИДАН
26 | Устройство трубы стальной водогазопроводной обыкновенной:
27 | ∅15 | м | 213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 15х2,8 ГОСТ 3262-75*
28 | ∅20 | м | 61.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75*
29 | ∅25 | м | 62.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75*
30 | ∅32 | м | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75*
31 | Устройство трубы стальной электросварной прямошовной:
32 | ∅10 | м | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
33 | ∅125 | м | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 133х4,0 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
34 | Устройство трубы стальной электросварной прямошовной для гильз:
35 | ∅32 | м | 13.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 38х3,0 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
36 | ∅40 | м | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 45х3,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
37 | ∅50 | м | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
38 | ∅125 | м | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 133х4,0 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
39 | ∅150 | м | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
40 | Нанесение эмали термостойкой КО (2 слоя) | м2 | 67.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 | Устройство металлических креплений для труб | кг | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0
42 | Устройство трубок ST из вспененного синтетического каучука толщиной 25мм в комплекте с крепежами:
43 | - для трубопроводов с наружным диаметром 21,3 мм | м | 99.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | K-Flex-ST
44 | - для трубопроводов с наружным диаметром 26,8 мм | м | 30.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | K-Flex-ST
45 | - для трубопроводов с наружным диаметром 33,5 мм | м | 36.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | K-Flex-ST
46 | - для трубопроводов с наружным диаметром 42,3 мм | м | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | K-Flex-ST
47 | Устройство цилиндров K-FLEX K-ROCK ALU толщиной 40 мм в комплекте с крепежами
48 | - для трубопроводов с наружным диаметром 108 мм |  | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | K-FLEX K-ROCK ALU | ООО «К-ФЛЕКС»
49 | - для трубопроводов с наружным диаметром 133 мм |  | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | K-FLEX K-ROCK ALU | ООО «К-ФЛЕКС»
50 | Устройство отверстий, выполненных методом алмазного бурения
51 | ∅52 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
52 | ∅55 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
53 | ∅67 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
54 | ∅152 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
55 | ∅182 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Отопление выше отм. 0,000
56 | Установка отопительного прибора стального Compact, тип 21, высота H=300мм (в комплекте с настенным креплением, воздухоотводчиком)
57 | 21-300-400 | шт. | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Compact | Royal Thermo
58 | 21-300-600 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Compact | Royal Thermo
59 | 21-300-600 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Compact | Royal Thermo
60 | 21-300-1200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Compact | Royal Thermo
61 | Установка отопительного прибора стального Compact, тип 33, высота H=300мм (в комплекте с настенным креплением, воздухоотводчиком)
62 | 33-300-900 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Compact | Royal Thermo
63 | 33-300-1200 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Compact | Royal Thermo
64 | Установка отопительного прибора стального Compact, тип 33, высота H=500мм (в комплекте с настенным креплением, воздухоотводчиком) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
65 | 33-500-1600 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Compact | Royal Thermo
66 | Установка отопительного прибора стального Ventil Compact, тип 21, высота H=500мм (в комплекте с настенным креплением, воздухоотводчиком, встроенным терморегулирующим клапаном Ридан TR-N)
67 | 21-500-400 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
68 | 21-500-500 | шт. | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
69 | 21-500-600 | шт. | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
70 | 21-500-700 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
71 | 21-500-800 | шт. | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
72 | 21-500-900 | шт. | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
73 | 21-500-1000 | шт. | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
74 | 21-500-1100 | шт. | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
75 | 21-500-1200 | шт. | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
76 | 21-500-1300 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
77 | Установка отопительного прибора стального Ventil Compact, тип 22, высота H=500мм (в комплекте с настенным креплением, воздухоотводчиком, встроенным терморегулирующим клапаном Ридан TR-N)
78 | 22-500-600 | шт. | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
79 | 22-500-700 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
80 | 22-500-800 | шт. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
81 | 22-500-900 | шт. | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
82 | 22-500-1000 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
83 | 22-500-1100 | шт. | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
84 | 22-500-1200 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
85 | 22-500-1400 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
86 | 22-500-1600 | шт. | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
87 | Установка отопительного прибора стального Ventil Compact, тип 33, высота H=500мм (в комплекте с настенным креплением, воздухоотводчиком, встроенным терморегулирующим клапаном Ридан TR-N)
88 | 33-500-1000 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ventil Compact | Royal Thermo
89 | Устройство запорно-присоединительного радиаторного клапана углового с переходниками:
90 | G 1/2; РN10 | шт. | 464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | LV-KB | РИДАН
91 | Устройство элемента термостатического | шт. | 463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | TR 84 | РИДАН
92 | Устройство крана шарового латунного муфтового:
93 | DN 15 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | BVR-R | РИДАН
94 | Устройство оздухоотводчика автоматического:
95 | DN 15 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Airvent-R | РИДАН
96 | Устройство клапана терморегулятора:
97 | DN15 | шт. | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | TR-N | РИДАН
98 | Устройство запорного клапана с функцией слива:
99 | DN15 | шт. | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | LV-15 | РИДАН
100 | Установка опоры неподвижной ТС-660.00.00:
101 | Н5 - По типу ТС-660.00.00 для трубы ∅15 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | с.5.903-13,в.7-95
102 | Н4 - По типу ТС-660.00.00 для трубы ∅20 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | с.5.903-13,в.7-95
103 | Н3 - ТС-660.00.00-03 для трубы ∅50 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | с.5.903-13,в.7-95
104 | Н2 - ТС-660.00.00-05 для трубы ∅80 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | с.5.903-13,в.7-95
105 | Н1 - ТС-660.00.00-06 для трубы ∅100 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | с.5.903-13,в.7-95
106 | Устройство узла распределительного этажного TDU.5R в комплекте с кронштейнами:
107 | TDU.5R DN50-10L-32- APT25-MVT15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | РИДАН
108 | TDU.5R DN50-11L-32- APT25-MVT15 | шт. | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | РИДАН
109 | Устройство теплосчетчика ультразвукового с цифровым интерфейсом RS-485 для установки на обратном трубопроводе в комплекте с присоединительными патрубками:
110 | DN 15, Qн=1,5м3/ч |  | 163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | КАРАТ-Компакт 2-223-15- 1,5-ОТ-3В-RS485F | КАРАТ
111 | Устройство осевого компенсатора с патрубками под приварку, с защитным кожухом и внутренней гильзой
112 | DN15 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 065H0019R | РИДАН
113 | DN20 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 065H0021R | РИДАН
114 | Установка трубы стальной водогазопроводной обыкновенной:
115 | ∅15 | м | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 15х2,8 ГОСТ 3262-75*
116 | ∅20 | м | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75*
117 | ∅25 | м | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75*
118 | ∅32 | м | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 32х3,2 ГОСТ 3262-75*
119 | Установка трубы стальной электросварной прямошовной:
120 | ∅50 | м | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
121 | ∅65 | м | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
122 | ∅80 | м | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 89х3,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
123 | ∅100 | м | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
124 | Установка трубы стальной электросварной прямошовной для гильз:
125 | ∅32 | м | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 38х3,0 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
126 | ∅40 | м | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 45х3,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
127 | ∅50 | м | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
128 | ∅80 | м | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 89х3,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
129 | ∅100 | м | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
130 | ∅125 | м | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба 133х4,0 ГОСТ 10704-91 В-Ст.3сп ГОСТ 10705-80
131 | Нанесение эмали термостойкой КО (2 слоя) | м2 | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0
132 | Устройство металлических креплений для труб | кг | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0
133 | Устройство трубок ST из вспененного синтетического каучука толщиной 19мм в комплекте с крепежами:
134 | - для трубопроводов с наружным диаметром 42,3 мм | м | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | K-Flex-ST | ООО «К-ФЛЕКС»
135 | - для трубопроводов с наружным диаметром 57 мм | м | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | K-Flex-ST | ООО «К-ФЛЕКС»
136 | - для трубопроводов с наружным диаметром 76 мм | м | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | K-Flex-ST | ООО «К-ФЛЕКС»
137 | - для трубопроводов с наружным диаметром 89 мм | м | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | K-Flex-ST | ООО «К-ФЛЕКС»
138 | - для трубопроводов с наружным диаметром 108 мм | м | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | K-Flex-ST | ООО «К-ФЛЕКС»
139 | Устройство труб из сшитого полиэтилена PN10:
140 | ∅16х2,2 | м | 5069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems Radi Pipe | АО Юсистемс
141 | ∅20х2,8 | м | 7487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems Radi Pipe | АО Юсистемс
142 | ∅25х3,5 | м | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems Radi Pipe | АО Юсистемс
143 | Устройство кожуха для трубы из сшитого полиэтилена:
144 | ∅25/20 | м | 4256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems Tech | АО Юсистемс
145 | ∅28/23 | м | 2220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems Tech | АО Юсистемс
146 | ∅35/29 | м | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems Tech | АО Юсистемс
147 | Устройство теплоизоляционных трубок из полиэтиленовой пены в межквартирных коридорах:
148 | ∅18, толщиной 9мм | м | 813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | K-Flex РЕ Сompact | ООО «К-ФЛЕКС»
149 | ∅22, толщиной 9мм | м | 5267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | K-Flex РЕ Сompact | ООО «К-ФЛЕКС»
150 | ∅28, толщиной 9мм | м | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | K-Flex РЕ Сompact | ООО «К-ФЛЕКС»
151 | Установка фитингов для труб из сшитого полиэтилена: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
152 | Установка кольца для труб PE-Xa с упором белое 16 '100Ф | шт | 4922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems | АО Юсистемс
153 | Установка кольца для труб PE-Xa с упором белое 20 '100И | шт | 428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems | АО Юсистемс
154 | Установка кольца для труб PE-Xa с упором белое 25 '300И | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems | АО Юсистемс
155 | Устройство угольника PPSU для труб PE-Xa 16-16 '50Ф | шт | 1732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems | АО Юсистемс
156 | Устройство зажимного адаптера Flex-X латунный PE-X 16x2,2-3/4"ВР Евроконус '50Ф | шт | 866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems | АО Юсистемс
157 | Устройство штуцера с наружной резьбой латунного для труб PE-Xa 16-R3/4"НР, тип 1 '80И | шт | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems | АО Юсистемс
158 | Устройство штуцера с наружной резьбой латунного для труб PE-Xa 20-R3/4"НР, тип 1 '65Ф | шт | 196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems | АО Юсистемс
159 | Устройство штуцера с наружной резьбой латунного для труб PE-Xa 25-R3/4"НР, тип 1 '50Ф | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems | АО Юсистемс
160 | Устройство тройника равнопроходного PPSU для труб PE-Xa 16-16-16 '50Ф | шт | 308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems | АО Юсистемс
161 | Устройство тройника редукционного PPSU для труб PE-Xa 16-20-16 '25Ф |  | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems | АО Юсистемс
162 | Устройство тройника редукционного PPSU для труб PE-Xa 20-16-16 '25Ф |  | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems | АО Юсистемс
163 | Устройство тройника редукционного PPSU для труб PE-Xa 20-20-16 '25Ф |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems | АО Юсистемс
164 | Устройство тройника редукционного PPSU для труб PE-Xa 20-25-20 '20И |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Usystems | АО Юсистемс
165 | Монтаж швеллера 10У |  | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 8240-97
166 | Устройство отверстий методом алмазного бурения
167 | ∅52 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ИТОГО с НДС / без НДС, руб.: |  |  |  |  | 0
в т.ч. работы | [6 empty] | 0
в т.ч. материалы | [8 empty] | 0
* ПРИМЕЧАНИЕ:
Объем работ определяется разделами проекта: ОВ.
Ответственность за подсчет объемов по проектной документации несет Участник тендера (первичным документом являются рабочие чертежи)
Стоимость полного комплекса работ, включая материалы и иные расходы, на весь период строительства является твердой и изменению не подлежит.
Стоимость должна включать все необходимые расходы и затраты (перебазировка техники, затраты на транспортировку (доставку) и утилизацию; временные сооружения, налоги, сборы и иные обязательные платежи и д.р.).
Стоимость должна включать возможные затраты и работы, определенно не упомянутые, но входящие в состав комплекса Подрядных работ и необходимые при выполнении Подрядных работ и нормальной эксплуатации Объекта.
Договор будет заключаться с Генподрядчиком.
Ведомость договорной цены должна включать в себя:
1. Строительно-монтажные работы систем отопления (ОВ) согласно утвержденному проекту;
2. Стоимость работ включает: ФОТ, накладные расходы (НР), строительную прибыль (СП), зимнее удорожание, прочие расходы, работу в ночное время, налоги, эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), НДС 20%.
3. В стоимости материалов учтена доставка на Объект и стоимость прочих дополнительных не перечисленных материалов в данном приложении, но необходимых для производства работ согласно Проекту;
4. Производители материалов и оборудования строго в соответствии со спецификациями проекта;
5. В стоимости прокладки трубопроводов должна быть учтена стоимость установки муфт, креплений, отводов и тройников, а также работы по сверлению отверстий в стенах и перегородках, при необходимости в плитах перекрытий; затраты на герметизацию ввода в местах прохода коммуникаций;
6. Пусконаладочные работы и испытания всего основного и дополнительного оборудования, опрессовки, гидравлических испытаний и промывка трубопроводов и сдачу работ контролирующим и эксплуатирующим, ресурсоснабжающим организациям;
7. Затраты на участие подрядной организации в комиссии по передаче объекта управляющей компании;
8. Выполнение "адресации" всех смонтированных магистралей, стояков и регулирующей арматуры;
9. В расчете необходимо учесть монтаж сетей теплоснабжения от наружной стены здания до ИТП.
10. Затраты на устройство отверстий, штраб, борозд и т.п. для прохода коммуникаций;
11. Все дополнительные работы и материалы, выявленные подрядчиком во время заполнения коммерческого предложения, должны быть добавлены отдельной строкой. В противном случае все дополнительные работы и материалы считаются учтенными в перечисленных работах и материалах в коммерческом предложении и дополнительной оплате не подлежат.
Генподрядные услуги не учитывать в стоимости, согласовываются с Победителем отдельно.

## ВК
Приложение №
к извещениюо проведении тендера
Объект:"Многоквартирный жилой дом по адресу Пермский край г.Краснокамск, проспект Комсомольский 4"
Обоснование: 2023/04-02-У-ВК изм.3
Ведомость договорной цены
на монтаж систем водоснабжения и канализвции
№ п/п | Позиция по спецификации | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Полная стоимость в руб. за единицу с НДС | Всего в руб. с НДС | в том числе: |  |  |  | Тип, марка, обозначение | Завод- изготовитель
[7 empty] | Работа |  | Материалы
[7 empty] | цена в руб. за единицу с НДС | всего в руб.стоимость с НДС | цена в руб. за единицу с НДС | всего в руб.стоимость с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
В1, Т3, Т4 ниже 0.000
1 | 1 | Устройство трубы армированной PPRC PN25 Д32х5,4мм | 100 м | 0.1 | 36983.64 | 3698.364 | 493.704 | 49.37 | 225.1822 | 22.52 | ГОСТ32415-2013 | RТP (или аналог)
2 | 2 | Устройство трубы армированной PPRC PN25 Д40х6,7мм | 100 м | 1.2 | 49844.32 | 59813.184 | 5809.728 | 6971.67 | 356.589 | 427.91 | ГОСТ32415-2013 | RТP (или аналог)
3 | 3 | Устройство трубы армированной PPRC PN25 Д50х8,3мм | 100 м | 0.1 | 71551.32 | 7155.132 | 471.648 | 47.16 | 577.3201 | 57.73 | ГОСТ32415-2013 | RТP (или аналог)
4 | 4 | Устройство трубы армированной PPRC PN25 Д63х10,5мм | 100 м | 0.15 | 95281.36 | 14292.204 | 701.148 | 105.17 | 12237.831 | 1835.67 | ГОСТ32415-2013 | RТP (или аналог)
5 | 5 | Устройство трубы армированной PPRC PN25 Д75х12,5мм | 100 м | 0.4 | 142884.93 | 57153.972 | 1873.56 | 749.42 | 1291.6109 | 516.64 | ГОСТ32415-2013 | RТP (или аналог)
6 | 6 | Устройство угольника PPRC 90град Д32мм | шт | 2 |  | 229.23 |  | 0 | 114.6143 | 229.23 | ГОСТ32415-2013
7 | 7 | Устройство угольника PPRC 90град Д40мм | шт | 56 |  | 1835.45 |  | 0 | 32.7758 | 1835.45 | ГОСТ32415-2013
8 | 8 | Устройство угольника PPRC 90град Д50мм | шт | 1 |  | 57.1554 |  | 0 | 57.1554 | 57.1554 | ГОСТ32415-2013
9 | 9 | Устройство угольника PPRC 90град Д75мм | шт | 9 |  | 1498.58 |  | 0 | 166.5094 | 1498.58 | ГОСТ32415-2013
10 | 10 | Устройство тройника PPRC Д63х63мм | шт | 2 |  | 214.66 |  | 0 | 107.3308 | 214.66 | ГОСТ32415-2013
11 | 11 | Устройство тройника PPRC Д75х75мм | шт | 1 |  | 160.54 |  | 0 | 160.5409 | 160.54 | ГОСТ32415-2013
12 | 12 | Устройство тройника переходного PPRC Д75х32мм | шт | 1 |  | 352.95 |  | 0 | 352.9472 | 352.95 | ГОСТ32415-2013
13 | 13 | Устройство тройника переходного PPRC Д75х40мм | шт | 15 |  | 5294.21 |  | 0 | 352.9472 | 5294.21 | ГОСТ32415-2013
14 | 14 | Устройство тройника переходного PPRC Д75х63мм | шт | 1 |  | 352.95 |  | 0 | 352.9472 | 352.95 | ГОСТ32415-2013
15 | 15 | Устройство тройника переходного PPRC Д63х40мм | шт | 4 |  | 659.97 |  | 0 | 164.992 | 659.97 | ГОСТ32415-2013
16 | 16 | Устройство тройника переходного PPRC Д50х40мм | шт | 2 |  | 237.93 |  | 0 | 118.9642 | 237.93 | ГОСТ32415-2013
17 | 17 | Устройство муфты переходной PPRC Д50х40мм | шт | 1 |  | 43.6 |  | 0 | 43.6 | 43.6 | ГОСТ32415-2013
18 | 18 | Устройство муфты переходной PPRC Д63х40мм | шт | 4 |  | 270.7 |  | 0 | 67.676 | 270.7 | ГОСТ32415-2013
19 | 19 | Устройство муфты переходной PPRC Д75х40мм | шт | 2 |  | 413.54 |  | 0 | 206.771 | 413.54 | ГОСТ32415-2013
20 | 20 | Устройство муфты переходной PPRC Д75х63мм | шт | 1 |  | 206.77 |  | 0 | 206.771 | 206.77 | ГОСТ32415-2013
21 | 21 | Устройство тройника переходного PPRC-НР Д40х1/2мм | шт | 29 |  | 13559.53 |  | 0 | 467.57 | 13559.53 | ГОСТ32415-2013
22 | 22 | Устройство муфты переходной PPRC-НР Д40х1 1/4" | шт | 58 |  | 44180.62 |  | 0 | 761.7348 | 44180.62 | ГОСТ32415-2013
23 | 23 | Устройство муфты переходнойPPRC-НР Д40х1" | шт | 6 |  | 2326.48 |  | 0 | 387.7463 | 2326.48 | ГОСТ32415-2013
24 | 24 | Устройство муфты переходной PPRC-НР Д32х1" | шт | 2 |  | 818.18 |  | 0 | 409.091 | 818.18 | ГОСТ32415-2013
25 | 25 | Устройство шарового крана ВР-ВР Ду32(1 1/4 ") | шт | 29 |  | 45122.32 |  | 0 | 1555.942 | 45122.32 | MVI
26 | 26 | Устройство шарового крана ВР-ВР Ду25(1") | шт | 1 |  | 1022.83 |  | 0 | 1022.8288 | 1022.83 | MVI
27 | 27 | Устройство спускного крана со штуцером НР Ду1/2"(Ду15) | шт | 29 | 1299.0753 | 37673.184 | 50.2283 | 1456.62 | 1151.9089 | 33405.36 | MVI
28 | 28 | У стройство балансировочного клапана Ду 1"(Ду25) | шт | 3 | 9987.964 | 29963.892 | 549.244 | 1647.732 | 8378.6782 | 25136.0345 | MVI
29 | 29 | Устройство регулятор давления Ду 1"(Ду25)а | шт | 1 | 2802.264 | 2802.264 | 367.524 | 367.524 | 1955.8274 | 1955.83
30 | 30 | Устройство крана поливочного наружного |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | 31 | Устройство шаровоого крана со штуцером Ду25мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
32 | 32 | Устройство рукава резинового с текстильным каркасом Ду25мм | м | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | 33 | Установка хомута сантехническиого Д32 с шпилькой и дюбелем резинкой и винтом М8 в компл | шт | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
34 | 34 | Установка хомута сантехническиого Д40 с шпилькой и дюбелем резинкой и винтом М8 в компл | шт | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
35 | 35 | Установка хомута сантехническиого Д50 с шпилькой и дюбелем резинкой и винтом М8 в компл | шт | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 | 36 | Установка хомута сантехническиого Д63 с шпилькой и дюбелем резинкой и винтом М8 в компл | шт | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
37 | 37 | Установка хомута сантехническиого Д75 с шпилькой и дюбелем резинкой и винтом М8 в компл | шт | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0
38 | 38 | Устройство теплоизоляционной трубки K-Flex PE 13мм х 35мм | м | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | К-flex (или аналог)
39 | 39 | Устройство теплоизоляционной K-Flex PE 13мм х 42мм | м | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | К-flex (или аналог)
40 | 40 | Устройство теплоизоляционной K-Flex PE 13мм х 54мм | м | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | К-flex (или аналог)
41 | 41 | Устройство теплоизоляционной K-Flex PE 13мм х 64мм | м | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | К-flex (или аналог)
42 | 42 | Устройство теплоизоляционной K-Flex PE 13мм х 76мм | м | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | К-flex (или аналог)
В1,Т3,Т4 выше 0.000
43 | 43 | Устройство трубы армированной PPRC PN25 Д40х6,7мм | м | 1350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013 | RТP (или аналог)
44 | 44 | Устройство тройника переходного PPRC-НР Д40х1/2" | шт | 388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
45 | 45 | Устройство тройника PPRC Д40х40 | шт | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
46 | 46 | Устройство отвода PPRC Д40 | шт | 1074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
47 | 47 | Устройство шарового крана ВР-ВР Ду32(1 1/4") | шт | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | MVI
48 | 48 | Устройство термостатического клапана Ду 3/4"(Ду20) | шт | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | MVI
49 | 49 | Устройство автоматического воздушного клапана Ду 1/2"(Ду15) | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | MVI
50 | 50 | Устройство муфты переходной PPRC-НР Д40х1 1/4" | шт | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
51 | 51 | Устройство муфты переходной PPRC-НР Ду40х3/4" | шт | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
52 | 52 | Устройство теплоизоляционных трубок K-Flex PE 13мм х 42мм | м | 1350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | К-flex (или аналог)
Помещение ПУИ
53 | 54 | Устройство трубы PPRC PN20 Д=20х2,8 | м | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
54 | 55 | Устройство угольника PPRC Д20мм | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
55 | 56 | Устройство тройника PPRC Д20х20мм | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
56 | 57 | Установка подводки армированной к унитузу L=0.6 м d=1/2" | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
57 | 58 | Установка смесителя набортного для умывальника с гибкими шлангами в компл. | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
58 | 59 | Установка смесителя настенного короткого для поддона | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
59 | 60 | Установка водорозетки для крепления настенных смесителей | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
60 | 61 | Установка планки для водорозетки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
61 | 62 | Устройство шарового крана ВР-ВР Ду15(1/2") | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | MVI
62 | 63 | Установка гильзы стальной из водогазопроводной трубы Ду89 | м | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ3262-75*
63 | 64 | Заделка в межгильзовом пространстве URSA | м3 | 7.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ursa
Водомерный узел квартирный
64 | 66 | Устройство отвода оцинкованный ВР-ВР Ду1/2" | шт | 388 |  | 0 |  | 0 |  | 0
65 | 67 | Устройство шарового крана с фильтром НР-НР Ду1/2"(15мм) | шт | 388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | MVI
66 | 68 | Монтаж фильтра-регулятора Ду15 | шт | 388 |  | 0 |  | 0 |  | 0
67 | 69 | Монтаж счетчика Пульсар Ду15мм с RS485 | шт | 388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Пульсар | Пульсар
68 | 70 | Монтаж обратного клапана Ду15мм | шт | 194 |  | 0 |  | 0 |  | 0
69 | 71 | Устройство внутриквартирного пожаротушения |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
70 | 72 | Устройство сумки тканевый рукав Ду=19 со штуцером и распылителем | шт | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0
71 | 73 | Квартирная разводка |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
72 | 74 | Устройство трубы PPRC PN20 Д=20х2,8 | м | 1100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013 | Tebo (или аналог)
73 | 75 | Устройство угольника PPRC Д20мм | шт | 720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
74 | 76 | Устройство тройника PPRC Д20х20мм | шт | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
75 | 77 | Устройство шарового крана для унитаза, стир.машин, пож.устройство Ду1/2"(15мм) | шт | 537 |  | 0 |  | 0 |  | 0
76 | 78 | Установка подводки армированной к унитузу L=0.6 м d=1/2" | шт | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0
77 | 79 | Установка смесителя набортного для мойки с гибкими шлангами в компл. | шт | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0
78 | 80 | Установка смесителя настенного длинного для ванны и умывальника с душ.насад | шт | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0
79 | 81 | Установка смесителя набортного для умывальника | шт | 179 |  | 0 |  | 0 |  | 0
80 | 82 | Установка смесителя настенногой короткого для душа с душ.насад | шт | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
81 | 83 | Устройство опоры PPRC Д=20 мм | шт | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 0
82 | 84 | Устройство водорозетки для крепления настенных смесителей | шт | 358 |  | 0 |  | 0 |  | 0
83 | 85 | Установка планки для водорозетки | шт | 179 |  | 0 |  | 0 |  | 0
84 | 85.1 | Установка полотенцесушителя Ду25 L-500мм | шт | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0
85 | 85.2 | Устройство шарового крана Ду25 | шт | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0
86 | 85.3 | Устройство муфты переходной PPRC-НР 40х1" | шт | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0
87 | 85.4 | Устройство тройника переходной PPRC 40х32 | шт | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0
88 | 85.5 | Устройство пеермычки из трубы PPRC PN25 Д32х5,4 L-0.5м | шт | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0
К1 ниже 0.000
89 | 86 | Устройство трубы полипропиленновой Д110 | м | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
90 | 87 | Устройство тройника 45град ПП Д110х110мм | шт | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
91 | 88 | Устройство отвода 45град ПП Д110мм | шт | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
92 | 89 | Устройство тройника переходного 88град ПП Д50х110мм | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
93 | 90 | Устройство тройника 88град ПП Д110х110мм (перепуск от К2) | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
94 | 91 | Устройство ревизии | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
95 | 92 | Заглушка Ду110мм | шт | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
96 | 93 | Устройство муфты противопожарной Огнеза ПМ-100 | шт | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
97 | 94 | Хомут сантехнический Д110 с шпилькой и дюбелем резинкой и винтом М8 в компл | шт | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
98 | 95 | Насос погружной Wilo-TMW 32/11 Twister | шт | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | WILO
99 | 96 | Обратный клапан Ду32 | шт | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
100 | 97 | Устройство шарового крана Ду32 | шт | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
101 | 98 | Устройство трубы PPRC PN20 Д40мм | м | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
102 | 99 | Устройство угольника PPRC Д40мм | шт | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
103 | 100 | Устройство тройника PPRC Д40мм | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32412-2013
104 | 101 | Переход 40х50 ПВХ | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32412-2013
105 | 102 | Кожух для прокладки в стяжке | м | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32412-2013
106 | 103 | Установка гильзы Д325х6,0 | м | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ10704-91
107 | 104 | Устройство трубы полипропиленновой шумопоглощающей Д110 | м | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
108 | 105 | Устройство труб чугунных Ду100 для вытяжной части | м | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ6942-98
109 | 106 | Устройство тройника 88град ПП Д50х110мм | шт | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
110 | 107 | Устройство тройника 88град ПП Д110х110мм | шт | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
111 | 108 | Крестовина прямая 88град ПП Д110х110х110х110мм | шт | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
112 | 109 | Устройство ревизии | шт | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
113 | 110 | Устройство муфты противопожарной Огнеза ПМ-100 | шт | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0
114 | 111 | Устройство перехода полипропилен -чугун Ду100 | шт | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
115 | 112 | Установка хомута сантехнического Д110 с шпилькой и дюбелем резинкой и винтом М8 в компл | шт | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Помещение ПУИ
116 | 113 | Устройство трубы полипропиленновой Д50 | м | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
117 | 114 | Устройство трубы полипропиленновой Д110 | м | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
118 | 115 | Устройство тройника 88град Ду100х100х100 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
119 | 116 | Устройство тройника 88град Ду50х50х50 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
120 | 117 | Устройство перехода Ду50х100 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
121 | 118 | Устройство заглушки Д50мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
Квартирная разводка
122 | 119 | Устройство трубы полипропиленновой Д50 | м | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
123 | 120 | Устройство трубы полипропиленновой Д110 | м | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
124 | 121 | Устройство тройника 88град Д50х50х50 | шт | 345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
125 | 122 | Устройство тройника 88град Ду110х110х110 | шт | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
126 | 123 | Устройство отвода 88град ПП Д50мм | шт | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
127 | 124 | Устройство перехода ПП Д50х110мм | шт | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
128 | 125 | Устройство заглушки Д50мм | шт | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32414-2013
129 | 126 | Установка хомута сантехнического Д50 с шпилькой и дюбелем резинкой и винтом М8 в компл | шт | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0
130 | 127 | Установка хомута сантехнического Д110 с шпилькой и дюбелем резинкой и винтом М8 в компл | шт | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0
К1 выше 0.000
Оборудование квартир
131 | 128 | Устакновка умывальника керамического прямоугольногоый со спинкой, фарфорового | шт | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ30493-2017
132 | 129 | Установка унитаза керамического с косым выпуском с бачком | шт | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ30493-2017
133 | 130 | Установка ванны стальной эмаль. | шт | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ23695-2016
134 | 131 | Установка мойки односекционной эмаль. | шт | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ23695-2016
135 | 132 | Установка поддона стального эмаль. | шт | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ23695-2016
136 | 133 | Установка сифона бутылочного унифицированного с выпуском и горизонт. отводом для умывальников и мойки | шт | 344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ23289-2016
137 | 134 | Установка сифона с выпуском для ванны | шт | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ23289-2016
138 | 135 | Установка гофры для унитаза | шт | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0
139 | 136 | Установка сифона с выпуском для мелких душевых поддонов | шт | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ23289-2016
Оборудование ПУИ
140 | 137 | Установка умывальника керамического прямоугольного со спинкой, фарфорового | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ30493-2017
141 | 138 | Установка унитаза керамического с косым выпуском с бачком | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ30493-2017
142 | 139 | Установка поддона мелкого стального эмалированного 900х900 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ23695-2016
143 | 140 | Установка сифона бутылочного унифицированного с выпуском и горизонт. отводом для умывальников и мойки | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
144 | 141 | Установка сифона с выпуском для мелких душевых поддонов | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ23289-2016
145 | 142 | Установка гофры для унитаза | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
К2 ниже 0.000
146 | 143 | Устройство трубы стальной Д108х4,0 | м | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 10704-91
147 | 144 | Устройство отвода стальношл Д108 | шт | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 17375-2001
148 | 145 | Устройство тройника стального Д108х108 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 17376-2001
149 | 146 | Устройство перепуска в К1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
150 | 147 | Устройство шарового крана Ду32 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
151 | 148 | Устройство трубы стальной Д42х3,0 | м | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 10704-91
152 | 149 | Устройство отвода стального Д42 | шт | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 17375-2001
153 | 150 | Устройство перехода 40х50 ПВХ | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32412-2013
154 | 151 | Установка хомута сантехнического Д110 с шпилькой и дюбелем резинкой и винтом М8 в компл | шт | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0
155 | 152 | Масляная покраска стальных трубопроводов 2слоя | м2 | 28.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
156 | 153 | Грунтовка ГФ в 1 слой | м2 | 14.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
157 | 154 | Установка гильзы Д325х6,0 | м | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ10704-91
К2 выше 0.000
158 | 155 | Устройство воронки водосточнойс эл.подогревом HL62.1Н/1 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | HL
159 | 156 | Устройство трубы НПВХ 125 SDR33 110х3,4 | м | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ Р51613-2000
160 | 157 | Устройство муфты компенсационной к воронке Ду100 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32412-2013
161 | 158 | Устройство ревизии |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
162 | 159 | Устройство муфты переходной ПВХ-сталь раструб-фланец Д110х108 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
163 | 160 | Устройство тройника стальногоД108х108 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 17376-2001
164 | 161 | Устройство фланца стального приварного Ду100 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 12820-80*
165 | 162 | Устройство фланца стального глухого Д108 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
166 | 163 | Монтаж муфты противопожарной Огнеза ПМ-100 | шт | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
167 | 164 | Установка хомута сантехнического Д110 с шпилькой и дюбелем резинкой и винтом М8 в компл | шт | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0
В2 ниже 0.000
168 | 165 | Устройство трубы полипропилен AntiFire SDR7.4 Д63мм | м | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
169 | 166 | Устройство трубы полипропилен AntiFire SDR7.4 Д90мм | м | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
170 | 167 | Устройство отвода 90град PPRC AntiFire Д63мм | шт | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
171 | 168 | Устройство отвода 90град PPRC AntiFire Д75мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
172 | 169 | Устройство отвода 90град PPRC AntiFire Д90мм | шт | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
173 | 170 | Устройство тройника PPRC AntiFire Д63х90мм | шт | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
174 | 171 | Устройство тройника PPRC AntiFire Д75х90мм | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
175 | 172 | Устройство тройника PPRC AntiFire Д75х75мм | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
176 | 173 | Устройство тройника PPRC AntiFire Д90х90мм | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
177 | 174 | Устройство перехода PPRC AntiFire Д63х75мм | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
178 | 175 | Установка крана пожарного Ду50мм с рукавом длиной 20м с соед.головками и пож.стволом встпрыск d16мм | шт | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
179 | 176 | Устройство шкафа пожарногой навесного ШПК-320Н-21 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
180 | 177 | Устройство задвижки стальной Ду65 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | AVK
181 | 178 | Устройство фланца стального приварного Ду65 | шт | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 12820-80*
182 | 179 | Бурт под фланец PPRC AntiFire Д75 | шт | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ТУ 2248-001-12689780-2016
183 | 180 | Диафрагма 13мм | шт | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подключение пожарной техники
184 | 181 | Устройство трубы стальная Д89х4,0мм | м | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ10704-91
185 | 182 | Устройство задвижки чугун.фланцевой Ду80мм | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | AVK
186 | 183 | Устройство обратного клапана Ду80мм | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
187 | 184 | Устройство фланца стальногой приварного Ду80 | шт | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 12820-80*
188 | 185 | Бурт под фланец PPRC AntiFire Д90 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ТУ 2248-001-12689780-2016
189 | 186 | Соединительная головка для подключения пож.машин Ду80 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
190 | 187 | Установка гильзы Д273х6,0 | м | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ10704-91
191 | 188 | Окраска стальных трубопроводов 2слоя | м2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
192 | 188 | Грунтовка ГФ 1 слой стальных трубопроводов | м2 | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
В2 выше 0.000
193 | 189 | Устройство трубы полипропилен AntiFire SDR7.4 Д63мм | м | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
194 | 190 | Устройство трубы полипропилен AntiFire SDR7.4 Д75мм | м | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
195 | 191 | Устройство отвода PPRC AntiFire Д76мм | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
196 | 192 | Устройство тройника PPRC AntiFire Д63х76мм | шт | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
197 | 193 | Устройство тройника PPRC AntiFire Д76х76мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
198 | 194 | Установка крана пожарного Ду50мм с рукавом длиной 20м с соед.головками и пож.стволом встпрыск d16мм | шт | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0
199 | 195 | Установка шкафа пожарного навесного ШПК-320-21В | шт | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
200 | 196 | Устройство задвижи стальной Ду65 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | AVK
201 | 197 | Установка фланца стального приварноого Ду65 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 12820-80*
202 | 198 | Устройство перепуска с В1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
203 | 199 | Устройство муфты переходной PPRC AntiFire 63х40 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
204 | 200 | Устройство шарового крана ВР-ВР Ду32(1 1/4 ") | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | MVI | BV.511.07
205 | 201 | Устройство муфты переходной PPRC-НР Д40х1" | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
206 | 202 | Устройство угольника PPRC 90град Д40мм | шт | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
207 | 203 | Диафрагма 13мм | шт | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Насосная
Водомерный узел №1
208 | 204 | Устройство задвижки чугун.фланцевой Ду100мм | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | AVK
209 | 205 | Устройство задвижки чугун.фланцевой под эл.привод Ду100мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | AVK
210 | 206 | Устройство эл.привода AUMA | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | AVK
211 | 207 | Устройство фильтра фланцевого ФМФ-100 Ду100мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ФМФ
212 | 208 | Установка счетчика Пульсар У Ду50мм тип1 с интерфейсом RS485 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Тепловодохран
213 | 209 | Установка манометра общего назначения ОБМ-100 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
214 | 210 | Установка крана трехходового Ду15 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
215 | 211 | Монтаж вентиля муфтового Ду32 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | MVI | BV.511.07
216 | 212 | Устройство перехода 110х50мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
217 | 213 | Устройство трубы PPRC Д50мм | м | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
218 | 214 | Устройство трубы PPRC AntiFire SDR7.4 Д110мм | м | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
219 | 215 | Устройство тройника PPRC AntiFire SDR7.4 Д110мм | м | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
Водомерный узел №2
220 | 216 | Устройство задвижки чугун.фланцевой Ду65мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | AVK
221 | 217 | Устройство фильтра фланцевогой ФМф-65 Ду65мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ФМФ
222 | 218 | Установка счетчика Пульсар М Ду40мм интерфейсом RS485 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Тепловодохран
223 | 219 | Установка манометра общего назначения ОБМ-100 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
224 | 220 | Установка крана трехходового Ду15 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
225 | 221 | Установка вентиля муфтового Ду25 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | MVI | BV.511.06
226 | 222 | Установка перехода 75х40мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
227 | 223 | Устройство трубы PPRC Ду40мм | м | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
228 | 224 | Монтаж насосной установки повышения давления Wilo COR-3 MVL 410/SKw-EB-R | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | WILO
229 | 225 | Монтаж установки пожаротушения Wilo CO 2 MVL 2005/SK-FFS-R-CS | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | WILO
230 | 226 | Установка вибрационного компенсатора резьбового 2 1/2" | шт | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
231 | 227 | Монтаж обратного клапана Ду50мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
232 | 228 | Монтаж обратного клапана Ду65мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
233 | 229 | Устройство задвижки чугун.фланцевой Ду50мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | AVK
234 | 230 | Устройство задвижки чугун.фланцевой Ду65мм | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | AVK
235 | 231 | Фланец стальной приварной Ду65 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 12820-80*
236 | 232 | Бурт под фланец PPRC Ду65 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
237 | 233 | Устройство трубы PPRC AntiFire SDR7.4 Д110мм | м | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
238 | 234 | Устройство трубы PPRC AntiFire SDR7.4 Д75мм | м | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
239 | 235 | Устройство трубы армированной PPRC PN25 Д75х12,5мм | м | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013 | RТP (или аналог)
240 | 236 | Устройство отвода PPRC AntiFare Д110мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
241 | 237 | Устройство тройника PPRC AntiFare Д75х110мм | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СТО-ТУ 23905784.002-2018
242 | 238 | Угольник PPRC 90град Д75мм | шт | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
243 | 239 | Устройство тройника PPRC Д75х75мм | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ32415-2013
244 | 240 | Устройство трубы ПЭ100 SDR17 Д110х6,6 | м | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ18599-2001
245 | 241 | Устройство отвода ПЭ100 SDR11 Д110 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ18599-2001
246 | 242 | Установка втулки под фланец PE100 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ18599-2001
247 | 243 | Установка гильзы Д325х6,0 | м | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ10704-91
ИТОГО с НДС / без НДС, руб.: | [5 empty] | 331410.3914
в т.ч. работы | [7 empty] | 11394.666
в т.ч. материалы | [9 empty] | 182215.8899
ПРИМЕЧАНИЕ:
Объем работ определяется разделами проекта: ВК
Ответственность за подсчет объемов по проектной документации несет Участник тендера (первичным документом являются рабочие чертежи)
Стоимость полного комплекса работ, включая материалы и иные расходы, на весь период строительства является твердой и изменению не подлежит.
Стоимость должна включать все необходимые расходы и затраты (перебазировка техники, затраты на транспортировку (доставку) и утилизацию; временные сооружения, налоги, сборы и иные обязательные платежи и д.р.).
Стоимость должна включать возможные затраты и работы, определенно не упомянутые, но входящие в состав комплекса Подрядных работ и необходимые при выполнении Подрядных работ и нормальной эксплуатации Объекта.
Ведомость договорной цены должна включать в себя:
1. Строительно-монтажные работы систем ВиК (ВК) согласно утвержденному проекту;
2. Стоимость работ включает: ФОТ, накладные расходы (НР), строительную прибыль (СП), зимнее удорожание, прочие расходы, работу в ночное время, налоги, эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), НДС 20%.
3. В стоимости материалов учтена доставка на Объект и стоимость прочих дополнительных не перечисленных материалов в Приложениях №1.1, но необходимых для производства работ согласно Проекту;
4. Производители материалов и оборудования строго в соответствии со спецификациями проекта;
5. В стоимости прокладки трубопроводов должна быть учтена стоимость установки муфт, креплений, отводов и тройников, а также работы по сверлению отверстий в стенах и перегородках, при необходимости в плитах перекрытий; затраты на герметизацию ввода в местах прохода коммуникаций;
123
7. Пусконаладочные работы и испытания всего основного и дополнительного оборудования, опрессовки, гидравлических испытаний и промывка трубопроводов и сдачу работ контролирующим и эксплуатирующим, ресурсоснабжающим организациям;
8. Затраты на участие подрядной организации в комиссии по передаче объекта управляющей компании;
9. Выполнение "адресации" всех смонтированных магистралей, стояков и регулирующей арматуры;
10. В расчете необходимо учесть монтаж сетей водоснабжения от наружной стены здания до узла учета; монтаж сетей канализации от выпускного колодца канализации;
11. Затраты на устройство отверстий, штраб, борозд и т.п. для прохода коммуникаций;
12. Все дополнительные работы и материалы, выявленные подрядчиком во время заполнения коммерческого предложения, должны быть добавлены отдельной строкой. В противном случае все дополнительные работы и материалы считаются учтенными в перечисленных работах и материалах в коммерческом предложении и дополнительной оплате не подлежат.
Генподрядные услуги не учитывать в стоимости, согласовываются с Победителем отдельно.

## ТМ
Приложение №
Объект:"Многоквартирный жилой дом по адресу Пермский край г.Краснокамск, проспект Комсомольский 4" | [11 empty] | к извещениюо проведении тендера
Обоснование: 2023/04-02-У-ТМ
Ведомость договорной цены
на монтаж системы ТМ (Тепломеханические решения ИТП)
№ п/п | Позиция по спецификации | Наименование и техническая характеристика | Ед. изме- рения | Кол. | Полная стоимость в руб. за единицу с НДС | Всего в руб. с НДС | в том числе: |  |  |  | Тип, марка, обозначение | Поставщик
[7 empty] | Работа |  | Материалы
[7 empty] | цена в руб. за единицу с НДС | всего в руб.стоимость с НДС | цена в руб. за единицу с НДС | всего в руб.стоимость с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 |  | Устройство крана шарового стального фланцевого:
2 | 13 | DN 40, PN 16 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | JiP-R-FF Standard | ООО "Ридан"
3 | 27 | DN 65, PN 16 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | JiP-R-FF Standard | ООО "Ридан"
4 | 11.1 | DN 80, PN 16 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | JiP-R-FF Standard | ООО "Ридан"
5 | 32 | DN 80, PN 25 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | JiP-R-FF Premium | ООО "Ридан"
6 | 11.2 | DN 125, PN 16 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | JiP-R-FF Standard | ООО "Ридан"
7 |  | Устройство дискового поворотного затвора межфланцевого: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 15;24 | DN 40, PN 16 | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ЗДМ | ООО "Ридан"
9 | 28 | DN 65, PN 16 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ЗДМ | ООО "Ридан"
10 | 9 | DN 125, PN 16 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ЗДМ | ООО "Ридан"
11 |  | Устройство крана шарового латунного с внутренней резьбой: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 |  | DN 15, PN 40 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | BVR-R | ООО "Ридан"
13 |  | DN 15, PN 40 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | BVR-R | ООО "Ридан"
14 |  | DN 15, PN 40 | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | BVR-R | ООО "Ридан"
15 |  | DN 20, PN 40 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | BVR-R | ООО "Ридан"
16 |  | DN 25, PN 40 | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | BVR-R | ООО "Ридан"
17 | 17 | DN 25, PN 40 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | BVR-R | ООО "Ридан"
18 |  | Устройство крана шарового стального с внутренней резьбой: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 |  | DN 15, PN 63 | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | BVS-R | ООО "Ридан"
20 |  | DN 25, PN 63 | шт. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | BVS-R | ООО "Ридан"
21 |  | DN 32, PN 63 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | BVS-R | ООО "Ридан"
22 |  | Устройство обратного клапана межфланцевого: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 16;25 | DN 40, PN 16 | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | NVD 812R | ООО "Ридан"
24 | 29 | DN 65, PN 16 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ЗОД | ООО "Ридан"
25 | 8 | DN 125, PN 16 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ЗОД | ООО "Ридан"
26 |  | Устройство фильтра сетчатого чугунного фланцевого: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | 14;26 | DN 40, PN 16 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ФСФ | ООО "Ридан"
28 | 34 | DN 80, PN 16 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ФСФ | ООО "Ридан"
29 | 10 | DN 125, PN 16 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ФСФ | ООО "Ридан"
30 | 33 | Устройство грязевика серия 5.903-13, DN 80, PN 16 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ТС-569.00.000-11
31 | 19 | Устройство теплообменника пластинчатого системы отопления | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ридан НН№19 | ООО "Ридан"
32 | 30 | Устройство теплообменника пластинчатого системы ГВС 1 ступень | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ридан НН№14 | ООО "Ридан"
33 | 31 | Устройство теплообменника пластинчатого системы ГВС 2 ступень | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Ридан НН№14 | ООО "Ридан"
34 | 12 | Устройство клапана предохранительного:1 1/4", Pсраб.=10 бар | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Prescor S 700
35 | 18 | Устройство мембранного расширительного бака, Рраб.=10 бар | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Flexcon R 800
36 | 1;20 | Устройство седельного регулирующего клапана, DN 32, PN 25, kvs=16 м³/час | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | VFM-2R | ООО "Ридан"
37 |  | Устройство электропривода ARV-1000R/220V | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ARV-1000R | ООО "Ридан"
38 |  | Устройство адаптера для электропривода ARV-1000R | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ООО "Ридан"
39 | 35 | Устройство регулятора перепада давления для установки на обратном трубопроводе: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 |  | Устройство клапана, DN 40, PN 25, kvs=20 м³/час | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | VFG-2R | ООО "Ридан"
41 |  | Устройство регулирующего блока, диапазон настройки перепада давления 0,15-1,5 бар | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | AFP-R | ООО "Ридан"
42 |  | Устройство импульсной трубки | компл. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | AF-R | ООО "Ридан"
43 | 5.3 | Устройство соленоидного клапана нормально закрытого, DN 32, Kvs = 250 л/мин, PN 25, Tmax =90 C | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EV220R | ООО "Ридан"
44 | 5.1 | Устройство реле давления | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | KPI 35R | ООО "Ридан"
45 | 5.2;22 | Устройство реле разности давлений | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | RT 262R | ООО "Ридан"
46 |  | Монтаж демпферной трубки | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ООО "Ридан"
47 | 2 | Монтаж электронного регулятора ECL-3R 368 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ООО "Ридан"
48 |  | Монтаж блока питания для ECL 24В пост.ток, 60 Вт | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ООО "Ридан"
49 | 3;21 | Монтаж датчика температуры погружного MBT 5250R, l=100 мм | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ООО "Ридан"
50 |  | Монтаж гильзы под MBT 5250R, l=100 мм | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ООО "Ридан"
51 | 4 | Монтаж датчика температуры наружного воздуха MBT 3281 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ООО "Ридан"
52 | 6 | Монтаж насоса циркуляционного системы отопления в комплекте с электродвигателем | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | TOP-S 65/13 DM, PN 10 | "Wilo"
53 | 23 | Монтаж насоса циркуляционного системы ГВС в комплекте с электродвигателем | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | TOP-Z 25/10 DM, PN 10 | "Wilo"
54 | 7 | Монтаж насоса подпиточногно системы отопления в комплекте с электродвигателем | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | MHI 205-1/Е/3-400-50-2/I E3, PN 10 | "Wilo"
55 |  | Монтаж манометра общетехнического в стандартном исполнении, Ø 100, PN 16 | шт. | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ТМ-5 1 0 Р 0 0 (0-1,6 МПа) G 1/2" 1,5 | ЗАО "Росма"
56 |  | Монтаж латунного игольчатого клапана, G 1/2" внутр. | шт. | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ЗАО "Росма"
57 |  | Монтаж термометра биметаллического: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
58 |  | осевое присоединение в комплекте с защитной латунной гильзой и бобышкой | компл. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | БТ-5 1 2 1 1 (0-160 С) G 1/2" 46 1,5 | ЗАО "Росма"
59 |  | осевое присоединение в комплекте с защитной латунной гильзой и бобышкой | компл. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | БТ-5 1 2 1 1 (0-160 С) G 1/2" 64 1,5 | ЗАО "Росма"
60 |  | осевое присоединение в комплекте с защитной латунной гильзой и бобышкой | компл. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | БТ-5 1 2 1 1 (0-160 С) G 1/2" 100 1,5 | ЗАО "Росма"
61 |  | радиальное присоединение в комплекте с защитной латунной гильзой и бобышкой | компл. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | БТ-5 2 2 1 1 (0-160 С) G 1/2" 100 1,5 | ЗАО "Росма"
62 |  | Монтаж трубы стальнолй бесшовной горячедеформированной: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
63 |  | D50 | м | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба Ø57х3,5 ГОСТ8732-78 В 20 ГОСТ8731-74
64 |  | D65 | м | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба Ø76х3,5 ГОСТ8732-78 В 20 ГОСТ8731-74
65 |  | D80 | м | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба Ø89х3,5 ГОСТ8732-78 В 20 ГОСТ8731-74
66 |  | D125 | м | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба Ø133х4,5 ГОСТ8732-78 В 20 ГОСТ8731-74
67 |  | Монтаж трубы стальной бесшовной холоднодеформированной: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
68 |  | D15 | м | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба Ø20х2,5 ГОСТ 8734-75 В 20 ГОСТ 8733-74
69 |  | D25 | м | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба Ø32х2,5 ГОСТ 8734-75 В 20 ГОСТ 8733-74
70 |  | D40 | м | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба Ø45х3,0 ГОСТ 8734-75 В 20 ГОСТ 8733-74
71 |  | Монтаж трубы стальной водогазопроводной оцинкованной: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
72 |  | D15 | м | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба-Ц 15х2,8 ГОСТ 3262-75
73 |  | D40 | м | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба-Ц 40х3,5 ГОСТ 3262-75
74 |  | D50 | м | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба-Ц 50х3,5 ГОСТ 3262-75
75 |  | D65 | м | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Труба-Ц 65х4,0 ГОСТ 3262-75
76 |  | монтаж трубы PP-R армированной стекловолокном: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
77 |  | D50 | м | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 32415-2013
78 |  | D75 | м | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 32415-2013
79 |  | Установка металлических креплений трубопроводов | кг. | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0
80 |  | Нанесение эмали КО-8101 | м² | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ТУ 2312-237-05763441-98
81 |  | Устройство дроссельной диафрагмы на трубу DN 80 | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
82 |  | Устройство рукава резинового с текстильным каркасом ,классВГ (III), 38 | м | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ГОСТ 18698-79
83 |  | Устройство тепловой изоляции-цилиндры минераловатные, кашированные фольгой толщ. 30 мм: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
84 |  | на трубопровод стальной с наружным диаметром 21,3 | м | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EURO-ШЕЛЛ Ц80 | АО «ТИЗОЛ»
85 |  | на трубопровод стальной с наружным диаметром 33,5 | м | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EURO-ШЕЛЛ Ц80 | АО «ТИЗОЛ»
86 |  | на трубопровод стальной с наружным диаметром 48 | м | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EURO-ШЕЛЛ Ц80 | АО «ТИЗОЛ»
87 |  | на трубопровод стальной с наружным диаметром 57 | м | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EURO-ШЕЛЛ Ц80 | АО «ТИЗОЛ»
88 |  | на трубопровод стальной с наружным диаметром 76 | м | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EURO-ШЕЛЛ Ц80 | АО «ТИЗОЛ»
89 |  | на трубопровод стальной с наружным диаметром 89 | м | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EURO-ШЕЛЛ Ц80 | АО «ТИЗОЛ»
90 |  | на трубопровод стальной с наружным диаметром 133 | м | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EURO-ШЕЛЛ Ц80 | АО «ТИЗОЛ»
91 |  | на трубопровод PP-R с наружным диаметром 50 | м | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EURO-ШЕЛЛ Ц80 | АО «ТИЗОЛ»
92 |  | на трубопровод PP-R с наружным диаметром 75 | м | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | EURO-ШЕЛЛ Ц80 | АО «ТИЗОЛ»
93 |  | Крепление труб к перекрытию в комплекте с хомутом и виброизолирующим подвесом ВИБРОФЛЕКС ЕР/25А для трубопроводов: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
94 |  | D25 | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Acoustic Group
95 |  | D40 | шт. | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Acoustic Group
96 |  | D65 | шт. | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Acoustic Group
97 |  | D80 | шт. | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Acoustic Group
98 |  | D125 | шт. | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Acoustic Group
ИТОГО с НДС / без НДС, руб.: | [5 empty] | 0
в т.ч. работы | [7 empty] | 0
в т.ч. материалы | [9 empty] | 0
ПРИМЕЧАНИЕ:
Объем работ определяется разделами проекта: ТМ
Ответственность за подсчет объемов по проектной документации несет Участник тендера (первичным документом являются рабочие чертежи)
Стоимость полного комплекса работ, включая материалы и иные расходы, на весь период строительства является твердой и изменению не подлежит.
Стоимость должна включать все необходимые расходы и затраты (перебазировка техники, затраты на транспортировку (доставку) и утилизацию; временные сооружения, налоги, сборы и иные обязательные платежи и д.р.).
Стоимость должна включать возможные затраты и работы, определенно не упомянутые, но входящие в состав комплекса Подрядных работ и необходимые при выполнении Подрядных работ и нормальной эксплуатации Объекта.
Ведомость договорной цены должна включать в себя:
1. Строительно-монтажные работы систем ТМ согласно утвержденному проекту;
2. Стоимость работ включает: ФОТ, накладные расходы (НР), строительную прибыль (СП), зимнее удорожание, прочие расходы, работу в ночное время, налоги, эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), НДС 20%.
3. В стоимости материалов учтена доставка на Объект и стоимость прочих дополнительных не перечисленных материалов в Приложениях №1.1, но необходимых для производства работ согласно Проекту;
4. Производители материалов и оборудования строго в соответствии со спецификациями проекта;
5. В стоимости прокладки трубопроводов должна быть учтена стоимость установки муфт, креплений, отводов и тройников, а также работы по сверлению отверстий в стенах и перегородках, при необходимости в плитах перекрытий; затраты на герметизацию ввода в местах прохода коммуникаций;
7. Пусконаладочные работы и испытания всего основного и дополнительного оборудования, опрессовки, гидравлических испытаний и промывка трубопроводов и сдачу работ контролирующим и эксплуатирующим, ресурсоснабжающим организациям;
8. Затраты на участие подрядной организации в комиссии по передаче объекта управляющей компании;
9. Выполнение "адресации" всех смонтированных магистралей, стояков и регулирующей арматуры;
10. В расчете необходимо учесть монтаж сетей теплоснабжения от наружной стены здания до ИТП;
11. Затраты на устройство отверстий, штраб, борозд и т.п. для прохода коммуникаций;
12. Все дополнительные работы и материалы, выявленные подрядчиком во время заполнения коммерческого предложения, должны быть добавлены отдельной строкой. В противном случае все дополнительные работы и материалы считаются учтенными в перечисленных работах и материалах в коммерческом предложении и дополнительной оплате не подлежат.
Генподрядные услуги не учитывать в стоимости, согласовываются с Победителем отдельно.

## АВК
Приложение №
Объект:"Многоквартирный жилой дом по адресу Пермский край г.Краснокамск, проспект Комсомольский 4" | [11 empty] | к извещениюо проведении тендера
Обоснование: 2023/04-02-У-АВК
Ведомость договорной цены
на монтаж системы АВК (Автоматизация систем водопровода и канализации)
№ п/п | Позиция по спецификации | Наименование и техническая характеристика | Ед. изме- рения | Кол. | Полная стоимость в руб. за единицу с НДС | Всего в руб. с НДС | в том числе: |  |  |  | Тип, марка, обозначение | Поставщик
[7 empty] | Работа |  | Материалы
[7 empty] | цена в руб. за единицу с НДС | всего в руб.стоимость с НДС | цена в руб. за единицу с НДС | всего в руб.стоимость с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Комплектные устройства
1 | ЩУДН­1... ЩУДН­3 | Монтаж щита управления дренажными насосами | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Wilo SK­712/d­2­5,5 (12А) | "Wilo"
Приборы
2 | LS1­1...LS1­4 | Установка поплавкового выключателя с кабелем 5 м, макс. температура 60°C, | шт. | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | WA65 | "Wilo"
3 | LS1­1...LS1­4 | Установка поплавкового выключателя с кабелем 5 м, макс. температура 100°C, | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | WA KR1 S | "Wilo"
4 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Монтажные материалы
5 |  | Монтаж трубы гофр. ПВХ Plast с зондом d20 мм EKF + 4% запас | м | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | tg­z­20 | "EKF"
6 |  | Устройство держателя для трубы диаметром 20 мм | шт. | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | derj­x 20n | "EKF"
ИТОГО с НДС / без НДС, руб.: | [5 empty] | 0
в т.ч. работы | [7 empty] | 0
в т.ч. материалы | [9 empty] | 0
ПРИМЕЧАНИЕ:
Объем работ определяется разделами проекта: АВК
Ответственность за подсчет объемов по проектной документации несет Участник тендера (первичным документом являются рабочие чертежи)
Стоимость полного комплекса работ, включая материалы и иные расходы, на весь период строительства является твердой и изменению не подлежит.
Стоимость должна включать все необходимые расходы и затраты (перебазировка техники, затраты на транспортировку (доставку) и утилизацию; временные сооружения, налоги, сборы и иные обязательные платежи и д.р.).
Стоимость должна включать возможные затраты и работы, определенно не упомянутые, но входящие в состав комплекса Подрядных работ и необходимые при выполнении Подрядных работ и нормальной эксплуатации Объекта.
Ведомость договорной цены должна включать в себя:
1. Строительно-монтажные работы систем АВК согласно утвержденному проекту;
2. Стоимость работ включает: ФОТ, накладные расходы (НР), строительную прибыль (СП), зимнее удорожание, прочие расходы, работу в ночное время, налоги, эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), НДС 20%.
3. В стоимости материалов учтена доставка на Объект и стоимость прочих дополнительных не перечисленных материалов в Приложениях №1.1, но необходимых для производства работ согласно Проекту;
4. Производители материалов и оборудования строго в соответствии со спецификациями проекта;
5. В стоимости прокладки трубопроводов должна быть учтена стоимость установки муфт, креплений, а также работы по сверлению отверстий в стенах и перегородках, при необходимости в плитах перекрытий; затраты на герметизацию ввода в местах прохода коммуникаций;
6. Испытания на пролив систем канализации, испытания на водоотдачу системы пожаротушения;
7. Пусконаладочные работы и испытания всего основного и дополнительного оборудования, опрессовки, гидравлических испытаний и промывка трубопроводов и сдачу работ контролирующим и эксплуатирующим, ресурсоснабжающим организациям;
8. Затраты на участие подрядной организации в комиссии по передаче объекта управляющей компании;
9. Выполнение "адресации" всех смонтированных магистралей.
11. Затраты на устройство отверстий, штраб, борозд и т.п. для прохода коммуникаций;
12. Все дополнительные работы и материалы, выявленные подрядчиком во время заполнения коммерческого предложения, должны быть добавлены отдельной строкой. В противном случае все дополнительные работы и материалы считаются учтенными в перечисленных работах и материалах в коммерческом предложении и дополнительной оплате не подлежат.
Генподрядные услуги не учитывать в стоимости, согласовываются с Победителем отдельно.

## АТМ
Приложение №
Объект:"Многоквартирный жилой дом по адресу Пермский край г.Краснокамск, проспект Комсомольский 4" | [10 empty] | к извещениюо проведении тендера
Обоснование: 2023/04-02-У-АТМ
Ведомость договорной цены
на монтаж системы АТМ (Автоматизация ИТП)
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изме- рения | Кол. | Полная стоимость в руб. за единицу с НДС | Всего в руб. с НДС | в том числе: |  |  |  | Тип, марка, обозначение | Поставщик
[6 empty] | Работа |  | Материалы
[6 empty] | цена в руб. за единицу с НДС | всего в руб.стоимость с НДС | цена в руб. за единицу с НДС | всего в руб.стоимость с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Щитовое оборудование
1 | ЩА­ИТП |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Установка щита с монтажной панелью ЩМПг­ 40.40.25 IP54 EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
3 | Установка автоматического выключателя 1P 6А (C) 4,5kA ВА 47­63 EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
4 | Установка автоматического выключателя 1P 4А (C) 4,5kA ВА 47­63 EKF PROxima | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
5 | Установка блока питания для ECL 24В, 36Вт | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Ридан
6 | Установка колодки клеммной JXB­2.5/35 серая EKF PROxima | шт. | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
7 | Установка колодки клеммной JXB­2.5/35 синяя EKF PROxima | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
8 | Установка клеммы винтовой ЕК­JXB­2,5 для заземления EKF | шт. | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
9 | Установка DIN­рейки перфорированной (800мм.) EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
10 | Устройство шины "0" N (6х9мм) 12 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
11 | ПУ­1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | Установка щита с монтажной панелью ЩМПг­ 40.30.22 (ЩРНМ­1) IP54 EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
13 | Установка автоматического выключателя 3P 6А (D) 4,5kA ВА 47­63 EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
14 | Установка автоматического выключателя 3P 4А (D) 4,5kA ВА 47­63 EKF PROxima | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
15 | Контактор КМЭ малогабаритный 9А 220В 1NO EKF PROxima | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
16 | Уcтройство блокировочное КМЭ до 32А EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
17 | Установка колодки клеммной JXB­2.5/35 серая EKF PROxima | шт. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
18 | Установка колодки клеммной JXB­2.5/35 синяя EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
19 | Установка клеммы винтовой ЕК­JXB­2,5 для заземления EKF | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
20 | Установка DIN­рейки перфорированной (800мм.) EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
21 | Устройство шины "0" N (6х9мм) 12 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
22 | ПУ­2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | Установка щита с монтажной панелью ЩМПг­ 40.30.22 (ЩРНМ­1) IP54 EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
24 | Установка автоматического выключателя 3P 6А (D) 4,5kA ВА 47­63 EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
25 | Установка автоматического выключателя 3P 4А (D) 4,5kA ВА 47­63 EKF PROxima | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
26 | Установка контактора КМЭ малогабаритного 9А 220В 1NO EKF PROxima | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
27 | Уcтройство блокировочное КМЭ до 32А EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
28 | Установка колодки клеммной JXB­2.5/35 серая EKF PROxima | шт. | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
29 | Установка колодки клеммной JXB­2.5/35 синяя EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
30 | Установка клеммы винтовой ЕК­JXB­2,5 для заземления EKF | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
31 | Установка DIN­рейки перфорированной (800мм.) EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
32 | Устройство шины "0" N (6х9мм) 12 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
33 | ПУ­3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
34 | Установка щита с монтажной панелью ЩМПг­ 40.30.22 (ЩРНМ­1) IP54 EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
35 | Установка автоматического выключателя 3P 6А (D) 4,5kA ВА 47­63 EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
36 | Установка автоматического выключателя 3P 4А (D) 4,5kA ВА 47­63 EKF PROxima | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
37 | Устройство автоматического выключателя 1P 4А (C) 4,5kA ВА 47­63 EKF PROxima | шт. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
38 | Устройство контактора КМЭ малогабаритного 9А 220В 1NO EKF PROxima | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
39 | устройство реле промежуточного РП 22/3 5А 230В АС EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
40 | Устройство разъема модульного РМ 22/3 EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
41 | Установка колодки клеммной JXB­2.5/35 серая EKF PROxima | шт. | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
42 | Установка колодки клеммной JXB­2.5/35 синяя EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
43 | Установка клеммы винтовой ЕК­JXB­2,5 для заземления EKF | шт. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
44 | Установка DIN­рейки перфорированной (800мм.) EKF PROxima | шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
45 | Устройство шины "0" N (6х9мм) 12 отверстий латунь 2 синих угловых изолятора EKF PROxima | шт. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
Кабельная продукция
46 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)­LS 5x0,75 | м | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0
47 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)­LS 4x1,5 | м | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0
48 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)­LS 3x0,75 | м | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0
49 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)­LS 2x0,75 | м | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0
50 | Монтаж кабеля ВВГнг(А)­LS 1x0,75 | м | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | Монтаж кабеля МКШнг(А)­LS 3x0,75 | м | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0
52 | Монтаж кабеля МКЭШнг(А)­LS 2x0,75 | м | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Монтажные материалы
53 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d16 мм (25 м) серая EKF­Plast | уп. | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
54 | Монтаж трубы гофр. ПВХ с протяжкой d20 мм (100 м) серая EKF­Plast | уп. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
55 | Монтаж крепеж­клипсы d16 мм (100 шт) серая EKF­Plast | уп. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
56 | Монтаж крепеж­клипсы d20 мм (100 шт) серая EKF­Plast | уп. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | EKF
57 | Устройство кабельных стяжек (100шт.) | уп. | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
58 | Устройство кабельных бирок (100шт.) | уп. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | У­136
59 | Устройство термоусаживаемой ленты | м | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
60 | Монтаж метизов | кг | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ИТОГО с НДС / без НДС, руб.: |  |  |  |  | 0
в т.ч. работы | [6 empty] | 0
в т.ч. материалы | [8 empty] | 0
ПРИМЕЧАНИЕ:
Объем работ определяется разделами проекта: АТМ
Ответственность за подсчет объемов по проектной документации несет Участник тендера (первичным документом являются рабочие чертежи)
Стоимость полного комплекса работ, включая материалы и иные расходы, на весь период строительства является твердой и изменению не подлежит.
Стоимость должна включать все необходимые расходы и затраты (перебазировка техники, затраты на транспортировку (доставку) и утилизацию; временные сооружения, налоги, сборы и иные обязательные платежи и д.р.).
Стоимость должна включать возможные затраты и работы, определенно не упомянутые, но входящие в состав комплекса Подрядных работ и необходимые при выполнении Подрядных работ и нормальной эксплуатации Объекта.
Ведомость договорной цены должна включать в себя:
1. Строительно-монтажные работы систем АТМ согласно утвержденному проекту;
2. Стоимость работ включает: ФОТ, накладные расходы (НР), строительную прибыль (СП), зимнее удорожание, прочие расходы, работу в ночное время, налоги, эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), НДС 20%.
3. В стоимости материалов учтена доставка на Объект и стоимость прочих дополнительных не перечисленных материалов в Приложениях №1.1, но необходимых для производства работ согласно Проекту;
4. Производители материалов и оборудования строго в соответствии со спецификациями проекта;
5. В стоимости прокладки сетей должна быть учтена стоимость установки муфт, креплений, а также работы по сверлению отверстий в стенах и перегородках, при необходимости в плитах перекрытий; затраты на герметизацию ввода в местах прохода коммуникаций;
6. Испытания на пролив систем канализации, испытания на водоотдачу системы пожаротушения;
7. Пусконаладочные работы и испытания всего основного и дополнительного оборудования, опрессовки, гидравлических испытаний и промывка трубопроводов и сдачу работ контролирующим и эксплуатирующим, ресурсоснабжающим организациям;
8. Затраты на участие подрядной организации в комиссии по передаче объекта управляющей компании;
9. Выполнение "адресации" всех смонтированных магистралей, стояков и регулирующей арматуры;
11. Затраты на устройство отверстий, штраб, борозд и т.п. для прохода коммуникаций;
12. Все дополнительные работы и материалы, выявленные подрядчиком во время заполнения коммерческого предложения, должны быть добавлены отдельной строкой. В противном случае все дополнительные работы и материалы считаются учтенными в перечисленных работах и материалах в коммерческом предложении и дополнительной оплате не подлежат.
Генподрядные услуги не учитывать в стоимости, согласовываются с Победителем отдельно.

## ТМУ
Приложение №
Объект:"Многоквартирный жилой дом по адресу Пермский край г.Краснокамск, проспект Комсомольский 4" | [11 empty] | к извещениюо проведении тендера
Обоснование: 2023/04-02-У-ТМУ
Ведомость договорной цены
на монтаж системы ТМУ (Узел учета тепловой энергии и теплоносителя)
№ п/п | Позиция по спецификации | Наименование и техническая характеристика | Ед. изме- рения | Кол. | Полная стоимость в руб. за единицу с НДС | Всего в руб. с НДС | в том числе: |  |  |  | Тип, марка, обозначение | Поставщик
[7 empty] | Работа |  | Материалы
[7 empty] | цена в руб. за единицу с НДС | всего в руб.стоимость с НДС | цена в руб. за единицу с НДС | всего в руб.стоимость с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Приборы
1 | 1 | Монтаж теплосчетчика в составке: | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 |  | - вычислитель | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Карат- 307-444
3 |  | - расходомер счетчик электромагнитный | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Карат- 551М Ду40
4 |  | - расходомер счетчик электромагнитный | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Карат- 551М Ду20
5 |  | - комплект термопреобразователей | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | КТПТР-01-80
6 |  | - источник питания | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10ВР220-24
7 |  | - источник питания | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5ВР220-24
8 |  | - блок питания для расходомера | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10ВР220-12Д
9 |  | - преобразователь давления | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | СДВ-И
Трубопроводная арматура
10 | 2 | Устройство бобышки М20х1,5 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 3 | Устройство гильзы защитной L80 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 4 | Устройство перехода концентрического Ду 80-40 | шт | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 5 | Устройство перехода концентрического Ду 40-20 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 6 | Установка монтажных частей для Корат-551М Ду40 | комплект | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 7 | Установка монтажных частей для Корат-551М Ду20 | комплект | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 8 | Монтаж трубы стальной Ду40 | м. | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 9 | Монтаж трубы стальной Ду20 | м. | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 10 | Монтаж отборного устройства | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1,6-200П-ЗТМ
19 | 11 | Устройство крана шарового Ду15 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 12 | Устройство резьбы Ду15 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Кабели и монтажные изделия
21 | 30 | Монтаж кабеля МКЭШ 5х0,35 | м. | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 31 | Монтаж кабеля МКЭШ 2х0,35 | м. | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 32 | Монтаж трубы ПВХ гофр. Дн25мм | м. | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 33 | Монтаж провода ПВС4,0 | м. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Коммуникационное оборудование
25 | 40 | Установка GPRS-модема в комплектен с блоком питания и антенной | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Карат-902М-1-2
Щит КИПиА
26 | 50 | Установка щита с монтажной панелью 650х500ъ240мм | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ЩМП-3
27 | 51 | Монтаж автоматического выключателя | шт | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ВА47-29,1 пол, 6А, кривая С
28 | 52 | Установка монтажной Din рейки | м. | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
29 | 53 | Установка кабель канала перфорированного 25х25 | м. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | 54 | Установка зажима наборного серого 4мм2 | шт | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ЗНИ-4
31 | 55 | Установка зажима наборного желто зеленого 4мм3 | шт |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ЗНИ-4
32 | 56 | Монтаж провода с медной жилой в ПВХ изоляции повышенной шибкости |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ПВЗ 1х0,5
ИТОГО с НДС / без НДС, руб.: | [5 empty] | 0
в т.ч. работы | [7 empty] | 0
в т.ч. материалы | [9 empty] | 0
ПРИМЕЧАНИЕ:
Объем работ определяется разделами проекта: ТМУ
Ответственность за подсчет объемов по проектной документации несет Участник тендера (первичным документом являются рабочие чертежи)
Стоимость полного комплекса работ, включая материалы и иные расходы, на весь период строительства является твердой и изменению не подлежит.
Стоимость должна включать все необходимые расходы и затраты (перебазировка техники, затраты на транспортировку (доставку) и утилизацию; временные сооружения, налоги, сборы и иные обязательные платежи и д.р.).
Стоимость должна включать возможные затраты и работы, определенно не упомянутые, но входящие в состав комплекса Подрядных работ и необходимые при выполнении Подрядных работ и нормальной эксплуатации Объекта.
Ведомость договорной цены должна включать в себя:
1. Строительно-монтажные работы систем ТМУ согласно утвержденному проекту;
2. Стоимость работ включает: ФОТ, накладные расходы (НР), строительную прибыль (СП), зимнее удорожание, прочие расходы, работу в ночное время, налоги, эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), НДС 20%.
3. В стоимости материалов учтена доставка на Объект и стоимость прочих дополнительных не перечисленных материалов в Приложениях №1.1, но необходимых для производства работ согласно Проекту;
4. Производители материалов и оборудования строго в соответствии со спецификациями проекта;
5. В стоимости прокладки должна быть учтена стоимость установки муфт, креплений, а также работы по сверлению отверстий в стенах и перегородках, при необходимости в плитах перекрытий; затраты на герметизацию ввода в местах прохода коммуникаций;
7. Пусконаладочные работы и испытания всего основного и дополнительного оборудования и сдачу работ контролирующим и эксплуатирующим, ресурсоснабжающим организациям;
8. Затраты на участие подрядной организации в комиссии по передаче объекта управляющей компании;
9. Выполнение "адресации" всех смонтированных магистралей, стояков и щитов;
11. Затраты на устройство отверстий, штраб, борозд и т.п. для прохода коммуникаций;
12. Все дополнительные работы и материалы, выявленные подрядчиком во время заполнения коммерческого предложения, должны быть добавлены отдельной строкой. В противном случае все дополнительные работы и материалы считаются учтенными в перечисленных работах и материалах в коммерческом предложении и дополнительной оплате не подлежат.
Генподрядные услуги не учитывать в стоимости, согласовываются с Победителем отдельно.