- Проклада СИП-4 4х16 : по наружней стене с установкой кронштейнов  — 35 м.

внутри здания в гофре,  гофра в коробе— 25 м.

- Демонтаж, монтаж существующего пластикового короба — 15 м.

- Испытание СИП с протоколом (пусконаладка).

- Установка розетки (герметичная) — 1 шт.

- Монтаж контура Заземления — (металлическая полоса по стене здания -6 м, штыри-3 шт. в землю), монтаж зажима (разъемный). Испытание их с протоколом.

- Установка автомата— 1 шт.

Везде действующая электроустановка