


	Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 126
	Машинный номер 01-01359

	Стройка:
	Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 
	

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-02
	

	
	Строительство КЛ-0,4 кВ
	

	Основание:
	
	

	Строительный объем:
	 
	Сметная стоимость без НДС:
	12.90 
	тыс.руб

	Стоим.един.стр.объема:
	–   руб/
	Норм.трудоемкость:
	177.87 
	чел.-ч

	
	
	Сметная зарплата:
	1.46 
	тыс.руб

	Составлена в ценах на:
	01.01.2000г.
	Стоимость оборудования:
	0.50 
	тыс.руб


	N п.п.
	Шифр, но​ме​ра нор​мат, ко​ды ре​сур​сов
	Наименова​ние ра​бот и за​трат, ха​рак​те​рис​ти​ка обо​ру​до​ва​ния и его мас​са, рас​ход ре​сур​сов на еди​ни​цу из​ме​ре​ния, Един. из​ме​ре​ния
	Ко​ли​чес​т​во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основ​ная зар​пла​та
	Экспл. машин
	Основ. на един.
	Всего основ.

	
	
	
	
	В т.ч. зарпл.
	В т.ч. зарпл.
	
	
	В т.ч. зарпл.
	Механ. на един.
	Всего механ.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Используются коэффициенты:
	
	

	
	Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 
	
	

	
	Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 
	
	

	1
	Е01-02-057-1
НР=80% 
СП=45%
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, 100м3 
	0.245
	776.44

776.44
	–  

–  
	190.23
	190.23
	–  

–  
	118.00

–  
	28.91

–  

	2
	Е01-02-061-1
НР=80% 
СП=45%
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100м3 
	0.16
	559.32

559.32
	–  

–  
	89.49
	89.49
	–  

–  
	88.50

–  
	14.16

–  

	3
	Ц08-02-142-1
НР=95% 
СП=65%
	Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100м 
	1.36
	1 285.18

53.77
	1 230.33

57.04
	1 747.84
	73.13
	1 673.25

77.57
	6.63

4.99
	9.02

6.79

	4
	408-0122
	Песок природный для строительных работ средний, м3 
	8.5
	65.00

–  
	–  

–  
	552.50
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	5
	Е34-02-003-1
НР=100% 
СП=65%
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий, км 
	0.017
	993.41

948.29
	–  

–  
	16.89
	16.12
	–  

–  
	133.00

–  
	2.26

–  

	6
	Ц08-02-155-1
НР=95% 
СП=65%
	Уплотнение кабеля в трубе (применительно), проход 
	8
	3.89

3.81
	–  

–  
	31.12
	30.48
	–  

–  
	0.47

–  
	3.76

–  

	7
	Ц08-02-164-2
НР=95% 
СП=65%
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2, шт
3.500.4 В охранной зоне воздушных линий электропередачи. Kоз=1.2, Kэм=1.2 
	3
	781.08

80.29
	670.33

46.91
	2 343.25
	240.88
	2 011.00

140.72
	9.90

4.10
	29.70

12.31

	8
	Ц08-02-165-6
НР=95% 
СП=65%
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2, шт 
	1
	910.78

53.93
	852.25

60.01
	910.78
	53.93
	852.25

60.01
	6.65

5.25
	6.65

5.25

	9
	Ц08-02-141-1
НР=95% 
СП=65%
	Прокладка сигнальной ленты (применительно), 100м
МР=0 
	1.09
	686.02

111.11
	572.69

36.06
	747.76
	121.11
	624.23

39.31
	13.70

3.61
	14.93

3.93

	10
	Ц08-02-141-1
НР=95% 
СП=65%
	Прокладка сигнальной ленты (применительно), 100м
3.500.4 В охранной зоне воздушных линий электропередачи, в действующих электроустановках. Kоз=1.2, Kэм=1.2 
	0.1
	822.78

133.33
	687.23

43.27
	82.28
	13.33
	68.72

4.33
	16.44

4.33
	1.64

0.43

	11
	Ц08-03-524-4
НР=95% 
СП=65%
	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, шт 
	1
	237.48

20.57
	4.04

0.11
	237.48
	20.57
	4.04

0.11
	2.46

0.01
	2.46

0.01

	12
	Ц08-01-084-2
НР=95% 
СП=65%
	Установка шкафов управления наружным электроосвещением (применительно), шт 
	1
	373.64

163.82
	187.39

8.69
	373.64
	163.82
	187.39

8.69
	20.20

0.76
	20.20

0.76

	13
	Ц08-02-147-1
НР=95% 
СП=65%
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100м 
	0.03
	632.87

94.08
	458.75

29.39
	18.99
	2.82
	13.76

0.88
	11.60

2.96
	0.35

0.09

	14
	Ц08-02-147-2
НР=95% 
СП=65%
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг, 100м 
	0.16
	841.19

124.89
	636.32

40.16
	134.59
	19.98
	101.81

6.43
	15.40

4.02
	2.46

0.64

	15
	Ц08-02-172-1
НР=95% 
СП=65%
	Металлический кожух для защиты кабеля (применительно), шт 
	2
	22.17

9.65
	12.33

0.57
	44.34
	19.30
	24.66

1.14
	1.19

0.05
	2.38

0.10

	16
	Ц08-04-742-4
НР=95% 
СП=65%
	Присоединение силового кабеля в ИП "Горсвет" (применительно), присоед 
	2
	103.27

17.44
	–  

–  
	206.54
	34.88
	–  

–  
	2.15

–  
	4.30

–  

	17
	Ц08-02-155-1
НР=95% 
СП=65%
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, проход 
	2
	19.51

3.81
	–  

–  
	39.02
	7.62
	–  

–  
	0.47

–  
	0.94

–  

	18
	Ц08-02-144-4
НР=95% 
СП=65%
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, 100шт 
	0.2
	141.45

138.68
	–  

–  
	28.29
	27.74
	–  

–  
	17.10

–  
	3.42

–  

	
	Раздел 1. Материалы не учтенные расценкой
	

	1.1
	Промбаза
	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ Р 50838-95), 10м 
	1.7
	26.25

–  
	–  

–  
	44.63
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	1.2
	101-1360
	Шнур джутовый переплетенный, кг 
	6
	119.70

–  
	–  

–  
	718.20
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	1.3
	ИАБ №3-2014
	Муфта концевая наружной установки 4 КНТп-1-25/50 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, компл. 
	3
	220.62

–  
	–  

–  
	661.86
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	1.4
	ИАБ №3-2014
	Муфта концевая внутренней установки 4КВТп-1-25/50 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, компл. 
	1
	248.86

–  
	–  

–  
	248.86
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	1.5
	МОСКомплектация
	Кабель силовой АВВГ 4х 35, 1000м 
	0.03
	13.95

–  
	–  

–  
	0.42
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	1.6
	МОСКомплектация
	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией АВБбШв 4х35-1, 1000м 
	0.016
	19.50

–  
	–  

–  
	0.31
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	1.7
	ЗАО "Комплектация"
	Кожух металлический защитный, шт. 
	2
	273.12

–  
	–  

–  
	546.24
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	1.8
	509-1679
	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 32 мм, шт. 
	20
	0.84

–  
	–  

–  
	16.80
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	1.9
	ООО "ВЭЛСнаб"
	Лента сигнальная ЛСЭ 150 "Электра", шт 
	2
	58.72

–  
	–  

–  
	117.44
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	
	Раздел 2. Оборудование
	

	2.1
	ОБ ОБ
	Рубильник ЯБПВу-1
ООО "МОСКомплектация", шт 
	1
	503.24

–  
	–  

–  
	503.24
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	2.2
	ОБ ОБ
	Исполнительный пункт "Горсвет" - АВМЮ.4683.009, шт 
	1
	–  

–  
	–  

–  
	–  
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  


	
	Итого по смете в ценах 2000г., руб
	10 653
	1 125
	5 561

339
	
	147.55

30.32

	
	     в том числе: материалы, руб
	3 463
	
	
	
	

	
	     оборудование, руб
	503
	
	
	
	

	МДС81-33.2004
	Накладные расходы, руб
по видам работ МДС33-2004:
   1.2. Земляные раб. ручным способом, 80%   (п-ты 1,2)
НР = 0.8*279.72 = 224
   28.1. Прокладка и монтаж сетей связи, 100%   (п-т 5)
НР = 1*16.12 = 16
   45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 95%   (п-ты 3,6-18)
НР = 0.95*1168.78 = 1 110
Итого:
НР = 223.78+16.12+1110.34 = 1 350
	1 350
	
	
	

	АП-5536/06
	Сметная прибыль, руб
по видам работ АП-5536/06:
   1.2. Земляные раб. ручным способом, 45%   (п-ты 1,2)
СП = 0.45*279.72 = 126
   28.1. Прокладка и монтаж сетей связи, 65%   (п-т 5)
СП = 0.65*16.12 = 10
   45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65%   (п-ты 3,6-18)
СП = 0.65*1168.78 = 760
Итого:
СП = 125.87+10.48+759.71 = 896
	896
	
	
	

	
	Всего по смете без НДС, руб
	12 899
	1 465
	
	177.87

	
	     в том числе: оборудование, руб
	503
	
	
	
	


	Проверил
	
	(
	
	)
	
	Составил
	
	(
	
	)


Информация о настройках расчета и печати сметы
(Данный текст скрыт и на печать не выводится)
* Метод счета – Базисно-индексный
* Зарплата машинистов в составе машин – Да
* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Да
* ID печати – 4670VCBYJ
* Настройки печати
МЕТОД СЧЕТА=Базисно-индексный

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Не выводить

УТВЕРЖДАЮ=Не выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Не выводить

ПОДПИСИ=В две колонки

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Да

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Итог без формулы

%НР,СП=Печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Не выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1000,2

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.01

ОРИЕНТАЦИЯ=Книжная

ПОЛЯ=1.5;2.0;1.5;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 21.00

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 29.70

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Да

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=ОУ

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Полностью

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=Нет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР,ПРВОЗ2МР,

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Не выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

ДРОБЬЮ=ДА

КОНЦОВКИ=

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ РЕСУРСА=Выводить

С НДС=Да

УТВЕРЖДАЮ В СУММЕ=Выводить

ЕИ В ИМЕНИ=ДА
