


	Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 126
	Машинный номер 01-01360

	Стройка:
	Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 
	

	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-01
	

	
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ
	

	Основание:
	
	

	Строительный объем:
	 
	Сметная стоимость без НДС:
	138.78 
	тыс.руб

	Стоим.един.стр.объема:
	–   руб/
	Норм.трудоемкость:
	699.74 
	чел.-ч

	
	
	Сметная зарплата:
	5.93 
	тыс.руб

	Составлена в ценах на:
	01.01.2000г.
	Стоимость оборудования:
	–   
	тыс.руб


	N п.п.
	Шифр, но​ме​ра нор​мат, ко​ды ре​сур​сов
	Наименова​ние ра​бот и за​трат, ха​рак​те​рис​ти​ка обо​ру​до​ва​ния и его мас​са, рас​ход ре​сур​сов на еди​ни​цу из​ме​ре​ния, Един. из​ме​ре​ния
	Ко​ли​чес​т​во
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Затраты труда рабочих

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основ​ная зар​пла​та
	Экспл. машин
	Основ. на един.
	Всего основ.

	
	
	
	
	В т.ч. зарпл.
	В т.ч. зарпл.
	
	
	В т.ч. зарпл.
	Механ. на един.
	Всего механ.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Используются коэффициенты:
	
	

	
	Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 
	
	

	
	Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 
	
	

	
	Раздел 1. Присыпные бермы
	

	1.1
	Е01-01-018-1
НР=95% 
СП=50%
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1, 1000м3 
	0.154
	4 396.80

–  
	4 396.80

472.06
	677.11
	–  
	677.11

72.70
	–  

41.30
	–  

6.36

	1.2
	С310-3001-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами вне карьеров.. На рассторяние 1 км (класс груза 1), т
Кол-во=154*1,65=254 
	254
	2.84

–  
	–  

–  
	721.36
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	1.3
	Е01-01-016-1
НР=95% 
СП=50%
	Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000м3 
	0.154
	290.98

19.67
	265.95

39.74
	44.81
	3.03
	40.96

6.12
	2.99

3.26
	0.46

0.50

	1.4
	Е01-02-005-1
НР=95% 
СП=50%
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100м3 
	1.54
	378.72

90.09
	288.63

25.90
	583.23
	138.74
	444.49

39.89
	12.53

3.04
	19.30

4.68

	
	Раздел 2. Установка опор СВ110-5
	

	2.1
	Е33-04-003-4
НР=105% 
СП=60%
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных, опора 
	37
	299.42

41.53
	162.25

8.15
	11 078.54
	1 536.61
	6 003.25

301.55
	5.56

0.83
	205.72

30.71

	2.2
	111-3141
	Комплект промежуточной подвески (СИП) ЕS 1500Е, комплект 
	37
	168.72

–  
	–  

–  
	6 242.64
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	2.3
	111-3170
	Скрепа размером 20 мм NС20 (СИП), шт
Кол-во=2*37=74 
	74
	5.82

–  
	–  

–  
	430.68
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	2.4
	ИАБ №3-2014
	Зажим анкерный (СИП) PA 1500, шт. 
	26
	75.01

–  
	–  

–  
	1 950.26
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	2.5
	ООО "Уралэнергосила"
	Металлическая лента F207, м 
	120
	9.16

–  
	–  

–  
	1 099.20
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	2.6
	403-2127-1
	Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), шт. 
	37
	1 555.32

–  
	–  

–  
	57 546.84
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	2.7
	ООО "Нилед"
	Зажим ответвительный Р 72, шт 
	37
	33.55

–  
	–  

–  
	1 241.35
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	2.8
	ИАБ №3-2014
	Плащечный зажим CD 35, шт 
	37
	13.68

–  
	–  

–  
	506.16
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	2.9
	Е33-04-015-1
НР=105% 
СП=60%
	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций, 10м 
	3.8
	30.03

12.83
	15.78

–  
	114.11
	48.75
	59.96

–  
	1.80

–  
	6.84

–  

	2.10
	101-1619-2
	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 18 мм, т 
	0.385
	5 230.00

–  
	–  

–  
	2 013.55
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	2.11
	Е33-04-008-3
НР=105% 
СП=60%
	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов, км 
	1.296
	900.37

270.13
	628.53

58.80
	1 166.88
	350.09
	814.57

76.20
	34.90

5.60
	45.23

7.26

	2.12
	ООО "КраснодарРимЭнерго"
	Провод СИП-2А 3х 25+1х54,6, 1000м 
	1.355
	13.00

–  
	–  

–  
	17.62
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	2.13
	111-3202
	Зажим соединительный изолированный (СИП) МJРТ 50, шт 
	3
	38.78

–  
	–  

–  
	116.34
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	2.14
	111-3210
	Зажим соединительный изолированный (СИП) МJРТ 54 N, шт 
	1
	63.98

–  
	–  

–  
	63.98
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	2.15
	509-0439
	Зажим соединительный MJB16-25, шт. 
	1
	78.87

–  
	–  

–  
	78.87
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	2.16
	Е33-04-016-2
НР=105% 
СП=60%
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор, опора 
	37
	49.21

3.03
	46.18

5.49
	1 820.77
	112.11
	1 708.66

203.13
	0.44

0.48
	16.28

17.76

	2.17
	Ц08-02-363-1
НР=95% 
СП=65%
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1, шт
1.8.3.2 Производство работ на высоте от 8 до 15 м. Kоз=1.1 
	37
	272.26

30.87
	220.19

15.43
	10 073.47
	1 142.04
	8 147.03

570.91
	3.75

1.35
	138.79

49.95

	2.18
	Ц08-02-369-1
НР=95% 
СП=65%
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания, шт
1.8.3.2 Производство работ на высоте от 8 до 15 м. Kоз=1.1 
	37
	119.93

11.20
	58.34

4.00
	4 437.34
	414.33
	2 158.58

148.00
	1.27

0.35
	46.81

12.95

	2.19
	Ц08-02-371-1
НР=95% 
СП=65%
	Пускорегулирующий аппарат, шт
1.8.3.2 Производство работ на высоте от 8 до 15 м. Kоз=1.1 
	37
	16.67

11.48
	2.47

0.11
	616.94
	424.91
	91.39

4.07
	1.30

0.01
	48.03

0.37

	2.20
	Ц08-02-144-4
НР=95% 
СП=65%
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, 100шт
1.8.3.2 Производство работ на высоте от 8 до 15 м. Kоз=1.1 
	2.22
	155.32

152.55
	–  

–  
	344.81
	338.66
	–  

–  
	18.81

–  
	41.76

–  

	
	Раздел 3. Материалы не учтенные расценкой
	

	3.1
	ООО "Нилед"
	Хомут стяжной (СИП) Е778, шт 
	37
	0.94

–  
	–  

–  
	34.78
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	3.2
	ООО "Нилед"
	Зажим  Р616, шт 
	111
	18.84

–  
	–  

–  
	2 091.24
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	3.3
	ООО "Нилед"
	Зажим ответвленный РС481, шт 
	16
	75.13

–  
	–  

–  
	1 202.08
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	3.4
	ООО "Нилед"
	Фасадное крепление SF 50, шт 
	20
	12.60

–  
	–  

–  
	252.00
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	3.5
	ООО "Нилед"
	Бандаж дистанционный BIC-15.50, шт 
	44
	9.52

–  
	–  

–  
	418.88
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	3.6
	ООО "Легострой"
	Кронштейн оцинкованный КС-2, шт 
	37
	90.95

–  
	–  

–  
	3 365.15
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	3.7
	МОСКомплектация
	Лампы уличного освещения ДНАТ 150 Вт, шт 
	37
	31.27

–  
	–  

–  
	1 156.99
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	3.8
	МОСКомплектация
	Светильник консольного типа ЖКУ 16-150-001, шт. 
	37
	449.31

–  
	–  

–  
	16 624.47
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	3.9
	ИАБ №3-2014
	Провод  ПВС 3х2,5, м 
	74
	3.60

–  
	–  

–  
	266.40
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	3.10
	ООО "ВЭЛСнаб"
	Заземляющий проводник ЗП1М, м 
	38
	10.44

–  
	–  

–  
	396.72
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  

	3.11
	ООО "Нилед"-3
	Кронштейн анкерный CS 10.3, шт 
	13
	30.71

–  
	–  

–  
	399.23
	–  
	–  

–  
	–  

–  
	–  

–  


	
	Итого по смете в ценах 2000г., руб
	129 195
	4 509
	20 146

1 423
	
	569.20

130.54

	
	     в том числе: материалы, руб
	103 818
	
	
	
	

	МДС81-33.2004
	Накладные расходы, руб
по видам работ МДС33-2004:
   1.1. Земляные раб. механизированные, 95%   (п-ты 1.1,1.3,1.4)
НР = 0.95*260.47 = 247
   27. Линии электропередачи, 105%   (п-ты 2.1,2.9,2.11,2.16)
НР = 1.05*2628.45 = 2 760
   45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 95%   (п-ты 2.17-2.20)
НР = 0.95*3042.91 = 2 891
Итого:
НР = 247.45+2759.87+2890.76 = 5 898
	5 898
	
	
	

	АП-5536/06
	Сметная прибыль, руб
по видам работ АП-5536/06:
   1.1. Земляные раб. механизированные, 50%   (п-ты 1.1,1.3,1.4)
СП = 0.5*260.47 = 130
   27. Линии электропередачи, 60%   (п-ты 2.1,2.9,2.11,2.16)
СП = 0.6*2628.45 = 1 577
   45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65%   (п-ты 2.17-2.20)
СП = 0.65*3042.91 = 1 978
Итого:
СП = 130.24+1577.07+1977.89 = 3 685
	3 685
	
	
	

	
	Всего по смете без НДС, руб
	138 778
	5 932
	
	699.74


	Проверил
	
	(
	
	)
	
	Составил
	
	(
	
	)


Информация о настройках расчета и печати сметы
(Данный текст скрыт и на печать не выводится)
* Метод счета – Базисно-индексный
* Зарплата машинистов в составе машин – Да
* Разбивка трудозатрат машинистов по профессиям – Да
* ID печати – 4670TFLHE
* Настройки печати
МЕТОД СЧЕТА=Базисно-индексный

КОЭФФИЦИЕНТЫ=Выводить

ИТОГИ ПО РАЗДЕЛАМ=Нет

КОНЦОВКА ПО ВР=Нет

РАЗБИВАТЬ СМЕТУ=Нет

СОГЛАСОВАНО=Не выводить

УТВЕРЖДАЮ=Не выводить

СТРОЙКА=Выводить

ОБЪЕКТ=Не выводить

ПОДПИСИ=В две колонки

РЕСУРСЫ=Не выводить

ЭМ=Да

ГРАФЫ РЕС. ЦЕН=Текущая

ИТОГИ ПО РЕСУРСАМ=Итог без формулы

%НР,СП=Печатать

БАЗА РАСЦЕНКИ=Не выводить

СОСТАВ РАБОТ=Не выводить

ЧИСЛА ТИТУЛ=1000,2

ЧИСЛА НА ЕД=1,2

ЧИСЛА ВСЕГО=1,2

ЧИСЛА КОНЦОВКА=1,0

ТЫСЯЧИ=Пробел

НОЛЬ=прочерк

РЕС. КОЛИЧЕСТВО%=  0.01

ОРИЕНТАЦИЯ=Книжная

ПОЛЯ=1.5;2.0;1.5;1.5

СТРАНИЦА №1=1

НОМЕР СТРАНИЦЫ=Номер

ШАПКА=Цифровая

ШИРИНА СТРАНИЦЫ= 21.00

ВЫСОТА СТРАНИЦЫ= 29.70

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;10%;10%;10%;10%;10%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15=0.653см;1.464см;23%;1.8см;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%;7%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;30%;1.005см;1.182см;12%;12%;6%;6%;12%;11%;11%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 14 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;10%;10%;6%;6%;5%;10%;5%;10%;10%

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ 15 БЕЗ ДРОБИ=0.653см;1.464см;23%;1.8см;9%;10%;5%;5%;5%;5%;10%;5%;5%;9%;9%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 8=0.653см;1.464см;40%;10%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 10=0.653см;1.464см;40%;1.182см;9%;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ РЕСУРСОВ 11=0.653см;1.464см;40%;1.182см;8%;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ МЗ 8=0.653см;1.464см;50%;10%;10%;15%;15%

КОЛОНКИ МЗ 10=0.653см;1.464см;49%;1.182см;9%;9%;9%;12%;12%

КОЛОНКИ МЗ 11=0.653см;1.464см;48%;1.182см;8%;8%;8%;11%;11%;6%

КОЛОНКИ ТИТУЛ=2см;2см;4.5см;100%;4.5см;2см;0.6см;1.4см

КОЛОНКИ ТИТУЛ2=30%;6.2см;40%;6.2см;30%

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 2=3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см;100%;3.2см;1.7см;0.3см;3.2см;0.3см

КОЛОНКИ ПОДПИСИ 1=50%;3.5см;3.5см;0.3см;4.3см;0.3см;5.6см

ПРОФЕССИИ=Да

ПОСТРОЧНЫЙ РАСЧЕТ=ОУ

ВАРИАНТЫ ПОСТРОЧНОГО РАСЧЕТА=ЗАГР,ИНД,ОУ,НР СП,

КОММЕНТАРИИ В КОНЦОВКЕ=Полностью

ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА=Нет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ=-КРС

ПОДРЯДЧИКИ В ШИФРЕ=Не выводить

ТИТУЛ=Полный

СТРМНР=НЕТ

ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ В РАСЦЕНКУ=Нет,ИНД,ОУ,^НР,ПРВОЗ2МР,

ВКЛЮЧЕНИЕ В РАСЦЕНКУ=Нет

ПЕЧАТЬ ПО ПРОЦЕНТОВКАМ=

ИТОГ РАЗДЕЛА ДО=

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Не выводить

КОЭФФИЦИЕНТЫ В РАСЦЕНКАХ=Выводить

КОНЦОВКА РАЗДЕЛОВ ПО ВР=

ЧИСЛА НДС=1,2

СПИСОК НДС=НДС

ГРАФА МР=НЕ ВЫВОДИТЬ

КОЛОНКИ РАСЦЕНКИ14=0.653см;1.464см;28%;1.005см;1.182см;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%;8%

У.СТ-ТЬ=ДА

КОММЕНТАРИЙ О ВКЛЮЧЕНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ=ДА

ГРАФА ОБ=НЕ ВЫВОДИТЬ

ДРОБЬЮ=ДА

КОНЦОВКИ=

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ РЕСУРСА=Выводить

С НДС=Да

УТВЕРЖДАЮ В СУММЕ=Выводить

ЕИ В ИМЕНИ=ДА
