Государственный комитет Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
(Госстрой России)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001-38

Сборник № 38

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ
Утверждены и введены в действие с 1 августа 2002 года

Постановлением Госстроя России от 07 августа 2002 № 103
УДК 69.003.12

ББК 65.31
Г 72

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при изготовлении технологических металлических конструкций в условиях производственных баз и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных сметных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по монтажу оборудования.

РАЗРАБОТАНЫ ФГУП ЦНИИЭУС Госстроя России (Л.В. Размадзе, Ж.Г. Чернышова), ООО «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» (А.Н. Жуков) при участии АООТ ПИ «Нефтеспецстройпроект» (Т.Н. Краснова) и Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко).
РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: Е.Е. Ермолаев - руководитель, В.Н. Маклаков, Т.Л. Грищенкова).
ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 августа 2002 г. постановлением Госстроя России от 07.08.02. №103

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при изготовлении технологических металлических конструкций в условиях производственных баз и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных сметных норм (расценок).

2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по изготовлению металлических конструкций. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.

3. Нормами сборника предусмотрено изготовление металлических конструкций на производственных базах, находящихся на балансе подрядных организаций любых форм собственности.

4. В нормах на изготовление металлических конструкций учтены затраты на выполнение полного комплекса работ, определенного на основе соответствующих технических условий и рабочих чертежей, включая затраты на:
горизонтальное перемещение материалов;
сортировку конструкций;
исправление деформированных и поврежденных элементов;
разметку деталей, газовую резку, электросварку и сборку металлических конструкций.

5. В нормах на изготовление конструкций не учтены затраты на их очистку, огрунтовку и окраску. Указанные затраты необходимо учитывать дополнительно, в соответствии с требованиями проекта, по нормам сборника ГЭСН-2001 № 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

6. В нормах ГЭСНм предусмотрено использование при сборке конструкций крана на автомобильном ходу. При изменении условий производства работ по сравнению с предусмотренными в сборнике, к затратам труда рабочих и времени использования крана следует применять коэффициенты, приведенные в таблице.

	Фактические условия производства работ
	Коэффициент

	С помощью мостового крана 
	0,85

	С помощью электролебедок (с установкой и снятием их в процессе работы) 
	1,3

	С помощью ручных лебедок (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 
	1,45


Таблица ГЭСНм 38-01-001 Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункера, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)
Измеритель: 1 т конструкций
38-01-001-1 Листовые конструкции массой свыше 0.5т
	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	38-01-001-1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников 
	чел.-ч.
	91,8

	1.1
	Средний разряд работы 
	
	4

	2
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч.
	9,5

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
	
	

	021102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т 
	маш.-ч
	9

	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т 
	маш.-ч
	0,5

	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
	маш.-ч
	28,6

	040504
	Аппараты для газовой сварки и резки 
	маш.-ч
	0,7

	330301
	Машины шлифовальные электрические 
	маш.-ч
	0,4

	330206
	Дрели электрические 
	маш.-ч
	0,5

	330900
	Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) 
	маш.-ч
	2,6

	350451
	Прессы гидравлические с электроприводом 
	маш.-ч
	0,7

	4
	МАТЕРИАЛЫ 
	
	

	101-9350
	Сталь листовая 
	т
	1,042

	101-1521
	Электроды диаметром 5 мм Э42 
	т
	0,0217

	101-0324
	Кислород технический газообразный 
	м3
	2,2

	542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая 
	кг
	0,5


Таблица ГЭСНм 38-01-002 Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий
Измеритель: 1 т конструкций
38-01-002-1 Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий
	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	38-01-002-1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников 
	чел.-ч.
	23,3

	1.1
	Средний разряд работы 
	
	4

	2
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч.
	1,5

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
	
	

	021102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т 
	маш.-ч
	1

	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т 
	маш.-ч
	0,5

	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
	маш.-ч
	7

	040504
	Аппараты для газовой сварки и резки 
	маш.-ч
	1,2

	330301
	Машины шлифовальные электрические 
	маш.-ч
	0,3

	330206
	Дрели электрические 
	маш.-ч
	0,2

	331002
	Станки сверлильные 
	маш.-ч
	4,7

	4
	МАТЕРИАЛЫ 
	
	

	101-9400
	Металлопрокат 
	т
	1,02

	101-1521
	Электроды диаметром 5 мм Э42 
	т
	0,0032

	101-0324
	Кислород технический газообразный 
	м3
	0,6

	542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая 
	кг
	0,2


Таблица ГЭСНм 38-01-003 Решетчатые конструкции
Измеритель: 1 т конструкций
38-01-003-1 Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.)
	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	38-01-003-1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников 
	чел.-ч.
	91

	1.1
	Средний разряд работы 
	
	4

	2
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч.
	7,34

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
	
	

	021102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т 
	маш.-ч
	6

	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т 
	маш.-ч
	0,5

	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
	маш.-ч
	27,3

	040504
	Аппараты для газовой сварки и резки 
	маш.-ч
	1

	330301
	Машины шлифовальные электрические 
	маш.-ч
	1,1

	330206
	Дрели электрические 
	маш.-ч
	0,3

	350481
	Пресс-ножницы комбинированные 
	маш.-ч
	0,84

	4
	МАТЕРИАЛЫ 
	
	

	101-9410
	Сталь швеллерная 
	т
	1,032

	101-1521
	Электроды диаметром 5 мм Э42 
	т
	0,0215

	101-0324
	Кислород технический газообразный 
	м3
	2,6

	542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая 
	кг
	0,5


Таблица ГЭСНм 38-01-004 Площадки и лестницы
Измеритель: 1 т конструкций
38-01-004-1 Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов

38-01-004-2 Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением
	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат 
	Ед. измер.
	38-01-004-1
	38-01-004-2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников 
	чел. -ч.
	95
	120

	1.1
	Средний разряд работы 
	
	3,8
	4

	2
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч.
	6,4
	4,4

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
	
	
	

	021102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т 
	маш.-ч
	3,9
	1,2

	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т 
	маш.-ч
	0,5
	0,6

	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
	маш.-ч
	21,3
	47,3

	040504
	Аппараты для газовой сварки и резки 
	маш.-ч
	1,5
	1

	330301
	Машины шлифовальные электрические 
	маш.-ч
	0,25
	0,5

	330206
	Дрели электрические 
	маш.-ч
	0,2
	0,2

	350481
	Пресс-ножницы комбинированные 
	маш.-ч
	2
	2,6

	330900
	Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) 
	маш.-ч
	2,4
	1,3

	4
	МАТЕРИАЛЫ 
	
	
	

	101-9400
	Металлопрокат 
	т
	1,032
	1,06

	101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46 
	т
	0,0179
	0,016

	101-0324
	Кислород технический газообразный 
	м3
	0,9
	0,6

	542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая 
	кг
	0,2
	0,2


Таблица ГЭСНм 38-01-005 Эстакады, галереи
Измеритель: 1 т конструкций
38-01-005-1 Эстакады под трубопровод, галереи
	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	38-01-005-1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников 
	чел.-ч.
	54,9

	1.1
	Средний разряд работы 
	
	4

	2
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч.
	3,83

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
	
	

	021102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т 
	маш.-ч
	2,5

	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т 
	маш.-ч
	0,5

	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
	маш.-ч
	15,5

	040504
	Аппараты для газовой сварки и резки 
	маш.-ч
	0,9

	330301
	Машины шлифовальные электрические 
	маш.-ч
	1

	330206
	Дрели электрические 
	маш.-ч
	0,2

	350481
	Пресс-ножницы комбинированные 
	маш.-ч
	0,83

	331002
	Станки сверлильные 
	маш.-ч
	3,3

	4
	МАТЕРИАЛЫ 
	
	

	101-9400
	Металлопрокат 
	т
	1,035

	101-1521
	Электроды диаметром 5 мм Э42 
	т
	0,0128

	101-0324
	Кислород технический газообразный 
	м3
	3,5

	542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая 
	кг
	0,6


Таблица ГЭСНм 38-01-006 Мелкие индивидуальные конструкции
Измеритель: 1 т конструкций
38-01-006-1 Листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)

38-01-006-2 Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	38-01-006-1
	38-01-006-2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников 
	чел.-ч.
	161
	110

	1.1
	Средний разряд работы 
	
	3,8
	3,8

	2
	Затраты труда машинистов 
	чел.-ч.
	11,6
	2,4

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
	
	
	

	021102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	8,1
	1,1

	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т 
	маш.-ч
	0,5
	0,5

	040300
	Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А 
	маш.-ч
	61
	43

	040504
	Аппараты для газовой сварки и резки 
	маш.-ч
	1,8
	0,9

	330301
	Машины шлифовальные электрические 
	маш.-ч
	0,3
	0,4

	330900
	Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) 
	маш.-ч
	2,1
	—

	350471
	Прессы листогибочные кривошипные 1000 (100) кН (тс) 
	маш.-ч
	3
	—

	330500
	Машины листогибочные специальные (вальцы) 
	маш.-ч
	1,4
	—

	330206
	Дрели электрические 
	маш.-ч
	0,2
	0,3

	331002
	Станки сверлильные 
	маш.-ч
	—
	2,4

	350481
	Пресс-ножницы комбинированные 
	маш.-ч
	—
	0,8

	4
	МАТЕРИАЛЫ 
	
	
	

	101-1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46 
	т
	0,0438
	0,019

	101-0324
	Кислород технический газообразный 
	м3
	1,1
	0,6

	542-0042
	Пропан-бутан, смесь техническая 
	кг
	0,3
	0,2

	101-9350
	Сталь листовая 
	т
	1,064
	—

	101-9400
	Металлопрокат 
	т
	—
	1,06


СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть
ГЭСНм 38-01-001 Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункера, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)
ГЭСНм 38-01-002 Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий
ГЭСНм 38-01-003 Решетчатые конструкции
ГЭСНм 38-01-004 Площадки и лестницы
ГЭСНм 38-01-005 Эстакады, галереи
ГЭСНм 38-01-006Мелкие индивидуальные конструкции
