Документ составлен с использованием программы WinСмета NEO

                                                                                                                            Приложение №___ к договору №___
	Утверждена

Заказчик: Никулин Александр
	
	Согласована

Подрядчик: ООО «СпецМонтаж»

	
	
	Исполнительный  директор

	
	
	

	________________________
	
	_____________________И.Н.Белкова

	«       » ________________200    г.
	
	«       » ________________200    г.


М.О., Пушкинский р-он, мкр. Звягино, ул. Центральная, д. 17а    


(наименование и адрес стройки)

СМЕТА 

на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ систем охранной, тревожной, 

пожарной  сигнализации  по объекту жилой дом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Сметная стоимость 
	162 820,36 р.


Основание: ФЕРм-2001, ФЕРп-2001

Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 03.2010г.
	№№ п.п.
	Шифр
расценки и
коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные

коэффициенты
	Стоимость в

ценах 2001 г.

руб.
	Пункт коэффиц. пересчета
	Коэффициенты

пересчета
	Стоимость в
текущих ценах, руб.
	ЗТР, всего чел.-час


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	1. Раздел №1. Монтажные и пусконаладочные работы. Оборудование.

	1
	10-08-001-1


	Прибор  приемно-контрольный ( HUNTER-PRO)
	шт.
	1,0000
	249,05
	
	
	01/10 п. 4596
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	241,44
	1,0000
	241,44
	
	13,4800
	3 254,61
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,31
	1,0000
	0,31
	
	4,4300
	1,37
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	4,4300
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	7,30
	1,0000
	7,30
	
	2,9200
	21,32
	

	
	001
	HUNTER-PRO (96) - Контрольная панель
	шт.
	1,0000
	3 601,34
	1,0000
	3 601,34
	
	1,0000
	3 601,34
	

	
	0001
	АСС7- Аккумулятор 12 В/7 А/ч
	шт.
	1,0000
	365,25
	1,0000
	365,25
	
	1,0000
	365,25
	

	
	
	Накладные расходы (ПЗ) * 75,2 % 
	
	75,20 %
	75,20%
	
	181,56
	
	
	2 447,47
	

	
	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 60 % 
	
	60,00 %
	60,00%
	
	144,86
	
	
	1 952,77
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами  
	
	
	
	
	4 542,07
	
	
	11 644,12
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	24,0000
	
	
	
	
	
	
	24,0000

	
	
	
	
	
	
	
	4 542,07
	
	11 644,12
	

	 2
	10-08-001-11


	Устройства промежуточные (клавиатура  RXR-400)
	шт.
	3,0000
	150,49
	
	
	01/10 п. 4606
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	144,90
	1,0000
	434,70
	
	13,4800
	5 859,76
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,25
	1,0000
	0,75
	
	4,4300
	3,32
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	4,4300
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	5,34
	1,0000
	16,02
	
	2,9200
	46,78
	

	
	153
	Выносная антенна
	шт.
	1,0000
	1 398,30
	1,0000
	1 398,30
	
	1,0000
	1 398,30
	

	
	002
	RXN-400 - Клавиатура
	шт.
	1,0000
	2 880,51
	1,0000
	2 880,51
	
	1,0000
	2 880,51
	

	
	56/520
	I/О-W - Интегрированный беспроводной приемник для приема и анализа сигналов от беспроводных извещателей
	шт.
	1,0000
	3 203,40
	1,0000
	3 203,40
	
	1,0000
	3 203,40
	

	
	1256
	МСТ-234 - Переносной брелок
	шт.
	4,0000
	974,57
	1,0000
	3 898,28
	
	1,0000
	3 898,28
	

	
	
	Накладные расходы (ПЗ) * 75,2 % 
	
	75,20 %
	75,20%
	
	326,89
	
	
	4 406,54
	

	
	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 60 % 
	
	60,00 %
	60,00%
	
	260,82
	
	
	3 515,85
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами  
	
	
	
	
	12 419,67
	
	
	25 212,74
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	14,0000
	
	
	
	
	
	
	42,0000

	
	
	
	
	
	
	
	12 419,67
	
	25 212,74
	

	 3
	08-01-081-2


	Аппарат ( звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 6
	шт.
	2,0000
	15,79
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10,88
	1,0000
	21,76
	
	1,0000
	21,76
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,54
	1,0000
	1,08
	
	1,0000
	1,08
	

	
	
	МР
	
	
	4,91
	1,0000
	9,82
	
	1,0000
	9,82
	

	
	017
	Маяк "Астра-10" - Оповещатель световой
	шт.
	1,0000
	153,60
	1,0000
	153,60
	
	1,0000
	153,60
	

	
	017-01
	Свирель  - Оповещатель звуковой
	шт.
	1,0000
	198,50
	1,0000
	198,50
	
	1,0000
	198,50
	

	
	
	Накладные расходы (ПЗ) * 75,2 % 
	
	75,20 %
	75,20%
	
	17,18
	
	
	17,18
	

	
	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 60 % 
	
	60,00 %
	60,00%
	
	13,70
	
	
	13,70
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами  
	
	
	
	
	414,56
	
	
	414,56
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	1,1300
	
	
	
	
	
	
	2,2600

	
	
	
	
	
	
	
	414,56
	
	414,56
	

	 4
	10-08-001-11


	Устройства промежуточные (RR-1R, RR-1T)
	шт.
	1,0000
	150,49
	
	
	01/10 п. 4606
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	144,90
	1,0000
	144,90
	
	13,4800
	1 953,25
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,25
	1,0000
	0,25
	
	4,4300
	1,11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	4,4300
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	5,34
	1,0000
	5,34
	
	2,9200
	15,59
	

	
	036
	RR-1R - Приемник
	шт.
	1,0000
	591,63
	1,0000
	591,63
	
	1,0000
	591,63
	

	
	037
	RR-1T - Брелок однокнопочный для RR-1T
	шт.
	2,0000
	473,31
	1,0000
	946,62
	
	1,0000
	946,62
	

	
	
	Накладные расходы (ПЗ) * 75,2 % 
	
	75,20 %
	75,20%
	
	108,96
	
	
	1 468,85
	

	
	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 60 % 
	
	60,00 %
	60,00%
	
	86,94
	
	
	1 171,95
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами  
	
	
	
	
	1 884,64
	
	
	6 149,00
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	14,0000
	
	
	
	
	
	
	14,0000

	
	
	
	
	
	
	
	1 884,64
	
	6 149,00
	

	 5
	10-08-002-4


	Извещатель ОС магнитоконтактный на открывание окон, дверей ( МСТ )
	шт.
	1,0000
	11,38
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	9,62
	1,0000
	9,62
	
	1,0000
	9,62
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	1,76
	1,0000
	1,76
	
	1,0000
	1,76
	

	
	3/10
	МСТ 302 - радиомагнитно-контактный детектор
	шт.
	1,0000
	1 059,32
	1,0000
	1 059,32
	
	1,0000
	1 059,32
	

	
	
	Накладные расходы (ПЗ) * 75,2 % 
	
	75,20 %
	75,20%
	
	7,23
	
	
	7,23
	

	
	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 60 % 
	
	60,00 %
	60,00%
	
	5,77
	
	
	5,77
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами  
	
	
	
	
	1 083,71
	
	
	1 083,71
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	1,0000
	
	
	
	
	
	
	1,0000

	
	
	
	
	
	
	
	1 083,71
	
	1 083,71
	

	 6
	10-08-003-5


	Устройства ОС в одноблочном исполнении 
	шт.
	18,0000
	80,59
	
	
	01/10 п. 4619
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	76,96
	1,0000
	1 385,28
	
	13,4800
	18 673,57
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,25
	1,0000
	4,50
	
	4,4300
	19,93
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	4,4300
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	3,38
	1,0000
	60,84
	
	2,8300
	172,18
	

	
	0258
	NEXT K9-85 MCW - радиодетектор
	шт.
	18,0000
	1 762,71
	1,0000
	31 728,78
	
	1,0000
	31 728,78
	

	
	1330
	Optex RX-40QZ - Извещатель пассивный
	шт.
	1,0000
	522,00
	1,0000
	522,00
	
	1,0000
	522,00
	

	
	
	Накладные расходы (ПЗ) * 75,2 % 
	
	75,20 %
	75,20%
	
	1 041,73
	
	
	14 042,53
	

	
	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 60 % 
	
	60,00 %
	60,00%
	
	831,17
	
	
	11 204,14
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами  
	
	
	
	
	35 574,30
	
	
	76 363,14
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	8,0000
	
	
	
	
	
	
	144,0000

	
	
	
	
	
	
	
	35 574,30
	
	76 363,14
	

	 7
	10-08-002-3


	Извещатели ПС автоматические  дымовой
	шт.
	6,0000
	26,84
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	23,64
	1,0000
	141,84
	
	1,0000
	141,84
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,37
	1,0000
	2,22
	
	1,0000
	2,22
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	2,83
	1,0000
	16,98
	
	1,0000
	16,98
	

	
	019
	MCT-425 - Пожарный радиодетектор
	шт.
	6,0000
	2 002,80
	1,0000
	12 016,80
	
	1,0000
	12 016,80
	

	
	
	Накладные расходы (ПЗ) * 75,2 % 
	
	80,00 %
	75,20%
	
	113,47
	
	
	106,66
	

	
	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 60 % 
	
	60,00 %
	60,00%
	
	85,10
	
	
	85,10
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами  
	
	
	
	
	12 376,42
	
	
	12 369,61
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	2,0000
	
	
	
	
	
	
	12,0000

	
	
	
	
	
	
	
	12 376,42
	
	12 369,61
	

	 8
	10-08-005-2


	Провод и кабель сигнализации по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным
	100 м
	0,8500
	498,56
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	272,60
	1,0000
	231,71
	
	1,0000
	231,71
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11,23
	1,0000
	9,55
	
	1,0000
	9,55
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	214,73
	1,0000
	182,52
	
	1,0000
	182,52
	

	
	032
	SEC 6х0,22 - Кабель монтажный для датчиков сигнализации
	шт.
	20,0000
	8,16
	1,0000
	163,20
	
	1,0000
	163,20
	

	
	031
	SEC 4х0,22 - Кабель монтажный для  датчиков сигнализации
	м
	50,0000
	5,62
	1,0000
	281,00
	
	1,0000
	281,00
	

	
	033
	ШВВП 2х0,75 - Провод сетевой
	м
	15,0000
	7,30
	1,0000
	109,50
	
	1,0000
	109,50
	

	
	
	Накладные расходы (ПЗ) * 75,2 % 
	
	75,20 %
	75,20%
	
	174,25
	
	
	174,25
	

	
	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 60 % 
	
	60,00 %
	60,00%
	
	139,03
	
	
	139,03
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами  
	
	
	
	
	1 290,75
	
	
	1 290,75
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	29,0000
	
	
	
	
	
	
	24,6500

	
	
	
	
	
	
	
	1 290,75
	
	1 290,75
	

	 9
	10-01-051-32


	Разделка и включение кабелей  и проводов
	10 шт.
	1,2000
	48,10
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	48,10
	1,0000
	57,72
	
	1,0000
	57,72
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	Накладные расходы (ПЗ) * 75,2 % 
	
	75,20 %
	75,20%
	
	43,41
	
	
	43,41
	

	
	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 60 % 
	
	60,00 %
	60,00%
	
	34,63
	
	
	34,63
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами  
	
	
	
	
	135,76
	
	
	135,76
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	5,0000
	
	
	
	
	
	
	6,0000

	
	
	
	
	
	
	
	135,76
	
	135,76
	

	 10
	08-02-396-5


	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2
	100 м
	0,1600
	2 076,90
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	353,82
	1,0000
	56,61
	
	1,0000
	56,61
	

	
	
	ЭМ
	
	
	672,75
	1,0000
	107,64
	
	1,0000
	107,64
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	150,68
	1,0000
	24,11
	
	1,0000
	24,11
	

	
	
	МР
	
	
	1 050,33
	1,0000
	168,05
	
	1,0000
	168,05
	

	
	037
	Кабельный канал 16х16 
	м
	16,0000
	17,70
	1,0000
	283,20
	
	1,0000
	283,20
	

	
	
	Накладные расходы (ПЗ) * 89,3 % 
	
	95,00 %
	89,30%
	
	76,68
	
	
	72,08
	

	
	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 60 % 
	
	60,00 %
	60,00%
	
	48,43
	
	
	48,43
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами  
	
	
	
	
	740,62
	
	
	736,02
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	37,6000
	
	
	
	
	
	
	6,0160

	
	
	
	
	
	
	
	740,62
	
	736,02
	

	 11
	01-10-002-1


	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
	шт.
	2,0000
	338,95
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	338,95
	1,0000
	677,90
	
	1,0000
	677,90
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	Накладные расходы (ПЗ) * 75,2 % 
	
	75,20 %
	75,20%
	
	509,78
	
	
	509,78
	

	
	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 60 % 
	
	60,00 %
	60,00%
	
	406,74
	
	
	406,74
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами  
	
	
	
	
	1 594,42
	
	
	1 594,42
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	29,0000
	
	
	
	
	
	
	58,0000

	
	
	
	
	
	
	
	1 594,42
	
	1 594,42
	

	 12
	01-10-001-1


	Програмирование ПКП
	шт.
	24,0000
	17,53
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	17,53
	1,0000
	420,72
	
	1,0000
	420,72
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	Накладные расходы (ПЗ) * 75,2 % 
	
	75,20 %
	75,20%
	
	316,38
	
	
	316,38
	

	
	
	Сметная прибыль (ПЗ) * 60 % 
	
	60,00 %
	60,00%
	
	252,43
	
	
	252,43
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами  
	
	
	
	
	989,53
	
	
	989,53
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	1,5000
	
	
	
	
	
	
	36,0000

	
	
	
	
	
	
	
	989,53
	
	989,53
	

	 
	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:
	
	
	
	369,9260

	
	
	Сумма по разделу без учёта НР и СП  
	67 819,28
	
	95 540,45
	

	
	
	Сумма по разделу  
	73 046,45
	
	137 983,35
	

	
	
	В т.ч. накладные расходы  
	2 917,53
	
	23 612,35
	

	
	
	В т.ч.сметная прибыль (ПЗ) * 60 % 
	2 309,63
	
	18 830,56
	

	


	
	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:
	
	

	
	
	Сумма по смете без учёта НР и СП  
	67 819,28
	95 540,45

	
	
	Сумма по смете  
	73 046,45
	137 983,35

	
	
	 В т.ч. Накладные расходы  
	2 917,53
	23 612,35

	
	
	 В т.ч. Сметная прибыль (ПЗ) * 60 % 
	2 309,63
	18 830,56

	
	
	Ставка НДС  
	13 148,36
	24 837,00

	
	
	Всего с учётом НДС  
	86 194,81
	162 820,36


Составил ______________________________________________(Давыдова Е.В.)

          должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил ______________________________________________(Зернина К.А.)

          должность, подпись (инициалы, фамилия)

1

