Монтажные и пусконаладочные работы:
	NN пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Цена за ед. изм.
	Попр. коэф.
	Коэф. зимн. удор.
	Коэф. пересч
	ВСЕГО затрат, руб.
	Справ.: ЗТР всего, чел-ч/Ст. ед. с нач., руб.

	1
	4.8-162-1
	Провода в коробах, провод, сечение: до 6 мм2
	100 м
	4.3
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	38.1
	1.2
	1.047
	10.5
	2161.28
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.85
	1.2
	1.047
	6.69
	30.72
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0.2
	1.2
	1.047
	10.5
	11.35
	

	
	
	МР
	
	
	3.71
	1
	1
	4.56
	72.75
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	100
	
	
	
	
	2161.28
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	51
	
	
	
	
	1102.25
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ ( 98 % и 77 %)
	%
	175
	
	
	
	
	19.86
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	3.09
	
	1.2
	1.047
	1
	
	16.69

	
	5548.22
	1290.28

	2
	4.8-218-1
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 а
	шт.
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	16.74
	1.2
	1.047
	10.5
	441.67
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4.93
	1.2
	1.047
	3.71
	45.96
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	0.33
	1.2
	1.047
	10.5
	8.71
	

	
	
	МР
	
	
	15.47
	1
	1
	4.56
	141.09
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	100
	
	
	
	
	441.67
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	51
	
	
	
	
	225.25
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ ( 98 % и 77 %)
	%
	175
	
	
	
	
	15.23
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	1.34
	
	1.2
	1.047
	1
	
	3.37

	
	1310.78
	655.39

	3
	4.8-241-1
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 10 мм2
	100 жил
	1.44
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	200.85
	1.2
	1.047
	10.5
	3815.5
	

	
	
	ЭМ
	
	
	12.7
	1.2
	1.047
	6.69
	153.72
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2.95
	1.2
	1.047
	10.5
	56.04
	

	
	
	МР
	
	
	63.7
	1
	1
	4.56
	418.28
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	100
	
	
	
	
	3815.5
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	51
	
	
	
	
	1945.91
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ ( 98 % и 77 %)
	%
	175
	
	
	
	
	98.07
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	15.45
	
	1.2
	1.047
	1
	
	27.95

	
	10246.95
	7115.94

	4
	4.8-243-11
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0.4
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	875.81
	1.2
	1.047
	10.5
	4621.54
	

	
	
	ЭМ
	
	
	9.31
	1.2
	1.047
	6.69
	31.3
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	2.16
	1.2
	1.047
	10.5
	11.4
	

	
	
	МР
	
	
	72.1
	1
	1
	4.56
	131.51
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	100
	
	
	
	
	4621.54
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	51
	
	
	
	
	2356.99
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ ( 98 % и 77 %)
	%
	175
	
	
	
	
	19.95
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	67.37
	
	1.2
	1.047
	1
	
	33.86

	
	11782.97
	29457.43

	5
	4.8-280-2
	Прокладка пластикового кабель-канала
	100 м
	0.54
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	491.35
	1.2
	1.047
	10.5
	3500.27
	

	
	
	ЭМ
	
	
	29.47
	1.2
	1.047
	4.41
	88.17
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ
	
	
	3.94
	1.2
	1.047
	10.5
	28.07
	

	
	
	МР
	
	
	1844.59
	1
	1
	1.84
	1832.78
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	100
	
	
	
	
	3500.27
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	51
	
	
	
	
	1785.14
	

	
	
	НР и СП от ЗПМ ( 98 % и 77 %)
	%
	175
	
	
	
	
	49.12
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	40.67
	
	1.2
	1.047
	1
	
	27.59

	
	10755.76
	19918.07

	6
	4.10-75-4
	Разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2
	10 концов кабеля
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	25.24
	1.2
	1.047
	10.5
	1664.86
	

	
	
	МР
	
	
	2.73
	1
	1
	4.56
	62.24
	

	
	
	НР от ЗП
	%
	100
	
	
	
	
	1664.86
	

	
	
	СП от ЗП
	%
	51
	
	
	
	
	849.08
	

	
	
	ЗТР
	чел-ч
	2
	
	1.2
	1.047
	1
	
	12.56

	
	4241.03
	848.21

	
	
	ИТОГО
	43885.71
	

	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	7899.43
	

	
	
	ИТОГО
	51785.14
	


