Монтажные и пусконаладочные работы:

| NN пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена за ед. изм. | Попр. коэф. | Коэф. зимн. удор. | Коэф. пересч | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.: ЗТР всего, чел-ч/Ст. ед. с нач., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.8-162-1 В ФЕРм 08-02-399-01 | Провода в коробах, провод, сечение: до 6 мм2 | 100 м | 4.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 38.1 | 1.2 | 1.047 | 10.5 | 2161.28 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 0.85 | 1.2 | 1.047 | 6.69 | 30.72 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.2 | 1.2 | 1.047 | 10.5 | 11.35 |  |
|  |  | МР |  |  | 3.71 | 1 | 1 | 4.56 | 72.75 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  |  | 2161.28 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 51 |  |  |  |  | 1102.25 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 98 % и 77 %) | % | 175 |  |  |  |  | 19.86 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 3.09 |  | 1.2 | 1.047 | 1 |  | 16.69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5548.22 | 1290.28 |
| 2 | 4.8-218-1 В ФЕРм 08-03-525-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-,двух-,трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 а | шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 16.74 | 1.2 | 1.047 | 10.5 | 441.67 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 4.93 | 1.2 | 1.047 | 3.71 | 45.96 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.33 | 1.2 | 1.047 | 10.5 | 8.71 |  |
|  |  | МР |  |  | 15.47 | 1 | 1 | 4.56 | 141.09 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  |  | 441.67 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 51 |  |  |  |  | 225.25 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 98 % и 77 %) | % | 175 |  |  |  |  | 15.23 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.34 |  | 1.2 | 1.047 | 1 |  | 3.37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1310.78 | 655.39 |
| 3 | 4.8-241-1 В ФЕРм 08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кабели и провода сечение до 10 мм2 | 100 жил | 1.44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 200.85 | 1.2 | 1.047 | 10.5 | 3815.5 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 12.7 | 1.2 | 1.047 | 6.69 | 153.72 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.95 | 1.2 | 1.047 | 10.5 | 56.04 |  |
|  |  | МР |  |  | 63.7 | 1 | 1 | 4.56 | 418.28 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  |  | 3815.5 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 51 |  |  |  |  | 1945.91 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 98 % и 77 %) | % | 175 |  |  |  |  | 98.07 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 15.45 |  | 1.2 | 1.047 | 1 |  | 27.95 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10246.95 | 7115.94 |
| 4 | 4.8-243-11 В ФЕРм 08-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 875.81 | 1.2 | 1.047 | 10.5 | 4621.54 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 9.31 | 1.2 | 1.047 | 6.69 | 31.3 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.16 | 1.2 | 1.047 | 10.5 | 11.4 |  |
|  |  | МР |  |  | 72.1 | 1 | 1 | 4.56 | 131.51 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  |  | 4621.54 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 51 |  |  |  |  | 2356.99 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 98 % и 77 %) | % | 175 |  |  |  |  | 19.95 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 67.37 |  | 1.2 | 1.047 | 1 |  | 33.86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11782.97 | 29457.43 |
| 5 | 4.8-280-2 В ФЕРм есть только металичесские | Прокладка пластикового кабель-канала | 100 м | 0.54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 491.35 | 1.2 | 1.047 | 10.5 | 3500.27 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 29.47 | 1.2 | 1.047 | 4.41 | 88.17 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 3.94 | 1.2 | 1.047 | 10.5 | 28.07 |  |
|  |  | МР |  |  | 1844.59 | 1 | 1 | 1.84 | 1832.78 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  |  | 3500.27 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 51 |  |  |  |  | 1785.14 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ ( 98 % и 77 %) | % | 175 |  |  |  |  | 49.12 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 40.67 |  | 1.2 | 1.047 | 1 |  | 27.59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10755.76 | 19918.07 |
| 6 | 4.10-75-4 ФЕРм10-04-100-04 | Разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2 | 10 концов кабеля | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 25.24 | 1.2 | 1.047 | 10.5 | 1664.86 |  |
|  |  | МР |  |  | 2.73 | 1 | 1 | 4.56 | 62.24 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 100 |  |  |  |  | 1664.86 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 51 |  |  |  |  | 849.08 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2 |  | 1.2 | 1.047 | 1 |  | 12.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4241.03 | 848.21 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 43885.71 |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7899.43 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 51785.14 |  |