Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 

() 

Основание: 

Составлена в ценах на: март 2010г.
Сметная стоимость: 3285076.14 руб.
Нормативная трудоемкость: 3806.61 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 470740.08 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1	
1	ТЕРм 08-03-593-5	Светильник потолочный или настенный:уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды  ( Н.Р. 95*0,94% = 19821.93 руб. С.П. 65% = 14428.05 руб.)	100 шт.	1.19	5716,92
1165.97	1331.93
636.77	6803.13	1387.50	1585.00
757.76	93.40
41.60	111.15
49.50	
	Цена пост.	Светильники ПСХ-60 	шт.	40	(60.29)		(2411.60)					
	Цена пост.	Светильники Luna IP44	шт.	79	(368.76)		(29132.04)					
2	ТЕРм 08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике:2  ( Н.Р. 95*0,94% = 9460.24 руб. С.П. 65% = 6885.95 руб.)	100 шт.	0.48	4326,35
1405.92	1787.66
727.11	2076.65	674.84	858.08
349.01	116.00
47.76	55.68
22.92	
	503-9042-011	Светильники ЛПО 2х40 люминисцентные (без ламп) (СтройЦена 3.2010 Санкт-Петербург )	шт.	48	(289.35)		(13888.80)					
3	ТЕРм 08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный:с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый  ( Н.Р. 95*0,94% = 14404.22 руб. С.П. 65% = 10484.59 руб.)	100 шт.	0.87	5842,44
1102.31	1521.11
689.55	5082.93	959.01	1323.37
599.91	88.30
45.12	76.82
39.25	
	Цена пост.	Светильник НПО 1х60	шт.	51	(110.7)		(5645.70)					
	Цена пост.	Светильник точечный "СПОТ" RSO	шт.	12	(107.54)		(1290.48)					
	500-9109	Крюки (СтройЦена 3.2010 Санкт-Петербург )	шт.	24	(24.85)		(596.40)					
	500-9011-180	Выключатели открытой проводки "Прима" - 1 клав., ВА1У-112, 10А (СтройЦена 3.2010 Санкт-Петербург )	шт.	16	(30.07)		(481.12)					
4	ТЕРм 08-03-591-3	Выключатель:полугерметический и герметический  ( Н.Р. 95*0,94% = 1379.61 руб. С.П. 65% = 1004.19 руб.)	100 шт.	0.16	1285,43
930.33	65.91
2.85	205.67	148.85	10.55
0.46	76.00
0.20	12.16
0.03	
	500-9011-035	Выключатель AQUA-IN 1-клав. IP44 (СтройЦена 3.2010 Санкт-Петербург )	шт.	16	(180.12)		(2881.92)					
5	ТЕРм 08-03-591-2	Выключатель:одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке  ( Н.Р. 95*0,94% = 2422.97 руб. С.П. 65% = 1763.64 руб.)	100 шт.	0.67	554,77
390.26	8.62
1.14	371.70	261.47	5.78
0.76	32.20
0.08	21.57
0.05	
	500-9011-188	Выключатели скрытой проводки, "Прима" - 1 клав., С16-057 (СтройЦена 3.2010 Санкт-Петербург )	шт.	67	(25.79)		(1727.93)					
6	ТЕРм 08-03-591-5	Выключатель:двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке  ( Н.Р. 95*0,94% = 1141.96 руб. С.П. 65% = 831.21 руб.)	100 шт.	0.31	562,05
397.54	8.62
1.14	174.24	123.24	2.67
0.35	32.80
0.08	10.17
0.02	
	500-9011-202	Выключатели скрытой проводки, "Прима" - 2 клав., С56-043 (СтройЦена 3.2010 Санкт-Петербург )	шт.	31	(41.99)		(1301.69)					
7	ТЕРм 08-03-591-7	Переключатель:утопленного типа при скрытой проводке  ( Н.Р. 95*0,94% = 1995.35 руб. С.П. 65% = 1452.38 руб.)	100 шт.	0.54	563,26
398.75	8.62
1.14	304.16	215.33	4.65
0.62	32.90
0.08	17.77
0.04	
	Цена пост.	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1КЛ откр проводки	шт.	54	(262.43)		(14171.22)					
8	ТЕРм 08-03-601-1	Щиток  ( Н.Р. 95*0.94% = 5069.92 руб. С.П. 65% = 3690.31 руб.)	1 шт.	10	118,45
54.30	4.51
0.57	1184.50	543.00	45.10
5.70	4.48
0.04	44.80
0.40	
	Цена пост.	Трансформатор напряжения 220 /12, для точечного светильника 150Вт	шт.	10	(1441.44)		(14414.40)					
9	ТЕРм 08-03-591-9	Розетка штепсельная:утопленного типа при скрытой проводке  ( Н.Р. 95*0,94% = 7656.25 руб. С.П. 65% = 5572.86 руб.)	100 шт.	1.79	694,62
461.77	8.62
1.14	1243.37	826.57	15.43
2.04	38.10
0.08	68.20
0.14	
	Цена пост.	Розетка 1-но мест. ,с/у с з/к, с/ш IP21	шт.	179	(289)		(51731.00)					
10	ТЕРм 08-03-591-10	Розетка штепсельная:полугерметическая и герметическая  ( Н.Р. 95*0.94% = 12008.14 руб. С.П. 65% = 8740.52 руб.)	100 шт.	1.39	1277,19
931.55	70.22
3.42	1775.29	1294.85	97.61
4.75	76.10
0.24	105.78
0.33	
	500-9013-022	Розетки AQUA-IN х1 с/з PV IP44 (СтройЦена 3.2010 Санкт-Петербург )	шт.	139	(150.57)		(20929.23)					
11	ТЕРм 08-03-591-10	Установка терморегуляторов (Прим.) ( Н.Р. 95*0,94% = 69112.02 руб. С.П. 65% = 50305.50 руб.)	100 шт.	8	1277,19
931.55	70.22
3.42	10217.52	7452.40	561.76
27.36	76.10
0.24	608.80
1.92	
	Цена пост.	Терморегуляторы теплого пола 3500 Вт	компл.	8	(6246.07)		(49968.56)					
12	ТЕРм 08-03-604-1	Звонок с кнопкой  ( Н.Р. 95*0,94% = 701.21 руб. С.П. 65% = 510.40 руб.)	100 компл.	0.08	2001,83
945.72	34.99
2.85	160.15	75.66	2.80
0.23	76.50
0.20	6.12
0.02	
	Цена пост.	Звонок электрический	шт.	8	(3650)		(29200.00)					
13	ТЕРм 08-03-599-1	Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до:6  ( Н.Р. 95*0,94% = 2527.29 руб. С.П. 65% = 1839.57 руб.)	1 шт.	8	104,45
33.91	2.45
0.28	835.60	271.28	19.60
2.24	2.77
0.02	22.16
0.16	
	Цена пост.	Корпус ЩУРВ 3-48	шт.	8	(1999)		(15992.00)					
	Цена пост.	Автоматический выключатель ВА63 1п 32A C	шт.	8	(105.54)		(844.32)					
	Цена пост.	Устройство защитного отключения F204AC УЗО 4Р 32А 30mA 	шт.	8	(1508.71)		(12069.68)					
	Цена пост.	Автоматический выключатель ВА63 1п  10A C	шт.	32	(104.22)		(3335.04)					
	Цена пост.	Автоматический выключатель ВА63  1п 16A C	шт.	32	(104.22)		(3335.04)					
	Цена пост.	Автоматический выключатель ВА63  1п 6A C	шт.	8	(117.45)		(939.60)					
	Цена пост.	Дифферинциальный автоматический выключатель 1п 16А, 30мА	шт.	56	(1706.5)		(95564.00)					
	Цена пост.	Дифферинциальный автоматический выключатель 1п 10А, 30мА	шт.	16	(1706.5)		(27304.00)					
	Цена пост.	Зажим стопорный, с креплением к дин-рейке	шт.	32	(69.53)		(2224.96)					
	Цена пост.	Шина N  пластиковых изоляторах, на 20 отв., с макс. =10мм2	шт.	8	(55)		(440.00)					
	Цена пост.	Шина РЕ с креплением к корпусу, на 20 отв., с макс. =10мм2	шт.	8	(60)		(480.00)					
	Цена пост.	Счетчики эл/энергии трехфазные ЦЭ2727 5-50А, электронныеоднотарифный	шт.	8	(3313.53)		(26508.24)					
14	ТЕРм 08-02-409-1	Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до:25  ( Н.Р. 95*0.94% = 389974.30 руб. С.П. 65% = 283855.87 руб.)	100 м	80	1020,62
281.91	506.74
245.66	81649.60	22552.80	40539.20
19652.80	23.80
16.02	1904.00
1281.60	
	530-9001-099	Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 16х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 3.2010 Санкт-Петербург )	м	4500	(4.7)		(21150.00)					
	530-9001-100	Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки (СтройЦена 3.2010 Санкт-Петербург )	м	3500	(6.06)		(21210.00)					
15	ТЕРм 08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:6  ( Н.Р. 95*0,94% = 57715.93 руб. С.П. 65% = 42010.48 руб.)	100 м	80	399,94
77.51	4.31
0.57	31995.20	6200.80	344.80
45.60	6.74
0.04	539.20
3.20	
	500-9001-041	Кабель NYM 3х2,5 мм2 (СтройЦена 3.2010 Санкт-Петербург )	1000 м	3.5	(30997.98)		(108492.93)					
	500-9001-040	Кабель NYM 3х1,5 мм2 (СтройЦена 3.2010 Санкт-Петербург )	1000 м	4.5	(19825.95)		(89216.78)					
16	ТЕРм 08-02-412-3	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:16  ( Н.Р. 95*0.94% = 380.59 руб. С.П. 65% = 277.03 руб.)	100 м	0.45	438,36
90.39	8.62
1.14	197.27	40.68	3.88
0.51	7.86
0.08	3.54
0.04	
	507-0262	Провод ПВ3 1 мм2 (СтройЦена 3.2010 Санкт-Петербург )	1000 м	0.045	(3653.2)		(164.39)					
	Цена пост.	Распаечные коробки	шт.	110	(84.84)		(9332.40)					
17	ТЕРм 08-02-412-8	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:240  ( Н.Р. 95*0,94% = 1498.34 руб. С.П. 65% = 1090.62 руб.)	100 м	0.35	891,33
451.95	86.20
11.38	311.96	158.18	30.17
3.98	39.30
0.80	13.75
0.28	
	103-0015	Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 25х3.2 мм (СтройЦена 3.2010 Санкт-Петербург )	м	35	(54.67)		(1913.45)					
18	ТЕРр 69-01-002-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором:толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм  ( Н.Р. 78*0,94% = 583.85 руб. С.П. 50% = 398.15 руб.)	100 отверстий	1.2	70,55
64.13	6.42
0	84.66	76.96	7.70
0	5.49
0	6.59
0	
19	ТЕРр 69-01-002-02	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором:добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен  ( Н.Р. 78*0.94% = 1123.02 руб. С.П. 50% = 765.83 руб.)	100 отверстий	2.4	67,85
61.68	6.17
0	162.84	148.03	14.81
0	5.28
0	12.67
0	
20	ТЕР 46-03-011-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:до 50 см2  ( Н.Р. 110*0.94% = 25754.47 руб. С.П. 70% = 17435.33 руб.)	100 м	6.4	633,12
304.38	328.74
71.75	4051.97	1948.03	2103.94
459.20	24.20
5.92	154.88
37.89	
21	ТЕР 46-03-011-4	На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2 добавлять к норме 46-03-011-3  ( Н.Р. 110*0,94% = 1821.79 руб. С.П. 70% = 1233.32 руб.)	100 м	0.96	305,87
141.50	164.37
35.88	293.64	135.84	157.80
34.44	11.25
2.96	10.80
2.84	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				149182.05	45495.32	47734.70
21947.72		3806.61
1440.63	
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.347			470740.08					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		7.462			356196.33					
		в том числе зарплата машинистов:		10.347			227093.06					
		Индекс к стоимости материалов:		3.496			195608.30					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			680288.92					
		Итого с индексацией:	руб.				1702833.63	470740.08	356196.33
227093.06		3806.61
1440.63	
		Накладные расходы %:	%				626553.40					
		Итого с накладными:	руб.				2329387.03					
		Сметная прибыль %:	%				454575.80					
		Итого:	руб.				2783962.83					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			501113.31					
		Всего по разделу:	руб.				3285076.14					

		Итого по всем разделам:	руб.				3285076.14					
		Всего по смете:	руб.				3285076.14					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/