| Глубина траншей, м | Ширина траншеи по верху, м, при числе кабелей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,5 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 |
| 0,6 - 0,7 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,45 |
| 0,9 | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
| 1,0 | 0,45/0,55 | 0,45/0,55 | 0,50/0,60 | 0,55/0,65 |
| 1,2 | 0,50/0,60 | 0,50/0,60 | 0,55/0,65 | 0,60/0,70 |

### ОСТН-600-93. Таблица 3.4.

Примечания: 1. В числителе дроби дана ширина траншеи без крепления, в знаменателе - с креплением.

2. Ширина траншей по низу должна быть на 0,1 м меньше ширины траншеи по верху.

3. Ширина траншей в скальных и мерзлых грунтах при предварительном рыхлении взрывным способом определяется принятой, технологией буровзрывных работ.

4. Ширина траншей, разрабатываемых механизированным способом, определяется размерами рабочего органа (ковша, фрезы).