Форма № 4


Сведения о функциональных, качественных и количественных  характеристиках (потребительских свойствах) товаров, работ, услуг)

	Характеристики, вид работ установленные Заказчиком по составу проекта и в техническом задании
	Наименование работ, предлагаемые Участником размещения заказа
	Ед. изм.
	Объем работ
	Основные функциональные и качественные характеристики выполняемых работ
	Сведения о применяемых СНиПах и ГОСТах, применяемых при при выполнении работ участником размещения заказа материалах

	Выполнение проектно-сметной документации на строительство ….................... согласно техзаданию.
	 Разработать проектно-сметную документацию.

В ходе  разработки проекта  при изменениях требований заказчика, изменениях  строительных норм  в  течение 10 дней вносить изменения в проект.  

Устранить замечания экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий -в течение 10 дней.
	Рабочий проект
	В объеме требования СниП 1.020.01.85 в 4-х экземплярах. Дополнительно предоставляется сметы в электронном виде в 1-м экземпляре.
	Работы будут выполнены в соответствии с заданием, техническими требованиями и нормами соответствующих СНиПов, СаНПиНов, ПУЭ, нормативов экологии  и пожарного надзора с качеством, соответствующим действующим стандартам предприятия и нормативным документам РФ. 
	* СНиП 2.08.02.89* "Общественные здания и сооружения".

* СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

СНиП 2.04.05-94* "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

* СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация".

* СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

* СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".

* СНиП 21-01-97"Пожарная безопасность зданий и сооружений".

* ГОСТ 12.1.004.91* "Пожарная безопасность. Общие требования";

и др. необходимые СниПы и ГОСТы.



