.
Техническое задание 
на выполнение работ по  ремонту первичных мультиплексоров технологической сети ПО ЦЭС.
1. Перечень и объемы требуемых работ:
Выполнить ремонт первичных мультиплексоров технологической сети ПО «ЦЭС», на основании «Акта технического состояния первичных мультиплексоров технологической сети ПО ЦЭС».

2.  Место проведения работ.
1) УСУ ЦЭС ,
2) УСУ АТЭЦ, 
3) УСУ ПС11а ,
4) УСУ ПС202,
5)  УСУ ПС88,
6)  УСУ ГЭС3,
7)  УСУ ПС83.
3. Сроки выполнения работ.

     Начало:

апрель  2012г.

     Окончание:
ноябрь  2012г.
4. Основные технические требования на выполнение работ.
5.1 Требования к последовательности выполнения работ, услуг, этапам выполнения работ:

5.1.1. Работы должны выполняться в строгом соответствии с ведомостью (описью) объема работ и с учетом номенклатуры работ, в последовательности, предусмотренной технологией производства каждого вида работ и обязательным обеспечением выполнения последовательных операций, обеспечивающих надлежащее качество и эксплуатационные характеристики. 
5.2. Требования к объемам выполняемых работ: 
5.2.1.  Произвести замену и установку модулей и блоков, не поддерживающих новое программное обеспечение: КУ (9 шт.), МП-8 (2шт), МК-8 (3 шт., старая версия), БП-24 (4 шт), БП-60  (4 шт.), СК(1шт), АК(1шт), ТЧ (2 шт.).
5.2.2.  Произвести  замену и установку конструктива   МП/D (6шт.).
5.2.3.  Произвести замену и установку модулей КУ-S  для первичных мультиплексоров (9 шт.).
5.2.4.  Произвести настройку и конфигурацию модулей КУ- S (9 шт.).
5.2.5.  Произвести замену модулей МК-8  для первичных мультиплексоров (5шт.).
5.2.6.  Произвести настройку модулей МК-8 для первичных мультиплексоров (5шт.).
5.2.7.  Произвести замену модулей БПГ-60 (8шт).
5.2.8.  Произвести замену и настройку модернизированной системы управления ТО  ПО «Супертел»  с установкой двух АРМ.
Приложение 1к техническому заданию
Спецификация оборудования.
	ПС11а
	Сокращенное наименование
	Децимальный номер
	Кол-во
	Ед. изм.

	Блок питания
	БПГ-60
	ТАИЦ.436434.013-01
	1
	шт.

	Блок контроля и управления
	КУ-S
	ТАИЦ.468211.033
	1
	шт.

	Блок тональной частоты
	ТЧ
	ТАИЦ.467756.055
	1
	шт.

	Блок тональной частоты
	ТЧ
	ТАИЦ.467756.055
	1
	шт.

	Блок станционных комплектов
	СК
	ТАИЦ.467756.056
	1
	шт.

	
	
	
	
	

	УСУ ПС202
	
	
	
	

	Мультиплексор первичный
	МП/D
	ТАИЦ.465112.022-01
	1
	шт.

	Блок питания
	БПГ-60
	ТАИЦ.436434.013-01
	1
	шт.

	Блок контроля и управления
	КУ-S
	ТАИЦ.468211.033
	1
	шт.

	
	
	
	
	

	ПС83
	
	
	
	

	Блок питания
	БПГ-60
	ТАИЦ.436434.013-01
	1
	шт.

	Блок контроля и управления
	КУ-S
	ТАИЦ.468211.033
	1
	шт.

	Блок мультиплексора кросс-коммутатора
	МК-8
	ТАИЦ.465112.079
	1
	шт.

	Блок абонентских комплектов
	АК
	ТАИЦ.467756.056
	1
	шт.

	
	
	
	
	

	УСУ ГЭС3
	
	
	
	

	Мультиплексор первичный
	МП/D
	ТАИЦ.465112.022-01
	1
	шт.

	Блок питания
	БПГ-60
	ТАИЦ.436434.013-01
	1
	шт.

	Блок контроля и управления
	КУ-S
	ТАИЦ.468211.033
	1
	шт.

	Блок мультиплексора кросс-коммутатора
	МК-8
	ТАИЦ.465112.079
	1
	шт.

	
	
	
	
	

	ПС88
	
	
	
	

	Мультиплексор первичный
	МП/D
	ТАИЦ.465112.022-01
	1
	шт.

	Блок питания
	БПГ-60
	ТАИЦ.436434.013-01
	1
	шт.

	Блок контроля и управления
	КУ-S
	ТАИЦ.468211.033
	1
	шт.

	Блок мультиплексора кросс-коммутатора
	МК-8
	ТАИЦ.465112.079
	1
	шт.

	
	
	
	
	

	УСУ АТЭЦ
	
	
	
	

	Мультиплексор первичный
	МП/D
	ТАИЦ.465112.022-01
	1
	шт.

	Блок питания
	БПГ-60
	ТАИЦ.436434.013-01
	1
	шт.

	Блок контроля и управления
	КУ-S
	ТАИЦ.468211.033
	1
	шт.

	Блок мультиплексора кросс-коммутатора
	МК-8
	ТАИЦ.465112.079
	1
	шт.

	Блок питания
	БПГ-60
	ТАИЦ.436434.013-01
	1
	шт.

	Блок контроля и управления
	КУ-S
	ТАИЦ.468211.033
	1
	шт.

	
	
	
	
	

	УСУ ЦЭС
	
	
	
	

	Мультиплексор первичный
	МП/D
	ТАИЦ.465112.022-01
	1
	шт.

	Мультиплексор первичный
	МП/D
	ТАИЦ.465112.022-01
	1
	шт.

	Блок питания
	БПГ-60
	ТАИЦ.436434.013-01
	1
	шт.

	Блок контроля и управления
	КУ-S
	ТАИЦ.468211.033
	1
	шт.

	Блок контроля и управления
	КУ-S
	ТАИЦ.468211.033
	1
	шт.

	Блок мультиплексора кросс-коммутатора
	МК-8
	ТАИЦ.465112.079
	1
	шт.

	АРМ
	
	Компьютер Core2Duo E7500,2GB DDR2 PC6400,320GB SATA 3.0 HDD,DVD+/- ; Периферийные устройства (клавиатура, мышь, акустическая система); Монитор Samsung 24”  TFT Monitor
	1
	шт.

	АРМ
	
	Компьютер Core2Duo E7500,2GB DDR2 PC6400,320GB SATA 3.0 HDD,DVD+/- ; Периферийные устройства (клавиатура, мышь, акустическая система); Монитор Samsung 24”  TFT Monitor
	1
	шт.


