Документ составлен с использованием программы WinСмета NEO

                                                                                                                            Приложение №1 к договору №___________
	Утверждена

Заказчик: ООО "ВинСмета"
	
	Согласована

Подрядчик: ООО «СпецМонтаж»

	
	
	Исполнительный  директор

	
	
	

	________________________
	
	_____________________И.Н.Белкова

	«       » ________________200    г.
	
	«       » ________________200    г.


Стройка    


(наименование и адрес стройки)

СМЕТА 

на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ систем охранной, тревожной, 

пожарной  сигнализации  по объекту жилой дом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	Сметная стоимость 
	39 297,26 р.

	Нормативная трудоемкость
	41,64 чел-ч 

	Сметная заработная плата
	5 632,98 р.

	Сметная стоимость эксплуатации машин
	105,74 р.

	Сметная стоимость материалов
	19 894,45 р.


Основание: ФЕРм-2001, ФЕРп-2001

Составлена в базисном уровне цен 2001 года и в уровне цен по состоянию на 04.2010г.
	№№ п.п.
	Шифр
расценки и
коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Цена на единицу измерения, руб.
	Поправочные

коэффициенты
	Стоимость в

ценах 2001 г.

руб.
	Пункт коэффиц. пересчета
	Коэффициенты

пересчета
	Стоимость в
текущих ценах, руб.
	ЗТР, всего чел.-час


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	1. Раздел №1. Монтажные и пусконаладчные работы. Оборудование.

	1
	10-08-001-8


	 Прибор ОПС 
	шт.
	1,0000
	88,06
	
	
	01/10 п. 4603
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	84,00
	1,0000
	84,00
	
	13,4800
	1 132,32
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,25
	1,0000
	0,25
	
	4,4300
	1,11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	4,4300
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	3,81
	1,0000
	3,81
	
	2,8500
	10,86
	

	
	4154
	Hunter Pro (96) - Контрольная панель
	шт.
	1,0000
	3 601,70
	1,0000
	3 601,70
	
	1,0000
	3 601,70
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80,00 %
	75,20%
	
	67,20
	
	
	851,50
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60,00 %
	60,00%
	
	50,40
	
	
	679,39
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	3 807,36
	
	
	6 276,88
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	8,0000
	
	
	
	
	
	
	8,0000

	
	
	
	
	
	
	
	3 807,36
	
	6 276,88
	

	 2
	08-01-121-1


	Аккумулятор
	шт.
	1,0000
	46,77
	
	
	01/10 п. 2062
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	19,84
	1,0000
	19,84
	
	13,4800
	267,44
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	26,93
	1,0000
	26,93
	
	2,6300
	70,83
	

	
	168
	Аккумулятор АСС7
	шт.
	1,0000
	365,25
	1,0000
	365,25
	
	1,0000
	365,25
	

	
	
	Накладные расходы
	
	95,00 %
	89,30%
	
	18,85
	
	
	238,83
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65,00 %
	65,00%
	
	12,90
	
	
	173,84
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	443,76
	
	
	1 116,18
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	2,0600
	
	
	
	
	
	
	2,0600

	
	
	
	
	
	
	
	443,76
	
	1 116,18
	

	 3
	10-08-001-13


	Устройства промежуточные на количество лучей 1
	шт.
	3,0000
	44,21
	
	
	01/10 п. 4608
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	40,84
	1,0000
	122,52
	
	13,4800
	1 651,57
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,25
	1,0000
	0,75
	
	4,4300
	3,32
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	4,4300
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	3,12
	1,0000
	9,36
	
	2,8000
	26,21
	

	
	177
	Клавиатура
	шт.
	1,0000
	2 880,51
	1,0000
	2 880,51
	
	1,0000
	2 880,51
	

	
	3007
	Выносная антенна
	шт.
	1,0000
	1 398,30
	1,0000
	1 398,30
	
	1,0000
	1 398,30
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80,00 %
	75,20%
	
	98,02
	
	
	1 241,98
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60,00 %
	60,00%
	
	73,51
	
	
	990,94
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	4 582,97
	
	
	8 192,83
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	4,0000
	
	
	
	
	
	
	12,0000

	
	
	
	
	
	
	
	4 582,97
	
	8 192,83
	

	 4
	10-08-003-4


	Устройства ультразвуковые преобразователь (излучатель или приемник)
	шт.
	1,0000
	51,39
	
	
	01/10 п. 4618
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	48,10
	1,0000
	48,10
	
	13,4800
	648,39
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,25
	1,0000
	0,25
	
	4,4300
	1,11
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	4,4300
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	3,04
	1,0000
	3,04
	
	2,8000
	8,51
	

	
	621
	I/O-W - Интегрированный беспроводной приемник
	шт.
	1,0000
	3 203,40
	1,0000
	3 203,40
	
	1,0000
	3 203,40
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80,00 %
	75,20%
	
	38,48
	
	
	487,59
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60,00 %
	60,00%
	
	28,86
	
	
	389,03
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	3 322,13
	
	
	4 738,03
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	5,0000
	
	
	
	
	
	
	5,0000

	
	
	
	
	
	
	
	3 322,13
	
	4 738,03
	

	 5
	08-01-081-1


	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2
	шт.
	1,0000
	22,11
	
	
	01/10 п. 2028
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	10,88
	1,0000
	10,88
	
	13,4800
	146,66
	

	
	
	ЭМ
	
	
	9,21
	1,0000
	9,21
	
	5,7800
	53,23
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,54
	1,0000
	0,54
	
	5,7800
	3,12
	

	
	
	МР
	
	
	2,02
	1,0000
	2,02
	
	3,2700
	6,61
	

	
	463
	маяк
	шт.
	1,0000
	250,00
	1,0000
	250,00
	
	1,0000
	250,00
	

	
	307
	свирель
	шт.
	1,0000
	230,00
	1,0000
	230,00
	
	1,0000
	230,00
	

	
	
	Накладные расходы
	
	95,00 %
	89,30%
	
	10,85
	
	
	133,76
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65,00 %
	65,00%
	
	7,42
	
	
	97,36
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	520,38
	
	
	917,62
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	1,1300
	
	
	
	
	
	
	1,1300

	
	
	
	
	
	
	
	520,38
	
	917,62
	

	 6
	10-08-002-4


	Извещатели ОС автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт.
	1,0000
	11,38
	
	
	01/10 п. 4612
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	9,62
	1,0000
	9,62
	
	13,4800
	129,68
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	1,76
	1,0000
	1,76
	
	2,6400
	4,65
	

	
	162
	МСТ-302
	шт.
	1,0000
	1 800,00
	1,0000
	1 800,00
	
	1,0000
	1 800,00
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80,00 %
	75,20%
	
	7,70
	
	
	97,52
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60,00 %
	60,00%
	
	5,77
	
	
	77,81
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	1 824,85
	
	
	2 109,65
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	1,0000
	
	
	
	
	
	
	1,0000

	
	
	
	
	
	
	
	1 824,85
	
	2 109,65
	

	 7
	10-08-003-8


	Устройства оптико-(фото)электрические отражатель неподвижный
	шт.
	3,0000
	11,49
	
	
	01/10 п. 4622
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	9,62
	1,0000
	28,86
	
	13,4800
	389,03
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,17
	1,0000
	0,51
	
	4,4300
	2,26
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	4,4300
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	1,70
	1,0000
	5,10
	
	2,7400
	13,97
	

	
	954
	Next
	шт.
	3,0000
	1 762,71
	1,0000
	5 288,13
	
	1,0000
	5 288,13
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80,00 %
	75,20%
	
	23,09
	
	
	292,55
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60,00 %
	60,00%
	
	17,32
	
	
	233,42
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	5 363,00
	
	
	6 219,37
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	1,0000
	
	
	
	
	
	
	3,0000

	
	
	
	
	
	
	
	5 363,00
	
	6 219,37
	

	 8
	10-08-005-4


	Провода
	м
	0,4000
	13,84
	
	
	01/10 п. 4631
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	1,95
	1,0000
	0,78
	
	13,4800
	10,51
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	11,89
	1,0000
	4,76
	
	2,7900
	13,27
	

	
	032
	4-ка
	м
	30,0000
	7,30
	1,0000
	219,00
	
	1,0000
	219,00
	

	
	033
	ШВВП
	шт.
	10,0000
	4,60
	1,0000
	46,00
	
	1,0000
	46,00
	

	
	
	Накладные расходы
	
	80,00 %
	75,20%
	
	0,62
	
	
	7,91
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60,00 %
	60,00%
	
	0,47
	
	
	6,31
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	271,63
	
	
	303,00
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	0,2000
	
	
	
	
	
	
	0,0800

	
	
	
	
	
	
	
	271,63
	
	303,00
	

	 9
	08-02-156-2


	Короб: Разъемный
	шт.
	0,1600
	499,91
	
	
	01/10 п. 2183
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	112,67
	1,0000
	18,03
	
	13,4800
	243,01
	

	
	
	ЭМ
	
	
	48,34
	1,0000
	7,73
	
	5,7800
	44,70
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	2,84
	1,0000
	0,45
	
	5,7800
	2,63
	

	
	
	МР
	
	
	338,90
	1,0000
	54,22
	
	3,2100
	174,06
	

	
	1963
	Кабельный канал 16х16
	м
	16,0000
	17,70
	1,0000
	283,20
	
	1,0000
	283,20
	

	
	
	Накладные расходы
	
	95,00 %
	89,30%
	
	17,56
	
	
	219,35
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	65,00 %
	65,00%
	
	12,01
	
	
	159,66
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	392,76
	
	
	1 123,98
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	11,7000
	
	
	
	
	
	
	1,8720

	
	
	
	
	
	
	
	392,76
	
	1 123,98
	

	 10
	10-01-051-32


	Разделка и включение кабелей  и проводов
	10 шт.
	1,2000
	48,10
	
	
	01/10 п. 3623
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	48,10
	1,0000
	57,72
	
	13,4800
	778,07
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	Накладные расходы
	
	75,20 %
	75,20%
	
	43,41
	
	
	585,11
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	60,00 %
	60,00%
	
	34,63
	
	
	466,84
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	135,76
	
	
	1 830,01
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	5,0000
	
	
	
	
	
	
	6,0000

	
	
	
	
	
	
	
	135,76
	
	1 830,01
	

	 11
	01-10-001-1


	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и
	шт.
	1,0000
	17,53
	
	
	01/10 п. 3095
	
	
	

	
	
	ЗП
	
	
	17,53
	1,0000
	17,53
	
	13,4800
	236,30
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	в т.ч. ЗПМ 
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	МР
	
	
	0,00
	1,0000
	0,00
	
	1,0000
	0,00
	

	
	
	Накладные расходы
	
	65,00 %
	61,10%
	
	11,39
	
	
	144,38
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	40,00 %
	40,00%
	
	7,01
	
	
	94,52
	

	
	
	Итого с лимитированными затратами
	
	
	
	
	35,94
	
	
	475,21
	

	
	
	ЗТР
	Чел-ч
	1,5000
	
	
	
	
	
	
	1,5000

	
	
	
	
	
	
	
	35,94
	
	475,21
	

	 
	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:
	
	
	
	41,6420

	
	
	Сумма по разделу без учёта НР и СП
	20 113,07
	
	25 633,17
	

	
	
	Сумма по разделу
	20 700,53
	
	33 302,76
	

	
	
	В т.ч. накладные расходы
	337,16
	
	4 300,47
	

	
	
	В т.ч.сметная прибыль
	250,30
	
	3 369,12
	

	


	
	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:
	
	

	
	
	Сумма по смете без учёта НР и СП
	20 113,07
	25 633,17

	
	
	Сумма по смете
	20 700,53
	33 302,76

	
	
	 В т.ч. Накладные расходы
	337,16
	4 300,47

	
	
	 В т.ч. Сметная прибыль
	250,30
	3 369,12

	
	
	Ставка НДС
	3 726,10
	5 994,50

	
	
	Всего с учётом НДС
	24 426,63
	39 297,26


Составил ______________________________________________(Давыдова Е.В.)

          должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил______________________________________________(Криворучко Т.А.)

          должность, подпись (инициалы, фамилия)

1

