ФОРМА № 4	
 СОГЛАСОВАНО/ПОДРЯДЧИК		УТВЕРЖДАЮ/ЗАКАЗЧИК	
 Генеральный директор ООО " 		Генеральный директор ______________________	
		_________________________/________________/	
 Наименование стройки - 	
 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
 на устройство дренажа	
 Основание проект	Сметная стоимость - 	130,209 тыс.руб	
 Чертежи 	Нормативная трудоемкость - 	79,37 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	8,801 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2010 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 Земляные работы	
 Трубы	
 1	ТЕР23-01-001-01	Устройство основания: песчаного	0,858	1120,74	23,44	995,5	961,59	87,34	20,11	854,14	10,2	8,75	
 	(0) 	V=8,58/10	10 м3	101,8	4,49				3,85		0,35	0,3	
 2	ТЕР23-01-001-02	Устройство основания: щебеночного	1,3	2182,2	34,15	2046,25	2836,86	132,34	44,4	2660,13	10,2	13,26	
 	(0) 		10 м3	101,8	6,55				8,52		0,51	0,66	
 3	ТЕР23-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых безнапорных труб диаметром: 200 мм	1,1	344,91	224,25	6,7	379,4	125,36	246,68	7,37	9,79	10,77	
 	(0) 		100 м	113,96	8,81				9,69		0,61	0,67	
 3.1	530-9001-004	Трубы канализационные полиэтиленовые 100 мм, с раструбом	111,1			90,92			10101,21		
 			м								
 Колодцы	
 4	ТЕР23-01-001-02	Устройство основания: щебеночного	0,072	2182,2	34,15	2046,25	157,12	7,33	2,46	147,33	10,2	0,73	
 	(0) 	V=(1,2*0,15*4)/10	10 м3	101,8	6,55				0,47		0,51	0,04	
 5	ТЕР22-04-001-01	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих	0,0884	9580,03	2871,52	5571,1	846,87	100,55	253,84	492,49	106,3	9,4	
 	(0) 	V=((14*0,02)+(5*0,1)+(2*0,052))/10	10 м3	1137,41	416,64				36,83		28,54	2,52	
 6	445-3410-507	Элементы смотровых колодцев: кольцо опорное КО-6	14		0	595,25			8333,5		
 			шт.								
 7	Цена факт	Элементы смотровых колодцев Д=0,7 м: кольцо КС7-6, ГОСТ 8020-90	5		0	875			4375		
 			шт.								
 8	Цена факт	Элементы смотровых колодцев Д=0,7 м: кольцо КС7-3, ГОСТ 8020-90	3		0	575			1725		
 			шт.								
 9	Цена факт.	Люки чугунные	5		0	2131,66			10658,3		
 			шт.								
 Прочее	
 10	ТЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	0,91	808,07	508,37	1,12	735,34	271,71	462,62	1,02	30,75	27,98	
 	(0) 		1000 м2	298,58	73,13				66,55		4,71	4,29	
 11	Цена факт.	Дорнит	910		0	23			20930		
 			м2								
 ИТОГО:	5917,18	724,63	1030,11	4162,48	70,89	
 			125,91		8,48	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 2.20. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: канализации (1, 2, 3, 4)	
 Зарплата	352,37*10,347	10,347	3645,97	
 Машины и механизмы	313,65*6,558	6,558	2056,92	
 Материалы	3668,97*5,153	5,153	18906,2	
 Итого		24609,09	
 Накладные расходы	(352,37+22,53)*10,347*1,222	122,2%	4740,25	
 Сметная прибыль	(352,37+22,53)*10,347*0,89	89%	3452,39	
 Итого		32801,73	
 2.30.04. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог: подготовка существующих оснований под асфальтобетонные покрытия, в том числе устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (10, 11)	
 Зарплата	271,71*10,347	10,347	2811,38	
 Машины и механизмы	462,62*6,348	6,348	2936,71	
 Материалы	1,02*5,14	5,14	5,24	
 Итого		5753,33	
 Накладные расходы	(271,71+66,55)*10,347*1,3348	133,48%	4671,77	
 Сметная прибыль	(271,71+66,55)*10,347*0,95	95%	3324,98	
 Итого		13750,08	
 2.19. Комплекс работ по строительству и реконструкции наружных сетей: водоснабжения (5, 6, 7, 8, 9)	
 Зарплата	100,55*10,347	10,347	1040,39	
 Машины и механизмы	253,84*6,558	6,558	1664,68	
 Материалы	492,49*3,989	3,989	1964,54	
 Итого		4669,61	
 Накладные расходы	(100,55+36,83)*10,347*1,222	122,2%	1737,04	
 Сметная прибыль	(100,55+36,83)*10,347*0,89	89%	1265,11	
 Итого		7671,76	
 Итого		54223,57	
 Итого по неучтенным материалам		56123,01	
 Итого		110346,58	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		110346,58	
 НДС	110346,58*0,18	18%	19862,38	
 Итого		130208,96	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ