	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11



	Система выпуска сметной документации A0 v. 1.6.9.710 Copyright InfoStroy Ltd.
	Образец  №4

	Согласовано:
	
	
	Утверждаю:
	

	
	
	
	
	

	

	Стройка:
	Вентиляция и кондиционирование

	Объект:
	Объектная смета

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №ЛС №1

	E3PRM43VT0106-SS

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица
измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	


	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Устройство воздуховода

	1
	ТЕР-20-01-001-08 
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,7 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ (диаметр 630,710)( V=7+7)
НР=109%   (НР=346)
СП=66%   (СП=209)
	0,2946
	1943,94
	124,99
	573
	315
	37
	100,06
	29,48

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	1069,64
	5,69
	
	
	2
	
	

	2
	-ПРАЙС 
	СЕТКИ В РАМКАХ С ДВИЖКОМ
	0,94
	1680,76
	
	1580
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	301-9066-040П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦЕВЫЕ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ 630 ММ
	13,85
	396,8
	
	5496
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	301-9066-079П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦЕВЫЕ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ 710 ММ
	15,61
	380,53
	
	5940
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	5
	301-5691
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ: КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КО-04, ДИАМЕТРОМ 630 ММ
	1
	3394,62
	
	3395
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ССЦ01-301-9110 
КАКОЕ БРАТЬ КОЛИЧЕСТВО?
	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ д=800
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	7
	301-9520-009П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ 450 ММ
	1
	994,83
	
	995
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	8
	301-9490-148П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ЗАГЛУШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 630 ММ
	1
	318,1
	
	318
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР-20-01-001-10 
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ (P=(300*4)+(500*2+300*2) V=0,2+5,5 S=1200*0,2+1600*5,5=240+8800=9040
НР=109%   (НР=141)
СП=66%   (СП=85)
	0,0904
	2249,81
	110,74
	203
	128
	10
	132,98
	12,02

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	1421,56
	6
	
	
	1
	
	

	10
	301-9066-088П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦЕВЫЕ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0,55ММ, 300Х300 ММ
	0,24
	395,09
	
	95
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	11
	301-9066-098П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦЕВЫЕ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0,7ММ, 500Х300 ММ
	8,8
	411,79
	
	3624
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	12
	301-9130-237П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	КЛАПАНЫ ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ БЕЗ ПРИВОДА, МАРКА УВК СЕЧЕНИЕМ 300Х300 ММ
	1
	1574,73
	
	1575
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	13
	301-9130-242П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	КЛАПАНЫ ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ БЕЗ ПРИВОДА, МАРКА УВК СЕЧЕНИЕМ 500Х300 ММ
	1
	2226,9
	
	2227
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	14
	301-9490-832П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ЗАГЛУШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 300Х300 ММ
	1
	208,23
	
	208
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР-20-01-001-11 
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ(V=3,5+5,5+1,5+8,5+3,5+11+12)
НР=109%   (НР=1214)
СП=66%   (СП=735)
	1,0365
	1919,75
	100,8
	1990
	1109
	104
	100,06
	103,71

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	1069,64
	4,42
	
	
	5
	
	

	16
	-ПРАЙС 
	СЕТКИ В РАМКАХ С ДВИЖКОМ  (V=2,56+1,38+1,65)
	5,59
	1619,76
	
	9054
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	17
	301-9066-056П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦЕВЫЕ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0,7ММ, 500Х500 ММ
	7
	420,22
	
	2942
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	18
	301-9066-054П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦЕВЫЕ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0,7ММ, 600Х400 ММ
	11
	413,53
	
	4549
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	19
	301-9066-060П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦЕВЫЕ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0,7ММ, 600Х600 ММ
	3,6
	416,3
	
	1499
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	20
	301-9066-058П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦЕВЫЕ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0,7ММ, 800Х500 ММ (ПРИМ. К 700*450)
	19,55
	430,41
	
	8415
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	21
	301-9066-058П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦЕВЫЕ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0,7ММ, 800Х500 ММ (ПРИМ. К 800*500)
	8,4
	430,41
	
	3615
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	22
	301-9066-055П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦЕВЫЕ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0,7ММ, 800Х400 ММ (ПРИМ. К 750*400)
	25,3
	420,79
	
	10646
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	23
	301-9066-100П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦЕВЫЕ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0,7ММ, 800Х300 ММ (ПРИМ. К 800*400)
	28,8
	414,24
	
	11930
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ССЦ01-301-9130-246П 
	КЛАПАНЫ ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ БЕЗ ПРИВОДА, МАРКА УВК СЕЧЕНИЕМ 600Х600 ММ
	1
	1255,06
	
	1255
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ССЦ01-301-9130-244П 
	КЛАПАНЫ ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ БЕЗ ПРИВОДА, МАРКА УВК СЕЧЕНИЕМ 500Х500 ММ
	1
	1050,43
	
	1050
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ТЕР-20-01-001-12 
КАКОЕ БРАТЬ КОЛИЧЕСТВО?
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ (3,5+3+28,5+6)
НР=109%   (НР=1115)
СП=66%   (СП=675)
	1,177
	1635,53
	106,01
	1925
	1017
	125
	80,88
	95,2


	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	864,61
	4,9
	
	
	6
	
	

	27
	301-9066-058П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦЕВЫЕ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0,7ММ, 800Х500 ММ
	9,1
	430,41
	
	3917
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	28
	301-9066-064П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦЕВЫЕ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0,7ММ, 800Х800 ММ
	9,6
	464,75
	
	4462
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	29
	301-9066-061П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦЕВЫЕ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0,7ММ, 800Х600 ММ (ПРИМ. К 900*500)
	79,8
	405,5
	
	32359
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	30
	301-9066-064П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦЕВЫЕ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 0,7ММ, 800Х800 ММ (ПРИМ. К 1000*600)
	19,2
	464,75
	
	8923
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ССЦ01-301-9130-251П 
	КЛАПАНЫ ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ БЕЗ ПРИВОДА, МАРКА УВК СЕЧЕНИЕМ 800Х800 ММ
	1
	1923,52
	
	1924
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ССЦ01-301-9130-248П 
	КЛАПАНЫ ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ БЕЗ ПРИВОДА, МАРКА УВК СЕЧЕНИЕМ 600Х1000 ММ
	1
	1682,51
	
	1683
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	33
	ССЦ01-301-9490-852П 
	ЗАГЛУШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 800Х600 ММ
	1
	265,39
	
	265
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	34
	ТЕР-20-01-001-14 
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ: 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 4000 ММ (V=1+0,5)
НР=109%   (НР=51)
СП=66%   (СП=31)
	0,0641
	1537,46
	97,9
	99
	47
	6
	68,02
	4,36

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	727,13
	4,58
	
	
	
	
	

	35
	ССЦ01-301-9066-063П 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ СПИРАЛЬНО-ФАЛЬЦЕВЫЕ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,0ММ, 1200Х600 ММ (ПРИМ. К ТОЛЩ. 0,7 1100*1000, 1135*1075)
	6,41
	227,26
	
	1457
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ТЕР-20-01-005-04 
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС И ТЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ: 2 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 560 ММ
НР=109%   (НР=155)
СП=66%   (СП=94)
	0,0471
	6828,77
	2045,86
	322
	128
	96
	225,96
	10,64

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	2697,96
	300,47
	
	
	14
	
	

	37
	-ПРАЙС 
Нет в справочнике толщины 2 мм
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА 2 ММ 900*500
	4,71
	3935,76
	
	18537
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ССЦ01-301-5691 
	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ: КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ КО-04, ДИАМЕТРОМ 630 ММ
	1
	1333,68
	
	1334
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ССЦ01-301-9490-147П 
	ЗАГЛУШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 500 ММ
	1
	131,8
	
	132
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ССЦ01-301-9490-148П 
	ЗАГЛУШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 630 ММ
	1
	186,71
	
	187
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ТЕР-20-01-005-05 
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС И ТЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ: 2 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ
НР=109%   (НР=53)
СП=66%   (СП=32)
	0,0198
	5517,69
	1396,49
	109
	45
	28
	193,66
	3,83

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	2312,3
	199,5
	
	
	4
	
	

	42
	-ПРАЙС 
	СЕТКИ В РАМКАХ С ДВИЖКОМ Д. 630 ММ
	0,94
	1680,76
	
	1580
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	43
	-ПРАЙС 
	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ
	1,98
	2780,76
	
	5506
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	44
	-ПРАЙС 
	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ ДК Д 630 ММ
	1
	2184,15
	
	2184
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ТЕР-20-01-005-09 
	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС И ТЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ: 2 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 1600 ММ (ПРИМ. для Толщина: 2 мм, Р=2800)
НР=109%   (НР=59)
СП=66%   (СП=36)
	0,042
	3385,75
	797,63
	142
	49
	34
	96,99
	4,07

	
	
	
	100М2 ПОВЕРХНОСТИ
	1158,06
	122,89
	
	
	5
	
	

	46
	-ПРАЙС 
НЕТ ВОЗДУХОВОДОВ ТОЛЩИНОЙ 2,00 ММ
	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
	4,2
	3935,76
	
	16530
	
	
	
	

	
	
	
	М2
	
	
	
	
	
	
	

	47
	-301-9110 
КАКОЕ БРАТЬ КОЛИЧЕСТВО?
	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ
	1
	2591,66
	
	2592
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	48
	ССЦ01-201-0844 
	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ
	0,13
	21,59
	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	КГ
	
	
	
	
	
	
	

	49
	301-9490-147П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
????ГДЕ ВЗЯЛА
	ЗАГЛУШКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 500 ММ (ПРИМ.)
	10
	224,83
	
	2248
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕР-20-02-012-04 
	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА: 630 ММ
НР=109%   (НР=277)
СП=66%   (СП=168)
	3
	108,75
	4,91
	326
	254
	15
	8,15
	24,45

	
	
	
	1 ДЕФЛЕКТОР
	84,92
	0,16
	
	
	
	
	

	51
	301-0265
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА ЦАГИ № 6, ДИАМЕТР ПАТРУБКА 630 ММ
	3
	5483,25
	
	16450
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ТЕР-20-02-009-07 
	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ: 630 ММ
НР=109%   (НР=15)
СП=66%   (СП=9)
	1
	26,6
	2,43
	27
	14
	2
	1,2
	1,2

	
	
	
	1 ЗОНТ
	13
	
	
	
	
	
	

	53
	301-0283
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ 630 ММ
	1
	1191,56
	
	1192
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	54
	ТЕР-20-02-004-03 
КЛАПАН ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ 600*600, Д. 710, КЛАПАН ОБРАТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Д. 710
	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ: ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ
НР=109%   (НР=148)
СП=66%   (СП=90)
	6
	59,37
	2,85
	356
	135
	17
	2,08
	12,48

	
	
	
	1 КЛАПАН
	22,53
	0,16
	
	
	1
	
	

	55
	-ПРАЙС 
	КЛАПАНЫ
	6
	15606,95
	
	93642
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ТЕР-20-02-007-02 
	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ УТЕПЛЕННЫХ КВУ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ: ДО 5600 ММ
НР=109%   (НР=62)
СП=66%   (СП=38)
	1
	233,33
	6,8
	233
	57
	7
	5,44
	5,44

	
	
	
	1 ШТ
	56,68
	0,32
	
	
	
	
	

	57
	301-4886
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ: КВУ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 1000Х1000 (ПРИМ. К 1155*1407)
	1
	8417,12
	
	8417
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ТЕР-20-02-004-16 
	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ: ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ
НР=109%   (НР=70)
СП=66%   (СП=42)
	1
	120,13
	6,13
	120
	64
	6
	5,95
	5,95

	
	
	
	1 КЛАПАН
	63,61
	0,16
	
	
	
	
	

	59
	-ПРАЙС 
	КЛАПАНЫ
	1
	42672,54
	
	42673
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	60
	ССЦ01-509-9070 
	ПАТРУБКИ
	9,3
	25
	
	233
	
	
	
	

	
	
	
	10ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	61
	ТЕР-20-02-002-02 
	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ: ДО 1,0 М2
НР=109%   (НР=22)
СП=66%   (СП=13)
	1
	34,88
	3,43
	35
	20
	3
	1,78
	1,78

	
	
	
	1 РЕШЕТКА
	19,51
	0,16
	
	
	
	
	

	62
	301-4367
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ОКРАШЕННЫЕ МАРКА: РВ-2, РАЗМЕРОМ 600Х1000 ММ
	1
	3437,81
	
	3438
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	63
	ТЕР-16-02-002-01 
	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 15 ММ
НР=109%   (НР=14)
СП=66%   (СП=9)
	0,03
	539,46
	57,4
	16
	13
	2
	37,07
	1,11

	
	
	
	100М ТРУБОПРОВОДА
	435,94
	2,37
	
	
	
	
	

	64
	302-0887
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ (ТРУБОПРОВОДЫ) ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ  ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Д. 15 ММ
	3
	143,17
	
	430
	
	
	
	

	
	
	
	М
	
	
	
	
	
	
	

	65
	ТЕР-20-02-013-04 
	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА: ДО 800 ММ
НР=109%   (НР=157)
СП=66%   (СП=95)
	0,3
	844,45
	14,05
	253
	144
	4
	46,22
	13,87

	
	
	
	10УЗЛОВ
	481,61
	0,47
	
	
	
	
	

	66
	301-9620-084П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И БЕЗ КОНДЕНСАТОСБОРНИКА УП1-06 ДИАМЕТРОМ 630 ММ
	3
	4267,91
	
	12804
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Устройство воздуховода
	372239
	3539
	496
	
	330

	
	38
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	372239
	

	
	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	368204
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками
	
	
	2694
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах
	
	
	46969
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	
	318541
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	3539
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	496
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	38
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	3899
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	2361
	

	
	
	ОЗП с учетом стесненности
	
	1,15
	4069,85
	

	
	
	ЭМ с учетом стесненности
	
	1,15
	570,4
	

	
	
	ЗМ с учетом стесненности
	
	1,15
	43,7
	

	
	
	---Переход в текущие цены--- 
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	1
	4069,85
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	1
	43,7
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	1
	570,4
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	1
	2694
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	1
	46969
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам 
	
	1
	318541
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	372844,25
	

	
	
	ФОТ
	
	
	4113,55
	

	
	
	НР с учетом стесненности
	
	1,15
	4483,85
	

	
	
	СП с учетом стесненности
	
	1,15
	2715,15
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	1
	4483,85
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	1
	2715,15
	

	
	
	Итого
	
	
	380043,25
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	380043,25
	

	Установка вентиляторов, приточных камер

	67
	ТЕР-20-06-002-02 
	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ: БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 20 ТЫС.М3/ЧАС
НР=109%   (НР=1504)
СП=66%   (СП=911)
	2
	1377,17
	161,14
	2754
	1365
	322
	60,82
	121,64

	
	
	
	1 КАМЕРА
	682,4
	7,27
	
	
	15
	
	

	68
	-ПРАЙС 
	КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ЛЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ КЦКП-12,5
	2
	389692,71
	
	779385
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	69
	ПРАЙС 
ПОЧЕМУ КАМЕРА ПРИТОЧНАЯ БЕЗ КОМПЛЕКТА АВТОМАТИКИ?
	КОМПЛЕКТ АВТОМАТИКИ ДЛЯ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ КЦКП-12,5
	2
	220263,81
	
	440528
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ТЕР-20-03-001-03 
УТОЧНИТЬ МАССУ ВЕНТИЛЯТОРА
	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ: ДО 0,2 Т
НР=109%   (НР=351)
СП=66%   (СП=213)
	3
	169,12
	22,94
	507
	318
	69
	10,2
	30,6

	
	
	
	1 ВЕНТИЛЯТОР
	106,28
	1,26
	
	
	4
	
	

	71
	301-9011-215П
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МАРКА ВЦ (ВР) 4-75 № 10, С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ P= 7,5 КВТ
	3
	76404,81
	
	229214
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	72
	ПРАЙС 
	ФЛАНЕЦ ФОВ-7, 1-Ц
	3
	1485,94
	
	4458
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	73
	ПРАЙС 
	ФЛАНЕЦ ФОН-7, 1-Ц
	3
	1485,94
	
	4458
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	74
	ТЕР-20-02-018-01 
	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ
НР=109%   (НР=202)
СП=66%   (СП=122)
	3
	70,18
	0,9
	211
	185
	3
	5,75
	17,25

	
	
	
	1 М2
	61,47
	
	
	
	
	
	

	75
	-ПРАЙС 
	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ВГ-В-7, 1-Н-У1
	3
	1041
	
	3123
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	76
	ТЕР-20-02-020-05 
	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРА: НОМЕР 42
НР=109%   (НР=98)
СП=66%   (СП=59)
	1,2
	289
	2,7
	347
	90
	3
	6,2
	7,44

	
	
	
	10ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ
	75,14
	
	
	
	
	
	

	77
	301-0148
ТССЦ ЦМЭЦ 12 2012 
	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО № 42
	12
	259,97
	
	3120
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	
	
	
	
	
	
	

	Итого: Установка вентиляторов, приточных камер
	1468105
	1958
	397
	
	177

	
	19
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прямые затраты
	
	
	1468105
	

	
	
	Материальные затраты, в т.ч.
	
	
	1465750
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками
	
	
	1464
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в базовых ценах
	
	
	1219913
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам
	
	
	244373
	

	
	
	Основная зарплата
	
	
	1958
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	397
	

	
	
	в тч ЗП машинистов
	
	
	19
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	2155
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	1305
	

	
	
	---Переход в текущие цены--- 
	
	
	
	

	
	
	З/плата основных рабочих
	
	1
	
	

	
	
	З/плата  машинистов
	
	1
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	1
	
	

	
	
	Материалы, учтенные расценками в тек. ценах
	
	1
	1464
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками в тек. ценах
	
	1
	1219913
	

	
	
	Материалы, не учтенные расценками по справочникам 
	
	1
	244373
	

	
	
	Итого в текущих ценах
	
	
	1465750
	

	
	
	ФОТ
	
	
	
	

	
	
	НР с учетом стесненности
	
	1,15
	2478,25
	

	
	
	СП с учетом стесненности
	
	1,15
	1500,75
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	1
	2478,25
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	1
	1500,75
	

	
	
	Итого
	
	
	1469729
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	1469729
	

	Итого по смете:
	1840344
	5497
	893
	
	507

	
	57
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	1849772,25
	

	
	
	Испытания систем вентиляции
	
	5 %
	206
	

	
	
	Итого
	
	
	1849978,25
	

	
	
	Удорожание работ в зимнее время
	
	3,2 %
	59199,3
	

	
	
	Итого
	
	
	1909177,55
	

	
	
	Итого без НДС
	
	
	1909177,55
	

	
	
	НДС
	
	18 %
	343651,96
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	2252829,51
	

	

	Составил: 
	
	
	

	

	Проверил:
	
	
	


	ЛС №1 Стр. 2



