ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на 	
 Основание	Сметная стоимость - 	32,368 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	168,38 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	1,474 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	
 			ед. изм.								
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ФЕР20-01-002-02	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм	1	3329,37	134,14	1728,13	3329,37	1467,1	134,14	1728,13	
 	(0) 		100 м2 поверхности воздуховодов	1467,1	7,02				7,02		
 1.1	[101-9430]	Сетки в рамках	1			11,2			11,2	
 			м2							
 1.2	[301-9520]	Шиберы	1			68			68	
 			шт.							
 1.3	[301-9640]	Заглушки питометражных лючков	1			10			10	
 			шт.							
 2	[301-9240]	Крепления	1		0	11,62			11,62	
 			кг							
 3	[301-9110]	Дроссель-клапаны в патрубке	1		0	643,23			643,23	
 			шт.							
 4	[301-9066]	Воздуховоды металлические	100		0	282,95			28295	
 			м2							
 ИТОГО:	32368,42	1467,1	134,14	30767,18	
 			7,02		
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ