№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	материалы	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	ФЕР 20-02-017-1 
Установка дверей герметических штампованных, размером 1250х500 мм, шт.	1	568.72	48.49	568.72	296.29	223.94	48.49	2	2	
			296.29								
	Вычт.ресурсы:  300-0270:[ М-(223.60=223.60*1) ]	
	  - К2 = 14.51; К3 = 4.28; К4 = 14.51; К5 = 5.03; К6 = 1										
	
2.	ФССЦ 300-0270 
Двери стальные для вентиляционных камер, размером 500х1250 мм, шт.	1	1 205.18		1 205.18		1 205.18				
											
	Объем: (1.0)*1.0										
	Тек.цена