## БИМ инд. по статьям
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [7 empty] | _______________
"___" ____________ 2014 г. | [7 empty] | "___" ____________ 2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________111,809 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________109,428 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2,381 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4,817 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________462,76 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Демонтаж участка ВЛ 10 кВ Ф-289 ПС "Хабез" (от опоры № 41 до опоры №46 и от опоры №1/1 до опоры №1/9 )
1 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 13 | 68.29 | 50.15 |  | 888 | 236 | 652
[5 empty] | 18.14 | 5.46 |  |  |  | 71
2 | ТЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок: одностоечных | 1 опора | 11 | 82.32 | 74.61 |  | 906 | 85 | 821
[5 empty] | 7.71 | 5.35 |  |  |  | 59
3 | ТЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок: одностоечных с подкосом | 1 опора | 2 | 255.28 | 238.64 |  | 511 | 33 | 478
[5 empty] | 16.64 | 21.86 |  |  |  | 44
Раздел 2. Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Ф-289 ПС "Хабез" (от опоры № 41 до опоры №46 и от опоры №1/1 до опоры №1/9 )
4 | ТЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 11 | 260.69 | 179.7 |  | 2868 | 446 | 1977
[5 empty] | 40.56 | 11.85 |  |  |  | 130
5 | ТСЦ-101-1616 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм | т | 0.0099 | 6176.25 |  |  | 61
6 | НИЛЕД | Изоляторы штыревые ШФ 20 Г1 ЦО 483,05:6,53=73,97 | шт | 66 | 79.37 |  |  | 5238
7 | ТСЦ-110-0255 | Конструкции стальные: сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ | т | 0.4565 | 10068.81 |  |  | 4596
8 | ТСЦ-201-0856 | Хомуты стальные | кг | 55 | 8.44 |  |  | 464
9 | ТСЦ-201-0844 | Детали крепления стальные | кг | 272.8 | 8.83 |  |  | 2409
10 | ТСЦ-403-1180 | Стойка железобетонная: вибрированная для опор СВ 105-5 | м3 | 5.2217 | 2915.38 |  |  | 15223
11 | ТЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 2 | 546.85 | 422.11 |  | 1094 | 169 | 844
[5 empty] | 84.31 | 28.23 |  |  |  | 56
12 | ТСЦ-101-1616 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм | т | 0.0036 | 6176.25 |  |  | 22
13 | НИЛЕД | Изоляторы штыревые ШФ 20 Г1 ЦО 483,05:6,53=73,97 | шт | 12 | 79.37 |  |  | 952
14 | ТСЦ-110-0255 | Конструкции стальные: сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ | т | 0.171 | 10068.81 |  |  | 1722
15 | ТСЦ-201-0856 | Хомуты стальные | кг | 8.6 | 8.44 |  |  | 73
16 | ТСЦ-201-0844 | Детали крепления стальные | кг | 143.2 | 8.83 |  |  | 1264
17 | ТСЦ-403-1180 | Стойка железобетонная: вибрированная для опор СВ 105-5 | м3 | 1.8988 | 2915.38 |  |  | 5536
18 | ТЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.73 | 3568.3 | 2775.87 |  | 2605 | 479 | 2026
[5 empty] | 656.2 | 358.39 |  |  |  | 262
19 | ТСЦ-502-0319 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 50/8 мм2 | т | 0.438 | 52412.65 |  |  | 22957
20 | ТЕР33-04-009-14 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ: к норме 33-04-009-6 | 1 опора | 5 | 232.59 | 148.35 |  | 1163 | 140 | 742
[5 empty] | 28.04 | 18.07 |  |  |  | 90
21 | ТЕР33-04-008-01 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0.38 кВ: с помощью механизмов | 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 2.92 | 758.15 | 521.79 |  | 2214 | 577 | 1524
[5 empty] | 197.57 | 66.45 |  |  |  | 194
22 | ТСЦ-502-0318 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 35/6,2 мм2 | т | 0.438 | 51305.07 |  |  | 22472
23 | ТЕР01-01-004-06 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0.0188 | 7836.88 | 7670.44 |  | 147 | 3 | 144
[5 empty] | 166.44 | 1232.32 |  |  |  | 23
24 | ТЕР01-01-033-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0.0188 | 989.46 | 989.46 |  | 19 |  | 19
[6 empty] | 183.18 |  |  |  | 3
25 | ТЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 75 | 41.38 | 21.97 |  | 3104 | 1375 | 1648
18.33
26 | ТСЦ-101-1617 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | т | 0.0666 | 5872.35 |  |  | 391
27 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 компл. | 1 | 270.09 | 169.83 |  | 270 | 98 | 170
[5 empty] | 98 | 11.67 |  |  |  | 12
28 | ТСЦ-201-0856 | Хомуты стальные | кг | 4.8 | 8.44 |  |  | 41
29 | ТЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 13 | 69.01 | 64.69 |  | 897 | 56 | 841
[5 empty] | 4.32 | 8.49 |  |  |  | 110
30 | ТЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 11 | 17.35 | 14.89 |  | 191 | 27 | 164
[5 empty] | 2.46 | 2.47 |  |  |  | 27
31 | ТЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 2 | 19.96 | 17.02 |  | 40 | 6 | 34
[5 empty] | 2.94 | 2.83 |  |  |  | 6
Раздел 3. Оборудование
32 О | ООО БЭСТЭР | Разъединитель типа РЛНД1-10/400 7405:3,94=1879,44 | шт | 1 | 2380.78 |  |  | 2381
Раздел 4. Перевозка
33 | ФССЦпг03-01-01-170 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 170 км I класс груза | 1 т груза | 17.7 | 53.11 | 53.11 |  | 940 |  | 940
34 | ФССЦпг03-02-01-100 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 100 км I класс груза | 1 т груза | 1.311 | 72.04 | 72.04 |  | 94 |  | 94
35 | ФССЦпг03-02-02-100 | Перевозка строительных грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 100 км II класс груза | 1 т груза | 1.33 | 84.75 | 84.75 |  | 113 |  | 113
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 103866 | 3730 | 13231
1087
Накладные расходы | [7 empty] | 5055
Сметная прибыль | [7 empty] | 2888
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 111809
Итого Строительные работы | [7 empty] | 109428
Итого Оборудование | [7 empty] | 2381
Итого | [7 empty] | 111809
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 84524
Машины и механизмы | [7 empty] | 13231
ФОТ | [7 empty] | 4817
Оборудование | [7 empty] | 2381
Накладные расходы | [7 empty] | 5055
Сметная прибыль | [7 empty] | 2888
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 111809