	Ведомость объёма Работ

	№                              п/п
	Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ, с указанием вида ремонта (категории сложности) для вспомогательного оборудования
	Тип                                                                  оборудования
	Объем планируемых работ

	
	
	
	Единица  измерения
	Количество

	 
	Установка регулирующего затвора Ду800, Ру25                                                                                                                                                     с электроприводом перед К-2 на прямом трубопроводе
	 
	 
	 

	1.
	Демонтажные работы
	 
	 
	 

	1.1.
	Демонтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление  до 4 Мпа. Диаметр условного прохода 800мм-клапан регулирующий 
	КРРП
	шт
	1,0

	1.2.
	Демонтаж изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА
	 
	м2
	6,0

	2.
	Монтажные работы
	 
	 
	 

	2.1.
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 Мпа. Диаметр условного прохода 800мм-регулирующий затвор 
	Vexve-BFC800W/GS
	шт
	1,0

	2.2.
	Арматура приварная  с электрическим приводом на условное давление до 4 Мпа. Диаметр условного прохода 80мм-кран шаровый 
	Naval
	шт
	1,0

	2.3.
	Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5МПа. Диаметр трубопровода наружный 89мм - байпас
	сталь БСт2кп-БСт4кп
	м 
	6,0

	2.4.
	Врезка трубопроводов условным давлением 2,5МПа в действующие магистрали. Диаметр наружный врезаемой трубы 89мм
	 
	врезка
	2,0

	2.5.
	Ультразвуковая дефектоскопия. Трубопровод диаметром 89мм, толщина стенки до 8мм
	 
	стык
	1,0

	2.6.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	ГФ-021
	м2
	2,0

	2.7.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью
	ПФ-115
	м2
	2,0

	
2.8.


	Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна(стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими
	 
	м3
	0,21

	2.9.
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов
	 
	м2
	4,32

	2.10.
	Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клеях ПВА
	 
	м2
	6,0

	3.
	Монтаж КИПиА
	 
	шт.
	2,0

	3.1.
	Регулирующий микропроцессорн.контроллер типа РП2 (AUMA MATIC AM01.1 - 1 шт, контроллер измер.МС8 - 1 ШТ) 2 гр.сложн.рем
	 
	шт.
	1,0

	3.2.
	Механизм исполнительный электрический (AUMA SAR 10.1 / GS 125.3 / VZ 4.3 / AM01.1)
	 
	шт.
	1,0

	3.3.
	Схема управления исполнительным механизмом
	 
	шт.
	1,0

	3.4.
	Сочленение исполн.механизма с регул.органом (AUMA SAR 14.1 / GS 200.3 / GZ 200.3 / AM01.1 c HOGFORS 31300 DN800, PN25)
	 
	шт.
	1,0

	3.5.
	Система следящая (прогр.устройство) 2гр.сл.рем (БУ AM01.1 -  2 шт) 
	 
	шт.
	5,0

	3.6.
	Блок питания 1 гр.сл.рем. (APC Back-UPS RS1100 - 1 шт., БПМ 24-4 - 2 шт, БП-9В - 2 шт.)
	 
	шт.
	5,0

	3.7.
	Подключение кабеля (4 жильного к блокам питания)
	 
	шт.
	1,0

	3.8.
	Преобразователь измерительный (замена)
	 
	шт.
	1,0

	3.9.
	Преобразователь измерительный давления (типа Метран-100... Сапфир-22-ДИ... ) 2 гр.сл.рем
	 
	шт.
	6,0

	3.10.
	Установка контроля и измерения давления прямым методом 2  гр.сложн.рем
	 
	шт.
	1,0

	3.11.
	Установка дистанционного контроля давления (разрежения) с взаимозамен.диффер-трансф датчиками, датч. с унифицир.выход.сигналом и частот.или ферродинам.преобр   2 гр.сл.рем
	 
	шт.
	7,0

	3.12.
	Установка соедин. муфт на 4-х жильном контр.кабеле
	 
	шт.
	1,0

	3.13.
	Установка соедин.муфт на 14-ти жильном контр.кабеле 
	 
	шт.
	7,0

	3.14.
	Подключение кабеля ( 4жильн)
	 
	шт.
	1,0

	3.15.
	Подключение кабеля (14жильн)
	 
	10п.м.
	1,0

	3.16.
	Установка импульсной трубы Ф свыше10 до 25мм
	 
	шт.
	1,0

	3.17.
	Импульсная линия (продувка)
	 
	шт.
	2,0

	3.18.
	Кронштейн из угловой стали
	 
	шт.
	2,0

	3.19.
	Основание под исполнительный механизм
	 
	шт.
	132,0

	4.
	Пуско - наладочные работы
	 
	 
	 


