| Наименование, обозначение | Размер | Кол-во | Ед. измер. | Цена с НДС, € | КУРС € | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС 18 % | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия обвязки стеновых форсунок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напорные трубы ПВХ гладкие, под клеевое соединение. Dyka (Голландия) PN 10 | 63 х 2,4 мм; DN50 | 32 | м | 5,22 | 45,15 | 199,73 | 6391,40 | 1150,45 | 7541,86 |
| Угольник ПВХ 90 гр. GIV063 | 63 мм | 9 | шт | 2,94 | 45,15 | 112,42 | 1011,80 | 182,12 | 1193,92 |
| Муфта соединительная ПВХ MIV063 | 63 мм | 7 | шт | 1,59 | 45,15 | 60,895 | 426,27 | 76,73 | 503,00 |
| Тройник ПВХ 90 TIV063 | 63 мм | 1 | шт | 3,92 | 45,15 | 149,9 | 149,90 | 26,98 | 176,88 |
| Тройник ПВХ перех. 90 TRIV110063 | 110х63 мм | 2 | шт | 17,98 | 45,15 | 688 | 1376,00 | 247,68 | 1623,68 |
| Кольцо перех. DIV110063 | 110х63 мм | 1 | шт | 6,04 | 45,15 | 230,99 | 230,99 | 41,58 | 272,57 |
| Стеновой проход Cepex G2 ВР 20348/15659 | G2 | 4 | шт | 10,1 | 45,15 | 386,45 | 1545,81 | 278,25 | 1824,06 |
| Форсунка стеновая Astral НР 2", ВР | 00295/20705 | 4 | шт | 10,54 | 45,15 | 403,29 | 1613,16 | 290,37 | 1903,52 |
| Клей для труб ПВХ Tangit 1042720 | 1000 мл | 0,5 | банка | 22,15 | 45,15 | 847,52 | 423,76 | 76,28 | 500,04 |
| Очиститель для труб ПВХ Tangit 794961 | 1000 мл | 0,5 | банка | 13,60 | 45,15 | 520,37 | 260,19 | 46,83 | 307,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15846,54 |
| Линия обвязки скиммеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напорные трубы ПВХ гладкие, под клеевое соединение. Dyka (Голландия) PN 10 | 63 х 2,4 мм; DN50 | 28 | м | 5,22 | 45,15 | 199,73 | 5592,48 | 1006,65 | 6599,12 |
| Напорные трубы ПВХ гладкие, под клеевое соединение. Dyka (Голландия) PN 10 | 110 х 4,2 мм; DN100 | 13,5 | м | 15,73 | 45,15 | 601,87 | 8125,28 | 1462,55 | 9587,83 |
| Скиммер | Kripsol SKS, 20423 | 2 | шт | 56,50 | 45,15 | 2161,8 | 4323,69 | 778,26 | 5101,95 |
| Двойной муфтовый адаптор ПВХ (муфтовое/втулочное окончание) с наружной резьбой KIFV063050112 | 63 х 50 х 1 1/2" | 4 | шт | 1,78 | 45,15 | 68,214 | 272,86 | 49,11 | 321,97 |
| Муфта разборная ПВХ с прокладкой из EPDM BIV063E | 63 мм | 6 | шт | 7,59 | 45,15 | 290,42 | 1742,54 | 313,66 | 2056,20 |
| Тройник ПВХ 90 TIV063 | 63 мм | 1 | шт | 3,92 | 45,15 | 149,9 | 149,90 | 26,98 | 176,88 |
| Угольник ПВХ 90 гр. GIV063 | 63 мм | 5 | шт | 2,94 | 45,15 | 112,42 | 562,11 | 101,18 | 663,29 |
| Двойной муфтовый адаптор ПВХ (муфтовое/втулочное окончание) с внутренней резьбой и усиливающим кольцом DIMV063050112 | 63 х 50 х 1 1/2" | 1 | шт | 5,36 | 45,15 | 205,23 | 205,23 | 36,94 | 242,17 |
| Двойной муфтовый адаптор ПВХ (муфтовое/втулочное окончание) с внутренней резьбой и усиливающим кольцом DIMV063050200 | 63 х 50 х 2" | 1 | шт | 7,16 | 45,15 | 274,03 | 274,03 | 49,33 | 323,35 |
| Угольник 90 гр. GIV110 | 110 мм | 4 | шт | 13,04 | 45,15 | 498,87 | 1995,49 | 359,19 | 2354,68 |
| Муфта соединит MIV063 | 63 мм | 40 | шт | 1,59 | 45,15 | 60,895 | 2435,81 | 438,45 | 2874,26 |
| Муфта соединит MIV110 | 110 мм | 12 | шт | 9,30 | 45,15 | 356 | 4272,04 | 768,97 | 5041,01 |
| Тройник TIV110 | 110 мм | 1 | шт | 17,43 | 45,15 | 666,92 | 666,92 | 120,05 | 786,97 |
| Тройник перех 110*63 TRIV110063 | 110х63 мм | 2 | шт | 17,98 | 45,15 | 688 | 1376,00 | 247,68 | 1623,68 |
| Стеновой проход Cepex G2 ВР 20348/15659 | G2 | 5 | шт | 10,1 | 45,15 | 386,45 | 1932,27 | 347,81 | 2280,08 |
| Клей для труб ПВХ Tangit 1042720 | 1000 мл | 1 | банка | 22,15 | 45,15 | 847,52 | 847,52 | 152,55 | 1000,07 |
| Очиститель для труб ПВХ Tangit 794961 | 1000 мл | 1 | банка | 13,60 | 45,15 | 520,37 | 520,37 | 93,67 | 614,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41647,54 |
| Линия перелива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напорные трубы ПВХ гладкие, под клеевое соединение. Dyka (Голландия) PN 10 | 63 х 2,4 мм; DN50 | 12 | м | 5,22 | 45,15 | 199,73 | 2396,78 | 431,42 | 2828,20 |
| Двойной муфтовый адаптор ПВХ (муфтовое/втулочное окончание) с наружной резьбой KIFV063050112 | 63 х 50 х 1 1/2" | 2 | шт | 1,78 | 45,15 | 68,214 | 136,43 | 24,56 | 160,99 |
| Муфта разборная ПВХ с прокладкой из EPDM BIV063E | 63 мм | 2 | шт | 7,59 | 45,15 | 290,42 | 580,85 | 104,55 | 685,40 |
| Угольник ПВХ 90 гр. GIV063 | 63 мм | 4 | шт | 2,94 | 45,15 | 112,42 | 449,69 | 80,94 | 530,63 |
| Тройник ПВХ 90 TIV063 | 63 мм | 1 | шт | 3,92 | 45,15 | 149,9 | 149,90 | 26,98 | 176,88 |
| Обратный клапан ПВХ с муфтовым разъёмным соединением, прокладки EPDM VRUIV063E | 63 мм; DN50 | 1 | шт | 107,00 | 45,15 | 4094 | 4094,04 | 736,93 | 4830,96 |
| Клей для труб ПВХ Tangit 1042720 | 1000 мл | 1 | банка | 22,15 | 45,15 | 847,52 | 847,52 | 152,55 | 1000,07 |
| Очиститель для труб ПВХ Tangit 794961 | 1000 мл | 1 | банка | 13,60 | 45,15 | 520,37 | 520,37 | 93,67 | 614,04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10827,17 |
| Линия обвязки насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос с префильтром Speck Belstar 150-M | 51003100+1111122+545198 КОД 15946 | 4 | шт | 392,2 | 45,15 | 15007 | 60026,54 | 10804,78 | 70831,32 |
| Напорные трубы ПВХ гладкие, под клеевое соединение. Dyka (Голландия) PN 10 | Код товара: 15946 | 5 | м | 5,22 | 45,15 | 199,73 | 998,66 | 179,76 | 1178,42 |
| Обратный клапан ПВХ с муфтовым разъёмным соединением, прокладки EPDM VRUIV063E | 63 мм; DN50 | 4 | шт | 107,00 | 45,15 | 4094 | 16376,15 | 2947,71 | 19323,86 |
| Шаровой кран ПВХ пром.применения с втулочным окончаниемVKDDV063E | 63 мм; DN50 | 8 | шт | 86,16 | 45,15 | 3296,7 | 26373,91 | 4747,30 | 31121,21 |
| Клей для труб ПВХ Tangit 1042720 | 1000 мл | 0,5 | банка | 22,15 | 45,15 | 847,52 | 423,76 | 76,28 | 500,04 |
| Очиститель для труб ПВХ Tangit 794961 | 1000 мл | 0,5 | банка | 13,60 | 45,15 | 520,37 | 260,19 | 46,83 | 307,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123261,86 |
| Линия обвязки фильтров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр песочный Kripsol Balear с боковым вентилем д.900 мм, 2" | 10272 | 2 | шт | 1 250,00 | 45,15 | 47828 | 95656,78 | 17218,22 | 112875,00 |
| Напорные трубы ПВХ гладкие, под клеевое соединение. Dyka (Голландия) PN 10 | 63 х 2,4 мм; DN50 | 20 | м | 5,22 | 45,15 | 199,73 | 3994,63 | 719,03 | 4713,66 |
| Шаровой кран ПВХ пром.применения с втулочным окончаниемVKDDV063E | 63 мм; DN50 | 4 | шт | 86,16 | 45,15 | 3296,7 | 13186,95 | 2373,65 | 15560,60 |
| Обратный клапан ПВХ с муфтовым разъёмным соединением, прокладки EPDM VRUIV063E | 63 мм; DN50 | 2 | шт | 107,00 | 45,15 | 4094 | 8188,07 | 1473,85 | 9661,93 |
| Муфта разборная ПВХ с прокладкой из EPDM BIV063E | 63 мм | 6 | шт | 7,59 | 45,15 | 290,42 | 1742,54 | 313,66 | 2056,20 |
| Угольник ПВХ 90 гр. GIV063 | 63 мм | 23 | шт | 2,94 | 45,15 | 112,42 | 2585,71 | 465,43 | 3051,14 |
| Тройник ПВХ 90 TIV063 | 63 мм | 5 | шт | 3,92 | 45,15 | 149,9 | 749,48 | 134,91 | 884,39 |
| Тройник перех 110*63 TRIV110063 | 110х63 мм | 1 | шт | 17,98 | 45,15 | 688 | 688,00 | 123,84 | 811,84 |
| Кольцо перех. DIV110063 | 110х63 мм | 1 | шт | 6,04 | 45,15 | 230,99 | 230,99 | 41,58 | 272,57 |
| Напорные трубы ПВХ гладкие, под клеевое соединение. Dyka (Голландия) PN 10 | 110 х 4,2 мм; DN100 | 5 | м | 15,73 | 45,15 | 601,87 | 3009,36 | 541,69 | 3551,05 |
| Клей для труб ПВХ Tangit 1042720 | 1000 мл | 0,5 | банка | 22,15 | 45,15 | 847,52 | 423,76 | 76,28 | 500,04 |
| Очиститель для труб ПВХ Tangit 794961 | 1000 мл | 0,5 | банка | 13,60 | 45,15 | 520,37 | 260,19 | 46,83 | 307,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154245,43 |
| Линия подпитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напорные трубы ПВХ гладкие, под клеевое соединение. Dyka (Голландия) PN 10 | 63 х 2,4 мм; DN50 | 2 | м | 5,22 | 45,15 | 199,73 | 399,46 | 71,90 | 471,37 |
| Тройник перех 110*63 TRIV110063 | 110х63 мм | 1 | шт | 17,98 | 45,15 | 688 | 688,00 | 123,84 | 811,84 |
| Угольник ПВХ 90 гр. GIV063 | 63 мм | 2 | шт | 2,94 | 45,15 | 112,42 | 224,84 | 40,47 | 265,32 |
| Обратный клапан ПВХ с муфтовым разъёмным соединением, прокладки EPDM VRUIV063E | 63 мм; DN50 | 1 | шт | 107,00 | 45,15 | 4094 | 4094,04 | 736,93 | 4830,96 |
| Шаровой кран ПВХ пром.применения с втулочным окончаниемVKDDV063E | 63 мм; DN50 | 4 | шт | 86,16 | 45,15 | 3296,7 | 13186,95 | 2373,65 | 15560,60 |
| Муфта разборная ПВХ с наружней резьбой из латуни, прокладки EPDM BIRVO063200E | 63 х 2" | 2 | шт | 51,83 | 45,15 | 1983,2 | 3966,41 | 713,95 | 4680,36 |
| Клапан электромагнитный G2 НР | 50 мм | 1 | шт | 124,5 | 45,15 | 4763,7 | 4763,71 | 857,47 | 5621,18 |
| Клей для труб ПВХ Tangit 1042720 | 1000 мл | 0,1 | банка | 22,15 | 45,15 | 847,52 | 84,75 | 15,26 | 100,01 |
| Очиститель для труб ПВХ Tangit 794961 | 1000 мл | 0,1 | банка | 13,60 | 45,15 | 520,37 | 52,04 | 9,37 | 61,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32403,04 |
| Линия подогрева воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронагреватель нерж.сталь Pahlen с датчиком потока 12 кВт | Код 30206, артикул 132611 | 1 | шт | 596,1 | 45,15 | 22808 | 22808,40 | 4105,51 | 26913,92 |
| Напорные трубы ПВХ гладкие, под клеевое соединение. Dyka (Голландия) PN 10 | 110 х 4,2 мм; DN100 | 4 | м | 15,73 | 45,15 | 601,87 | 2407,49 | 433,35 | 2840,84 |
| Муфта разборная ПВХ с наружней резьбой из латуни, прокладки EPDM BIRVO050112E | 50 х 1 1/2" | 4 | шт | 38,55 | 45,15 | 1475,2 | 5900,60 | 1062,11 | 6962,71 |
| Напорные трубы ПВХ гладкие, под клеевое соединение. Dyka (Голландия) PN 10 | 50 х 2,4 мм; DN40 | 4,5 | м | 4,12 | 45,15 | 157,64 | 709,39 | 127,69 | 837,08 |
| Угольник ПВХ 90 гр. GIV050 | 50 мм | 1 | шт | 1,88 | 45,15 | 72,02 | 72,02 | 12,96 | 84,98 |
| Тройник перех 110*50 TRIV110050 | 110х50 мм | 3 | шт | 17,98 | 45,15 | 688 | 2064,00 | 371,52 | 2435,52 |
| Тройник 110 TIV110 | 110 мм | 1 | шт | 17,43 | 45,15 | 666,92 | 666,92 | 120,05 | 786,97 |
| Шаровой кран ПВХ промышленного применения с муфтовым окончанием VKDIV050E | 50 мм; DN40 | 4 | шт | 69,21 | 45,15 | 2648,2 | 10592,95 | 1906,73 | 12499,68 |
| Шаровой кран ПВХ промышленного применения с муфтовым окончанием VKDIV110E | 110 мм; DN100 | 1 | шт | 371,85 | 45,15 | 14228 | 14228,08 | 2561,05 | 16789,13 |
| Клей для труб ПВХ Tangit 1042720 | 1000 мл | 0,2 | банка | 22,15 | 45,15 | 847,52 | 169,50 | 30,51 | 200,01 |
| Очиститель для труб ПВХ Tangit 794961 | 1000 мл | 0,2 | банка | 13,60 | 45,15 | 520,37 | 104,07 | 18,73 | 122,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70473,65 |
| Линия дезинфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая станция eMyPOOL RX 2 | CXB4000502ER | 1 | шт | 440,5 | 45,15 | 16855 | 16854,72 | 3033,85 | 19888,58 |
| Автоматическая станция eMyPOOL PH 2 | CXB4000501ER | 1 | шт | 440,5 | 45,15 | 16855 | 16854,72 | 3033,85 | 19888,58 |
| Сиделка ПНД 110*1/2 | 110*G1/2 | 4 | шт | 1,3 | 45,15 | 49,742 | 198,97 | 35,81 | 234,78 |
| Свободный фланец ПВХ ODV110 | 110 мм; DN100 | 2 | шт | 7,25 | 45,15 | 277,54 | 555,08 | 99,92 | 655,00 |
| Бурт ПВХ с зубчатой поверхностью QRV110 | 110 мм; DN100 | 2 | шт | 7,41 | 45,15 | 283,69 | 567,38 | 102,13 | 669,51 |
| Прокладка для буртов QHVX110E | 110 мм; DN100 | 2 | шт | 6,98 | 45,15 | 267,1 | 534,20 | 96,16 | 630,36 |
| Клей для труб ПВХ Tangit 1042720 | 1000 мл | 0,5 | банка | 22,15 | 45,15 | 847,52 | 423,76 | 76,28 | 500,04 |
| Очиститель для труб ПВХ Tangit 794961 | 1000 мл | 0,5 | банка | 13,60 | 45,15 | 520,37 | 260,19 | 46,83 | 307,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42773,85 |
| Линия УФЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лампа УФЛ "ЛИТ" 30 м3/час | УДВ-30/5-N | 1 | шт | 4734,5 | 45,15 | 181155 | 181154,81 | 32607,87 | 213762,68 |
| Свободный фланец ПВХ ODV110 | 110 мм; DN100 | 2 | шт | 7,25 | 45,15 | 277,54 | 555,08 | 99,92 | 655,00 |
| Бурт ПВХ с зубчатой поверхностью QRV110 | 110 мм; DN100 | 2 | шт | 7,41 | 45,15 | 283,69 | 567,38 | 102,13 | 669,51 |
| Прокладка для буртов QHVX110E | 110 мм; DN100 | 2 | шт | 6,98 | 45,15 | 267,1 | 534,20 | 96,16 | 630,36 |
| Шаровой кран ПВХ промышленного применения с муфтовым окончанием VKDIV110E | 110 мм; DN100 | 3 | шт | 371,85 | 45,15 | 14228 | 42684,23 | 7683,16 | 50367,39 |
| Тройник 110 TIV110 | 110 мм | 2 | шт | 17,43 | 45,15 | 666,92 | 1333,84 | 240,09 | 1573,93 |
| Напорные трубы ПВХ гладкие, под клеевое соединение. Dyka (Голландия) PN 10 | 110 х 4,2 мм; DN100 | 12 | м | 15,73 | 45,15 | 601,87 | 7222,47 | 1300,04 | 8522,51 |
| Угольник ПЫХ 90 гр. GIV110 | 110 мм | 4 | шт | 13,04 | 45,15 | 498,87 | 1995,49 | 359,19 | 2354,68 |
| Муфта ПВХ соединительная MIV110 | 110 мм | 8 | шт | 9,30 | 45,15 | 356 | 2848,03 | 512,64 | 3360,67 |
| Клей для труб ПВХ Tangit 1042720 | 1000 мл | 0,5 | банка | 22,15 | 45,15 | 847,52 | 423,76 | 76,28 | 500,04 |
| Очиститель для труб ПВХ Tangit 794961 | 1000 мл | 0,5 | банка | 13,60 | 45,15 | 520,37 | 260,19 | 46,83 | 307,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282703,79 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО |  | 774182,86 |