#G0_____________________________________________________________________________________

(наименование ведомства,

_____________________________________________________________________________________

наладочной организации)

ПАСПОРТ

ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (СИСТЕМЫ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА)

(ФОРМА)

Объект  _________________________________________________________________________

Зона(цех) _______________________________________________________________________

А. Общие сведения 

1. Назначение системы_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Местонахождение оборудования системы __________________________________________

________________________________________________________________________________

Б. Основные технические характеристики оборудования системы

1. Вентилятор

	#G0Данные 
	Тип 
	№
	Диаметр

колеса

Dном, мм 
	Подача,

куб.м/ч 
	Полное

давление,

Па 
	Диаметр

шкива,

мм 
	Частота

вращения

с_-1 


	По проекту 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Фактически 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


Примечание. ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Электродвигатель

	#G0Данные 
	Тип 
	Мощность,

кВт 
	Частота

вращения,

с_-1 
	Диаметр

шкива,

мм 
	Вид 

передачи 

	По проекту 
	  
	  
	  
	  
	  

	Фактически 
	  
	  
	  
	  
	  


Примечание. _____________________________________________________________________

3. Воздухонагреватели, воздухоохладители,

в том числе зональные

	#G0Данные 
	Тип

или 
	Число 
	Схема 
	Вид и 

параметры 
	Опробование*

теплообменников 

	  
	модель 
	  
	обвязки по теплохладо-

носителю 
	располо-

жения

по воздуху 
	теплохладо-

носителя 
	на рабочее

давление

(выполнено,

не выполнено)

	По проекту 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Фактически 
	  
	  
	  
	  
	  
	  


--------------

* Выполняется монтажной организацией с участием заказчика (наладочной организации).

Примечание._____________________________________________________________________

4. Пылегазоулавливающее устройство

	#G0Данные 
	Наимено-

вание 
	№
	Число 
	Расход

воздуха,

куб.м/ч 
	% подсоса

(выбив)
	Сопротив-

ление, Па 

	По проекту 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Фактически 
	  
	  
	  
	  
	  
	  


Примечание._____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Увлажнитель воздуха 

	#G0Данные 
	Насос 
	Электродвигатель 
	Характе-

	  
	тип 
	подача,

куб.м/ч 
	давление

перед

форсунками, кПа 
	частота

вращения, с_-1 
	тип 
	мощ-

ность,

кВт 
	частота

враще-

ния, с_-1 
	ристика

увлажни-

теля 

	По проекту 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	Фактически 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


Примечание.___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

В. Расходы воздуха по помещениям (по сети)

	#G0Номер 
	Наименование 
	Расход воздуха, куб.м/ч 
	Невязка, %

	мерного сечения 
	помещений 
	фактически 
	по проекту 
	(отклонения  показателей)

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


Схема системы вентиляции (кондиционирования воздуха)

Примечание. Указываются выявленные отклонения от проекта (рабочего проекта) и их согласование с проектной организацией или устранение.

_______________________________________________________________     

Представитель заказчика

(пусконаладочной организации)

___________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель проектной организации
______________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель монтажной организации
_____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

