УРвр-37 «Комплекс работ по электрослаботочным устройствам»

Для расчета с субподрядными организациями ниже приводится состав работ и их стоимость.

Состав работ и их стоимость, предусмотренные укрупненными расценками.

Таблица 3

	I. квартира

	№ п/п
	Состав работ
	УРвр-37-1
	УРвр-37-2
	УРвр-37-3
	УРвр-37-4
	УРвр-37-5

	1
	Электроосвещение
	13451
	13983
	14676
	15479
	16218

	2
	Радиофикация
	308
	438
	481
	537
	592

	3
	Телефонизация
	203
	203
	203
	203
	203

	4
	Телевидение
	437
	437
	437
	437
	437

	5
	Грозозащита
	27
	27
	27
	27
	27

	6
	Диспетчерезация
	652
	652
	652
	652
	652

	7
	Оповещение о пожаре
	431
	575
	720
	863
	1007

	
	ИТОГО:
	15509
	16314
	17196
	18198
	19136

	II. гражданские здания

	№ п/п
	Состав работ
	УРвр-37-6
	УРвр-37-7
	УРвр-37-8

	1
	Электроосвещение с электрооборудованием
	19225
	28433
	12296

	2
	Радиофикация
	1424
	
	76

	3
	Телефонизация
	624
	309
	74

	4
	Телевидение
	173
	43
	

	5
	Автоматика вентиляционных систем
	
	3050
	12115

	6
	Диспетчерезация
	
	2626
	

	7
	Пожарная сигнализация
	
	5391
	

	
	ИТОГО:
	21446
	39852
	24561


Затратами на электрослаботочные устройства в квартирах предусматривается установка главного распределительного щита (ГРЩ) в 250 квартирном доме. Для дома с меньшим количеством квартир следует добавлять, исходя из расчёта на 1 квартиру по формуле:




175000:Х-700

где:
175000 – цена ГРЩ в рублях в базисном уровне; 

Х – число квартир в предполагаемом доме;

700 – доля затрат на ГРЩ, предусмотренная УРвр37-01-001÷005.

При определении затрат на электрослаботочные устройства без установки электрических плит (вариант без чистовой отделки и установки оборудования в квартирах) следует исключать стоимость по УРвр-37-01-009.

Затраты на уравнивание потенциалов следует добавлять по УРвр-37-01-010, как не учтённые УРвр-37-01-001÷005.
