[image: image1.png]


  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: ГЭСН-20 Вентиляция и кондиционирование воздуха.
Обоснование: ГЭСН20-02-019-01
Краткое имя: Установка кронштейнов под вентиляционноеоборудование
Полное имя: Установка кронштейнов под вентиляционноеоборудование
Единица измерения: 100 кг изделия
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	0,00

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	0,00

	Материалы
	Руб.
	0,00

	Эксплуатация машин
	Руб.
	0,00

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	0,00

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	6,02

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	0

	Средний разряд рабочих
	
	3,6


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Болты с гайками и шайбами строительные
	0,0007
	т
	9 040,00

	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	100
	кг
	8,52

	Раствор цементный
	0,01
	м3
	0,00

	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	0,0008
	т
	10 362,00


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	0,04
	маш.-ч
	87,17

	Перфораторы электрические
	0,5
	маш.-ч
	2,08

	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	0,93
	маш.-ч
	8,10


	Состав работ

	Наименование

	01. Установка и заделка кронштейнов.


