Стр. 2 / 5
Смета № 2-2 и от 19.02.2010

	   СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	
	Навес для раздевалок (2-шт)
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕР09-03-002-01
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т (каркас из труб) [Накл.:90%;Сметн.пр.:85%]
	1,67
1 т конструкций
	480,16
95,28
	340,78
24,66
	801,87
	159,12
	569,10
41,18
	10,47
1,91
	17,48
3,19

	31
	201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	1,72
т
	10536,00

	
	18121,92
	
	
	
	

	32
	ТЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 [Накл.:90%;Сметн.пр.:70%]
	0,5
100 м2 окрашиваемой поверхности
	311,44
56,02
	9,45
0,10
	155,72
	28,01
	4,72
0,05
	5,31
0,01
	2,65
0,01

	33
	ТЕР13-03-004-26 к=2
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза [Накл.:90%;Сметн.пр.:70%]
	1
100 м2 окрашиваемой поверхности
	696,39
34,43
	6,24
0,10
	696,39
	34,43
	6,24
0,10
	3,83
0,01
	3,83
0,01

	34
	ТЕР09-03-022-04 прим.
	Монтаж навеса для раздевалок из поликарбоната [Накл.:90%;Сметн.пр.:85%]
	1,5
100 м2
	3574,57
1053,25
	2473,26
229,61
	5361,86
	1579,88
	3709,89
344,42
	113,01
17,91
	169,52
26,87

	35
	прайс-лист 02.2010
	Покрытие из сотового прозрачного поликарбонта т=10 мм, цена: 342 : 1,18 : 5,21
	150
м2
	55,63

	
	8344,50
	
	
	
	

	
	
	Конструкция основания беговой дорожки и дорожки разбега
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	ТЕР11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных [Накл.:123%;Сметн.пр.:75%]
	293,6
1 м3 подстилающего слоя
	104,26
18,61
	32,92
2,86
	30610,74
	5463,90
	9665,31
839,70
	2,30
0,30
	675,28
88,08

	37
	ТЕР11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных [Накл.:123%;Сметн.пр.:75%]
	440,34
1 м3 подстилающего слоя
	284,99
20,23
	61,84
5,25
	125492,50
	8908,08
	27230,63
2311,78
	2,50
0,55
	1100,85
242,19

	38
	ТЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных [Накл.:123%;Сметн.пр.:75%]
	352,27
1 м3 подстилающего слоя
	634,64
14,56
	1,12
0,00
	223564,63
	5129,05
	394,54
0,00
	1,80
0,00
	634,09
0,00

	39
	ТЕР06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок [Накл.:105%;Сметн.пр.:65%]
	19,66
1 т
	5777,26
110,85
	35,87
2,05
	113580,93
	2179,31
	705,20
40,30
	12,64
0,16
	248,50
3,15

	
	
	Укладка просмоленной доски (беговая дорожка, брус для отталкивания и 

обрамление ямы)


	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	ТЕР11-01-021-03 прим.
	Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм (покрытие "Эластур") [Накл.:123%;Сметн.пр.:75%]
	29,36
100 м2 покрытия
	6889,02
1094,67
	627,93
269,24
	202261,63
	32139,51
	18436,02
7904,89
	124,82
31,75
	3664,72
932,18

	41
	ТЕР13-08-010-01 прим
	Посыпка резиновой гранулированной крошкой [Накл.:90%;Сметн.пр.:70%]
	2936
1 м2 поверхности
	5,42
1,70
	2,65
0,10
	15913,12
	4991,20
	7780,40
293,60
	0,20
0,04
	587,20
117,44

	
	408-0401-1
	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм [Накл.:90%;Сметн.пр.:70%]
	-12096,32
кг
	0,26

	
	-3145,04
	
	
	
	

	42
	пр.л.02.2010
	Резиновая крошка (расход 14кг/кв.м ) Цена:12:1,18:5,21
	4110,4
кг
	1,95

	
	8015,28
	
	
	
	

	43
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий [Накл.:142%;Сметн.пр.:95%]
	3,79
100 м бортового камня
	4505,87
637,55
	75,86
8,72
	17077,25
	2416,31
	287,51
33,05
	76,08
0,68
	288,34
2,58

	44
	403-0052
	Камни бортовые бетонные, марка 400 100.30,15
	15,16
м3
	1406,00

	
	21314,96
	
	
	
	

	
	
	Конструкция основания теннисного корта и площадки "Хоккей-Баскетбол"
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ТЕР11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных [Накл.:123%;Сметн.пр.:75%]
	160,2
1 м3 подстилающего слоя
	284,99
20,23
	61,84
5,25
	45655,40
	3240,85
	9906,77
841,05
	2,50
0,55
	400,50
88,11

	46
	ТЕР27-06-020-08
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т-м3 [Накл.:142%;Сметн.пр.:95%]
	1,068
1000 м2 покрытия
	43017,24
365,77
	2365,18
236,82
	45942,41
	390,64
	2526,01
252,92
	38,30
19,10
	40,90
20,40

	47
	ТЕР27-06-020-10
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 [Накл.:142%;Сметн.пр.:95%]
	1,068
1000 м2 покрытия
	61503,34
365,77
	2365,18
236,82
	65685,57
	390,64
	2526,01
252,92
	38,30
19,18
	40,90
20,48

	48
	ТЕР11-01-038-01 прим.
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (покрытие "Спортпласт") [Накл.:123%;Сметн.пр.:75%]
	5,4
100 м2 покрытия
	11602,14
482,55
	14,25
0,85
	62651,56
	2605,77
	76,95
4,59
	47,73
0,10
	257,74
0,54

	
	
	Бетонное покрытие
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ТЕР27-04-003-02
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей двухслойных нижний слой толщиной 12 см [Накл.:142%;Сметн.пр.:95%]
	1,062
1000 м2 основания или покрытий
	2486,35
210,04
	2239,56
235,36
	2640,50
	223,06
	2378,41
249,95
	25,74
21,02
	27,34
22,32

	50
	ТЕР27-04-003-03
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей двухслойных верхний слой 10 см [Накл.:142%;Сметн.пр.:95%]
	1,062
1000 м2 основания или покрытий
	2321,56
325,00
	1968,56
200,58
	2465,50
	345,15
	2090,61
213,02
	39,49
17,73
	41,94
18,83

	
	408-0205
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %
	212,4
м3
	102,33

	
	21734,89
	
	
	
	

	51
	ТЕР11-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм [Накл.:123%;Сметн.пр.:75%]
	10,62
100 м2 покрытия
	2509,89
318,18
	210,35
26,24
	26655,03
	3379,07
	2233,92
278,67
	40,43
2,84
	429,37
30,16

	52
	ТЕР11-01-015-02 к=14
	Добавить до т=100 мм [Накл.:123%;Сметн.пр.:75%]
	148,68
100 м2 покрытия
	319,94
9,37
	4,57
1,61
	47568,68
	1393,13
	679,47
239,37
	1,19
0,19
	176,93
28,25

	
	
	Сектор прыжков в длину (место приземления)
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ТЕР01-02-056-03
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 3 [Накл.:80%;Сметн.пр.:45%]
	0,12
100 м3 грунта
	2797,10
2797,10
	0,00
0,00
	335,65
	335,65
	0,00
0,00
	337,00
0,00
	40,44
0,00

	54
	311-01-144-1
	Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : грунт растительного слоя (земля, перегной), (погрузка) [Накл.:100%;Сметн.пр.:60%]
	19,2
тонна
	3,91
0,00
	3,91
0,37
	75,07
	0,00
	75,07
7,10
	0,00
0,03
	0,00
0,56

	55
	310-3012-1
	Расстояние перевозки 12 км, 1 класс груза
	19,2
руб. за 1 тонну
	12,65
0,00
	12,65
0,00
	242,88
	0,00
	242,88
0,00
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	56
	ТЕР11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных [Накл.:123%;Сметн.пр.:75%]
	12,38
1 м3 подстилающего слоя
	104,26
18,61
	32,92
2,86
	1290,74
	230,39
	407,55
35,41
	2,30
0,30
	28,47
3,71

	
	
	Ограждение площадки
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	ТЕР09-03-046-03
	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых [Накл.:90%;Сметн.пр.:85%]
	4,96
100 м2
	802,63
474,11
	50,14
3,97
	3981,04
	2351,59
	248,69
19,69
	52,10
0,31
	258,42
1,54

	58
	101-0873
	Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 оцинкованная
	496
м2
	16,00

	
	7936,00
	
	
	
	

	59
	ТЕР09-03-002-01
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т(стойки) [Накл.:90%;Сметн.пр.:85%]
	3,25
1 т конструкций
	8640,16
95,28
	340,78
24,66
	28080,52
	309,66
	1107,53
80,14
	10,47
1,91
	34,03
6,21

	
	201-0931
	Колонны одноэтажных и многоэтажных производственных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м из двутавров с параллельными гранями полок, масса до 1.0 т [Накл.:90%;Сметн.пр.:85%]
	-3,25
т
	8160,00

	
	-26520,00
	
	
	
	

	60
	201-0763
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стойки)
	3,35
т
	10536,00

	
	35295,60
	
	
	
	

	61
	ТЕР13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 [Накл.:90%;Сметн.пр.:70%]
	0,94
100 м2 окрашиваемой поверхности
	311,44
56,02
	9,45
0,10
	292,75
	52,66
	8,88
0,09
	5,31
0,01
	4,99
0,01

	62
	ТЕР13-03-004-26 к=2
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза [Накл.:90%;Сметн.пр.:70%]
	1,88
100 м2 окрашиваемой поверхности
	696,39
34,43
	6,24
0,10
	1309,21
	64,73
	11,73
0,19
	3,83
0,01
	7,20
0,02

	
	
	Спортивное оборудование площадок
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	прайс-лист 02.2010
	Сетка волейбольная с тросом, длина 950 см, цена: 2 100 : 1,18 : 5,21
	2
шт
	356,22

	
	712,44
	
	
	
	

	64
	прайс-лист 02.2010
	Сетка теннисная с тросом, длина 1260 см, цена: 3 790 : 1,18 : 5,21
	2
шт
	616,48

	
	1232,96
	
	
	
	

	65
	прайс-лист 02.2010
	Стойка волейбольная со стаканами и крышками, цена: 1 970 : 1,18 : 5,21
	2
шт
	320,44

	
	640,88
	
	
	
	

	66
	прайс-лист 02.2010
	Стойка баскетбольная разборная, облегченная, вынос 2, 5 м, цена: 62 300 : 1,18 : 5,21
	2
компл.
	10133,71

	
	20267,42
	
	
	
	

	67
	прайс-лист 02.2010
	Стойки для большого тенниса (со стаканами), пара, цена: 4 400 : 1,18 : 5,21
	2
компл.
	715,70

	
	1431,40
	
	
	
	

	68
	прайс-лист 02.2010
	Ворота хоккейные, пара, цена: 7 800 : 1,18 : 5,21
	1
компл
	1268,75

	
	1268,75
	
	
	
	

	69
	ТЕР09-03-046-03 прим.
	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых (монтаж бортов хоккейных) [Накл.:90%;Сметн.пр.:85%]
	1,039
100 м2
	802,63
474,11
	50,14
3,97
	833,93
	492,60
	52,10
4,12
	52,10
0,31
	54,13
0,32

	70
	прайс-лист 02.2010
	Борта хоккейные (ламинированная фанера), цена: 269 320 : 1,18 : 5,21
	1
компл
	43807,54

	
	43807,54
	
	
	
	

	71
	ТЕР06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок [Накл.:105%;Сметн.пр.:65%]
	1
1 т
	5777,26
110,85
	35,87
2,05
	5777,26
	110,85
	35,87
2,05
	12,64
0,16
	12,64
0,16

	


	

	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06



