АКТ

на скрытые работы

Капитальный ремонт кровли в Доме № 29 д. Новое Домозерово

наименование работ

гор. Череповец                                                                                         «24» сентября 2009 г.

Мы, нижеподписавшиеся, автор проекта (или его уполномоченные) __________________

___________________ТСЖ «Домозеровское»_________________________________________

технадзор застройщика _ООО «ТеплоВодоСнабжение»________________________________

главный инженер строительства _Цветков Сергей Николаевич__________________________

производитель работ ________ООО «Рем-Строй-Комплект Сервис»_____________________

________________________________________________________________________________

произвели осмотр выполненных работ по устройству Жилой дом № 29 д. Новое Домозерово_
площадь кровли 589,38 м2, площадь лоджий 94 м2, площадь козырьков /входы в подъезд/ 9__ 

________________________________________________________________________________
наименование актируемых работ

в здании (сооружении) __ Жилой дом 29 д. Новое Домозерово___________________________

на земельном участке _______ дом № 29 ______по ул. __ д. Новое Домозерово_____________

Причем установили: 1. _________________________________________________________

                                                                                                 описание выполненных конструкций

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов –  589,38 м2 _______________________

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов первый слой – 589,38 м2________  Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных – 589,38 м2 ___________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. ___согласно сметной документации и ведомости объемов________________________

соответствует рабочим чертежам №№ или расх. с ними

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. ____хорошо________________________________________________________________

оценка качества работ и соответствие их своему назначению

На основании изложенного разрешаем производство последующих работ

                                                                                              _____________________

                                                                                              _____________________

                                                                            _____________________

                                                                            _____________________

