КОЭФФИЦИЕНТ УКЛОНА КРОВЛИ
H/L  1/12    1/10    1/8    1/6    1/5    1/4    1/3    1/2

К=  1,015   1,02   1,03  1,05  1,08  1,12   1,2   1,41


H
                  L
Sкровли = Sгоризонтальной проекции * К
