ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 0	
 	
 Основание	Сметная стоимость - 	64,602 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	117,25 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	14,839 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2001 г.	
 	
 № п/п	Номер еденичной расценки	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРм10-04-077-16	Статив унифицированного оборудования "Электроника-связь"	1	1054,9575	142,65	1054,96	625,29	142,65	53,125	53,13	
 	(0) 	ЗП=500,23*1,25; ТЗТ=42,5*1,25	1 шт.	625,2875	27,35			27,35	2,13	2,13	
 2	ТЕРм10-04-101-03	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на: деревянной стене	2	23,82	0	47,64	10,12	0	0,43	0,86	
 	(0) 		1 шт.	5,06	0			0	0	0	
 3	ТЕРм10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	2	47,97	0	95,94	83,44	0	4	8	
 	(0) 		1 шт.	41,72	0			0	0	0	
 4	ТЕРм08-03-599-01	Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6	1	104,45	2,45	104,45	33,91	2,45	2,77	2,77	
 	(0) 		1 шт.	33,91	0,28			0,28	0,02	0,02	
 5	ТЕРм08-02-409-01	Трубы винипластовые по установленным конструкциям. Труба по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	0,5	1034,7155	506,74	517,36	148	253,37	24,99	12,5	
 	(0) 	ЗП=281,91*1,05; ТЗТ=23,8*1,05	100 м	296,0055	245,66			122,83	16,02	8,01	
 6	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	0,5	382,95	2,16	191,48	32,26	1,08	5,61	2,81	
 	(0) 		100 м	64,52	0,28			0,14	0,02	0,01	
 7	ТЕРм08-02-394-01	Проводки тросовые. Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до: 6	0,6	2415,44	556,13	1449,26	197,92	333,68	28,4	17,04	
 	(0) 		100 м	329,87	254,31			152,59	16,62	9,97	
 ИТОГО:	3461,09	1130,94	733,23	97,11	
 			303,19	20,14	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 2.17. Электроосвещение и электросиловое оборудование на других объектах (4, 5, 6, 7)	
 Зарплата	412,09*10,347	10,347	4263,9	
 Машины и механизмы	590,58*7,462	7,462	4406,91	
 Материалы	1259,88*3,21	3,21	4044,21	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		12715,02	
 Накладные расходы	(412,09+275,84)*10,347*0,893	0,893	6356,38	
 Сметная прибыль	(412,09+275,84)*10,347*0,65	0,65	4626,71	
 Итого		23698,11	
 2.31. Слаботочные устройства и телефонные сети Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (1, 2, 3)	
 Зарплата	718,85*10,347	10,347	7437,94	
 Машины и механизмы	142,65*7,462	7,462	1064,45	
 Материалы	337,04*2,84	2,84	957,19	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		9459,58	
 Накладные расходы	(718,85+27,35)*10,347*0,8648	0,8648	6677,06	
 Сметная прибыль	(718,85+27,35)*10,347*0,65	0,65	5018,61	
 Итого		21155,25	
 Итого		44853,36	
 	
 № п/п	№ по кат-гу, Шифр	Наименование	ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб.	Общая стоимость, руб.	
 №2 	
 1	2	3	4	5	6	7	
 1	цена поставщика	Радиостойка РС 2, 1900	шт	1	3400	3400	
 							
 2	цена поставщика	Трансформатор абонентский ТАМУ-10	шт	1	1500	1500	
 							
 3	цена поставщика	Трансформатор абонентский ТАМУ-25	шт	1	1800	1800	
 							
 4	цена поставщика	Коробка УК-2П	шт	2	15	30	
 							
 5	цена поставщика	Провод ПРППМ 2х1,2	шт	60	12	720	
 							
 6	цена поставщика	Проволока БСМ 3мм	шт	60	30	1800	
 							
 7	цена поставщика	Монтажные материалы	компл.	1	644,07	644,07	
 							
 ИТОГО:	9894,07	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		54747,43	
 НДС	54747,43*0,18	18%	9854,54	
 Итого		64601,97	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ