Стройка:	тр	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
	
Сметная стоимость:	13.926	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.168	тыс.чел.ч	
Составлена в базисных ценах на 2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Кемеровская область (эталон)"".	

№ пп	№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
				всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
				оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	1.	ТЕР 20-01-001-01 
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов	1	1 986.36	189.17	1 986.36	1 764.21	189.17	167.86	167.86	
				1 764.21	8.07			8.07	0.52	0.52	
		Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0605:[ C5-(82.08=16384.12*0.00501) ];  ТССЦ 101-1522:[ C5-(4.82=10721.52*0.00045) ];  ТССЦ 101-1703:[ C5-(123.04=15.38*8) ];  ТССЦ 101-1714:[ C5-(192.38=12825.09*0.015) ]	
2.	2.	ТССЦ 101-0605 
Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>, т	0.00501	16 384.12		82.08					
											
		Объем: (1.0)*0.00501									
3.	3.	ТССЦ 101-1522 
Электроды диаметром 5 мм Э42А, т	0.00045	10 721.52		4.82					
											
		Объем: (1.0)*0.00045									
4.	4.	ТССЦ 101-1703 
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная), кг	8	15.38		123.04					
											
		Объем: (1.0)*8.0									
5.	5.	ТССЦ 101-1714 
Болты с гайками и шайбами строительные, т	0.015	12 825.09		192.38					
											
		Объем: (1.0)*0.015									
6.	6.	ТССЦ 301-1776 
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, м2	100	84.32		8 432.00					

		.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				10 820.68	1 764.21	189.17		167.86	
								8.07		0.52	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				10 820.68	1 764.21	189.17		167.86	
								8.07		0.52	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 1)				1 928.24					
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 1)				1 176.79					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				13 925.71					
		. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				13 925.71					
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1 928.24					
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 176.79					
		Сметная стоимость материалов				8 867.30					
		Стоимость механизмов				189.17					
		Трудозатраты осн. рабочих								167.86	
		Трудозатраты механизаторов								0.52	
		Нормативная трудоемкость								168.38	
		В текущем уровне цен									
		З\П основных рабочих ТЦ (тариф руб/ч)	69.24			11 622.63					
		З\П механизаторов ТЦ (тариф руб/ч)	69.24			36.00					
		Стоимость механизмов ТЦ	4.263			806.43					
		Всего в текущем уровне цен				12 429.06					
		Накладные расходы от ФОТ	80			9 326.90					
		Плановые накопления от ФОТ	50			5 829.32					
		Всего по смете				27 585.28					
		НДС	18			4 965.35					
		ИТОГО С НДС				32 550.63					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)