Стройка:	тр	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
	
Сметная стоимость:	13.926	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.168	тыс.чел.ч	
Составлена в базисных ценах на 2000 г.	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Е20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		1	2 388.68	2 388.68				
1. 1.	З1-1032	Рабочий строитель среднего разряда 3,2	чел.-ч	167.86	167.86						
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.52	0.52						
1. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.52	0.52						
			(1)								
1. 4.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.39	0.39						
1. 5.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.79	1.79						
1. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.78	0.78						
			(1)								
1. 7.	С101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан>	т	0.00501	0.00501						
1. 8.	С101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.00045						
1. 9.	С101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	8						
1. 10.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.015	0.015						
1. 11.	С509-0989	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм	т	0.00089	0.00089						
	
2.	С301-1776	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	м2		100	84.32	8 432.00				

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					10 820.68				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					10 820.68				
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.8 - по стр. 1)					1 928.24				
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66.4 - по стр. 1)					1 176.79				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					13 925.71				
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					13 925.71				
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 928.24				
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 176.79				
	Сметная стоимость материалов					8 867.30				
	Стоимость механизмов					189.17				
	Трудозатраты осн. рабочих					167.86				
	Трудозатраты механизаторов					0.52				
	Нормативная трудоемкость					168.38				
	В текущем уровне цен									
	З\П основных рабочих ТЦ (тариф руб/ч)				69.24	11 622.63				
	З\П механизаторов ТЦ (тариф руб/ч)				69.24	36.00				
	Стоимость механизмов ТЦ				4.263	806.43				
	Всего в текущем уровне цен					12 429.06				
	Накладные расходы от ФОТ				80	9 326.90				
	Плановые накопления от ФОТ				50	5 829.32				
	Всего по смете					27 585.28				
	НДС				18	4 965.35				
	ИТОГО С НДС					32 550.63				

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)