Инвестор	
	
1.	1.	С1. 
Оборудование 
(К1) Кондиционер центральный секционный L=2490х1.1м3/ч фирма "РЕМАК РУС", компл.	1	226 440.81			226 440.81					765 370			
					226 440.81			226 440.81		3.38			765 370		
		Поправки: М: *58,63/1,18/3,38	
	
2.	2.	ФЕР 18-06-007-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров	1	4 955.24	80.73	56.86	4 955.24	80.73	56.86	6.86	6.86	33 993	554	390	
					4 817.65	0.15		4 817.65	0.15	6.86	6.86		33 049	1	
		Начисления: Н3= 1.05, Н4= 1.05, Н5= 1.05	
		Накладные расходы		128%			103.53				128%	710			
		Сметная прибыль		83%			67.13				83%	461			
		Всего с НР и СП					5 125.90					35 164			
	
3.	3.	С2. 
(К2) Кондиционер центральный секционный L=5710х1.1м3/ч фирма "РЕМАК РУС", компл.	1	284 837.28			284 837.28					1 953 984			
					284 837.28			284 837.28		6.86			1 953 984		
		Поправки: М: =(14026+1378)*75/1,2/3,38	
	
		.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	516 233.33	80.73	56.86			2 753 347	554	390	
				516 095.74	0.15				2 752 403	1	
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	226 440.81					765 370			
				226 440.81					765 370		
		.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1)	6 793.22					22 961			
		.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 1)	2 798.81					9 460			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	236 032.84					797 791			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	284 837.28					1 953 984			
				284 837.28					1 953 984		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	284 837.28					1 953 984			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	4 955.24	80.73	56.86			33 993	554	390	
				4 817.65	0.15				33 049	1	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 2)	103.53					710