Типовая межотраслевая форма № КС-14

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а

	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	
	должность
	

	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	

	«
	
	»
	
	20
	
	г.


	АКТ  
	


приемки законченного строительством объекта
 (капитальным ремонтом или реконструкцией) приемочной комиссией
От 25 декабря 2013г
Заказчик Государственное учреждение «Управление капитального строительства Псковской области»
	Местонахождение объекта
	 Псковская область, г.Псков, ул. Коммунальная,23


	ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная
	Государственным учреждением Псковской области «Управление капитального строительства»

	
	наименование органа, назначившего комиссию


	решением (приказом, постановлением и др.)     №235/1          от
      «
	24
	»
	декабря
	20
	13
	г.
	


УСТАНОВИЛА:

	1.
	Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке
	Капитальный ремонт части помещений первого этажа главного корпуса под размещение отделения патологии речи и нейрореабилитации ГБУЗ ПО «Псковская городская больница», в т.ч ПИР

	
	
	наименование объекта и вид строительства

	
	

	
	расположенный по адресу
	Псковская область, г.Псков, ул. Коммунальная,23

	
	


	2.
	Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
	

	
	
	наименование

	
	

	
	органа, выдавшего разрешение


	3.
	В строительстве принимали участие
	

	
	
	наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

	
	1. ООО «Антал» г.Псков, ул.Л.Толстого, д.41А, р/с 40702810251010101036 Отделение №8630 Сбербанка России г.Псков. Выполняли работы по устройству медицинских газов.

	
	2. ООО «ИНВЕНТ» г.Псков, ул. Ваганова, д.11, р/с 40702810351000006371 Отделение №8630 Сбербанка России г.Псков. Выполняли работы по устройству приточно-вытяжной системы вентиляции. 

	
	3. ООО ПФ «Сигнализациясервис» г.Псков, ул. Инженерная, д.94а, р/с 40702810900000000414 в ОАО «ЕВРОСИБ БАНК». Выполняли работы по монтажу и наладке пожарной сигнализации.

	
	работ, выполнявшихся каждой из них


	4.
	Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
	

	
	
	наименование

	
	1. ООО «КУПИР» г.Псков, ул. Я.Фабрициуса, д.6, р/с 40702810300000000263 в ОАО «ЕВРОСИБ БАНК»
2. ООО «Антал» г.Псков, ул.Л.Толстого, д.41А, р/с 40702810251010101036 Отделение №8630 Сбербанка России г.Псков. Выполнили проектную документацию на устройство медицинских газов.

3. ООО ПФ «Сигнализациясервис» г.Псков, ул. Инженерная, д.94а, р/с 40702810900000000414 в ОАО «ЕВРОСИБ БАНК». Выполнили проектную документацию на устройство пожарной сигнализации.

	
	организации и ее реквизиты


	5.
	Исходные данные для проектирования выданы
	Техническое задание на проведение капитального ремонта части помещений первого этажа главного корпуса под размещение отделения патологии речи и нейрореабилитации ГБУЗ ПО «Псковская городская больница» выданное ГКУ Псковской области «Управление капитального строительства», г.Псков , Комиссаровский пер., д.1, р/с 40201810200000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области г.Псков.

	
	
	наименование научно-исследовательских, изыскательских

	
	и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении


6.
Строительно-монтажные работы выполнены по контракту (договору)
№061-А/2013 от 10 июля 2013г.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

	Начало работ
	10.07.2013г.

	
	месяц, год


	Окончание работ
	25.12.2013г.

	
	месяц, год


8. Предъявленный исполнителем работ к приемке объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

	№п/п
	Показатель (мощность, производительность и т.п.)
	Единица измере-ния
	По проекту
	Фактически

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	9.
	На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его

	
	приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен

	
	в приложении
	№1
	).


10.
Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

	Всего
	13786746,37
	руб. коп.


в том числе:

	стоимость строительно-монтажных работ
	13786746,37
	руб. коп.


	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб. коп.


	12.
Стоимость принимаемых основных фондов
	14399794,37
	руб. коп.


в том числе:

	стоимость строительно-монтажных работ
	13786746,37
	руб. коп.


	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб. коп.


	13.
	Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен

	
	в приложении
	
	 (в соответствии с приложениями 3СНиП РФ).


РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

	Предъявленный к приемке
	Капитальный ремонт части помещений первого этажа главного корпуса под размещение отделения патологии речи и нейрореабилитации ГБУЗ ПО «Псковская городская больница», в т.ч ПИР

	
	наименование объекта


выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие.
	От ГКУ ПО «УКС»
	
	
	
	
	

	Председатель комиссии
	Первый зам.директора
	
	
	
	В.В.Липкович

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	Инженер ПТО
	
	
	
	П.А. Николаев

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	От ГБУЗ «Псковская городская больница» 
	
	
	
	
	

	
	Главный врач
	
	
	
	А.Н.Васильев

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	Зам.гл.врача по технике
	
	
	
	М.В. Скорокиржа

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	Инженер по строительству
	
	
	
	Е.Р. Маркина

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	Главная медицинская сестра
	
	
	
	Т.И. Илиеску

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	Зав. Отделением неврологии
	
	
	
	Е.Н. Маркова

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	Инженер энергетической службы
	
	
	
	А.А.Долгих

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	Инженер спецустановок
	
	
	
	И.Г. Павлов

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	Инженер охраны труда
	
	
	
	М.А. Кацуро

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	От «Проектировщика»
	
	
	
	
	

	
	Директор
	
	
	
	Н.П. Бадина

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	От «Подрядчика»
	
	
	
	
	

	
	Директор
	
	
	
	А.Е.Гридин

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	Гл. Инженер
	
	
	
	Е.И. Гридин

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


