Согласовано: 
Утверждаю:                           
____________________ /А.Л. Сатин/
Ген.Директор ООО «Промышленная группа «СЕВЕРО-ЗАПАД»
____________________/А.Р. Соколов/
Директор ФГУ РГИА   
"___" ____________________                                                                                                                                                                                                                                                           
 "___" ____________________             

Локальная смета 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
Электротовары
Основание: 

Составлена в ценах на: 
Сметная стоимость: 6880126.40 руб.
Нормативная трудоемкость: 5511.01 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 588049.41 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1	
1	ТЕРм 08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 ( Н.Р. 95*0,94% = 5044.67 руб. С.П. 65% = 3671.93 руб.)	100 шт.	0.3	4326,35
1405.92	1787.66
727.11	1297.91	421.78	536.30
218.13	116.00
47.76	34.80
14.33	
		Мачтовый светильник ЖТУ 17-2x400 с ЭПРА 	шт.	30	(15928.99)		(477869.70)					
2	ТЕРм 08-02-369-2	Светильник с лампами: люминесцентными ( Н.Р. 95*0,94% = 6920.05 руб. С.П. 65% = 5036.99 руб.)	1 шт.	20	161,03
30.05	97.37
13.84	3220.60	601.00	1947.40
276.80	2.34
0.88	46.80
17.60	
		Люминесцентные светильники ОWP/R 418 с ЭПРД    	шт.	20	(4324)		(86480.00)					
3	ТЕРм 08-02-369-2	Светильник с лампами: люминесцентными ( Н.Р. 95*0,94% = 3460.03 руб. С.П. 65% = 2518.50 руб.)	1 шт.	10	161,03
30.05	97.37
13.84	1610.30	300.50	973.70
138.40	2.34
0.88	23.40
8.80	
		Люминесцентные светильники ARS/R 218 с ЭПРА   	шт.	10	(1249.99)		(12499.90)					
4	ТЕРм 08-02-369-2	Светильник с лампами: люминесцентными ( Н.Р. 95*0,94% = 17992.14 руб. С.П. 65% = 13096.18 руб.)	1 шт.	52	161,03
30.05	97.37
13.84	8373.56	1562.60	5063.24
719.68	2.34
0.88	121.68
45.76	
		Люминесцентные светильники ARCTIC 218 с ЭПРА	шт.	52	(1470.99)		(76491.48)					
5	ТЕРм 08-02-369-2	Светильник с лампами: люминесцентными ( Н.Р. 95*0,94% = 5536.04 руб. С.П. 65% = 4029.59 руб.)	1 шт.	16	161,03
30.05	97.37
13.84	2576.48	480.80	1557.92
221.44	2.34
0.88	37.44
14.08	
		Люминесцентные светильники ARCTIC 236 с ЭПРД     	шт.	16	(1505.99)		(24095.84)					
6	ТЕРм 08-03-593-9	Светильник потолочный или настенный: Светильник местного освещения ( Н.Р. 95*0,94% = 736.78 руб. С.П. 65% = 536.29 руб.)	100 шт.	0.09	2415,64
1033.84	279.22
4.55	217.41	93.05	25.13
0.41	85.30
0.32	7.68
0.03	
		Светильник NBS21 HG70	шт.	9	(12576.99)		(113192.91)					
7	ТЕРм 08-03-593-9	Светильник потолочный или настенный: Светильник местного освещения ( Н.Р. 95*0,94% = 1391.58 руб. С.П. 65% = 1012.91 руб.)	100 шт.	0.17	2415,64
1033.84	279.22
4.55	410.66	175.75	47.47
0.77	85.30
0.32	14.50
0.05	
		Светильник RG 100	шт.	17	(787)		(13379.00)					
8	ТЕРм 08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый ( Н.Р. 95*0,94% = 4096.53 руб. С.П. 65% = 2981.80 руб.)	100 шт.	0.29	5842,44
1102.31	1521.11
689.55	1694.31	319.67	441.12
199.97	88.30
45.12	25.61
13.08	
		Светильник MD 160  	шт.	29	(911.99)		(26447.71)					
9	ТЕРм 08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый ( Н.Р. 95*0,94% = 2260.17 руб. С.П. 65% = 1645.14 руб.)	100 шт.	0.16	5842,44
1102.31	1521.11
689.55	934.79	176.37	243.38
110.33	88.30
45.12	14.13
7.22	
		Светильник RKL 260	шт.	16	(1197.99)		(19167.84)					
10	ТЕРм 08-03-593-10	Светильник потолочный или настенный: Световые настенные указатели ( Н.Р. 95*0,94% = 1348.77 руб. С.П. 65% = 981.75 руб.)	100 шт.	0.14	2764,53
1190.18	486.11
31.88	387.04	166.63	68.06
4.46	98.20
2.24	13.75
0.31	
		Светильник "Выход" СУВ-М	шт.	14	(147.99)		(2071.86)					
11	ТЕРм 08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ( Н.Р. 95*0,94% = 1436.67 руб. С.П. 65% = 1045.73 руб.)	100 шт.	0.38	876,87
478.74	10.95
0.85	333.21	181.92	4.16
0.32	39.50
0.06	15.01
0.02	
	500-9011-185	Выключатели открытой проводки одноклавишные "Этюд"ВА10-001b (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	шт.	38	(35.82)		(1361.16)					
12	ТЕРм 08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке ( Н.Р. 95*0,94% = 210.17 руб. С.П. 65% = 152.98 руб.)	100 шт.	0.05	921,13
532.07	13.10
1.14	46.06	26.60	0.66
0.06	43.90
0.08	2.19
0.00	
	500-9011-186	Выключатели открытой проводки двухклавишные"Этюд"ВА10-002b (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	шт.	5	(41.42)		(207.10)					
13	ТЕРм 08-03-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 25 ( Н.Р. 95*0,94% = 17.74 руб. С.П. 65% = 12.91 руб.)	1 шт.	0.09	117,35
24.85	2.13
0.11	10.56	2.24	0.19
0.01	2.09
0.01	0.19
0.00	
	500-9011-026	Выключатели пакетные ВП2-16У3 16А 2-х полюсные (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	шт.	9	(82.95)		(746.55)					
14	ТЕРм 08-01-084-2	Камера: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя ( Н.Р. 95*0,94% = 6134.39 руб. С.П. 65% = 4465.12 руб.)	1 шт.	3	419,47
237.75	163.79
21.63	1258.41	713.25	491.37
64.89	20.20
1.52	60.60
4.56	
	514-0031	Ящики с понижающим трансформатором автомат.выключателем, 36в ЯТП-0,25-1 (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	шт.	3	(944.2)		(2832.60)					
15	ТЕРм 08-03-591-8	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ( Н.Р. 95*0,94% = 2150.99 руб. С.П. 65% = 1565.67 руб.)	100 шт.	0.52	923,86
523.58	13.10
1.14	480.40	272.26	6.81
0.59	43.20
0.08	22.46
0.04	
		Розетка штепсельная для открытой проводки 220В, 10А сдвоенная с заземляющим контактом	шт.	52	(62.7)		(3260.40)					
16	ТЕРм 08-03-591-8	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ( Н.Р. 95*0,94% = 1530.48 руб. С.П. 65% = 1114.01 руб.)	100 шт.	0.37	923,86
523.58	13.10
1.14	341.83	193.72	4.85
0.42	43.20
0.08	15.98
0.03	
		Розетка штепсельная для открытой проводки 36В, 10Д с заземляющим контактом	шт.	37	(41.09)		(1520.33)					
17	ТЕРм 08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый ( Н.Р. 95*0,94% = 141.27 руб. С.П. 65% = 102.83 руб.)	100 шт.	0.01	5842,44
1102.31	1521.11
689.55	58.42	11.02	15.21
6.90	88.30
45.12	0.88
0.45	
		Светильник с компактной лампой CD218	шт.	1	(1893.99)		(1893.99)					
18	ТЕРм 08-03-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с: тяжелыми условиями среды ( Н.Р. 95*0,94% = 5208.41 руб. С.П. 65% = 3791.11 руб.)	100 шт.	0.28	4813,09
1092.01	2381.17
1267.57	1347.66	305.76	666.73
354.92	90.10
82.60	25.23
23.13	
		Взрывозащищенные светильники НСП-18ВЕх-60-421     	шт.	28	(12631.9)		(353693.20)					
19	ТЕРм 08-03-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с: тяжелыми условиями среды ( Н.Р. 95*0,94% = 10788.91 руб. С.П. 65% = 7853.07 руб.)	100 шт.	0.58	4813,09
1092.01	2381.17
1267.57	2791.60	633.37	1381.08
735.19	90.10
82.60	52.26
47.91	
		Взрывозащищенные светильники ЛПП-05УЕх-2х58-025	шт.	58	(15077)		(874466.00)					
20	ТЕРм 08-03-593-5	Светильник потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды ( Н.Р. 95*0,94% = 1136.94 руб. С.П. 65% = 827.56 руб.)	100 шт.	0.08	5716,92
1165.97	1331.93
636.77	457.35	93.28	106.55
50.94	93.40
41.60	7.47
3.33	
	503-9041-030	Светильники ПСХ-60 МУ3 промышленные (без ламп) (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	шт.	8	(48.04)		(384.32)					
21	ТЕРм 08-03-591-6	Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке ( Н.Р. 95*0,94% = 372.57 руб. С.П. 65% = 271.19 руб.)	100 шт.	0.1	1114,51
471.47	13.10
1.14	111.45	47.15	1.31
0.11	38.90
0.08	3.89
0.01	
		Выключатели для открытой проводки однополюсные (220В) Однополюсный герметический, 6А	шт.	10	(80.2)		(802.00)					
22	ТЕРм 08-03-591-6	Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке ( Н.Р. 95*0,94% = 372.57 руб. С.П. 65% = 271.19 руб.)	100 шт.	0.1	1114,51
471.47	13.10
1.14	111.45	47.15	1.31
0.11	38.90
0.08	3.89
0.01	
		Переключатель пакетный однополюсный, 220В,16А	шт.	10	(93.19)		(931.90)					
23	ТЕРм 08-03-527-2	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 160 ( Н.Р. 95*0,94% = 891.14 руб. С.П. 65% = 648.65 руб.)	1 шт.	2	220,51
55.95	5.86
0.57	441.02	111.90	11.72
1.14	4.50
0.04	9.00
0.08	
		Ящик силовой ЯВЗШ-31	шт.	2	(3190)		(6380.00)					
24	ТЕРм 08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ( Н.Р. 95*0,94% = 252.98 руб. С.П. 65% = 184.14 руб.)	1 шт.	1	306,19
29.24	28.91
2.85	306.19	29.24	28.91
2.85	2.32
0.20	2.32
0.20	
		Пункт распределительный, 6 авт, 45А 1DA1	шт.	1	(5600)		(5600.00)					
25	ТЕРм 08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ( Н.Р. 95*0,94% = 505.96 руб. С.П. 65% = 368.28 руб.)	1 шт.	2	306,19
29.24	28.91
2.85	612.38	58.48	57.82
5.70	2.32
0.20	4.64
0.40	
		Пункт распределительный, 8 авт, 45А 1DS1, 1DS2	шт.	2	(5600)		(11200.00)					
26	ТЕРм 08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ( Н.Р. 95*0,94% = 505.96 руб. С.П. 65% = 368.28 руб.)	1 шт.	2	306,19
29.24	28.91
2.85	612.38	58.48	57.82
5.70	2.32
0.20	4.64
0.40	
		Пункт распределительный, 4 авт, 45А 1DS3, 1DS4	шт.	2	(5600)		(11200.00)					
27	ТЕРм 08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ( Н.Р. 95*0,94% = 252.98 руб. С.П. 65% = 184.14 руб.)	1 шт.	1	306,19
29.24	28.91
2.85	306.19	29.24	28.91
2.85	2.32
0.20	2.32
0.20	
		Пункт распределительный, 4 авт, 45А 1SD1	шт.	1	(5600)		(5600.00)					
28	ТЕРм 08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ( Н.Р. 95*0,94% = 252.98 руб. С.П. 65% = 184.14 руб.)	1 шт.	1	306,19
29.24	28.91
2.85	306.19	29.24	28.91
2.85	2.32
0.20	2.32
0.20	
		Пункт распределительный, 4 авт, 45А 1SD2	шт.	1	(5600)		(5600.00)					
29	ТЕРм 08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ( Н.Р. 95*0,94% = 252.98 руб. С.П. 65% = 184.14 руб.)	1 шт.	1	306,19
29.24	28.91
2.85	306.19	29.24	28.91
2.85	2.32
0.20	2.32
0.20	
		Пункт распределительный, 6 авт, 125А 1SN1	шт.	1	(11300)		(11300.00)					
30	ТЕРм 08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ( Н.Р. 95*0,94% = 252.98 руб. С.П. 65% = 184.14 руб.)	1 шт.	1	306,19
29.24	28.91
2.85	306.19	29.24	28.91
2.85	2.32
0.20	2.32
0.20	
		Пункт распределительный, 6 авт, 125А 1SN2	шт.	1	(11300)		(11300.00)					
31	ТЕРм 08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ( Н.Р. 95*0,94% = 252.98 руб. С.П. 65% = 184.14 руб.)	1 шт.	1	306,19
29.24	28.91
2.85	306.19	29.24	28.91
2.85	2.32
0.20	2.32
0.20	
		Пункт распределительный, 4 авт, 125А 1SN3	шт.	1	(11300)		(11300.00)					
32	ТЕРм 08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 ( Н.Р. 95*0,94% = 252.98 руб. С.П. 65% = 184.14 руб.)	1 шт.	1	306,19
29.24	28.91
2.85	306.19	29.24	28.91
2.85	2.32
0.20	2.32
0.20	
		Пункт распределительный, 4 авт, 125А 1SN4	шт.	1	(11300)		(11300.00)					
33	ТЕРм 08-03-524-7	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками ""предохранитель-выключатель"", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 100 ( Н.Р. 95*0,94% = 617.59 руб. С.П. 65% = 449.53 руб.)	1 шт.	2	302,38
38.80	3.32
0.37	604.76	77.60	6.64
0.74	3.17
0.03	6.34
0.06	
		Ящик управления двигателем  ЯЭ1401 2274Б	шт.	2	(3850)		(7700.00)					
34	ТЕРм 08-03-524-7	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками ""предохранитель-выключатель"", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 100 ( Н.Р. 95*0,94% = 308.79 руб. С.П. 65% = 224.77 руб.)	1 шт.	1	302,38
38.80	3.32
0.37	302.38	38.80	3.32
0.37	3.17
0.03	3.17
0.03	
		Ящик управления двигателем  ЯЭ1401 2674Б	шт.	1	(3850)		(3850.00)					
35	ТЕРм 08-03-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А  ( Н.Р. 95*0,94% = 8350.73 руб. С.П. 65% = 6078.36 руб.)	1 шт.	2	1236,47
529.64	6.02
0	2472.94	1059.28	12.04
0	43.70
0	87.40
0	
	514-0031-002	Ящики с понижающим трансформатором с предохранителем, 36в ЯТП-0,25-2 (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	шт.	2	(907)		(1814.00)					
36	ТЕРм 08-02-420-1	Коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения  ( Н.Р. 95*0,94% = 448.72 руб. С.П. 65% = 326.62 руб.)	100 шт.	0.02	3865,53
2691.00	1174.53
155.11	77.31	53.82	23.49
3.10	234.00
10.90	4.68
0.22	
	(500-9062)	Наконечники кабельные	шт.	6.12	0		0					
		Ящик однофидерный предохранительный ЯИЗШ-31	шт.	2	(1000)		(2000.00)					
37	ТЕРм 08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1 ( Н.Р. 95*0,94% = 154006.40 руб. С.П. 65% = 112098.72 руб.)	100 м	99.15	561,62
147.41	333.50
49.62	55684.63	14615.70	33066.53
4919.82	12.40
3.78	1229.46
374.79	
	501-0614	Кабель силовой ВВГ 2х 2,5 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.135	(12262.73)		(1655.47)					
	501-0615	Кабель силовой ВВГ 2х 4 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.59	(19639.39)		(11587.24)					
	501-0617	Кабель силовой ВВГ 2х 10 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.84	(44665.17)		(37518.74)					
	501-0623	Кабель силовой ВВГ 3х 2,5мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	2.95	(17140.56)		(50564.65)					
	501-0624	Кабель силовой ВВГ 3х 4 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.78	(26925.88)		(21002.19)					
	501-0625	Кабель силовой ВВГ 3х 6 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.84	(39511.91)		(33190.00)					
	501-0626	Кабель силовой ВВГ 3х 10 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.155	(63484.19)		(9840.05)					
	501-0627	Кабель силовой ВВГ 3х 16 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.8	(101067.66)		(80854.13)					
	501-0623-001	Кабель силовой ВВГ 4х 2,5 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.22	(21899.37)		(4817.86)					
	501-0624-002	Кабель силовой ВВГ 4х 4 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.495	(35005.28)		(17327.61)					
	501-0625-002	Кабель силовой ВВГ 4х 6 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.22	(50339.07)		(11074.60)					
	501-0626-002	Кабель силовой ВВГ 4х 10 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.42	(81145.4)		(34081.07)					
	501-0623-002	Кабель силовой ВВГ 5х 2,5 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.145	(26312.77)		(3815.35)					
	501-0624-003	Кабель силовой ВВГ 5х 4 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.68	(43308.87)		(29450.03)					
	501-0625-003	Кабель силовой ВВГ 5х 6 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.38	(62525.49)		(23759.69)					
	501-0626-003	Кабель силовой ВВГ 5х 10 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.265	(98797.32)		(26181.29)					
38	ТЕРм 08-02-148-2	Кабель массой 1 м, кг, до: 2 ( Н.Р. 95*0,94% = 24876.63 руб. С.П. 65% = 18107.29 руб.)	100 м	10.95	773,15
217.54	474.90
70.64	8465.98	2382.06	5200.15
773.51	18.30
5.38	200.38
58.91	
	501-0627-003	Кабель силовой ВВГ 5х 16 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.925	(157992.67)		(146143.22)					
	501-0628-003	Кабель силовой ВВГ 5х 25 мм2 0,66КВ (СтройЦена 2.2009 Санкт-Петербург )	1000 м	0.17	(245567)		(41746.39)					
39	ТЕРм 08-02-148-3	Кабель массой 1 м, кг, до: 3 ( Н.Р. 95*0,94% = 2379.92 руб. С.П. 65% = 1732.31 руб.)	100 м	0.8	1050,51
275.79	694.01
101.58	840.41	220.63	555.21
81.26	23.20
7.66	18.56
6.13	
		Кабель силовой ВВГнг 4х50	м	20	(517.99)		(10359.80)					
		Кабель силовой ВВГнг 5х50	м	60	(553.99)		(33239.40)					
40	ТЕРм 08-02-148-4	Кабель массой 1 м, кг, до: 6 ( Н.Р. 95*0,94% = 1485.86 руб. С.П. 65% = 1081.54 руб.)	100 м	0.4	1308,18
342.37	885.10
128.82	523.27	136.95	354.04
51.53	28.80
9.68	11.52
3.87	
		Кабель силовой ВВГнг 4х70	м	40	(749)		(29960.00)					
41	ТЕРм 08-02-148-5	Кабель массой 1 м, кг, до: 9 ( Н.Р. 95*0,94% = 6452.49 руб. С.П. 65% = 4696.66 руб.)	100 м	1.3	1856,67
437.47	1338.49
192.14	2413.67	568.71	1740.04
249.78	36.80
14.31	47.84
18.60	
		Кабель силовой ВВГнг 5х120	м	130	(1416)		(184080.00)					
42	ТЕРм 08-02-148-6	Кабель массой 1 м, кг, до: 13 ( Н.Р. 95*0,94% = 6340.62 руб. С.П. 65% = 4615.23 руб.)	100 м	1.4	2456,99
543.27	1833.01
261.03	3439.78	760.58	2566.21
365.44	45.70
19.34	63.98
27.08	
		Кабель силовой ВВГнг 5х185	м	140	(2496.99)		(349578.60)					
43	ТЕРм 08-02-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ  ( Н.Р. 95*0,94% = 374070.59 руб. С.П. 65% = 272279.83 руб.)	100 м	22.35	4954,83
1757.85	2768.81
365.21	110740.45	39287.95	61882.90
8162.44	145.00
27.57	3240.75
616.19	
44	ТЕРм 08-02-397-1	Профиль длиной 2 м  ( Н.Р. 95*0,94% = 1738.68 руб. С.П. 65% = 1265.56 руб.)	100 шт.	1.175	954,06
127.97	196.38
59.74	1121.02	150.36	230.75
70.19	10.70
3.94	12.57
4.63	
	(534-9100)	Муфта	шт.	7.05	0		0					
		Перфошвеллер ПШ50х41-3	п.м.	235	(301.99)		(70967.65)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				218567.17	66611.85	119555.00
17815.52		5511.01
1313.54	
		Индекс к оплате труда рабочих:		8.828			588049.41					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		4.467			534052.18					
		в том числе зарплата машинистов:		8.828			157275.41					
		Индекс к стоимости материалов:		2.955			95742.95					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			3462734.82					
		Итого с индексацией:	руб.				4680579.37	588049.41	534052.18
157275.41		5511.01
1313.54	
		Накладные расходы %:	%				665575.06					
		Итого с накладными:	руб.				5346154.43					
		Сметная прибыль %:	%				484461.16					
		Итого:	руб.				5830615.59					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			1049510.81					
		Всего по разделу:	руб.				6880126.40					

		Итого по всем разделам:	руб.				6880126.40					
		Всего по смете:	руб.				6880126.40					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/