ТЕРм № 8 Электротехнические установки

ТЕРм № 8 Электротехнические установки


ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник № 8

Электротехнические установки

ТЕРм-2001-08 СПб

Техническая часть

1. Настоящие расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения затрат в сметной стоимости выполнения работ по монтажу электротехнических установок и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные монтажные работы.

2. ТЕРм отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ на каждый вид монтажных работ и, в этой связи, могут применяться для определения сметной стоимости всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

3. Настоящий сборник содержит расценки на электромонтажные работы при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений, включая жилые и общественные здания.

4. Расценками учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85, соответствующих технических условий и инструкций, включая затраты на:

— перемещение электрооборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства работ:

– горизонтальное – на расстояние до 1000 м;

– вертикальное – на расстояние, указанное в вводных указаниях к разделам сборника;

— подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;

— окраску шин (кроме тяжелых), открытых шинопроводов, троллеев, трубопроводов и конструкций;

— определение возможности включения электрооборудования без ревизии и сушки;

— работы с вредными условиями труда (газосварочные и электросварочные работы; крепление конструкций и деталей с применением монтажного пистолета; малярные работы с применением асфальтового, кузбассного и печного лаков в закрытых помещениях с применением нитрокрасок и лаков, содержащих бензол, толуол, сложные спирты и другие химические вещества, а также приготовление составов из этих красок; пайка свинцом по свинцу; спайка освинцованных кабелей и заливка свинцом кабельных муфт);

— дежурство при индивидуальном испытании электрооборудования;

— пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций). 

5. В расценках не учтены:

- затраты, приведенные в вводных указаниях к разделам сборника;

- расход материальных ресурсов, приведенных в вводных указаниях к разделам сборника.

6. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника, к затратам труда и оплате труда следует применять следующие коэффициенты:

1,05 при высоте свыше 2 до 8 м;

1,1 при высоте свыше 8 до 15 м;

1,25 при высоте свыше 15 до 30 м;

1,4 при высоте свыше 30 до 60 м;

1,6 при высоте свыше 60 до 100 м;

1,8 при высоте свыше 100 м.

Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.

Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника, следует определять дополнительно.

7. Расход электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования приведен в приложении 1 к настоящему сборнику.

8. Расценки отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках, приведены в приложении 2 к настоящему сборнику. 

ОТДЕЛ 01. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

РАЗДЕЛ 1.РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТКРЫТЫЕ 6-750 КВ 

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на:

— горизонтальное перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой свыше 10 т при закатке на фундамент на расстояние до 10 м;

— установку трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на отметке чистого пола; 

— монтаж трубопроводов и емкостей для обработки и заливки масла.

2. В расценках не учтены затраты на:

— монтаж вторичных цепей, заземления и кабелей (кроме поставляемых с трансформатором), опре​деляемые по соответствующим расценкам отдела 02;

— монтаж ящиков, пультов и шкафов (кроме расценок по табл. 08-01-003, 08-01-008 и 08-01-025), опреде​ляемые по соответствующим расценкам отдела 03;

— монтаж опорных конструкций (кроме расценок табл. 08-01-025);

— монтаж трубопроводов контура водяного охлаждения и маслопроводов, соединяющих коллек​торы трансформатора и системы охлаждения типа Ц, определяемые по соответствующим расценкам сборника ТЕРм­2001­12 СПб «Технологи​чес​кие трубопроводы»;

— монтаж блокировки разъединителей с приводами выключателей, определяемые по соответ​ствую​щим расценкам отделов 01 и 02;

— изготовление противовесов для подвесных разъеди​нителей (расценки 08-01-011-11 и 08-01-011-12).
3. Затраты на монтаж разъединителей с килевым расположением фаз определяются по расценкам табл. 08-01-011 с коэффициентом 1,4.

4. Затраты на монтаж шинных опор напряжением 110-220 кВ с усиленной изоляцией определяются по расценкам табл. 08-01-017 с коэффициентом 1,4.

5. Затраты на монтаж разъединителей напряжением 220 и 330 кВ с усиленной изоляцией определяются по расценкам табл. 08-01-011 с коэффициентом 1,25.

6. В расценках табл. 08-01-025 и 08-01-027 не учтены затраты на:

— монтаж силовых трансформаторов (в том числе трансформаторов собственных нужд), кроме расценок 08-01-025-1 и 08-01-025-2, определяемые по расценкам табл. 08-01-001 и 08-01-062;

— монтаж выключателей 110 и 220 кВ;

— прокладку кабелей и труб, кроме расценок с 08-01-025-3 по 08-01-025-21, определяемые по расценкам раздела 1 отдела 02;

— прокладку контура заземления, кроме расценок с 08-01-025-3 по 08-01-025-21, определяемые по расценкам раздела 8 отдела 02;

— монтаж освещения (кроме расценок с 08-01-025-3 по 08-01-025-21), молниезащиты и оборудования ОПУ;

— монтаж гибкой ошиновки верхнего яруса ячеек 110 кВ (расценки табл. 08-01-027).

7. В расценках не учтен расход следующих материальных ресурсов:

— грузов железобетонных;

— каната стального (троса);

— проводов всех марок и сечений;

— труб;

— шин.

8. Расценку 08-01-010-3 следует добавлять к расценке 08-01-010-2 при наличии в технической документации на трансформатор (автотрансформатор, реактор) соответствующего указания о степени очистки масла.

РАЗДЕЛ 2.  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 35-220 КВ 

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки.

2. В расценках не учтены затраты на:

— установку моторных приводов разъединителей, определяемые по соответствующим расценкам табл. 08-01-057;

— монтаж устройства блокировки разъединителей, вторичной коммутации и заземления, определяемые по соответствующим расценкам отдела 02;

— установку опорных конструкций.

3. В расценках не учтен расход следующих материальных ресурсов:

— проводов всех марок и сечений;

— труб.

РАЗДЕЛ 3.  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 3-20 КВ 

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В расценках не учтены затраты на:

— разделку кабеля, определяемые по соответ​ствую​щим расценкам раздела 1 отдела 02;

— монтаж компрессорных установок и воздуховодов к воздушным выключателям;

— монтаж опорных металлических конструкций;

— установку опорных и проходных изоляторов для неэкранированных токопроводов;

— монтаж встроенных трансформаторов тока и напряжения, разъединителей и выключателей;

— монтаж вентиляционно-охладительных установок.


3. При монтаже разъединителей с двумя тягами затраты для дополнительной тяги следует определять по расценке 08-01-057-4.

4. В расценках не учтен расход следующих материальных ресурсов:

— компенсаторов;

— пластин переходных;

— плит асбестоцементных;

— труб;

— шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

— шинодержателей.

РАЗДЕЛ 4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В расценках не учтены затраты на:

— монтаж трансформаторов, определяемые по соот​ветствующим расценкам отдела 01;

— монтаж щитков, определяемые по соответствующим расценкам раздела 4 отдела 03;

— прокладку шин заземления, определяемые по соответствующим расценкам раздела 8 отдела 02;

— устройство системы охлаждения, определяемые по соответствующим расценкам отдела 01.

РАЗДЕЛ 5.  АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ 

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. Расценками табл. 08-01-122 учтены затраты на одно формирование и контрольный заряд-разряд одной или нескольких аккумуляторных батарей или групп батарей одновременно одним зарядным агрегатом. При одновременном выполнении нескольких формирований батарей или группы батарей разными зарядными агрегатами к расценкам всех формирований, кроме одного, следует применять коэффициент 0,3.

3. Затраты на ошиновку аккумуляторных батарей определяются по соответствующим расценкам раздела 3 настоящего отдела.

4. В расценках не учтен расход следующих материальных ресурсов:

— плит проходных;

— стеллажей деревянных( СИ № 07-2009г., стр. 66)
ОТДЕЛ 02.                  КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

РАЗДЕЛ 1.  КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 КВ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, в расценках 08-02-156-3 по 08-02-156-6 и табл. 08-02-180 – 8 м.

2. В расценках не учтены затраты на:

— монтаж анкерных и ограничительных конструкций и конструкций под концевые муфты маслонаполненных кабелей;

— контроль сварных соединений трубопроводов;

— установку и разборку шатров при монтаже концевых муфт маслонаполненных кабелей и кабельных вводов в трансформаторы;

— монтаж коллектора для автоматической подпитывающей установки маслонаполненных кабелей.

3. Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.


4. В расценках не учтен расход следующих материальных ресурсов:

— заделок кабельных (комплект материалов);

— зажимов питающих;

— кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с раз​де​ланными по схеме концами, поставляемых в ком​плекте оборудования, учитываемых как оборудо​вание;

— каната стального (троса);

— кассет герметизирующих;

— кирпича;

— конструкций металлических кабельных, кроме расценок с 08-02-152-1 по 08-02-152-3;

— коробов;

— кожухов защитных для кабельных муфт;

— кронштейнов для крепления трубопроводов и муфт маслонаполненных кабелей;

— лотков металлических;

— масла для маслонаполненных кабелей;

— муфт кабельных, кроме муфт для маслонаполненных кабелей, учитываемых как оборудование;

— наконечников, кроме расценок 08-02-158-1--08-02-158-13 и 08-02-160-6--08-02-160-8;

— плит асбестоцементных и железобетонных;

— песка, кроме расценок табл. 08-02-156;

— труб.
5. Для прокладки над одним кабелем применяется сигнальная лента шириной 150 мм, над двумя – 300 мм и далее на каждый кабель шириной кратной 150 мм (450,600 и т.д.)
РАЗДЕЛ 2.   СЕТИ КОНТАКТНЫЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 8 м.

2. В расценках не учтены затраты на монтаж контактных сетей на разводных мостах, устройство проходов подвески контактных сетей под путепроводами, в тоннелях и в воротах депо, ограждение грузов при компенсированной подвеске проводов, анкеровку жесткого несущего троса и компенсированную анкеровку провода, определяемые по соответствующим расценкам сборника ФЕРм­2001­20  «Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте».

3. В расценках не учтен расход следующих материальальных ресурсов:

— анкеровок средних для контактного провода;

— вилок одинарных подвесных;

— дужек питающих;

— зажимов;

— изоляторов;

— каната стального (троса);

— колец воздушных;

— компенсаторов;

— коромысел;

— кронштейнов;

— крюков;

— муфт натяжных;

— планок распорных для контактного провода;

— подвесок;

— проводов всех марок и сечений;

— проволоки стальной (табл. 08-02-306);

— роликов отводных;

— серег;

— траверс двухштыревых;

— угольников для бадрайта;

— фиксаторов;

— хомутов;

— шумоглушителей.

РАЗДЕЛ 3.   СЕТИ КОНТАКТНЫЕ МЕТРОПОЛИТЕНА 

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на перемещение оборудования и материальных ресурсов в тоннеле на расстояние 100 м.

2. В расценках не учтен расход следующих материальных ресурсов:

— кабелей всех марок и сечений;

— пластин стальных к контактному рельсу;

— шин из цветных металлов, включая компенсаторы и наконечники медные;

— электроконструкций

РАЗДЕЛ 4.   СЕТИ КОНТАКТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА

Вводные указания

1. В расценках не учтены затраты на раскатку контактного провода, проводов питающих, отсасывающих и усиливающих воздушных линий, монтаж заземляющих проводников, рельсовых цепей анкеровок, секционирование, установку воздушных стрелок и сопряжений анкерных участков и транспортировку электрооборудования и материальных ресурсов, определяемые по соответствующим расценкам сборника ФЕРм­2001­20 «Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте».

2. В расценках не учтен расход следующих материальных ресурсов:

— болтов анкерных и крюковых;

— бугеля;

— вкладышей седловых;

— держателей проводов;

— зажимов тросовых, питающих, соединительных, хомутовых, клиновых, с ушком и для крепления фиксаторов;

— изоляторов;

— коуша;

— кронштейнов фиксаторных;

— планок;

— проводов всех марок и сечений;

— распорок;

— рельса (табл.08-02-345);

— седла;

— серег сварных с пестиком;

— стоек фиксаторных;

— траверс;

— фиксаторов;

— шин из цветных металлов;

— штифта держателя.

РАЗДЕЛ 5.   ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ 

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2. В расценках не учтен расход следующих материальных ресурсов: 

— арматуры осветительной, включая стекло и стартеры;

— изоляторов;

— каната (троса) стального;

— колонок «Переход»;

— компенсаторов;

— кронштейнов для светильников;

— крюков:

— ламп электрических;

— планок;

— предохранителей столбовых;

— проводов всех марок и сечений, кроме провода для заземления светильников;

— пускорегулирующих аппаратов (ПРА);

— роликов подвесных;

— стоек (табл.08-02-374);

— траверс;

— труб стальных;

— хомутов;

— цоколей к опорам;

— щитков осветительных.

РАЗДЕЛ 6.  СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м.

2. В расценках не учтены затраты на:

— установку конструкций для крепления лотков, определяемые по расценке 08-01-087-3;

— затягивание проводов в трубы при монтаже модульных проводок, определяемые по соответствующим расценкам табл. 08-02-412;

— монтаж стальной полосы для крепления кабеля по табл. 08-02-401, определяемые по расценке 08-02-152-3;

— монтаж конструкций под осветительные шинопроводы, определяемые по расценке 08-02-414-1;

— установку распределительных колонок при монтаже модульных проводок, определяемые по расценкам табл. 08-03-544.

3. В расценках не учтен расход следующих материальных ресурсов:

— вводов гибких;

— кабелей и проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;

— каната стального (троса);

— компенсаторов шинных;

— конструкций для крепления коробов металлических (табл. 08-02-396) и шинопроводов (табл. с 08-02-416 по 08-02-418);

— коробов и лотков металлических;

— коробок ответвительных, соединительных, проходных;

— профилей перфорированных (табл. 08-02-397);

— разделителей (перегородок) (табл. 08-02-395);

— рукавов металлических (шлангов);

— сжимов болтовых для магистральных шинопроводов;

— труб, кроме отрезков винипластовых и полиэтиленовых труб для изготовления колец и гильз;

— трубок резинобитумных;

— шинопроводов для переменного тока напряжением до 1 кВ и постоянного тока напряжением до 1,2 кВ;

— шинопроводов осветительных;

— шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

— шинодержателей;

— ящиков протяжных.

РАЗДЕЛ 7.  ШИНЫ ТЯЖЕЛЫЕ 

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2. В расценках не учтен расход шин и лент из цветных металлов.

РАЗДЕЛ 8.  СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м. 

2. В расценке 08-02-472-10 не учтен расход провода

ОТДЕЛ 03. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

В расценках табл. 08-03-488 учтены затраты на горизонтальное перемещение статора и ротора при установке на фундамент на расстояние до 10 м.

2. В расценках на установку электрических машин и агрегатов не учтены затраты на:

— устройство защитных ограждений, определяемые по расценке 08-01-087-3;

— установку защитных кожухов на вводах питания, определяемые по расценке 08-03-545-17;

— установку температурных, водоструйных реле, определяемые по соответствующим расценкам сборника ТЕРм­2001­11 СПб «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;

— монтаж централизованной системы смазки подшипников, определяемые по соответ​ствую​щим расценкам сборника ТЕРм­2001­12 СПб «Технологические трубопроводы».

3. Затраты на подготовку к испытанию, сдаче под наладку, а также присоединение к электрической сети агрегатов определяются по соответствующим расценкам данного раздела настоящего сборника для каждой машины, входящей в состав агрегата, отдельно.

4. При установке электрических машин и агрегатов в помещениях со взрывоопасной средой к расценкам на подготовку машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску и присоединение к электрической сети следует применять коэффициент 1,7.

5. В расценках не учтены затраты на изготовление вентиляционных кожухов, фундаментных болтов, болтов и пальцев для муфт, шпонок, изолирующих подкладок под подшипники и других деталей, являющихся принадлежностью оборудования, поставляемого заводами-изготовителями.

6. В расценках не учтен расход следующих материальных ресурсов:

— клиньев металлических;

— кронштейнов; 

— подкладок металлических;

— шин из цветных металлов всех профилей и сечений, за исключением расценок с 08­03­494­1 по 08­03­494­4.

РАЗДЕЛ 2.  ТОКОПОДВОД К ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫМ УСТАНОВКАМ 

Вводные указания

1. В расценках на монтаж троллеев учтены затраты на вертикальное перемещение электрооборудования и материальных ресурсов на высоту, м, до:

15 – крановых (кроме напольных);

8 – тельферных.

2. В расценках не учтены затраты на монтаж:

— муфт и концевых заделок кабелей, определяемые по соответствующим расценкам раздела 1 отдела 02;

— разъединителя, дистанционного привода и блок-замка к нему, а также несущей конструкции для высоковольтного токоприемника, определяемые по соответствующим расценкам отдела 01;

— приборов световой сигнализации наличия напряжения на троллейных линиях и шинопроводах троллейных (светофоров), определяемые по расценке 08-03-543-2.

3. В расценках не учтен расход следующих материальных ресурсов:

— изоляторов;

— кабелей и проводов всех марок и сечений;

— каната стального (троса);

— комплектных троллейных устройств из двутаврового алюминиевого сплава;

— компенсаторов троллейных;

— кронштейнов троллейных с троллеедержателями;

— планок сталеалюминиевых;

— секций троллейных заводского изготовления; 

— шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

— шинодержателей;

— шпилек к кронштейнам.

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВА ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ 

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В расценках не учтены затраты на:

— прокладку шинных и других соединений между блоками резисторов, определяемые по соот​вет​ствую​щим расценкам раздела 3 отдела 01 и раз​дела 6 отдела 02;

— установку защитных ограждений блоков резисторов, определяемые по расценке 08-01-087-3;

— установку опорных конструкций для аппаратов по расценкам табл.08-03-521, 08-03-522 и 08-03-523, определяемые по расценке 08-01-087-3;

— установку кожухов для защиты кабельных вводов и электрооборудования, определяемые по расценке 08-03-545-17;

— установку коробок с зажимами, определяемые по соответствующим расценкам табл. 08-03-545;

— присоединение к сети шинами аппаратов на ток свыше 2500 А, определяемые по соответствующим расценкам раздела 3 отдела 01.

3. При присоединении жил кабелей или проводов к устройствам флажковыми (фигурными) наконечниками из медных или алюминиевых шин к расценкам настоящего раздела следует добавлять расценки табл. 08-03-494.

4. Расценки табл. 08-03-521, 08-03-522 и 08-03-523 следует применять только при реконструкции и техническом перевооружении промышленных предприятий.

5. В расценках не учтен расход следующих материальных ресурсов:

— аппаратов штепсельных;

— выключателей и переключателей пакетных;

— деталей дистанционных передач к пускорегулирующим устройствам (валов, тяг, подшипников, рычагов и т.п.);

— колонок распределительных с рубильниками, предохранителями или со штепсельными розетками на ток до 400 А (для модульных проводок);

— коробок с зажимами (по расценкам табл. 08-03-545);

— коробок для универсальных переключателей;

— коробок штепсельных;

— масла для маслонаполненных аппаратов;

— предохранителей всех типов на ток до 400 А для напряжения до 1000 В;

— пускателей на ток до 400 А (кроме масляных, магнитных и взрывозащищенных);

— рубильников и переключателей на ток до 400 А;

— световых сигнальных приборов (светофоров), включая стекло и лампы;

— ящиков пусковых и силовых всех типов, не имеющих установленного оборудования;

— щитков, шкафов и ящиков с предохранителями, выключателями, рубильниками и переключателями на ток до 400 А;

— щитков, шкафов и пунктов всех типов и видов с установочными автоматами, используемых для осветительных сетей.

РАЗДЕЛ 4.   НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Вводные указания

1. Настоящий раздел содержит расценки на монтаж щитов, пунктов, шкафов (ящиков) и пультов, именуемых низковольтными комплектными устройствами (НКУ).

2. В расценках на монтаж НКУ учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

3. В расценках не учтены затраты на:

— монтаж сборных шин при поставке щитов одиночными панелями, определяемые по соответствующим расценкам раздела 3 отдела 01;

— установку дополнительных наборных зажимов и прокладку дополнительных проводов сверх смонтированных заводами-изготовителями, определяемые по соответствующим расценкам раздела 3 отдела 01 и раздела 6 отдела 02;

— монтаж кабельных наконечников сечением свыше 240 мм2;

— монтаж разделанных жил кабелей вне панели, к которой подведен кабель, определяемые по соответствующим расценкам раздела 6 отдела 02.

4. При реконструкции и расширении действующих электроустановок расценки на дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы определяются по соответствующим расценкам раздела 3 отдела 01 и раздела 3 отдела 03;

5. Расценки табл. 08-03-574 предназначены для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела.

6. В расценках не учтен расход следующих материальных ресурсов:

— проводов всех марок и сечений;

— шин всех профилей и сечений;

— шкафов (расценка 08-03-571-2).

РАЗДЕЛ 5.  ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ,                 ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ 

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, кроме табл. 08‑03-599 и 08-03-600 – 2 м и табл. 08-03-596 – проектные отметки.

2. В расценках не учтены затраты на:

— нанизывание и крепление хрусталя при монтаже люстр (художественной арматуры);

— установку крепежных конструкций для отдельно стоящей (выносной) пускорегулирующей аппаратуры (ПРА), определяемые по соответствующим расценкам табл. 08-01-087.

3. В расценках не учтен расход следующих материальных ресурсов:

— арматуры осветительной – светильников, прожекторов, светофоров, сигнальных фонарей и др., включая стекло, ПРА и стартеры;

— вентиляторов;

— выключателей, переключателей, штепсельных розеток (в том числе полугерметических, трехполюсных и герметических), патронов, блоков с выключателями и штепсельными розетками;

— звонков электрических с кнопкой;

— кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием, учитываемых как оборудование;

— каната стального (троса);

— конструкций металлических (табл. 08-03-599), а также для крепления светильников и прожекторов (кронштейнов, подвесов, стоек и др.);

— ламп электрических;

— комплектных осветительных устройств с щелевыми световодами;

— коробок установочных;

— ламп электрических;

— проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием, учитываемых как оборудование, а также проводов для заземления светильников и прожекторов;

— счетчиков однофазных, а также трехфазных для осветительных сетей;

— универсально-сборных электромонтажных кон​струк​ций (УСЭК) (табл. 08-03-598);

— щитков лабораторных, не имеющих установленного оборудования;

— щитков, шкафов и пунктов, используемых для осветительных сетей;

— электрополотенец;

· ящиков с понижающими трансформаторами;

· труб и рукавов металлических по расценке 08-03-593-19.

РАЗДЕЛ 6. УСТАНОВКИ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2. При монтаже тросовой системы с количеством узлов передаточных роликов более трех за каждый дополнительный узел к расценкам табл. 08-03-639 следует применять коэффициент 1,3.

3. При установке электронного темнителя следует применять коэффициент 1,2 к расценке 08-03-634-3.


4. В расценках не учтен расход следующих материальных ресурсов:

— арматуры осветительной, включая стекло;

— ламп электрических всех видов и мощностей;

— каната стального (троса);

— коробок клеммных;

— коробок штепсельных и лючков для них;

— приставок и приспособлений для осветительной арматуры;

— проводов всех марок и сечений;

— прожекторов;

— роликов тросировочных для тросовой системы к сценическим регуляторам;

— светофильтров, сеток и рамок;

— шин сборных.

ОТДЕЛ 04. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

РАЗДЕЛ 1.  КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СПЕЦКОРПУСОВ АЭС 

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2. Расценки табл. 08-04-742 следует добавлять к соответствующим расценкам отдела 03 раздела 1 «Электрические машины» и к расценкам на силовые вводы.

3. В расценках не учтен расход следующих материальных ресурсов:

— вводов герметичных ВГУ;

— кабелей всех марок и сечений;

— кожухов защитных для муфт;

— проходок герметичных ПГКК;

— труб (кроме отрезков труб для защиты кабелей и проводов в местах прохода через стены, пере​го​родки и перекрытия).

4. Расценки табл. 08-04-744 следует применять при прокладке кабелей в спецпомещениях (реакторное отделение и спецкорпус АЭС) по установленным конструкциям и лоткам.

Приложение 1

НОРМЫ  РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ И ПОДСУШКУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

	Номер ТЕРм
	Электроэнергия, кВт-ч

	08-01-001-9
	1157

	08-01-001-12
	341

	08-01-001-13
	246

	08-01-001-14
	1335

	08-01-001-15
	719

	08-01-001-16
	1098

	08-01-001-17
	661

	08-01-001-18
	1774

	08-01-001-19
	3090

	08-01-001-20
	473

	08-01-001-21
	2016

	08-01-001-22
	1273

	08-01-001-23
	6025

	08-01-001-24
	897

	08-01-001-25
	2325

	08-01-001-26
	3700

	08-01-001-27
	2051

	08-01-001-28
	3383

	08-01-001-29
	8280

	08-01-001-30
	3727

	08-01-002-1
	89

	08-01-002-3
	1002

	08-01-004-5
	108

	08-01-004-6
	187

	08-01-004-7
	362

	08-01-005-1
	2832

	08-01-005-2
	3334

	08-01-005-3
	8186

	08-01-005-4
	23526


Приложение 2 

НОРМЫ ОТХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В НОРМАХ

	Материальные ресурсы
	Норма отхода, %

	Арматура люминесцентная с рассеивателем из оргстекла
	1

	Арматура осветительная металлическая
	—

	Арматура осветительная пластмассовая
	1

	Арматура осветительная фарфоровая и стеклянная
	3

	Зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления открытых распределительных устройств
	3

	Кабели всех марок и сечений
	2

	Лампы электрические всех видов, назначений и мощностей
	2

	Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно
	3

	Провода всех марок сечением свыше 10 мм2
	2

	Стекло для осветительной арматуры
	2

	Тросы
	2

	Трубы асбестоцементные и пластмассовые
	2

	Трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги)
	3

	Шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений
	3

	Электроустановочные изделия
	2


14
13

