Программный комплекс "БАГИРА", версия 4.0, сборка 43	Машинный номер 01-12049	
Объект:			
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01:12049		
	Вентиляция (1 вариант)		
Основание:			
Строительный объем:	 	Сметная стоимость:	1 585.53 	тыс.руб	
Стоим.един.стр.объема:	–   руб/	Норм.трудоемкость:	1 320.31 	чел.-ч	
		Сметная зарплата:	68.96 	тыс.руб	
Составлена в ценах на:	01.01.2014  г.	Стоимость оборудования:	–   	тыс.руб	

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость	Затраты труда рабочих	
					Всего	Экспл. машин	
Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	Основ. на един.	Всего основ.	
					В т.ч. зарпл.	В т.ч. зарпл.			В т.ч. зарпл.	Механ. на един.	Всего механ.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Используются коэффициенты:			
	Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 			
	Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 			
	На Всего 	К=5.91		
1	Е20-06-002-1 (ФЕР)
НР=128% 
СП=83%	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	камера 	3	704.61
401.26	106.36
2.97	2 114	1 204	319
9	43.71
0.22	131.13
0.66	
2	301-1991ПР-1 (ФЕР)	Камеры центральные приточные с водяным  подогревателем (П1,П2) (в сборе)	шт 	2	32 984.00
–  	–  
–  	65 968	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
3	301-1991ПР-2 (ФЕР)	Камеры центральные приточные с водяным  подогревателем (П3) (в сборе)	шт 	1	39 464.00
–  	–  
–  	39 464	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
4	Е20-03-001-3 (ФЕР)
НР=128% 
СП=83%	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	вентилят 	6	134.00
87.01	25.85
1.08	804	522	155
6	10.20
0.08	61.20
0.48	
5	301-8002 прим (ФЕР)	Вентиляторы канальные с шумоглушителем (В1,В2)	шт 	4	2 851.10
–  	–  
–  	11 404	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
6	301-8002 прим (ФЕР)	Вентиляторы канальные с шумоглушителем (В3,В6)	шт 	2	6 929.20
–  	–  
–  	13 858	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
7	Е20-01-001-3 (ФЕР)
НР=128% 
СП=83%	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2 	1.0796	1 892.30
1 343.25	114.81
5.54	2 043	1 450	124
6	153.69
0.41	165.92
0.44	
8	300-1773 (KOM)	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 1000 мм	м2 	107.96	90.33
–  	–  
–  	9 752	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
9	Е20-01-001-10 (ФЕР)
НР=128% 
СП=83%	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100м2 	3.6724	1 658.47
1 162.25	107.31
5.13	6 091	4 268	394
19	132.98
0.38	488.36
1.40	
10	300-1779 (KOM)	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм	м2 	367.24	92.05
–  	–  
–  	33 804	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
11	Е20-01-001-11 (ФЕР)
НР=128% 
СП=83%	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2 	1.5767	1 366.59
874.52	112.14
3.78	2 155	1 379	177
6	100.06
0.28	157.76
0.44	
12	300-1780 (KOM)	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от 2400 до 4000 мм	м2 	157.67	96.31
–  	–  
–  	15 185	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
13	Е20-02-002-1 (ФЕР)
НР=128% 
СП=83%	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	решетка 	180	19.56
13.10	2.37
–  	3 521	2 358	427
–  	1.46
–  	262.80
–  	
14	301-0595 (ФЕР)	Решетки наружные фирмы АРТОКС АРН , размер 150х300 мм	шт 	3	378.00
–  	–  
–  	1 134	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
15	301-0595-0 (ФЕР)	Решетки жалюзийные фирмы АРТОКС ПМУ , размер 150х300 мм	м2 	161	113.30
–  	–  
–  	18 241	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
16	301-0595-1 (ФЕР)	Решетки жалюзийные фирмы АРТОКС ПМУ , размер 150х200 мм	м2 	16	101.20
–  	–  
–  	1 619	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
17	301-0595-2 (ФЕР)	Решетки переточные фирмы АРТОКС АП , размер 250х1200 мм	м2 	9	93.20
–  	–  
–  	839	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
18	Е20-04-001-3 (ФЕР)
НР=128% 
СП=83%	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,8 т	агрегат 	2	368.44
178.12	104.48
4.32	737	356	209
9	20.38
0.32	40.76
0.64	
19	301-9003 (ФЕР)	Завеса воздушно-тепловая КЕН	шт 	2	6 659.80
–  	–  
–  	13 320	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
20	Е20-02-010-1 (ФЕР)
НР=128% 
СП=83%	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм	зонт 	13	9.76
5.88	1.73
–  	127	76	22
–  	0.64
–  	8.32
–  	
21	301-0288 (ФЕР)	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм (100х150мм)	шт 	2	98.00
–  	–  
–  	196	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
22	301-0288 (ФЕР)	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм (150х150мм)	шт 	3	98.00
–  	–  
–  	294	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
23	301-0288 (ФЕР)	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм (150х250мм)	шт 	2	103.00
–  	–  
–  	206	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
24	301-0289 (ФЕР)	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1300 мм (300х300 мм)	шт 	3	121.30
–  	–  
–  	364	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
25	301-0290 (ФЕР)	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм (300х400мм)	шт 	2	134.00
–  	–  
–  	268	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	
26	301-0290 (ФЕР)	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм (300х600мм)	шт 	1	151.30
–  	–  
–  	151	–  	–  
–  	–  
–  	–  
–  	

	Итого по смете в ценах 2000г., руб	243 659	11 614	1 827
55		1 316.25
4.06	
	     в том числе: материалы, руб	230 218					
2000г.
МДС81-33.2004	Накладные расходы, руб
по видам работ МДС33-2004:
   16. Сантехнические работы внутренние, 128%   (п-ты 1,4,7,9,11,13,18,20)
НР = 1.28*11668.61 = 14 936	14 936				
2000г.
АП-5536/06	Сметная прибыль, руб
по видам работ АП-5536/06:
   16. Сантехнические работы внутренние, 83%   (п-ты 1,4,7,9,11,13,18,20)
СП = 0.83*11668.61 = 9 685	9 685				
	         Итого c учетом индекса удорожания, руб
На Всего, К=5.91   (п-ты 1-26)
ВС = 268279.91*5.91 = 1 585 534	1 585 534	68 638	10 798
324		1 316.25
4.06	
	     в том числе: материалы, руб	1 360 590					
	Всего по смете, руб	1 585 534	68 961		1 320.31