Образец №4
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
на электромонтажные работы

Смета составлена в ценах года 01.01.2000 г.
	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость
	руб.
	Затраты труда рабочих,
не занятых обслуживанием машин, чел-ч

	
	
	
	
	всего
	эксплуата​ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата​ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Монтажные работы

	1
	ТЕРм-08-03-602-01
	ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ. ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ,
	2
	26,64
	2,34
	53
	28
	5
	1,2
	2,4

	
	
	ПРИБОР НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ШТ
	14,54
	0,28
	
	
	1
	
	

	2
	ТЕ Рм-08-03-591-01
	ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
	0,01
	876,87
	10,95
	9
	5
	
	39,5
	0,4

	
	
	ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	100ШТ
	478,74
	0,85
	
	
	
	
	

	3
	ТЕ Рм-08-03-591 -08
	ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ
	0,04
	923,86
	13,1
	37
	21
	1
	43,2
	1,73

	
	
	НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	100ШТ
	523,58
	1,14
	
	
	
	
	

	4
	ТЕ Рм-08-03-594-02
	ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ. СВЕТИЛЬНИК С
	0,04
	4326,35
	1787,66
	173
	56
	72
	116
	4,64

	
	
	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2
	100ШТ
	1405,92
	727,11
	
	
	29
	
	

	5
	ТЕРм-08-02-402-01
	СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И
	0,7
	962,14
	534,36
	673
	127
	373
	15,3
	10,71

	
	
	ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ С
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2
	100М
	181,23
	105,83
	
	
	74
	
	

	6
	ТЕРм-08-02-396-05
	СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. КОРОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ
	0,7
	1309,85
	627,68
	917
	309
	439
	37,6
	26,32

	
	
	ДЛИНА 2 М
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	100М
	441,05
	212,95
	
	
	149
	
	


Итого: Монтажные работы
1862
546
890
46

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	00
	9
	10
	11


Материалы, неучтенные в позициях раздела 1
	7
	Цена поставщика
	Конвектор настенный, мощность 1,5 кВ
	2
ШТ
	592,46
	1185

	8
	Цена поставщика
	Выключатель открытой установки 1 KJ1 6А/220 В, IP44
	1
ШТ
	28,73
	29

	9
	Цена поставщика
	Розетка открытой установки 1 местная 16А/220 В, IP 44
	4 ШТ
	28,73
	115

	10
	Цена поставщика
	Светильник ЛПО 95- 2x40, кол-во и мощность ламп 2x40 вт
	4 ШТ
	114,9
	460

	11
	Цена поставщика
	Распределительная коробка 100x100x50
	4 ШТ
	23,34
	93

	12
	Цена поставщика
	Кабель-канал ДКС 40x40 мм
	70 П.М.
	23,43
	1640

	13
	ССЦ01-501-0623
	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВнгЗХ2,5ММ2 0,66KB
	0,07 1000М
	6426,2
	450


Итого: Материалы, неучтенные в позициях раздела 1
3972
Составил: Проверил:
253
ЛС №1 Стр. 1
ЛС №1 Стр. 2

