На демонтаж

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 1

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 16 630 529.00 руб.

Средства на оплату труда 2 292 039.00 руб.

Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

| NN пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попр. коэф. | Стоимость в ценах 2000 г., руб. | Пункт коэф. пере-счета | Коэф. пересче-та | Стоимость в текущем уровне цен, руб. | ЗТР, всего чел.-час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 46-04-001-04 | Разборка стен из силикатного кирпича | 1 м3 | 5.1 | 114.66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 52.90 | 1 | 269.79 |  | 19.92 | 5 374.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 61.76 | 1 | 314.98 |  | 7.56 | 2 381.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 8.38 | 1 | 42.74 |  | 19.92 | 851.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 8.24 |  | 1 |  |  |  |  | 42.02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 584.77 |  |  | 7 755.00 | 42.02 |
| 2 | ТЕР 46-04-010-02 | Разборка настила из досок | 100 м2 покрытия | 0.64 | 223.92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 172.49 | 1 | 110.39 |  | 19.92 | 2 199.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 51.43 | 1 | 32.92 |  | 7.56 | 249.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 35.70 | 1 | 22.85 |  | 19.92 | 455.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 30.53 |  | 1 |  |  |  |  | 19.54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 143.31 |  |  | 2 448.00 | 19.54 |
| 3 | ТЕРр 57-02-01 | Разборка покрытий полов из рубероида | 100 м2 покрытия | 0.64 | 66.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 64.35 | 1 | 41.18 |  | 19.92 | 820.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.83 | 1 | 1.17 |  | 7.56 | 9.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.27 | 1 | 0.81 |  | 19.92 | 16.00 |  |
|  | 5099900 | Строительный мусор | т | 0.3008 | 0.00 | 1 | 0.00 |  | 1 | 0.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 11.39 |  | 1 |  |  |  |  | 7.29 |
|  |  |  |  |  |  |  | 42.35 |  |  | 829.00 | 7.29 |
| 4 | ТЕР 07-01-055-01 | Демонтаж ворот распашных 2800*2800*4мм с разборкой столбов металлических ЗП=0,7;ЭМ=0,7;ОЗП=0,7;М=0 (МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.) | 100 шт. | 1 | 43 260.27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 13 736.62 | 0.805 (0.7*1.15) | 11 057.98 |  | 19.92 | 220 275.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 11 102.76 | 0.875 (0.7*1.25) | 9 714.92 |  | 7.56 | 73 445.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1 056.04 | 0.805 (0.7*1.15) | 850.11 |  | 19.92 | 16 934.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 1 940.20 |  | 0.805 (0.7*1.15) |  |  |  |  | 1 561.86 |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 772.90 |  |  | 293 720.00 | 1 561.86 |
| 5 | ТЕР 09-03-002-01 | Демонтаж колонн металлических сваренных из швеллера L=6400мм ЗП=0,7;ЭМ=0,7;ОЗП=0,7;М=0 (МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.) | 1 т конструкций | 23.86 | 356.25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 69.63 | 0.805 (0.7*1.15) | 1 337.40 |  | 19.92 | 26 641.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 240.60 | 0.875 (0.7*1.25) | 5 023.13 |  | 7.56 | 37 975.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 18.81 | 0.805 (0.7*1.15) | 361.29 |  | 19.92 | 7 197.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 10.47 |  | 0.805 (0.7*1.15) |  |  |  |  | 201.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 360.53 |  |  | 64 616.00 | 201.1 |
| 6 | ТЕР 46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 36.85 | 114.66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 52.90 | 1 | 1 949.37 |  | 19.92 | 38 831.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 61.76 | 1 | 2 275.86 |  | 7.56 | 17 206.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 8.38 | 1 | 308.80 |  | 19.92 | 6 151.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 8.24 |  | 1 |  |  |  |  | 303.64 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 225.23 |  |  | 56 037.00 | 303.64 |
| 7 | ТЕР 08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 36.85 | 828.48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 439.45 | 1.15 | 18 622.79 |  | 19.92 | 370 966.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 16.08 | 1.25 | 740.69 |  | 7.56 | 5 600.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 372.95 | 1 | 13 743.21 |  | 5.77 | 79 298.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 70.20 |  | 1.15 |  |  |  |  | 2 974.9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 33 106.69 |  |  | 455 864.00 | 2 974.9 |
| 8 | ТЕР 46-04-010-02 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 4.53 | 223.92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 172.49 | 1 | 781.38 |  | 19.92 | 15 565.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 51.43 | 1 | 232.98 |  | 7.56 | 1 761.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 35.70 | 1 | 161.72 |  | 19.92 | 3 221.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 30.53 |  | 1 |  |  |  |  | 138.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 014.36 |  |  | 17 326.00 | 138.3 |
| 9 | ТЕРр 57-02-01 | Разборка покрытий полов из рубероида | 100 м2 покрытия | 4.53 | 66.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 64.35 | 1 | 291.51 |  | 19.92 | 5 807.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.83 | 1 | 8.29 |  | 7.56 | 63.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.27 | 1 | 5.75 |  | 19.92 | 115.00 |  |
|  | 5099900 | Строительный мусор | т | 2.1291 | 0.00 | 1 | 0.00 |  | 1 | 0.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 11.39 |  | 1 |  |  |  |  | 51.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 299.80 |  |  | 5 870.00 | 51.6 |
| 10 | ТЕР 08-01-001-05 | Демонтаж заполнения ж/б фермы из силикатного кирпича при высоте этажа свыше 4 м ЗП=0,8;ЭМ=0,8;ОЗП=0,8;М=0 (МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.) | 1 м3 кладки | 26 | 393.04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 31.44 | 0.92 (0.8*1.15) | 752.04 |  | 19.92 | 14 981.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 13.79 | 1 (0.8*1.25) | 358.54 |  | 7.56 | 2 711.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.29 | 0.92 (0.8*1.15) | 6.94 |  | 19.92 | 138.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 5.18 |  | 0.92 (0.8*1.15) |  |  |  |  | 123.91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 110.58 |  |  | 17 691.00 | 123.91 |
| 11 | ТЕР 08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 20.85 | 828.48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 439.45 | 1 | 9 162.53 |  | 19.92 | 182 518.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 16.08 | 1 | 335.27 |  | 7.56 | 2 535.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 372.95 | 1 | 7 776.01 |  | 5.77 | 44 868.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 70.20 |  | 1 |  |  |  |  | 1 463.67 |
|  |  |  |  |  |  |  | 17 273.81 |  |  | 229 920.00 | 1 463.67 |
| 12 | ТЕР 08-07-002-02 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 | 100 м2 горизонтальной проекции | 20.85 | 536.43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 311.75 | 1 | 6 499.99 |  | 19.92 | 129 480.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 9.83 | 1 | 204.96 |  | 7.56 | 1 550.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 214.85 | 1 | 4 479.62 |  | 5.77 | 25 847.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 49.80 |  | 1 |  |  |  |  | 1 038.33 |
|  |  |  |  |  |  |  | 11 184.57 |  |  | 156 877.00 | 1 038.33 |
| 13 | ТЕР 46-04-003-08 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков | 1 м3 | 12.24 | 1 110.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 214.45 | 1 | 2 624.87 |  | 19.92 | 52 287.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 862.30 | 1 | 10 554.55 |  | 7.56 | 79 792.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 115.84 | 1 | 1 417.88 |  | 19.92 | 28 244.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 33.75 | 1 | 413.10 |  | 5.77 | 2 384.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 34.70 |  | 1 |  |  |  |  | 424.73 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13 592.52 |  |  | 134 463.00 | 424.73 |
| 14 | ТЕР 46-02-004-01 | Демонтаж металлоконструкций (трапы, трубопроводы, перемычки, полки) | 1 т демонтированных конструкций | 4.74 | 199.53 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 66.45 | 1 | 314.97 |  | 19.92 | 6 274.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 90.56 | 1 | 429.25 |  | 7.56 | 3 245.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.29 | 1 | 10.85 |  | 19.92 | 216.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 42.52 | 1 | 201.54 |  | 5.77 | 1 163.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 10.84 |  | 1 |  |  |  |  | 51.38 |
|  |  |  |  |  |  |  | 945.76 |  |  | 10 682.00 | 51.38 |
| 15 | ТЕР 46-04-001-03 | Разборка железобетонных фундаментов | 1 м3 | 11.52 | 446.74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 101.66 | 1 | 1 171.12 |  | 19.92 | 23 329.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 311.33 | 1 | 3 586.52 |  | 7.56 | 27 114.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 41.04 | 1 | 472.78 |  | 19.92 | 9 418.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 33.75 | 1 | 388.80 |  | 5.77 | 2 243.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 15.45 |  | 1 |  |  |  |  | 177.98 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 146.44 |  |  | 52 686.00 | 177.98 |
| 16 | ТЕР 07-05-011-02 | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 ЗП=0,8;ЭМ=0,8;ОЗП=0,8;М=0 (МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.) | 100 шт. сборных конструкций | 0.15 | 8 453.77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 2 302.83 | 0.92 (0.8*1.15) | 317.79 |  | 19.92 | 6 330.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 4 289.20 | 1 (0.8*1.25) | 643.38 |  | 7.56 | 4 864.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 490.56 | 0.92 (0.8*1.15) | 67.70 |  | 19.92 | 1 349.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 346.29 |  | 0.92 (0.8*1.15) |  |  |  |  | 47.79 |
|  |  |  |  |  |  |  | 961.17 |  |  | 11 194.00 | 47.79 |
| 17 | ТЕР 46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 14.3 | 114.66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 52.90 | 1 | 756.47 |  | 19.92 | 15 069.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 61.76 | 1 | 883.17 |  | 7.56 | 6 677.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 8.38 | 1 | 119.83 |  | 19.92 | 2 387.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 8.24 |  | 1 |  |  |  |  | 117.83 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 639.64 |  |  | 21 746.00 | 117.83 |
| 18 | ТЕР 46-04-010-02 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 2.13 | 223.92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 172.49 | 1 | 367.40 |  | 19.92 | 7 319.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 51.43 | 1 | 109.55 |  | 7.56 | 828.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 35.70 | 1 | 76.04 |  | 19.92 | 1 515.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 30.53 |  | 1 |  |  |  |  | 65.03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 476.95 |  |  | 8 147.00 | 65.03 |
| 19 | ТЕРр 57-02-01 | Разборка покрытий полов из рубероида | 100 м2 покрытия | 2.13 | 66.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 64.35 | 1 | 137.07 |  | 19.92 | 2 730.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.83 | 1 | 3.90 |  | 7.56 | 29.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.27 | 1 | 2.71 |  | 19.92 | 54.00 |  |
|  | 5099900 | Строительный мусор | т | 1.0011 | 0.00 | 1 | 0.00 |  | 1 | 0.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 11.39 |  | 1 |  |  |  |  | 24.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 140.97 |  |  | 2 760.00 | 24.26 |
| 20 | ТЕР 46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных | 1 м3 | 3.888 | 310.92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 78.07 | 1 | 303.54 |  | 19.92 | 6 047.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 199.10 | 1 | 774.10 |  | 7.56 | 5 852.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 25.81 | 1 | 100.35 |  | 19.92 | 1 999.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 33.75 | 1 | 131.22 |  | 5.77 | 757.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 12.16 |  | 1 |  |  |  |  | 47.28 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 208.86 |  |  | 12 656.00 | 47.28 |
| 21 | ТЕР 07-01-006-11 | Установка стеновых панелей площадью более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т | 100 шт. сборных конструкций | 3 | 36 850.15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 3 868.35 | 1.15 | 13 345.81 |  | 19.92 | 265 849.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 14 288.73 | 1.25 | 53 582.74 |  | 7.56 | 405 086.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 974.79 | 1.15 | 3 363.03 |  | 19.92 | 66 992.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 18 693.07 | 1 | 56 079.21 |  | 5.77 | 323 577.00 |  |
|  | 4039020 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 300 | 0.00 | 1 | 0.00 |  | 1 | 0.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 555.00 |  | 1.15 |  |  |  |  | 1 914.75 |
|  |  |  |  |  |  |  | 123 007.76 |  |  | 994 511.00 | 1 914.75 |
| 22 | ТЕР 13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 5 440 | 5.56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 5.56 | 1.15 | 34 783.36 |  | 19.92 | 692 885.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 0.90 |  | 1.15 |  |  |  |  | 5 630.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 783.36 |  |  | 692 885.00 | 5 630.4 |
| 23 | ТЕР 15-04-001-01 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 54.4 | 95.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 39.75 | 1.15 | 2 486.76 |  | 19.92 | 49 536.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 2.82 | 1.25 | 191.76 |  | 7.56 | 1 450.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.10 | 1.15 | 6.26 |  | 19.92 | 125.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 52.59 | 1 | 2 860.90 |  | 5.77 | 16 507.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 6.27 |  | 1.15 |  |  |  |  | 392.25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 539.42 |  |  | 67 493.00 | 392.25 |
| 24 | ТЕР 08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0.306 | 828.48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 439.45 | 1 | 134.47 |  | 19.92 | 2 679.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 16.08 | 1 | 4.92 |  | 7.56 | 37.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 372.95 | 1 | 114.12 |  | 5.77 | 658.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 70.20 |  | 1 |  |  |  |  | 21.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | 253.51 |  |  | 3 374.00 | 21.48 |
| 25 | ТЕРр 57-02-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 1.206 | 452.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 431.80 | 1 | 520.75 |  | 19.92 | 10 373.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 20.29 | 1 | 24.47 |  | 7.56 | 185.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 14.08 | 1 | 16.98 |  | 19.92 | 338.00 |  |
|  | 5099900 | Строительный мусор | т | 6.2712 | 0.00 | 1 | 0.00 |  | 1 | 0.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 69.87 |  | 1 |  |  |  |  | 84.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 545.22 |  |  | 10 558.00 | 84.26 |
| 26 | ТЕРр 61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1.206 | 6 468.19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 522.50 | 1 | 630.14 |  | 19.92 | 12 552.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 21.05 | 1 | 25.39 |  | 7.56 | 192.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 14.99 | 1 | 18.08 |  | 19.92 | 360.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5 924.64 | 1 | 7 145.12 |  | 5.77 | 41 227.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 73.80 |  | 1 |  |  |  |  | 89 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 800.65 |  |  | 53 972.00 | 89 |
| 27 | ТЕР 11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамических | 100 м2 покрытия | 1.512 | 18 310.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 1 968.06 | 1.15 | 3 422.06 |  | 19.92 | 68 167.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 20.54 | 1.25 | 38.82 |  | 7.56 | 293.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 12.61 | 1.15 | 21.93 |  | 19.92 | 437.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 16 321.56 | 1 | 24 678.20 |  | 5.77 | 142 393.00 |  |
|  | 2039007 | Рейки деревянные | м3 | 0.01512 | 0.00 | 1 | 0.00 |  | 1 | 0.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 310.42 |  | 1.15 |  |  |  |  | 539.76 |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 139.08 |  |  | 210 854.00 | 539.76 |
| ИТОГО по разделу: Раздел 1. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  | 320 300.21 |  |  | 3 596 934.00 | 17 554.34 |
|  |  | Раздел 2. Вентиляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР 20-03-001-06 | Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,9 т ЗП=0,4;ЭМ=0,4;ОЗП=0,4;М=0 (МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.) | 1 вентилятор | 8 | 254 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 106.42 | 0.4 | 340.54 |  | 19.92 | 6 784.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 83.26 | 0.4 | 266.43 |  | 7.56 | 2 014.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.23 | 0.4 | 10.34 |  | 19.92 | 206.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 17.22 |  | 0.4 |  |  |  |  | 55.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 606.97 |  |  | 8 798.00 | 55.1 |
| 29 | ТЕР 20-04-001-02 | Демонтаж системы подогрева приточной вентиляции ЗП=0,4;ЭМ=0,4;ОЗП=0,4;М=0 (МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1.) | 1 агрегат | 4 | 201.61 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 65.56 | 0.4 | 104.90 |  | 19.92 | 2 090.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 33.64 | 0.4 | 53.82 |  | 7.56 | 407.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.88 | 0.4 | 1.41 |  | 19.92 | 28.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 10.34 |  | 0.4 |  |  |  |  | 16.54 |
|  |  |  |  |  |  |  | 158.72 |  |  | 2 496.00 | 16.54 |
| ИТОГО по разделу: Раздел 2. Вентиляционные работы |  |  |  |  |  |  | 765.69 |  |  | 11 294.00 | 71.64 |
|  |  | ГВС, ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР 22-01-021-01 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 20 мм | 1 км трубопровода | 0.088 | 17 520.89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 1 350.58 | 1.15 | 136.68 |  | 19.92 | 2 723.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1 897.31 | 1.25 | 208.70 |  | 7.56 | 1 578.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 207.04 | 1.15 | 20.95 |  | 19.92 | 417.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 14 273.00 | 1 | 1 256.02 |  | 5.77 | 7 247.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 200.68 |  | 1.15 |  |  |  |  | 20.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 601.40 |  |  | 11 548.00 | 20.31 |
| 31 | ТССЦ 5073336 | Труба из полипропилена PN 10/20 | м | 88 | 6.44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 6.44 | 1 | 566.72 |  | 5.77 | 3 270.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 566.72 |  |  | 3 270.00 | 0 |
| 32 | ТЕР 22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 2.8 | 1 159.31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 31.58 | 1.15 | 101.69 |  | 19.92 | 2 026.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 237.23 | 1.25 | 830.31 |  | 7.56 | 6 277.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 25.53 | 1.15 | 82.21 |  | 19.92 | 1 638.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 890.50 | 1 | 2 493.40 |  | 5.77 | 14 387.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 4.80 |  | 1.15 |  |  |  |  | 15.46 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 425.40 |  |  | 22 690.00 | 15.46 |
| 33 | ТЕР 22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0.88 | 457.23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 350.41 | 1.15 | 354.61 |  | 19.92 | 7 064.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 106.82 | 1 | 94.00 |  | 5.77 | 542.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 56.70 |  | 1.15 |  |  |  |  | 57.38 |
|  |  |  |  |  |  |  | 448.61 |  |  | 7 606.00 | 57.38 |
| ИТОГО по разделу: |  |  |  |  |  |  | 6 042.13 |  |  | 45 114.00 | 93.15 |
| ИТОГО по разделу: ГВС, ХВС |  |  |  |  |  |  | 6 042.13 |  |  | 45 114.00 | 93.15 |
|  |  | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР 16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.22 | 1 496.69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 408.06 | 1.3225 (1.15*1.15) | 118.73 |  | 19.92 | 2 365.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 9.75 | 1.5625 (1.25*1.25) | 3.35 |  | 7.56 | 25.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.53 | 1.3225 (1.15*1.15) | 0.15 |  | 19.92 | 3.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 078.88 | 1 | 237.35 |  | 5.77 | 1 370.00 |  |
|  | 3012965 | Крепления для воздуховодов | шт. | 10 | 8.03 | 1 | 80.30 |  | 1 | 80.30 |  |
|  | 1010960 | Задвижка | шт. | 6 | 7.14 | 1 | 42.84 |  | 1 | 42.84 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 59.92 |  | 1.3225 (1.15*1.15) |  |  |  |  | 17.43 |
|  |  |  |  |  |  |  | 482.57 |  |  | 3 883.00 | 17.43 |
| 35 | ТЕР 16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.36 | 4 878.62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 380.20 | 1.3225 (1.15*1.15) | 181.01 |  | 19.92 | 3 606.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 40.69 | 1.5625 (1.25*1.25) | 22.89 |  | 7.56 | 173.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 2.49 | 1.3225 (1.15*1.15) | 1.19 |  | 19.92 | 24.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 4 457.73 | 1 | 1 604.78 |  | 5.77 | 9 260.00 |  |
|  | 3012965 | Крепления для воздуховодов | шт. | 12 | 8.03 | 1 | 96.36 |  | 1 | 96.36 |  |
|  | 1010960 | Задвижки | шт. | 8 | 7.14 | 1 | 57.12 |  | 1 | 57.12 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 55.83 |  | 1.3225 (1.15*1.15) |  |  |  |  | 26.58 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 962.16 |  |  | 13 192.00 | 26.58 |
| 36 | ТЕР 22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 3 | 364.58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 31.58 | 1.3225 (1.15*1.15) | 125.29 |  | 19.92 | 2 496.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 237.23 | 1.5625 (1.25*1.25) | 1 112.02 |  | 7.56 | 8 407.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 25.53 | 1.3225 (1.15*1.15) | 101.29 |  | 19.92 | 2 018.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 95.77 | 1 | 287.31 |  | 5.77 | 1 658.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 4.80 |  | 1.3225 (1.15*1.15) |  |  |  |  | 19.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 524.62 |  |  | 12 560.00 | 19.04 |
| 37 | ТССЦ 5074475 | Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм | шт. | 6 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 2.91 | 1 | 17.46 |  | 5.77 | 101.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 17.46 |  |  | 101.00 | 0 |
| 38 | ТССЦ 5074469 | Тройник канализационный полипропиленовый диаметром 100 мм | шт. | 6 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 21.00 | 1 | 126.00 |  | 5.77 | 727.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 126.00 |  |  | 727.00 | 0 |
| 39 | ТССЦ 5074468 | Тройник канализационный полипропиленовый диаметром 50 мм | шт. | 9 | 8.03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 8.03 | 1 | 72.27 |  | 5.77 | 417.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 72.27 |  |  | 417.00 | 0 |
| ИТОГО по разделу: |  |  |  |  |  |  | 4 185.08 |  |  | 30 880.00 | 63.05 |
| ИТОГО по разделу: Канализация |  |  |  |  |  |  | 4 185.08 |  |  | 30 880.00 | 63.05 |
|  |  | Санитарное помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР 17-01-003-02 | Установка унитазов | 10 компл. | 0.6 | 5 650.29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 213.38 | 1 | 128.03 |  | 19.92 | 2 550.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 44.92 | 1 | 26.95 |  | 7.56 | 204.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 3.13 | 1 | 1.88 |  | 19.92 | 37.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5 391.99 | 1 | 3 235.19 |  | 5.77 | 18 667.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 30.97 |  | 1 |  |  |  |  | 18.58 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 390.17 |  |  | 21 421.00 | 18.58 |
| 41 | ТЕР 17-01-001-15 | Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.6 | 8 015.56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 530.00 | 1 | 318.00 |  | 19.92 | 6 335.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 113.35 | 1 | 68.01 |  | 7.56 | 514.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 12.71 | 1 | 7.63 |  | 19.92 | 152.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 7 372.21 | 1 | 4 423.33 |  | 5.77 | 25 523.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 76.04 |  | 1 |  |  |  |  | 45.62 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 809.34 |  |  | 32 371.00 | 45.62 |
| 42 | ТЕР 17-01-004-02 | Установка писсуаров напольных | 10 компл. | 0.3 | 2 176.96 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 230.52 | 1 | 69.16 |  | 19.92 | 1 378.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 170.43 | 1 | 51.13 |  | 7.56 | 387.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 10.56 | 1 | 3.17 |  | 19.92 | 63.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 776.01 | 1 | 532.80 |  | 5.77 | 3 074.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 33.85 |  | 1 |  |  |  |  | 10.15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 653.09 |  |  | 4 838.00 | 10.15 |
| 43 | ТЕР 17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.6 | 1 354.05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 48.79 | 1 | 29.27 |  | 19.92 | 583.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0.07 | 1 | 0.04 |  | 7.56 | 0.30 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 1 305.19 | 1 | 783.11 |  | 5.77 | 4 519.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 7.00 |  | 1 |  |  |  |  | 4.2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 812.42 |  |  | 5 102.00 | 4.2 |
| 44 | ТЕР 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.064 | 23 325.54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 693.46 | 1.15 | 51.04 |  | 19.92 | 1 017.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1 131.22 | 1.25 | 90.50 |  | 7.56 | 684.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 111.00 | 1.15 | 8.17 |  | 19.92 | 163.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 21 500.86 | 1 | 1 376.06 |  | 5.77 | 7 940.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 104.28 |  | 1.15 |  |  |  |  | 7.68 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 517.60 |  |  | 9 641.00 | 7.68 |
| 45 | ТССЦ 1010894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл. | 4 | 117.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 117.40 | 1 | 469.60 |  | 5.77 | 2 710.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 469.60 |  |  | 2 710.00 | 0 |
| 46 | ТЕР 10-05-002-04 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с тремя дверными проемами и деформационным швом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.24 | 23 380.79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 908.04 | 1.3225 (1.15*1.15) | 288.21 |  | 19.92 | 5 741.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 13.50 | 1.5625 (1.25*1.25) | 5.06 |  | 7.56 | 38.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 22 459.25 | 1 | 5 390.22 |  | 5.77 | 31 102.00 |  |
|  | 1014957 | Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм, обычное исполнение | м2 | 24.72 | 42.32 | 1 | 1 046.15 |  | 1 | 1 046.15 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 138.00 |  | 1.3225 (1.15*1.15) |  |  |  |  | 43.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 729.64 |  |  | 37 927.00 | 43.8 |
| 47 | ТЕР 10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.24 | 23 325.54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 693.46 | 1 | 166.43 |  | 19.92 | 3 315.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1 131.22 | 1 | 271.49 |  | 7.56 | 2 052.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 111.00 | 1 | 26.64 |  | 19.92 | 531.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 21 500.86 | 1 | 5 160.21 |  | 5.77 | 29 774.00 |  |
|  | 1010894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл. | 4 | 117.40 | 1 | 469.60 |  | 1 | 469.60 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 104.28 |  | 1 |  |  |  |  | 25.03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 067.73 |  |  | 35 612.00 | 25.03 |
| 48 | ТЕР 15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.306 | 187.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 72.22 | 1.15 | 25.41 |  | 19.92 | 506.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 3.71 | 1.25 | 1.42 |  | 7.56 | 11.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.10 | 1.15 | 0.04 |  | 19.92 | 1.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 111.23 | 1 | 34.04 |  | 5.77 | 196.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 11.11 |  | 1.15 |  |  |  |  | 3.91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 60.87 |  |  | 713.00 | 3.91 |
| ИТОГО по разделу: |  |  |  |  |  |  | 24 510.46 |  |  | 150 335.00 | 158.97 |
|  |  | Раздел 4. Электромотажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕРм 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 1 | 44.44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 19.20 | 1 | 19.20 |  | 19.92 | 382.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 1.97 | 1 | 1.97 |  | 7.56 | 15.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.10 | 1 | 0.10 |  | 19.92 | 2.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 23.27 | 1 | 23.27 |  | 5.77 | 134.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 2.82 |  | 1 |  |  |  |  | 2.82 |
|  |  |  |  |  |  |  | 44.44 |  |  | 532.00 | 2.82 |
| 50 | ТССЦ 5010586 | Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм2 | 1000 м | 0.1 | 5 874.41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 5 874.41 | 1 | 587.44 |  | 5.77 | 3 390.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 587.44 |  |  | 3 390.00 | 0 |
| 51 | ТЕРр 67-04-03 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.2 | 36.13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 35.71 | 1 | 7.14 |  | 19.92 | 142.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 0.42 | 1 | 0.08 |  | 7.56 | 1.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.29 | 1 | 0.06 |  | 19.92 | 1.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 6.32 |  | 1 |  |  |  |  | 1.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.22 |  |  | 143.00 | 1.26 |
| 52 | ТЕРм 08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.2 | 1 070.13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 507.20 | 1 | 101.44 |  | 19.92 | 2 021.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 183.33 | 1 | 36.67 |  | 7.56 | 277.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 8.61 | 1 | 1.72 |  | 19.92 | 34.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 379.60 | 1 | 75.92 |  | 5.77 | 438.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 70.64 |  | 1 |  |  |  |  | 14.13 |
|  |  |  |  |  |  |  | 214.03 |  |  | 2 736.00 | 14.13 |
| 53 | ТССЦ 5094967 | Светильник со светодиодами | шт. | 20 | 163.87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 163.87 | 1 | 3 277.40 |  | 5.77 | 18 911.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 277.40 |  |  | 18 911.00 | 0 |
| 54 | ТЕРм 08-03-593-17 | Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам | 100 шт. | 0.2 | 761.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 654.82 | 1 | 130.96 |  | 19.92 | 2 609.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 64.12 | 1 | 12.82 |  | 7.56 | 97.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 1.96 | 1 | 0.39 |  | 19.92 | 8.00 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 42.76 | 1 | 8.55 |  | 5.77 | 49.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 91.20 |  | 1 |  |  |  |  | 18.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 152.33 |  |  | 2 755.00 | 18.24 |
| 55 | ТЕРм 08-03-591-04 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 293.94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 252.23 | 1 | 5.04 |  | 19.92 | 100.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 7.80 | 1 | 0.16 |  | 7.56 | 1.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.29 | 1 | 0.01 |  | 19.92 | 0.20 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 33.91 | 1 | 0.68 |  | 5.77 | 4.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 35.13 |  | 1 |  |  |  |  | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.88 |  |  | 106.00 | 0.7 |
| 56 | ТССЦ 5094596 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-007 с подсветкой, цвет белый | шт. | 2 | 10.05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 10.05 | 1 | 20.10 |  | 5.77 | 116.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20.10 |  |  | 116.00 | 0 |
| ИТОГО по разделу: Раздел 4. Электромотажные работы |  |  |  |  |  |  | 4 308.84 |  |  | 28 687.00 | 37.15 |
|  |  | Раздел 5. Бетонные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Прайс-лист | Калькуляция Бетонный пол с сеткой 8640 м2 |  | 1 | 10 226 419 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  | 10 226 419.00 | 1 | 10 226 419.00 |  | 1 | 10 226 419.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 226 419.00 |  |  | 10 226 419.00 | 0 |
| ИТОГО по разделу: Раздел 5. Бетонные работы |  |  |  |  |  |  | 10 226 419.00 |  |  | 10 226 419.00 | 0 |
|  |  | Строительный мусор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТСЦпг 01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 20.46 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Зарплата |  |  | 3.25 | 1 | 66.50 |  | 19.92 | 1 325.00 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 6.30 | 1 | 128.90 |  | 7.56 | 974.00 |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 0.60 | 1 | 12.28 |  | 19.92 | 245.00 |  |
|  |  | Затраты труда | чел.-час. | 0.14 |  | 1 |  |  |  |  | 2.91 |
|  |  |  |  |  |  |  | 195.40 |  |  | 2 299.00 | 2.91 |
| 59 | ТСЦпг 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 20.46 | 11.03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 11.03 | 1 | 225.67 |  | 7.56 | 1 706.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 225.67 |  |  | 1 706.00 | 0 |
| ИТОГО по разделу: Строительный мусор |  |  |  |  |  |  | 421.07 |  |  | 4 005.00 | 2.91 |
| ИТОГО по разделу: Санитарное помещение |  |  |  |  |  |  | 10 255 659.37 |  |  | 10 409 447.00 | 199.03 |
|  |  | ИТОГО по смете |  |  |  |  | 10 586 952.48 |  |  | 14 093 669.00 | 17 981.21 |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 536 860.00 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 16 630 529.00 |  |

Составил

Проверил