Объемы работ по складу ул. Производственная, 6

| № | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж насоса для подачи воды | шт | 1 |  |
| 2 | Демонтаж кронштейна | шт | 3 |  |
| 3 | Демонтаж крана шарового | шт | 2 |  |
| 4 | Демонтаж трубы ППР д 25 | м | 1.5 |  |
| 5 | Демонтаж трубы канализационной д 110 мм | м | 13 |  |
| 6 | Монтаж насоса для подачи воды | шт | 1 |  |
| 7 | Монтаж кранов шаровых | шт | 2 |  |
| 8 | Пайка отводов 45* ППР | шт | 6 |  |
| 9 | Прокладка трубы ППР д 25 | м | 1,5 |  |
| 10 | Пайка муфт ППР д 25 | шт | 4 |  |
| 11 | Прокладка трубы канализационной д 110 мм в траншее | м | 12 | Без разработки грунта |
| 12 | Врезка канализационной трубы д 110 в сущ. колодец | шт | 1 |  |
| 13 | Утепление канализационной трубы д 110 мм в траншее | м | 4,5 | Минплита+пенофол |
| 14 | Монтаж крана шарового | шт | 3 |  |
| 15 | Прокладка «греющего» кабеля | м | 5 |  |
| 16 | Сварочные работы по усилению емкости для воды | тн | 0,2 |  |
| 17 | Монтаж шланга резинового со штуцером | м | 5 |  |
| 18 | Монтаж розлива отопления стальная труба д 57 (Б/У) | м | 147,37 |  |
| 19 | Заваривание старых отверстий в трубе д 57 | шт | 24 |  |
| 20 | Монтаж радиаторов алюминиевых | шт | 20 | Группировка из 7+7 кронштейны самодельные |
| 21 | Демонтаж радиатора | шт | 1 | С заменой секции |
| 22 | Монтаж кранов шаровых | шт | 3 | Воздушники |
| 23 | Обвязка котла Китурами KSO-070 | шт | 1 | +Трубы Б/У, 10 сварочных стыков, монтаж насоса циркуляционного, врезка кранов сбросных 2 шт |
| 24 | Демонтаж обводной трубы | тн | 0,02 |  |
| 25 | Пусконаладочные работы | шт | 1 |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Подключение муфты «греющего» кабеля | шт | 1 |  |
| 2 | Открытая прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1.5 в гофро-трубе | М | 64 |  |
| 3 | Установка автомата в коробке на «греющий» кабель | шт | 1 |  |
| 4 | Прокладка кабеля ВВГнгLS 3*1,5 в кабель-канале | м | 34 |  |
| 5 | Замена автоматов 3х полюсных в действующем щитке | шт | 2 |  |
| 6 | Подключение насоса подачи воды в эл.щите | шт | 1 |  |
| 7 | Ремонт подключения проф. Кухонной плиты в эл.щите 12Квт | шт | 1 |  |
|  | т. 89621516977 |  |  |  |