2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь облицовки (футеровки) поверхностей строительных конструкций и оборудования штучными кислотоупорными материалами следует исчислять по суммарной площади защищаемых поверхностей. При многослойной облицовке (футеровке) следует суммировать площади по каждому из слоев.

2.2. Площадь огрунтовки, окраски и шпатлевки следует исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок с добав-лением площади оконных и дверных откосов, за исключением мелких отверстий площадью до 0,03 м2.

2.3. Площадь окраски стальных металлоконструкций определяется по табл. №1, в которой приведены соотношения веса и площади для различных профилей стального проката.

Таблица площадей поверхностей стальных горячекатаных профилей по сортаменту стандартов и технических условий для определения величины поверхности строительных стальных конструкций на стадии разработки рабочих чертежей, подлежащих защите от коррозии

Таблица №1

	Наименова​ние про​филя, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверхности в м2 одной тонны  профиля
	Наименова​ние про​филя, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверхности в м2 одной тонны  профиля
	Наименова​ние про​филя, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля
	Наименова​ние про​филя, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля
	Наименова​ние про​филя, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля

	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	2.3.1. Сталь листовая и профили гнутые открытые

Поверхность дана суммарная с обеих сторон

(ГОСТ 19903-74*; ГОСТ 19904-90; ГОСТ 8278-83*; ГОСТ 19771-93*; ГОСТ 19772-93*; ГОСТ 8282-83*)

	Толщина листа, мм
	
	Толщина листа, мм
	
	Толщина листа, мм
	
	Толщина листа, мм
	
	Толщина листа, мм
	

	2,0
	127,6
	3,5
	73,0
	9,0
	28,5
	18,0
	14,4
	32,0
	8,2

	2,2
	115,9
	4,0
	63,9
	10,0
	25,7
	20,0
	13,0
	36,0
	7,3

	2,5
	102,3
	5,0
	51,1
	11,0
	23,4
	22,0
	11,8
	40,0
	6,6

	2,8
	91,2
	6,0
	42,7
	12,0
	21,5
	25,0
	10,4
	45,0
	5,9

	3,0
	85,0
	7,0
	36,6
	14,0
	18,4
	28,0
	9,4
	50,0
	5,4

	3,2
	79,9
	8,0
	32,1
	16,0
	16,2
	30,0
	8,7
	55,0
	4,9

	2.3.2. Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы

Поверхность дана по внешней стороне проката

(ТУ 36-2287-80, ГОСТ 10704-91*)

	Толщина стенки, мм
	
	Толщина стенки, мм
	
	Толщина стенки, мм
	
	Толщина стенки, мм
	
	Толщина стенки, мм
	

	2,0
	65,2
	5,0
	26,5
	10,0
	13,1
	17,0
	7,6
	28,0
	5,0

	2,5
	52,1
	6,0
	22,0
	11,0
	11,8
	18,0
	7,5
	30,0
	4,7

	3,0
	43,5
	7,0
	19,0
	12,0
	10,8
	20,0
	6,7
	32,0
	4,4

	3,5
	37,3
	8,0
	16,6
	14,0
	9,3
	22,0
	6,1
	40,0
	3,5

	4,0
	32,9
	9,0
	14,5
	16,0
	8,1
	25,0
	5,5
	
	


Продолжение таблицы №1

	Наименова​ние про​филя, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверхности в м2 одной тонны  профиля
	Наименова​ние про​филя, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверхности в м2 одной тонны  профиля
	Наименова​ние про​филя, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля
	Наименова​ние про​филя, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля
	Наименова​ние про​филя, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля

	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	2.3.3. Сталь угловая равнополочная

Поверхность дана суммарная со всех сторон

(ГОСТ 8509-93)

	Толщина полки, мм
	
	Толщина полки, мм
	
	Толщина полки, мм
	
	Толщина полки, мм
	
	Толщина полки, мм
	

	3
	86,5
	7
	37,0
	12
	22,0
	20
	13,3
	30
	9,0

	4
	65,0
	8
	33,0
	14
	19,0
	22
	12,0
	
	

	5
	52,0
	9
	29,5
	16
	16,6
	25
	10,6
	
	

	6
	44,0
	10
	26,3
	18
	14,9
	28
	9,6
	
	

	2.3.4. Швеллеры горячекатаные

Поверхность дана суммарная со всех сторон

(ГОСТ 8240-89)

	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	

	5
	47,1
	14
	41,6
	18а
	37,7
	22а
	34,9
	30
	31,4

	6,5
	46,4
	14а
	39,7
	20
	38,3
	24
	35,0
	33
	29,6

	8
	45,4
	16
	40,5
	20а
	36,4
	24а
	33,3
	36
	27,7

	10
	44,7
	16а
	38,7
	22
	36,6
	27
	33,2
	40
	26,1

	12
	43,1
	18
	39,3
	
	
	
	
	
	

	2.3.5. Балки двутавровые
Поверхность дана суммарная со всех сторон

(ГОСТ 8239-89)

	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	

	10
	44,4
	16
	40,5
	22
	36,7
	30
	31,2
	45
	23,2

	12
	43,1
	18
	39,1
	24
	34,4
	36
	26,7
	50
	21,4

	14
	41,8
	20
	38,1
	27
	33,0
	40
	24,9
	55
	19,7

	2.3.6. Балки с параллельными гранями полок

Поверхность дана суммарная со всех сторон

(ГОСТ 26020-83)

	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	

	20Б
	49,1
	30Б
	40,7
	45Б
	32,3
	70Б
	21,0
	90Б
	17,8

	20Б1
	39,4
	30Б1
	35,4
	45Б1
	27,6
	70Б1
	19,1
	90Б1
	15,7

	20Б2
	36,7
	30Б2
	33,0
	45Б2
	24,9
	70Б2
	17,4
	90Б2
	14,5

	20Б3
	33,6
	30Б3
	30,1
	45Б3
	22,8
	70Б3
	15,9
	90Б3
	13,2

	 -
	-
	-
	-
	-
	-
	70Б4
	14,6
	90Б4
	12,0

	23Б
	45,9
	35Б
	37,8
	50Б
	29,3
	
	
	
	

	23Б1
	38,0
	35Б1
	34,4
	50Б1
	24,8
	80Б
	19,3
	100Б
	16,7

	23Б2
	35,3
	35Б2
	31,1
	50Б2
	22,8
	80Б1
	17,2
	100Б1
	14,4

	23Б3
	32,0
	35Б3
	28,4
	50Б3
	20,9
	80Б2
	15,5
	100Б2
	13,0

	- 
	-
	-
	-
	-
	-
	80Б3
	14,2
	100Б3
	11,7

	26Б
	43,2
	40Б
	34,9
	60Б
	24,4
	80Б4
	13,1
	100Б4
	10,6

	26Б1
	35,9
	40Б1
	30,8
	60Б1
	20,5
	
	
	
	

	26Б2
	33,3
	40Б2
	27,8
	60Б2
	18,6
	
	
	
	

	26Б3
	30,4
	40Б3
	25,5
	60Б3
	17,2
	
	
	
	

	2.3.7. Балки двутавровые для монорельсов

Поверхность дана суммарная со всех сторон

(ГОСТ 19425-74* /24м/ ТУ 14-2-427-80 /30м-45м/)

	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	
	

	24М
	24,0
	30М
	22,3
	36М
	21,4
	45М
	19,33
	
	


Окончание таблицы №1

	Наименова​ние про​филя, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверхности в м2 одной тонны  профиля
	Наименова​ние про​филя, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверхности в м2 одной тонны  профиля
	Наименова​ние про​филя, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля
	Наименова​ние про​филя, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля
	Наименова​ние про​филя, номер и толщина сечения в мм
	Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля

	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	2.3.8. Балки широкополочные

Поверхность дана суммарная со всех сторон

(ГОСТ 26020-83)

	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	

	20Ш
	38,9
	30Ш3
	21,1
	50Ш
	22,5
	60Ш6
	10,7
	80Ш2
	13,4

	20Ш1
	33,8
	30Ш4
	19,4
	50Ш1
	19,4
	70Ш
	19,7
	80Ш3
	12,1

	20Ш2
	31,2
	35Ш
	26,8
	50Ш2
	17,4
	70Ш1
	15,8
	90Ш
	15,7

	23Ш
	37,9
	35Ш1
	22,7
	50Ш3
	15,7
	70Ш2
	14,4
	90Ш1
	13,1

	23Ш1
	30,9
	35Ш2
	20,8
	50Ш4
	14,2
	70Ш3
	13,1
	90Ш2
	12,1

	23Ш2
	27,8
	35Ш3
	19,1
	50Ш5
	12,9
	70Ш4
	12,0
	90Ш3
	11,1

	26Ш
	33,2
	35Ш4
	17,3
	60Ш
	21,4
	70Ш5
	11,0
	100Ш
	14,2

	26Ш1
	28,6
	40Ш
	23,2
	60Ш1
	17,4
	70Ш6
	10,3
	100Ш1
	12,3

	26Ш2
	25,9
	40Ш1
	20,4
	60Ш2
	16,0
	70Ш7
	9,5
	100Ш2
	11,3

	30Ш
	30,1
	40Ш2
	18,9
	60Ш3
	14,6
	70Ш8
	8,8
	
	

	30Ш1
	26,0
	40Ш3
	17,9
	60Ш4
	13,1
	80Ш
	17,4
	
	

	30Ш2
	23,4
	40Ш4
	16,2
	60Ш5
	11,8
	80Ш1
	14,4
	
	

	Колонны двутавровые

	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	
	№ профиля
	

	20К
	32,3
	26К
	26,1
	30К5
	15,2
	35К7
	10,9
	40К8
	9,0

	20К1
	29,3
	26К1
	23,0
	30К6
	14,1
	35К8
	10,0
	40К9
	8,2

	20К2
	26,1
	26К2
	21,6
	30К7
	12,8
	40К
	19,9
	40К10
	7,8

	20К3
	23,7
	26К3
	20,9
	30К8
	11,7
	40К1
	17,5
	40К11
	6,2

	20К4
	21,7
	26К4
	19,2
	35К1
	19,3
	40К2
	16,0
	40К12
	5,2

	23К
	31,6
	26К5
	17,6
	35К2
	17,3
	40К3
	14,5
	40К13
	4,4

	23К1
	27,5
	30К1
	21,4
	35К3
	15,6
	40К4
	13,1
	40К14
	3,7

	23К2
	25,7
	30К2
	19,9
	35К4
	14,2
	40К5
	11,8
	
	

	23К3
	23,2
	30К3
	18,3
	35К5
	13,0
	40К6
	10,8
	
	

	23К4
	21,2
	30К4
	16,7
	35К6
	11,9
	40К7
	9,8
	
	


