| Система выпуска сметной документации A0 v. 2.1.2.4 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Образец №4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| "_____" ______________ 20__ г. |  |  |  |  |  | "_____" ______________ 20__ г. |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 5.24 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ |  | 2.93 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ |  | 2.31 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования |  | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | прочих работ |  | 0 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда |  |  |  | 772 |  | руб. |  |  |  |  |  |
| Нормативная трудоемкость |  |  |  | 65 |  | чел. час. |  |  |  |  |  |
| Смета составлена в ценах года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч |  |
|  |  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |  |
|  |  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР- 01- 02- 057- 02 МДС 81- 35 Т- 1 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 1 П- 5 К=1,2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2 (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР = 80 % (НР = 1 руб.) СП = 45 % Объем: ( 1 * 0.15 * 0.15 ) * 2 |  | 0,0005 | 2154,95 |  | 1 | 1 |  | 212,52 | 0,11 |
|  |  |  |  | 100М3 ГРУНТА | 2154,95 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР- 06- 01- 001- 16 МДС 81- 35 Т- 1 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 1 П- 5 К=1,2 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ:ПЛОСКИХ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР = 105 % (НР = 2 руб.) СП = 65 % (СП = 1 руб.) Объем: 0.03 * 2 |  | 0,0006 | 56484,89 | 4787,23 | 34 | 2 | 3 | 344,23 | 0,21 |
|  |  |  |  | 100М3 БЕТОНА БУТОБЕТ.,Ж/ | 3377,03 | 610,04 |  |  |  |  |  |
| 54 Стр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ССЦ01- 401- 0046 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ,КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40 ММ,КЛАСС:В 15(М200) Объем: 0.06 * 1.015 | 0,0609 | 467,62 |  | -28 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ССЦ01- 401- 0047 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40 ММ, КЛАСС:В 20(М250) | 0,0609 | 508,4 |  | 31 |  |  |  |  |
|  |  |  | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ССЦ01- 101- 9086- 023 | СЕТКА АРМАТУРНАЯ ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А- 3 ДИАМ.10 Объем: 1.2 * 2 : 1000 | 0,0024 | 4912,73 |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ССЦ01- 500- 9113 | ШПИЛЬКИ Объем: 2 * 2 | 4 | 5,64 |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  |  | ШТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм- 38- 01- 003- 04 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ(СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ) (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР = 66 % (НР = 57 руб.) СП = 65 % (СП = 57 руб.) Объем: ( 39.43 * 1.04 ) : 1000 | 0,041 | 7175,03 | 315,23 | 294 | 85 | 13 | 168,14 | 6,89 |
|  |  |  | Т КОНСТР-Й | 2071,66 | 39 |  |  | 2 |  |  |
| 8 | ТЕР- 09- 03- 039- 03 МДС 81- 35 Т- 1 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 1 П- 5 К=1,2 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ:ДО 2, 0 Т (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР = 90 % (НР = 30 руб.) СП = 85 % (СП = 28 руб.) Объем: ( 39.43 * 1.04 ) : 1000 | 0,041 | 1321,82 | 286,79 | 54 | 33 | 12 | 70,02 | 2,87 |
|  |  |  | Т | 821,86 | 5,73 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм- 38- 01- 004- 08 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ): ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР = 66 % (НР = 179 руб.) СП = 65 % (СП = 176 руб.) Объем: ( 43.22 + 61.2 ) * 1.04 : 1000 | 0,1086 | 7827,04 | 516,27 | 850 | 262 | 56 | 198,44 | 21,55 |
|  |  |  | Т КОНСТР-Й | 2416,93 | 80,56 |  |  | 9 |  |  |
| 10 | ТЕР- 09- 03- 030- 01 МДС 81- 35 Т- 1 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 1 П- 5 К=1,2 | МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР = 90 % (НР = 73 руб.) СП = 85 % (СП = 69 руб.) Объем: ( 43.22 + 61.2 ) * 1.04 : 1000 | 0,1086 | 1763,36 | 1027,13 | 192 | 70 | 112 | 60,78 | 6,6 |
|  |  |  | Т | 644,75 | 104,44 |  |  | 11 |  |  |
| 11 | ТЕРм- 38- 01- 004- 08 МДС 81- 35 Т- 2 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 2 П- 5 К=1,2 | СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ): ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР = 66 % (НР = 100 руб.) СП = 65 % (СП = 98 руб.) Объем: 58.01 * 1.04 : 1000 | 0,0603 | 7827,04 | 516,27 | 472 | 146 | 31 | 198,44 | 11,97 |
|  |  |  | Т КОНСТР-Й | 2416,93 | 80,56 |  |  | 5 |  |  |
| 12 | ТЕР- 09- 03- 029- 01 МДС 81- 35 Т- 1 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 1 П- 5 К=1,2 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР = 90 % (НР = 36 руб.) СП = 85 % (СП = 34 руб.) Объем: 0.058 * 1.04 | 0,0603 | 1552,44 | 915,09 | 94 | 33 | 55 | 52,72 | 3,18 |
|  |  |  | Т | 545,87 | 123,83 |  |  | 7 |  |  |
| 13 | ССЦ01- 201- 0779 | ПРОЧИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ:ОТ 0.1 ДО 0.5 Т Объем: 0.2019 * 1.04 | 0,21 | 9485,42 |  | 1992 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 Стр. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ТЕР- 13- 06- 003- 01 МДС 81- 35 Т- 1 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 1 П- 5 К=1,2 | ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ:ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ЩЕТКАМИ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР = 90 % (НР = 60 руб.) СП = 70 % (СП = 47 руб.) Объем: 0.21 * 23 | 4,83 | 13,77 |  | 67 | 67 |  | 1,24 | 6 |
|  |  |  | М2 | 13,77 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР- 13- 03- 002- 04 МДС 81- 35 Т- 1 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 1 П- 5 К=1,2 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ- 021 (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР = 90 % (НР = 5 руб.) СП = 70 % (СП = 4 руб.) Объем: 0.21 * 23 | 0,0483 | 381,99 | 5,56 | 18 | 5 |  | 7,36 | 0,36 |
|  |  |  | 100М2 | 101,42 | 0,41 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР- 13- 03- 004- 26 Т.Ч.П.1.7 К=2 МДС 81- 35 Т- 1 П- 4 К=1,15 МДС 81- 35 Т- 1 П- 5 К=1,2 | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ- 115 В ДВА СЛОЯ (НА ОТКРЫТЫХ И ПОЛУОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ) (ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ) НР = 90 % (НР = 5 руб.) СП = 70 % (СП = 4 руб.) | 0,0483 | 1294,51 | 8,31 | 63 | 6 |  | 10,63 | 0,51 |
|  |  |  | 100М2 | 124,72 | 0,83 |  |  |  |  |  |
| Итого: Набивая |  |  |  |  | 4169 |  | 710 | 282 |  | 60,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |
|  |  | Прямые затраты |  |  | 4169 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные затраты, в т.ч. |  |  | 3177 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы, учтенные расценками |  |  | 1147 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основная зарплата |  |  | 710 |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  | 282 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тч ЗП машинистов |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  | 548 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 518 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2000 ГОДА |  |  | 5235 |  |  |  |  |  |
| Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 Стр. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |