## ЛСР 13 граф
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
________________ | [8 empty] | ________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [8 empty] | "______ " _______________2014 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
| на | Электромонтажные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________9392,230 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________720,733 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________8356,343 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________315,154 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1837,199 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________10655,12 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Щитки
1 | ТЕРм08-03-573-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм | 1 шт. | 2 | 236.82 | 27.02 | 201.43 | 10.92 | 474 | 54 | 403 | 22
2 О | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Вводно-распределительное устройство (панель №1), ВРУ-1Д-400-100, ТУ16-03 ИУКЖ.656436.006ТУ | шт | 1 | 24894.63 |  |  |  | 24895
3 О | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Вводно-распределительное устройство (панель №2), ВРУ-1Д-400-217, ТУ16-03 ИУКЖ.656436.006ТУ | шт | 1 | 13791.06 |  |  |  | 13791
4 | ТЕРм08-03-572-08 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм | 1 шт. | 6 | 192.86 | 26.45 | 42.06 | 1.49 | 1157 | 159 | 252 | 9
5 О | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Щит распределительный, ЩС-1.1 | шт | 1 | 8165.05 |  |  |  | 8165
6 О | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Щит распределительный, ЩС-1.2 | шт | 1 | 8124.83 |  |  |  | 8125
7 О | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Щит распределительный, ЩС-2.1 | шт | 1 | 5894.19 |  |  |  | 5894
8 О | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Щит распределительный, ЩС-2.2 | шт | 1 | 6069.03 |  |  |  | 6069
9 О | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Щит распределительный, ЩС-3.1 | шт | 1 | 6026 |  |  |  | 6026
10 О | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Щит распределительный, ЩС-3.2 | шт | 1 | 5922.71 |  |  |  | 5923
11 | ТЕРм08-03-573-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм | 1 шт. | 1 | 172.52 | 27.02 | 138.69 | 7.44 | 173 | 27 | 139 | 7
12 О | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Щит распределительный, ЩС-С | шт | 1 | 6914.75 |  |  |  | 6915
13 | ТЕРм08-03-573-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | 1 шт. | 2 | 119.08 | 27.02 | 87.65 | 4.99 | 238 | 54 | 175 | 10
14 О | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Щит распределительный, ЩОС | шт | 1 | 2767.81 |  |  |  | 2768
15 О | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Щит распределительный, ЩАО | шт | 1 | 788.48 |  |  |  | 788
16 | ТЕРм08-03-572-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене | 1 шт. | 1 | 266.01 | 26.45 | 59.36 | 2.08 | 266 | 26 | 59 | 2
17 О | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Ящик автоматического включения резерва, ЯА8311-2574 | шт | 1 | 2165.12 |  |  |  | 2165
Раздел 2. Кабельно-проводниковая продукция
18 | ТЕРм08-02-412-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 115.93 | 730.8 | 121.18 | 29.46 | 1.19 | 84722 | 14048 | 3415 | 138
19 | ТЕРм08-02-412-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | 100 м | 2.56 | 799.45 | 157.97 | 51.55 | 2.08 | 2047 | 404 | 132 | 5
20 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 5х10 мм | м | 100 | 58.3 |  |  |  | 5830
21 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 5х6 мм | м | 65 | 38.1 |  |  |  | 2477
22 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 5х50 мм | м | 138 | 301.92 |  |  |  | 41665
23 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 3х2,5 мм | м | 2262 | 11.43 |  |  |  | 25855
24 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 3х1,5 мм | м | 3859 | 7.33 |  |  |  | 28286
25 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 5х1,5 мм | м | 60 | 11.31 |  |  |  | 679
26 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 5х2,5 мм | м | 330 | 16.99 |  |  |  | 5607
27 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-FRLS сеч. 3х1,5 мм | м | 1694 | 13.72 |  |  |  | 23242
28 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-FRLS сеч. 5х4 мм | м | 40 | 31.95 |  |  |  | 1278
29 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-FRLS сеч. 5х10 мм | м | 6 | 70.23 |  |  |  | 421
30 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 4х1,5 мм | м | 300 | 9.18 |  |  |  | 2754
31 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 5х4 мм | м | 20 | 35.19 |  |  |  | 704
32 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 2х1,5 мм | м | 1033 | 5.43 |  |  |  | 5609
33 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Провод медный с ПВХ изоляцией ПуВВ сеч. 1х6 мм (желто/зеленый) | м | 1480 | 7.54 |  |  |  | 11159
34 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Провод медный с ПВХ изоляцией ПуВВ сеч. 1х4 мм (желто/зеленый) | м | 450 | 5.33 |  |  |  | 2399
35 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Провод медный с ПВХ изоляцией ПуВВ сеч. 1х120 мм (желто/зеленый) | м | 12 | 139.8 |  |  |  | 1678
Раздел 3. Освещение и установочная арматура
36 | ТЕРм08-03-593-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 4.02 | 5471.6 | 1006.62 | 2592.37 | 650.27 | 21996 | 4047 | 10421 | 2614
37 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Светильники с призматическим рассеивателем, V-01-069-036-3950 | шт | 351 | 671.72 |  |  |  | 235774
38 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Светильники с призматическим рассеивателем с аккумулятором ES1, V-А1-Н71-036-4100 | шт | 51 | 832.67 |  |  |  | 42466
39 | ТЕРм08-03-593-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.85 | 2252.43 | 1119.48 | 656.34 | 16.64 | 1915 | 952 | 558 | 14
40 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Световой указатель "выход" с аккумулятором, НББ 02-25 | шт | 85 | 28.47 |  |  |  | 2420
41 | ТЕРм08-03-593-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 1.81 | 5471.6 | 1006.62 | 2592.37 | 650.27 | 9904 | 1822 | 4692 | 1177
42 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Светильник настенный ЖКХ светодиодный, V-02-210-010-4100 | шт | 137 | 671.72 |  |  |  | 92026
43 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Светильник светодиодный для спортзала, V-01-274-036-4100 | шт | 17 | 517.64 |  |  |  | 8800
44 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Светильник светодиодный для спортзала с аккумулятором ES1, V-А1-274-036-4100 | шт | 7 | 1640.36 |  |  |  | 11483
45 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Светильник светодиодный, V-01-221-018-4100 | шт | 16 | 383.96 |  |  |  | 6143
46 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Светильник светодиодный с аккумулятором ES1, V-А1-221-018-4100 | шт | 6 | 605.51 |  |  |  | 3633
47 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Светильник светодиодный, V-01-081-036-4100 | шт | 39 | 841.42 |  |  |  | 32815
48 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Светильник светодиодный с аккумулятором ES1, V-А1-081-036-4100 | шт | 1 | 2001.55 |  |  |  | 2002
49 | ТЕРм08-03-591-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1.5 | 423.34 | 367.08 | 14.73 | 0.59 | 635 | 551 | 22 | 1
50 | ТСЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 150 | 11.11 |  |  |  | 1667
51 | ТЕРм08-03-591-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.55 | 430.32 | 373.92 | 14.73 | 0.59 | 237 | 206 | 8
52 | ТСЦ-509-5221 Применительно | Выключатель двухклавишный | шт. | 55 | 27.98 |  |  |  | 1539
53 | ТЕРм08-03-591-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.15 | 901.62 | 450.3 | 111.01 | 0.45 | 135 | 68 | 17
54 | ТСЦ-509-1201 Применительно | Выключатель одноклавишный открытой проводки | шт. | 32 | 11.11 |  |  |  | 356
55 | ТЕРм08-03-591-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 2.64 | 1624.59 | 867.54 | 88.4 | 1.78 | 4289 | 2290 | 233 | 5
56 | ТСЦ-503-0478 | Розетка штепсельная РШ-Ц-20 | шт. | 229 | 9.05 |  |  |  | 2072
57 | ТСЦ-503-0476 | Розетка штепсельная с з/к открытой установки | шт. | 35 | 3.78 |  |  |  | 132
58 | ТЕРм11-04-020-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О Применительно | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. | 1 шт. | 5 | 28.87 | 22.29 |  |  | 144 | 111
59 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Разъем штепсельный силовой 380В, РШ/ВШ 40А | шт | 5 | 25.4 |  |  |  | 127
60 | ТЕРм10-04-066-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 861 | 47.78 | 39.24 |  |  | 41139 | 33786
61 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Коробка ответвительная, У197 | шт | 427 | 4 |  |  |  | 1708
62 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Коробка установочная типа КУВ, GUSSY | шт | 434 | 1.81 |  |  |  | 786
63 | ТЕРм08-03-603-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 4 | 31.5 | 16.3 | 11.43 | 0.3 | 126 | 65 | 46 | 1
64 О | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Ящик с понижающим трансформатором, ЯТП-0,25-220-36 | шт | 4 | 501.78 |  |  |  | 2007
65 | ТЕРм10-04-066-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 46 | 47.78 | 39.24 |  |  | 2198 | 1805
66 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Коробка дополнительного уравнивания потенциалов, ШДУП | шт | 40 | 79.12 |  |  |  | 3165
67 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Коробка клеммная, У614 | шт | 6 | 306.08 |  |  |  | 1836
68 | ТЕРм08-03-593-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О Применительно | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.01 | 5471.6 | 1006.62 | 2592.37 | 650.27 | 55 | 10 | 26 | 7
69 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Облучатель для фотария потолочный с блоком управления "СОЛИС" 036 220В 3кВт | шт | 1 | 15720.65 |  |  |  | 15721
Раздел 4. Металлопрокат, трубы
70 | ТЕРм08-02-472-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 200 мм2 | 100 м | 0.3 | 1784.27 | 230.47 | 124.07 | 3.72 | 535 | 69 | 37 | 1
71 | ТЕРм08-02-472-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 3 | 1784.27 | 230.47 | 124.07 | 3.72 | 5353 | 691 | 372 | 11
72 | ТЕРм08-02-471-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0.3 | 949.79 | 115.77 | 86.63 | 2.82 | 285 | 35 | 26 | 1
73 | ТЕРм08-02-409-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 86.6 | 2653.27 | 257.52 | 708.56 | 236.42 | 229773 | 22301 | 61361 | 20474
74 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Труба гофрированная с протяжкой, Ду 20 | м | 800 | 3.19 |  |  |  | 2552
75 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Труба гибкая ПНД, Ду 20 | м | 7860 | 5.21 |  |  |  | 40951
76 | ТЕРм08-02-409-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 4.5 | 3168.86 | 372.21 | 1102.01 | 354.11 | 14260 | 1675 | 4959 | 1593
77 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Труба гофрированная с протяжкой, Ду 32 | м | 50 | 4.53 |  |  |  | 227
78 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Труба гибкая ПНД, Ду 32 | м | 400 | 8.33 |  |  |  | 3332
79 | ТЕРм08-02-409-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм | 100 м | 0.8 | 3485.54 | 423.06 | 1382.86 | 443.42 | 2788 | 338 | 1106 | 355
80 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Труба гофрированная с протяжкой, Ду 63 | м | 10 | 22.7 |  |  |  | 227
81 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Труба гибкая ПНД, Ду 63 | м | 80 | 19.24 |  |  |  | 1539
82 | ТЕР16-02-002-07 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.4 | 12247.97 | 644.69 | 217.55 | 4.16 | 4899 | 258 | 87 | 2
83 | ТЕРм08-02-397-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.42 | 1044.41 | 115.77 | 286.5 | 53.64 | 439 | 49 | 120 | 23
84 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Лоток оц. ЛМ20 с крышкой | шт | 21 | 148.88 |  |  |  | 3126
85 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Профиль z К239 | шт | 18 | 125.56 |  |  |  | 2260
86 | ТСЦ-101-2593 | Шпильки (М8х2000) | кг | 6.028 | 43.46 |  |  |  | 262
Раздел 5. Строительные работы
87 | ТЕР46-03-010-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 10.34 | 1742.66 | 387.6 | 1355.06 | 99.52 | 18019 | 4008 | 14011 | 1029
88 | ТЕР46-03-012-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 4.5 | 1405.45 | 303.61 | 1101.84 | 80.92 | 6325 | 1366 | 4959 | 364
89 | ТЕР46-03-010-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 5.58 | 821.64 | 165.96 | 655.68 | 48.15 | 4585 | 926 | 3659 | 269
Раздел 6. Помещения подвала
90 | ТЕРм08-03-593-06 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 1.39 | 5471.6 | 1006.62 | 2592.37 | 650.27 | 7606 | 1399 | 3603 | 904
91 | ТСЦ-509-0765 | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 | шт. | 139 | 145.1 |  |  |  | 20169
92 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Лампа светодиодная компактная Е27 10Вт, LED 3000K A55 ND | шт | 140 | 47.06 |  |  |  | 6588
93 | ТЕРм08-03-591-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.52 | 901.62 | 450.3 | 111.01 | 0.45 | 469 | 234 | 58
94 | ТСЦ-509-1201 Применительно | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 52 | 11.11 |  |  |  | 578
95 | ТЕРм08-04-744-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 8.3 | 641.09 | 472.69 | 33.16 | 1.91 | 5321 | 3923 | 275 | 16
96 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 3х1,5 мм | м | 650 | 7.33 |  |  |  | 4765
97 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 2х1,5 мм | м | 200 | 5.43 |  |  |  | 1086
98 | ТСЦ-101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0.0072 | 19902.31 |  |  |  | 143
99 | ТЕРм10-04-066-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 200 | 47.78 | 39.24 |  |  | 9556 | 7848
100 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Коробка распаячная 80х80 | шт | 200 | 11.12 |  |  |  | 2224
101 | ТЕРм08-02-409-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 8.3 | 2653.27 | 257.52 | 708.56 | 236.42 | 22022 | 2137 | 5881 | 1962
102 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Труба гофра с протяжкой, Ду 20 | м | 830 | 3.19 |  |  |  | 2648
Раздел 7. Оборудование вентиляции, ливневые воронки с подогревом
103 | ТЕРм08-03-591-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.22 | 423.34 | 367.08 | 14.73 | 0.59 | 93 | 81 | 3
104 | ТСЦ-509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 22 | 11.11 |  |  |  | 244
105 | ТЕРм08-02-412-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 4.8 | 730.8 | 121.18 | 29.46 | 1.19 | 3508 | 582 | 141 | 6
106 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 3х1,5 мм | м | 300 | 7.33 |  |  |  | 2199
107 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 3х2,5 мм | м | 60 | 11.43 |  |  |  | 686
108 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Кабель ВВГнг-LS сеч. 5х2,5 мм | м | 120 | 16.99 |  |  |  | 2039
109 | ТЕРм10-04-066-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (для воронок) | 1 шт. | 14 | 47.78 | 39.24 |  |  | 669 | 549
110 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Коробка распаячная 80х80 | шт | 14 | 11.12 |  |  |  | 156
111 | ТЕРм08-02-409-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 4.6 | 2653.27 | 257.52 | 708.56 | 236.42 | 12205 | 1185 | 3259 | 1088
112 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Труба гибкая ПНД, Ду 20 | м | 110 | 5.21 |  |  |  | 573
113 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Труба гибкая ПНД, Ду 25 | м | 350 | 6.25 |  |  |  | 2188
114 | ТЕРм10-04-066-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 22 | 47.78 | 39.24 |  |  | 1051 | 863
115 | Том "Прайс-листы" Раздел 5 | Коробка установочная типа КУВ, GUSSY | шт | 22 | 1.81 |  |  |  | 40
Раздел 8. Теплый пол
116 | ТЕР11-01-009-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О (прим.) | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.74 | 1994.79 | 292.6 | 150.93 | 2.67 | 1476 | 217 | 112 | 2
117 | ТСЦ-104-0013 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм | м3 | 3.049 | 376.52 |  |  |  | 1148
118 | Том "прайс-листы" Раздел 1 | Нагревательный мат Ceilhit 22PSVD-180-N-50-350 (1 уп. 2 м2) | шт. | 12 | 1633.28 |  |  |  | 19599
119 | Том "прайс-листы" Раздел 1 | Нагревательный мат Ceilhit 22PSVD-180-N-50-1850 (1 уп. 10 м2) | шт. | 5 | 6103.99 |  |  |  | 30520
120 | ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 17 | 13.08 | 11.74 |  |  | 222 | 200
121 | Том "прайс-листы" Раздел 1 | Терморегулятор Stiebel eltron RTF для теплого пола | шт. | 17 | 1665.76 |  |  |  | 28318
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1423541 | 111419 | 124627 | 32112
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1433679 | 111419 | 124627 | 32112
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 6966439 | 1426164 | 772687 | 411035
Накладные расходы | [8 empty] | 1474521
Сметная прибыль | [8 empty] | 951270
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 82, 86 | [8 empty] | 5161 | 258 | 87 | 2
Всего с учетом "Переход в текущие цены 4кв.2012г ОЗП=12,8; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,8; МАТ=4,07" | [8 empty] | 23442 | 3302 | 539 | 26
Накладные расходы 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 3 328) | [8 empty] | 3261
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3 328) | [8 empty] | 1864
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 28567
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 87-89 | [8 empty] | 28929 | 6300 | 22629 | 1662
Всего с учетом "Переход в текущие цены 4кв.2012г ОЗП=12,8; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,8; МАТ=4,07" | [8 empty] | 220940 | 80640 | 140300 | 21274
Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 101 914) | [8 empty] | 85608
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 101 914) | [8 empty] | 48919
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 355467
:
Итого Поз. 98 | [8 empty] | 143
Всего с учетом "Переход в текущие цены 4кв.2012г ОЗП=12,8; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,8; МАТ=4,07" | [8 empty] | 582
Полы:
Итого Поз. 116-119, 121 | [8 empty] | 81061 | 217 | 112 | 2
Всего с учетом "Переход в текущие цены 4кв.2012г ОЗП=12,8; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,8; МАТ=4,07" | [8 empty] | 332051 | 2778 | 694 | 26
Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 804) | [8 empty] | 2636
Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 804) | [8 empty] | 1430
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 336117
Итого | [8 empty] | 720733
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 1, 4, 11, 13, 16, 18-19, 36, 39, 41, 49-57, 63, 68, 70-73, 76, 79, 83, 90-91, 93-95, 101, 103-105, 111 | [8 empty] | 459783 | 59482 | 101799 | 30446
Всего с учетом "Переход в текущие цены 4кв.2012г ОЗП=12,8; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,8; МАТ=4,07" | [8 empty] | 2607427 | 761370 | 631154 | 389709
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 151 079) | [8 empty] | 932374
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 151 079) | [8 empty] | 598561
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 4138362
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 20-35, 37-38, 40, 42-48, 59, 61-62, 66-67, 69, 74-75, 77-78, 80-81, 84-85, 92, 96-97, 100, 102, 106-108, 110, 112-113, 115 | [8 empty] | 699954
Всего с учетом "Переход в текущие цены 4кв.2012г ОЗП=12,8; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,8; МАТ=4,07" | [8 empty] | 2848813
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:
Итого Поз. 58, 60, 65, 99, 109, 114 | [8 empty] | 54757 | 44962
Всего с учетом "Переход в текущие цены 4кв.2012г ОЗП=12,8; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,8; МАТ=4,07" | [8 empty] | 615380 | 575514
Накладные расходы 78% = 92%*0.85 ФОТ (от 575 514) | [8 empty] | 448901
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 575 514) | [8 empty] | 299267
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1363548
Монтаж оборудования:
Итого Поз. 120 | [8 empty] | 222 | 200
Всего с учетом "Переход в текущие цены 4кв.2012г ОЗП=12,8; ЭМ=6,2; ЗПМ=12,8; МАТ=4,07" | [8 empty] | 2650 | 2560
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 2 560) | [8 empty] | 1741
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2 560) | [8 empty] | 1229
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 5620
Итого | [8 empty] | 8356343
Итоги по Оборудованию
Оборудование:
Итого Поз. 2-3, 5-10, 12, 14-15, 17, 64 | [8 empty] | 93531
Всего с учетом "Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; ЗПМ=6%; МАТ=6%; ТЗ=6%; ТЗМ=6%)" | [8 empty] | 99143
Всего с учетом "Запчасти ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)" | [8 empty] | 101126
Всего с учетом "Тара и упаковка ПЗ=1,5% (ОЗП=1,5%; ЭМ=1,5%; ЗПМ=1,5%; МАТ=1,5%; ТЗ=1,5%; ТЗМ=1,5%)" | [8 empty] | 102643
Всего с учетом "Расходы на комплектацию ПЗ=1% (ОЗП=1%; ЭМ=1%; ЗПМ=1%; МАТ=1%; ТЗ=1%; ТЗМ=1%)" | [8 empty] | 103669
Всего с учетом "Индекс на оборудование МАТ=3,04" | [8 empty] | 315154
Итого | [8 empty] | 315154
Итого | [8 empty] | 9392230
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4452434
Машины и механизмы | [8 empty] | 772687
ФОТ | [8 empty] | 1837199
Оборудование | [8 empty] | 315154
Накладные расходы | [8 empty] | 1474521
Сметная прибыль | [8 empty] | 951270
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 9392230