Согласовано: 
Утверждаю: 
"___" ____________________ 
"___" ____________________ 

Локальная смета 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Основание: 

Составлена в ценах на: 
Сметная стоимость: 37026.18 руб.
Нормативная трудоемкость: 72.14 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 902.26 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1	
1	ТЕРм 10-08-001-8	Прибор опс на 4 луча  к стоим. экспл. машин: 1.2 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.2 ( Н.Р. 80% = 24.19 руб. С.П. 60% = 18.14 руб.)	1 шт.	1	33,79
30.24	0.85
0	33.79	30.24	0.85
0	2.88
44.88	2.88
44.88	
		Прибор приемно-контрольный охраннопожарный "С2000-4"		1	(1566.2)		(1566.20)					
2	ТЕРм 10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания  к стоим. экспл. машин: 1.2 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.2 ( Н.Р. 80% = 112.90 руб. С.П. 60% = 84.67 руб.)	1 шт.	1	215,31
134.41	39.96
6.71	215.31	134.41	39.96
6.71	12.12
0.53	12.12
0.53	
		Блок питания "Скат-1200 Б"		1	(815.08)		(815.08)					
		АКБ 12В, 7А/ч		1	(410)		(410.00)					
3	ТЕРм 08-03-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 а  к стоим. экспл. машин: 1.2 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.2 ( Н.Р. 95% = 28.23 руб. С.П. 65% = 19.32 руб.)	1 шт.	1	279,54
29.56	5.05
0.16	279.54	29.56	5.05
0.16	3.11
0.01	3.11
0.01	
		Автоматический выключатель АП-50 ДЭК		1	(32.8)		(32.80)					
4	ТЕРм 10-08-002-2	Извещатель пс автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении  к стоим. экспл. машин: 1.2 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.2 ( Н.Р. 80% = 31.02 руб. С.П. 60% = 23.27 руб.)	1 шт.	2	21,91
19.39	1.04
0	43.80	38.78	2.08
0	2.02
44.88	4.04
89.76	
		Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.1		2	(157.44)		(314.88)					
5	ТЕРм 10-08-003-5	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении  к стоим. экспл. машин: 1.2 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.2 ( Н.Р. 80% = 53.19 руб. С.П. 60% = 39.89 руб.)	1 шт.	1	70,24
66.49	0.85
0	70.24	66.49	0.85
0	6.91
44.88	6.91
44.88	
		Извещатель охранный объемный "Фотон-9"		1	(514.14)		(514.14)					
6	ТЕРм 10-08-003-2	Устройство ультразвуковое, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении  к стоим. экспл. машин: 1.2 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.2 ( Н.Р. 80% = 35.29 руб. С.П. 60% = 26.47 руб.)	1 шт.	1	46,50
44.11	0.59
0	46.50	44.11	0.59
0	4.32
44.88	4.32
44.88	
		Извещатель охранный поверхностный звуковой "Стекло-3"		1	(504.3)		(504.30)					
7	ТЕРм 08-01-081-2	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6  к стоим. экспл. машин: 1.2 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.2 ( Н.Р. 95% = 38.87 руб. С.П. 65% = 26.60 руб.)	1 шт.	3	28,47
13.04	10.58
0.60	85.41	39.12	31.74
1.80	1.36
0.05	4.08
0.15	
		Оповещатель свето-звуковой "Астра 10 исп.3"		1	(144.32)		(144.32)					
		Оповещатель свето-звуковой "Астра 10М исп.2"		1	(88.56)		(88.56)					
		Считыватель-2 исп. 01		2	(156.62)		(313.24)					
		Материал		13	(20.17)		(262.21)					
8	ТЕРм 10-08-019-1	Коробка ответвительная на стене  к стоим. экспл. машин: 1.2 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.2 ( Н.Р. 80% = 18.75 руб. С.П. 60% = 14.06 руб.)	1 шт.	4	6,17
5.86	0
0	24.68	23.44	0
0	0.60
1.55	2.40
6.20	
		Коробка ответвительная КРН-4/1		4	(9.84)		(39.36)					
9	ТЕРм 08-02-396-5	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м  к стоим. экспл. машин: 1.2 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.2 ( Н.Р. 95% = 58.79 руб. С.П. 65% = 40.22 руб.)	100 м	0.1	1623,09
424.13	741.12
194.70	162.30	42.41	74.11
19.47	45.12
15.34	4.51
1.53	
		Короб электротехнический 12х12		10	(4.92)		(49.20)					
10	ТЕРм 08-02-399-1	Провод в коробах, сечением до 6 мм2  к стоим. экспл. машин: 1.2 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.2 ( Н.Р. 95% = 7.26 руб. С.П. 65% = 4.97 руб.)	100 м	0.12	130,68
39.71	54.07
23.92	15.69	4.77	6.49
2.87	4.22
1.88	0.51
0.23	
		КСПВГ 4х0,22		10	(5.45)		(54.50)					
		КСПВГ 2х0,22		2	(3.94)		(7.88)					
11	ТЕРм 08-02-409-1	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм  к стоим. экспл. машин: 1.2 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.2 ( Н.Р. 95% = 339.72 руб. С.П. 65% = 232.44 руб.)	100 м	0.7	2243,81
268.46	626.58
242.40	1570.67	187.92	438.61
169.68	0
19.09	0
13.36	
		Труба гофрированная  d16		70	(4.94)		(345.80)					
12	ТЕРм 08-02-412-2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2  к стоим. экспл. машин: 1.2 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.2 ( Н.Р. 95% = 50.76 руб. С.П. 65% = 34.73 руб.)	100 м	0.7	616,24
76.03	5.29
0.30	431.36	53.22	3.70
0.21	8.09
0.02	5.66
0.01	
		КСПВГ 4х0,22		70	(5.45)		(381.50)					
13	ТЕРм 10-01-051-32	Разделка и включение кабеля или провода однопарного низкочастотного  к стоим. экспл. машин: 1.2 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.2 ( Н.Р. 80% = 166.23 руб. С.П. 60% = 124.67 руб.)	10 концов кабеля	3.6	58,68
57.72	0
0	211.25	207.79	0
0	6.00
0.05	21.60
0.18	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				3190.54	902.26	604.03
200.90		72.14
246.60	
		Накладные расходы %:	%				965.20					
		Сметная прибыль %:	%				689.45					
		Итого:	руб.				4845.19					
		Индекс цен на СМР к базисному уровню цен:		5.27			25534.15					
		Итого:	руб.				25534.15					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			5843.97					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			5648.06					
		Итого:	руб.				37026.18	902.26	604.03
200.90		72.14
246.60	
		Всего по разделу:	руб.				37026.18					

		Итого по всем разделам:	руб.				37026.18					
		Всего по смете:	руб.				37026.18					

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/