## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " _______________2012 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
|  | на | Склад, Производственная 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________626,646 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________369,951 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________87,800 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________73,305 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________132,049 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________873,89 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2012 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Сантехнические работы
Демонтаж
1 | ТЕРм07-04-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж агрегата насосного лопастного центробежого одноступенчатого, многоступенчатого объемного, вихревого, поршневого, приводного, роторного на общей фундаментной плите или моноблочного, масса: 0,17 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм07-04-001-02 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРм07-04-001-02 ОЗП=11,95; ЭМ=4,09; ЗПМ=11,95; МАТ=3,55 | 1 шт. | 1 | 281.04 | 234.56 | 46.48 | 1.03 |  | 281 | 235 | 46 | 1 | 18.84 | 18.84
2 | ТЕР18-07-001-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж кранов воздушных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-05 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР18-07-001-05 ОЗП=11,95; МАТ=2,14 | 1 компл. | 2 | 0.97 | 0.97 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 0.07 | 0.14
3 | ТЕР22-01-021-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим.d=25 мм | Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: до 50 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-01-021-01 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР22-01-021-01 ОЗП=11,95; ЭМ=4,66; ЗПМ=11,95; МАТ=1,66 | 1 км трубопровода | 0,0015 1,5/1000 | 3099.97 | 1481.02 | 1618.95 | 216.11 |  | 5 | 2 | 3 |  | 120.41 | 0.18
4 | ТЕР22-01-007-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим.d=110 мм | Демонтаж водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: до 150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-01-007-04 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР22-01-007-04 ОЗП=11,95; ЭМ=4,15; ЗПМ=11,95; МАТ=4,36 | 1 км трубопровода | 0,013 13/1000 | 3232.49 | 2719.69 | 512.8 | 35.2 |  | 42 | 35 | 7 |  | 226.45 | 2.94
Монтаж
5 | ТЕРм07-04-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Монтаж агрегата насосного лопастного центробежого одноступенчатого, многоступенчатого объемного, вихревого, поршневого, приводного, роторного на общей фундаментной плите или моноблочного, масса: 0,17 т (без стоимости насоса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм07-04-001-02 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРм07-04-001-02 ОЗП=11,95; ЭМ=4,09; ЗПМ=11,95; МАТ=3,55 | 1 шт. | 1 | 736.91 | 390.93 | 77.47 | 1.71 |  | 737 | 391 | 77 | 2 | 31.4 | 31.4
6 | ТЕР18-07-001-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка кранов воздушных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.18.16 ОП Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-05 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР18-07-001-05 ОЗП=11,95; МАТ=2,14 | 1 компл. | 2 | 37.51 | 1.67 |  |  |  | 75 | 3 |  |  | 0.12 | 0.24
7 | ТЕР22-01-021-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим.d=25 мм | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-01-021-01 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР22-01-021-01 ОЗП=11,95; ЭМ=4,66; ЗПМ=11,95; МАТ=1,66 | 1 км трубопровода | 0,0015 1,5/1000 | 29671.94 | 2468.36 | 2698.25 | 360.18 |  | 45 | 4 | 4 | 1 | 200.68 | 0.3
8 | ТЕР22-06-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-06-001-01 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР22-06-001-01 ОЗП=11,95; МАТ=2,96 | 1 км трубопровода | 0,0015 1,5/1000 | 741.7 | 640.14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 56.7 | 0.09
9 | ТЕР22-01-007-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим.d=110 мм | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-01-007-04 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР22-01-007-04 ОЗП=11,95; ЭМ=4,15; ЗПМ=11,95; МАТ=4,36 | 1 км трубопровода | 0,012 12/1000 | 279222.24 | 4532.81 | 854.66 | 58.66 |  | 3351 | 54 | 10 | 1 | 377.42 | 4.53
10 | ТЕР22-06-001-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-06-001-05 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР22-06-001-05 ОЗП=11,95; МАТ=2,96 | 1 км трубопровода | 0,012 12/1000 | 1662.28 | 732.72 |  |  |  | 20 | 9 |  |  | 64.9 | 0.78
11 | ТЕР18-07-001-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка кранов воздушных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.18.16 ОП Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-05 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР18-07-001-05 ОЗП=11,95; МАТ=2,14 | 1 компл. | 3 | 37.51 | 1.67 |  |  |  | 113 | 5 |  |  | 0.12 | 0.36
12 | ТЕР26-01-010-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР26-01-010-01 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР26-01-010-01 ОЗП=11,95; ЭМ=6,27; ЗПМ=11,95; МАТ=2,22 | 1 м3 изоляции | 0,495 (110/1000)*4,5 | 2686.43 | 243.73 | 59.53 |  |  | 1330 | 121 | 29 |  | 18.85 | 9.33
13 | ТЕРм08-02-402-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим. | Прокладка "греющего" кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-402-01 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРм08-02-402-01 ОЗП=11,95; ЭМ=5,55; ЗПМ=11,95; МАТ=3,34 | 100 м | 0,05 5/100 | 1065.65 | 190.49 | 694.58 | 82.1 |  | 53 | 10 | 35 | 4 | 15.3 | 0.77
14 | ТЕР09-05-002-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 Сварочные работы по усилению емкости для воды | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР09-05-002-02 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР09-05-002-02 ОЗП=11,95; ЭМ=5,5; ЗПМ=11,95; МАТ=3,44 | 10 т конструкций | 0,02 0,2/10 | 674.93 | 261.82 | 236.44 |  |  | 13 | 5 | 5 |  | 16.73 | 0.33
15 | ТЕР22-06-005-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим. d=110 мм | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-06-005-04 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР22-06-005-04 ОЗП=11,95; ЭМ=4,74; ЗПМ=11,95; МАТ=2,93 | 1 врезка | 1 | 351.23 | 45.44 | 213.56 | 20.01 |  | 351 | 45 | 214 | 20 | 3.18 | 3.18
Отопление
16 | ТЕР16-02-004-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 Монтаж розлива отопления d= 57 мм | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-004-02 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР16-02-004-02 ОЗП=11,95; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,95; МАТ=3,99 | 100 м трубопровода | 1,4737 147,37/100 | 9300.21 | 931.61 | 165.51 | 3.93 |  | 13706 | 1373 | 244 | 6 | 72.05 | 106.18
17 | ТСЦ-101-1716 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Детали крепления массой до 0,001т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1716 Индекс 3 кв.2012 г. к ТСЦ-101-1716 Детали крепления массой до 0,001т МАТ=3,17 | т | 0,02 20/1000 | 14045.61 |  |  |  |  | 281
18 | ТЕР16-07-005-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-02 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР16-07-005-02 ОЗП=11,95; ЭМ=2,53; ЗПМ=11,95; МАТ=2,8 | 100 м трубопровода | 1,4737 147,37/100 | 162.47 | 77.2 | 50.66 |  |  | 239 | 114 | 75 |  | 5.01 | 7.38
19 | ТЕРр65-17-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 Заглушки на старые отверстия в трубе | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-17-1 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРр65-17-1 ОЗП=11,95; ЭМ=6,39; ЗПМ=11,95; МАТ=3,28 | 100 заглушек | 0,24 24/100 | 4347.04 | 1313.76 | 10.53 |  |  | 1043 | 315 | 3 |  | 112 | 26.88
20 | ТЕР18-03-001-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка радиаторов: стальных (1 секция - 0,77 КВт (1 радиатор в среднем 7 секций)) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.18.16 ОП Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-03-001-02 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР18-03-001-02 ОЗП=11,95; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,95; МАТ=5,46 | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1,078 (20*7*0,77)/100 | 26167.67 | 802.03 | 286.59 | 19.58 |  | 28209 | 865 | 309 | 21 | 67.57 | 72.84
21 | ТСЦ-101-2930 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Распорный дюбель , пластмассовый стержень для крепления тяжелых и легких термоизоляционных материалов, марка IZL, размер 10х120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-03-001-02 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР18-03-001-02 ОЗП=11,95; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,95; МАТ=5,46 | шт. | 9.594 | 1.53 |  |  |  |  | 15
22 | ТЕРр65-21-4 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Снятие секций радиаторов одной или двух: средних ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-21-4 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРр65-21-4 ОЗП=11,95; ЭМ=6,02; ЗПМ=11,95; МАТ=2,06 | 100 радиаторов | 0,01 1/100 | 3635.01 | 2802.36 | 60.86 | 24.08 |  | 36 | 28 | 1 |  | 242 | 2.42
23 | ТЕРр65-21-2 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Добавление секций радиаторов одной или двух: средних ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-21-2 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРр65-21-2 ОЗП=11,95; ЭМ=6,3; ЗПМ=11,95; МАТ=2,06 | 100 радиаторов | 0,01 1/100 | 4104.79 | 3207.66 | 125.34 | 12.92 |  | 41 | 32 | 1 |  | 277 | 2.77
24 | ТСЦ-301-0559 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-03-001-02 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР18-03-001-02 ОЗП=11,95; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,95; МАТ=5,46 | кВт | 0.77 | 232.68 |  |  |  |  | 179
25 | ТСЦ-301-1225 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-03-001-02 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР18-03-001-02 ОЗП=11,95; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,95; МАТ=5,46 | компл. | 1 | 34.4 |  |  |  |  | 34
26 | ТЕР18-07-001-05 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка кранов воздушных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-05 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР18-07-001-05 ОЗП=11,95; МАТ=2,14 | 1 компл. | 3 | 37.46 | 1.62 |  |  |  | 112 | 5 |  |  | 0.12 | 0.36
Обвязка котла Китурами KSO-070
27 | ТЕР16-02-006-04 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-02-006-04 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР16-02-006-04 ОЗП=11,95; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,95; МАТ=2,9 | 100 м трубопровода | 0.1 | 26420.49 | 1063.88 | 262.81 | 8.21 |  | 2642 | 106 | 26 | 1 | 82.28 | 8.23
28 | ТСЦ-302-1829 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-1829 Индекс 3 кв.2012 г. к ТСЦ-302-1829 Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм МАТ=3,17 | шт. | 1 | 1705.53 |  |  |  |  | 1706
29 | ТСЦ-302-1120 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Краны стальные газовые шаровые: диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-302-1120 Индекс 3 кв.2012 г. к ТСЦ-302-1120 Краны стальные газовые шаровые диаметром 100 мм МАТ=3,76 | шт. | 1 | 844.7 |  |  |  |  | 845
30 | ТЕР18-07-001-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Установка манометров: с трехходовым краном и трубкой-сифоном КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.18.16 ОП Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-07-001-03 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР18-07-001-03 ОЗП=11,95; МАТ=1,73 | 1 компл. | 1 | 352.54 | 4.13 |  |  |  | 353 | 4 |  |  | 0.32 | 0.32
31 | ТЕР18-05-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 Монтаж циркуляционного насоса | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.18.16 ОП Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР18-05-001-01 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР18-05-001-01 ОЗП=11,95; ЭМ=4,86; ЗПМ=11,95; МАТ=1,87 | 1 насос | 1 | 3726.22 | 179.52 | 14.94 | 0.89 |  | 3726 | 180 | 15 | 1 | 14.6 | 14.6
32 | ТЕР16-07-003-08 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-003-08 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕР16-07-003-08 ОЗП=11,95; ЭМ=3,91; ЗПМ=11,95; МАТ=4,1 | 1 врезка | 2 | 938.19 | 95.04 | 13.44 | 0.34 |  | 1876 | 190 | 27 | 1 | 7.46 | 14.92
33 | ТЕРр65-14-4 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 Демонтаж обводной трубы | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр65-14-4 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРр65-14-4 ОЗП=11,95; ЭМ=3,51; ЗПМ=11,95; МАТ=6,29 | 100 м трубопровода | 0.1 | 797.78 | 737.24 | 18.36 |  |  | 80 | 74 | 2 |  | 65.3 | 6.53
Раздел 2. Пусконаладочные работы
34 | ТЕРп07-02-001-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп07-02-001-01 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРп07-02-001-01 ОЗП=8,26 | 1 котел | 1 | 4362.58 | 4362.58 |  |  |  | 4363 | 4363 |  |  | 241 | 241
Раздел 3. Электромонтажные работы
35 | ТЕРм10-06-029-17 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Подключение муфты прямой на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость: до 10х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-06-029-17 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРм10-06-029-17 ОЗП=11,95; ЭМ=5,28; ЗПМ=11,95; МАТ=0,95 | 1 шт. | 1 | 214.67 | 76.44 | 64.58 | 7.34 |  | 215 | 76 | 65 | 7 | 6 | 6
36 | ТЕРм08-02-148-02 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-148-02 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРм08-02-148-02 ОЗП=11,95; ЭМ=4,33; ЗПМ=11,95; МАТ=3,63 | 100 м кабеля | 0,064 64/1000 | 1136.45 | 233.14 | 808.36 | 72.11 |  | 73 | 15 | 52 | 5 | 18.3 | 1.17
37 | ТСЦ-501-8190 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8190 Индекс 3 кв.2012 г. к ТСЦ-501-8190 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,09 | 1000 м | 0,064 64/1000 | 3233.87 |  |  |  |  | 207
38 | ТЕРм08-03-545-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-545-01 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРм08-03-545-01 ОЗП=11,95; ЭМ=3,34; ЗПМ=11,95; МАТ=3,93 | 1 шт. | 1 | 108.89 | 41.21 | 2.4 |  |  | 109 | 41 | 2 |  | 3.31 | 3.31
39 | ТСЦ-503-0493 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Коробки распределительные металические У996 с крышкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-503-0493 Индекс 3 кв.2012 г. к ТСЦ-503-0493 Коробки распределительные металические У996 с крышкой МАТ=2,21 | шт. | 1 | 72.2 |  |  |  |  | 72
40 | ТЕРм10-01-055-03 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: бетонной. Кабель RG в кабель-канале ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-01-055-03 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРм10-01-055-03 ОЗП=11,95; ЭМ=5,07; ЗПМ=11,95; МАТ=1,29 | 100 м кабеля | 0,34 34/100 | 1678.79 | 510.43 | 178.8 | 22.19 |  | 571 | 174 | 61 | 8 | 42.5 | 14.45
41 | ТСЦ-501-8190 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-501-8190 Индекс 3 кв.2012 г. к ТСЦ-501-8190 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,09 | 1000 м | 0,034 34/1000 | 3233.87 |  |  |  |  | 110
42 | ТЕРм08-03-526-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=11,95; ЭМ=3,32; ЗПМ=11,95; МАТ=1,66 | 1 шт. | 2 | 12.55 | 11.78 | 0.77 |  |  | 25 | 24 | 1 |  | 0.94 | 1.88
43 | ТЕРм08-03-526-01 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=11,95; ЭМ=3,32; ЗПМ=11,95; МАТ=1,66 | 1 шт. | 2 | 205 | 19.64 | 1.29 |  |  | 410 | 39 | 3 |  | 1.56 | 3.12
44 | ТСЦ-503-0508 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-03-526-01 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРм08-03-526-01 ОЗП=11,95; ЭМ=3,32; ЗПМ=11,95; МАТ=1,66 | шт. | 2 | 152.97 |  |  |  |  | 306
45 | ТЕРм07-04-001-02 Изм.1. Постановл.Губернатор.Хабар.края от 13.12.11 №121 прим. | Подключение насоса подачи воды в эл. щите, масса: 0,17 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм07-04-001-02 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРм07-04-001-02 ОЗП=11,95; ЭМ=4,09; ЗПМ=11,95; МАТ=3,55 | 1 шт. | 1 | 737.06 | 390.93 | 77.47 | 1.71 |  | 737 | 391 | 77 | 2 | 31.4 | 31.4
46 | ТЕРр67-13-1 Постановл.Губернат.Хабар.края от 09.10.10 N119 прим. | Ремонт подключения кухонной плиты в эл.щите 12 КВт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр67-13-1 Индекс 3 кв.2012 г. к ТЕРр67-13-1 ОЗП=11,95 | 100 шт. | 1 | 1537.72 | 1537.72 |  |  |  | 1538 | 1538 |  |  | 120.7 | 120.7
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 70278 | 10869 | 1394 | 81 |  | 759.87
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 6, 11, 26, 16, 18, 20-21, 27, 30-32, 3, 7, 4, 9-10, 15, 12, 14, 19, 22-23, 33, 1, 5, 45, 40, 13, 36, 38, 42-44, 35, 46, 34)) | [9 empty] | 72258 | 12499 | 1744 | 100 |  | 873.89
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [9 empty] | 393572 | 130851 | 8741 | 1198 |  | 873.89
Накладные расходы | [9 empty] | 88358
Сметная прибыль | [9 empty] | 49126
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 369951 |  |  |  |  | 328.72
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 87800 |  |  |  |  | 268.02
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 73305 |  |  |  |  | 277.15
Итого | [9 empty] | 531056 |  |  |  |  | 873.89
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 253980
Машины и механизмы | [9 empty] | 8741
ФОТ | [9 empty] | 132049
Накладные расходы | [9 empty] | 88358
Сметная прибыль | [9 empty] | 49126
НДС 18% | [9 empty] | 95590.08
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 626646.08 |  |  |  |  | 873.89