Ведомость объемов работ

Водонапорная башня Рожновского ВБР-50У-18. Сборка башни.

(наименование вида работ)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сборочные работы перед монтажом, в том числе: |  |  |
| 1.1 | Бак | кг | 2270,0 |
| 1.2 | Опора верхняя | кг | 2298,0 |
| 1.3 | Опора нижняя | кг | 3461,0 |
| 1.4 | Площадка отдыха в сборе | кг | 199,2 |
| 1.5 | Ограждение крыши | кг | 143,6 |
| 1.6 | Стремянка С-1 в сборе | кг | 118,8 |
| 1.7 | Стремянка С-2 в сборе | кг | 118,4 |
| 1.8 | Стремянка С-3 в сборе | кг | 135,8 |
| 1.9 | Стремянка С-4 в сборе | кг | 114,5 |
| 1.10 | Кронштейн КР-1т | кг | 4,2 |
| 1.11 | Кронштейн КР-1н | кг | 4,2 |
| 1.12 | Кронштейн КР-2т | кг | 9,0 |
| 1.13 | Кронштейн КР-2н | кг | 9,0 |
| 1.14 | Пластинка фирменная | кг | 1,2 |
| 1.15 | Кольцо Ду80 | кг | 3,6 |
| 1.16 | Кольцо Ду100 | кг | 0,9 |
| 1.17 | Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 L=9020 | кг | 93,4 |
| 1.18 | Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 L=6930 | кг | 71,8 |
| 1.19 | Труба 108х5,0 ГОСТ 8732-78 L=9020 | кг | 114,6 |
| 1,20 | Пластина монтажная 50х150, лист 6 ГОСТ 19903-74 | кг | 4,2 |
| 1.21 | Болт М16х45.58.055 ГОСТ 7798-70 | кг | 1,3 |
| 1.22 | Гайка М16.5.055 ГОСТ 5915-70 | кг | 0,4 |
| 1.23 | Масса наплавленного металла | кг | 92,0 |
|  | ВСЕГО: | кг | 9268,0 |